2022 m. rugpjūčio        d. sutarties Nr. U –

2 priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Paslaugos mato vnt. įkainis su Eur su PVM (su visomis išlaidomis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabelinės tranšėjos su apsauginiu gofruotu vamzdžiu įrengimas | m | 460 | 5,88 |
| 2. | Betoninio apšvietimo atramos pamato montavimas | vnt. | 16 | 45,74 |
| 3. | Kabelio Al 5x16 montavimas paruoštuose kabeliniuose kanaluose tarp atramų ir valdymo skydo | m | 450 | 3,01 |
| 4. | Kabelio Al 5x25 montavimas paruoš-tuose kabeliniuose kanaluose nuo pastato Nr. 12 iki valdymo skydo | m | 50 | 4,57 |
| 5. | Apšvietimo atramos surinkimas su dviem LED šviestuvais | vnt. | 4 | 20,91 |
| 6. | Apšvietimo atramos surinkimas su vienu LED šviestuvu | vnt. | 12 | 20,91 |
| 7. | Apšvietimo atramos instaliacijos įrengimas, kai montuojami du šviestuvai | vnt. | 4 | 32,02 |
| 8. | Apšvietimo atramos instaliacijos įrengimas, kai montuojamas vienas šviestuvas | vnt. | 12 | 32,02 |
| 9. | Automatinio jungiklio C, 3F 63A montavimas | vnt. | 1 | 20,91 |
| 10. | Apšvietimo valdymo skydo (AVS) surinkimas, keitimas | kompl. | 1 | 1019,30 |
| 11. | Papildomos įrangos montavimas AVS | kompl. | 1 | 287,50 |
| 12. | Apšvietimo atramos montavimas pamate | vnt. | 16 | 23,52 |
| 13. | Apšvietimo instaliac-ijos stoginėje montavi-mas prijungiant šviestuvus (4 vnt.) | m | 30 | 29,40 |
| 14. | Paviršinio jungiklio montavimas | vnt. | 1 | 15,68 |
| 15. | Įžeminimo įrenginio su kryžme montavimas, prijungimas prie atramos, AVS | kompl. | 17 | 54,23 |
| 16. | Kabelių izoliacijos matavimas | kompl. | 1 | 45,74 |
| 17. | Įžeminimo varžos matavimas | kompl. | 1 | 65,34 |
| 18. | Topo nuotraukos rengimas. | kompl. | 1 | 588,06 |
| 19. | Seno apšvietimo atramų su pamatu demontavimas | kompl. | 1 | 287,50 |
| 20. | Gerbūvio sutvarkymas | m² | 260 | 1,31 |

PIRKĖJAS								TEIKĖJAS

Vadas									Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas						Justinas Jančiauskas

A. V.									A.V.