Susitarimo Nr. 6

Priedas Nr. 2

PAPILDOMŲ DARBŲ APRAŠYMAI

| Eil. Nr. | Darbo pavadinimas | Mato vnt. | Darbo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Paprastojo remonto projekto ar aprašo parengimas | 100 m2 | 1.Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. |
| 2. | Plastikinių bortų išardymas ir išvežimas | m | 1.Plastikinių bortų išardymas. 2.Išardytų plastikinių bortų transportavimas 10 km atstumu. |
| 3. | Bituminės juostos įrengimas | m | 1.Bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir betoninių elementų, išskyrus įrengiant gatvės betono bordiūrus. |
| 4. | Monolitinio betoninio latako įrengimas | m3 | 1.Monolitinio betoninio latako įrengimas. |

| Pasirašančiojo vardas, pavardė Antanas Bartulis Pareigos: Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Pasirašančiojo vardas, pavardė Arvydas Janulis Pareigos: Generalinis direktorius Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |
| --- | --- |