Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių (veido ir žandikaulio chirurgijai, urologijai, sporto traumų chirurgijai, traumatologijai, chirurgijai, endoskopijai, neurochirurgijai, intervencinei radiologijai, krūtų chirurgijai) sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Medicininės priemonės sporto traumų chirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Endosaga medialinės pusės fiksacijai | Raištinė ovalo formos Titano lydinio Ne mažiau kaip dviejų kiaurymių Ne didesnių išmatavimų kaip 3,5mmx15mm | Iki 30 vnt. | Endosaga medialinės pusės fiksacijai. Raištinė ovalo formos; Titano lydinio; Ne mažiau kaip dviejų kiaurymių; Išmatavimai 3x12. Katalogas: Aleda katalogas, 1-2 psl.; Aleda patvirtinimas, 1 psl. TFR0026 - TFR0031 | 5 | 89.67 | 2690.1 | Aleda |
|  |  | Medicininės priemonės chirurgijai |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Titaniniai sraigtai skirti smulkiems ir vidutiniams kaulams (rankos, pėdos, čiurnos chirurgijai) | Panaudai turės būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys (kiekvienai pozicijai pagal diametrą) ir užtikrintas sulūžusių jo dalių atnaujinimas. 10-čiai sraigtų būtina pateikti naują gražtą. |  | Panaudai bus pateiktas su instrumentų rinkinys, tinkantis dirbti su siūlomais implantais. |  |  |  | Narang Medical Limited |
| 13.1 | 2,5mm sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 8 mm iki 14 mm(kas 1 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 200 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 8 mm iki 14 mm(kas 1 mm), nesterilūs. NARANG katalogas, Ti-566.008 – Ti-566.014, 1 psl. | 5 | 57.71 | 11542.63 | Narang Medical Limited |
| 13.2 | 3,5 mm diametro sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 50 mm (kas 2 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 160 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), nesterilūs. NARANG katalogas, Ti-568.016 - Ti-568.060, 2-3 psl. | 5 | 68.21 | 10913.03 | Narang Medical Limited |
| 13.3 | 4,0 mm diametro sraigtas | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), gali būti nesterilūs. | Iki 880 vnt. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai, be galvučių, sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį. Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2 mm), nesterilūs. NARANG katalogas, Ti-569.016 - Ti-569.060, 4-5 psl. | 5 | 78.7 | 69255.77 | Narang Medical Limited |
|  |  | Viso 13 pozicija |  |  |  |  | 91711.43 |  |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 23 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.