Atviro konkurso

2 priedas

**Perkamų medicininių priemonių (veido ir žandikaulio chirurgijai, urologijai, sporto traumų chirurgijai, traumatologijai, chirurgijai, endoskopijai, neurochirurgijai, intervencinei radiologijai, krūtų chirurgijai) sąrašas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| **9** | **Hiperterminė perfuzinė sistema** | Vienkartinė hiperterminė perfuzinė sistema, skirta hiperterminei intraperitoninei organų terapijai su ligoninėje turimu Pwerformer HT aparatu. Sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtimi. Rezervuaras ne mažiau 1 litro; 30 ppi filtras. Sistema sudaryta iš infuzinės linijos, rezervuaro ir temperatūrinių 2 fiksuotų ir 3 laisvų daviklių | Iki 5 vnt. | Vienkartinė hiperterminė perfuzinė sistema, skirta hiperterminei intraperitoninei organų terapijai su ligoninėje turimu Pwerformer HT aparatu. Sistema su integruotom slėgio ir oro daviklių jungtimi. Rezervuaras ne mažiau 1 litro; 30 ppi filtras. Sistema sudaryta iš infuzinės linijos, rezervuaro ir temperatūrinių 2 fiksuotų ir 3 laisvų daviklių  ***,,Katalogas“ – 2, 3 psl.*** | 5 | 1915.20 | 9576.00 | Rand S.r.l. |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 23 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.