Pirkimo dokumentų
2 priedas
	
	Uždaroji akcinė bendrovė “Eurilija”
Gabijos g. 42-78, LT-06157 Vilnius
 įmonės kodas 125271238
PVM mokėtojo kodas LT252712314
	

	
	(tiekėjo pavadinimas)
	


Viešajai įstaigai Švenčionių rajono 
pirminės sveikatos priežiūros centrui
PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS“
	
	Nr.1
	

	
	 (data) 2022-08-24
	

	
	Vilnius
	

	
	(sudarymo vieta)
	


I SKYRIUS
TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ
	Tiekėjo pavadinimas ir kodas

	UAB Eurilija, 12527128

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija vardas ir pavardė
	Arvydas Bartaševičius

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija telefono numeris
	8067528107


Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas:
	Nr.
	Ūkio subtiekėjo pavadinimas ir kodas

	Pirkimo dokumentų reikalavimo punktas, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis
:
	Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas ir kodas

	Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas ir apimtis (eurais ir (ar) dalis procentais)

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	


PIRKIMO OBJEKTAS IR TECHNINIAI PARAMETRAI
Siūlomos įrangos parametrai:
	Eil.Nr
	Reikalaujamas parametras (specifikacija)
	Tiekėjo siūloma reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės
(Pasiūlyme pateikto  dokumento (failo)  pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai (duomenys), siūlomos prekės katalogo numeris ir kiti dokumentai, įrodantys atitikimą reikalavimams)

	
	Odontologinio įrenginio komplektas
Nurodyti modelį, gamintoją
	Chiromega 654 Duet, Chiromega s.r.o
	

	1.
	Paciento kėdė
	
	

	1.1
	Kėdės maitinimas  230V50Hz
	maitinimas  230V50Hz
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 11psl

	1.2
	Kėdės keliamoji galia ne mažiau 180kg paciento svorio
	keliamoji galia 200kg peciento svorio
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 11psl

	1.3
	Kėdės judėjimas elektromechaninis
	Kėdės judėjimas elektromechaninis
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 3psl

	1.4
	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų stalelio ir kojiniu pedalu
	Kėdės valdymas iš gydytojo instrumentų stalelio ir kojiniu pedalu
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 25psl,42psl

	1.5
	Ne mažiau keturių programuojamų padėčių, užprogramuotos išspjovimo padėtis, grįžimo į prieš tai buvusią padėtį, išlaipinimo padėtis, trenderburgo padėtis
	keturios programuojamos padėtys, užprogramuotos išspjovimo padėtis, grįžimo į prieš tai buvusią padėtį, išlaipinimo padėtis, trenderburgo padėtis
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 25psl, 41psl

	1.6
	Kėdės sėdimoji dalis turi kilti/leistis intervale: apatinė pozicija ne aukščiau 44 cm, viršutinė pozicija ne žemiau 80 cm nuo grindų 
	apatinė pozicija 44 cm, viršutinė pozicija 85 cm 
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 11psl

	1.7
	Kairys porankis
	Yra kairys porankis
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654 5,6 psl

	1.8
	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę  po kėdės pagrindu.
	Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę  po kėdės pagrindu
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654 14,15 psl. 8 pav

	1.9
	Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 10 spalvų
	Galimybė pasirinkti iš daugiau kaip 10spalvų
	https://www.chiromega.sk/

	2.
	Odontologo instrumentų stalas
	
	

	2.1
	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko pantografine alkūne.
	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko pantografine alkūne.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 5,6,7psl

	2.2
	Instrumentų stalelio aukščio reguliavimas su padėties fiksavimo stabdžiu.
	
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654,5,6,7 psl

	2.3
	Įmontuotas skaitmeninis spalvotas, lietimui jautrus ekranas :
Turi valdyti ir rodyti :
- Pasirinktą instrumentą ir jo nustatymus
- mikrovariklio apsisukimų skaičių, 
- mikrovariklio nustatytą sukimo jėgą, 
- naudojamo antgalio perdavimo skaičių, 
- sukimosi kryptį, 
- darbo režimą (Normalus-Endo),
- ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.
- skalerio nustatytą galią,
- skalerio darbo režimą (Normalus-Endo- Perio)
-Turbininio antgalio nustatymus.
- kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymas. 
- programuojamų kėdės padėčių valdymas.
- mikrovariklio ir skalerio apsisukimų ir galios nustatymai
- Šviestuvo,  įjungimo / išjungimo valdymas
- turbinos, mikrovariklio ir skalerio pašvietimo įjungimo / išjungimas. 
- vandens, paduodamo į antgalius įjungimo / išjungimo valdymas
- spjaudyklės apiplovimo įjungimas.
- stiklinės pripildymo įjungimas
- antgalių reikalingo sutepimo laiko programavimas 
- pranešimas apie reikalingą atlikti antgalio sutepimą
- rodyti įrangos aptarnavimo  pranešimą
- laikrodis su data
- Chronometras

	rodo pasirinktą instrumentą ir jo nustatymus
- mikrovariklio apsisukimų skaičių, 
- mikrovariklio nustatytą sukimo jėgą, 
- naudojamo antgalio perdavimo skaičių, 
- sukimosi kryptį, 
- darbo režimą (Normalus-Endo),
- ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.
 skalerio nustatytą galią,
- skalerio darbo režimą (Normalus-Endo- Perio)
-Turbininio antgalio nustatymus.
- kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymas. 
- programuojamų kėdės padėčių valdymas.
- mikrovariklio ir skalerio apsisukimų ir galios nustatymai
- Šviestuvo,  įjungimo / išjungimo valdymas
- turbinos, mikrovariklio ir skalerio pašvietimo įjungimo / išjungimas. 
- vandens, paduodamo į antgalius įjungimo / išjungimo valdymas
- spjaudyklės apiplovimo įjungimas.
- stiklinės pripildymo įjungimas
- antgalių reikalingo sutepimo laiko programavimas
- pranešimas apie reikalingą atlikti antgalio sutepimą
- rodyti įrangos aptarnavimo  pranešimą
- laikrodis su data
- Chronometras
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654:8, 24, 25, 26,28, 29, 32, 35psl


	2.4
	Odontologo instrumentai :
1-daugiafunkcinis pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su oro ir vandens šildymu; 
2- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;
3- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;
4- rankovė elektriniam be šepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu;
5- rankovė ultragarsinio skalerio antgaliui su pašvietimu;

	 instrumentai :
1-daugiafunkcinis pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) su oro ir vandens šildymu; 
2- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;
3- rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu MIDWEST 6 standarto;
4- rankovė elektriniam be šepetėliniam mikrovarikliui su pašvietimu;
5- rankovė ultragarsinio skalerio antgaliui su pašvietimu;
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654 , 3, 4, 10 psl


	2.5
	Vandens kiekio, paduodamo į antgalius, reguliavimas   (išskyrus pūtiklį) 
	Vandens kiekio, paduodamo į antgalius, reguliavimas
	 DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 8psl

	2.6
	Pagalbinis padėkliukas-lentynėlė
	Yra pagalbinis padėkliukas
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 7psl

	3.
	Mikrovariklis be šepetėlinis su endo funkcija
Nurodyti modelį, gamintoją
	NSK,
NLX Plus
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 13psl

	3.1
	Reguliuojamas minimalus apsisukimų skaičius ne daugiau kaip 100 aps/min. 
	Reguliuojamos apsūkos nuo 100 aps/min.
	clinical_micromotors_NLX PLUS skrajutė

	3.2
	Reguliuojamas maksimalūs apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40000 aps/min. 
	Reguliuojamos apsūkos iki maks  40000 aps/min. 
	clinical_micromotors_NLX PLUS skrajutė

	3.3
	Su LED šviesos šaltiniu
	Su LED šviesos šaltiniu
	clinical_micromotors_NLX PLUS skrajutė

	3.4
	Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 4Nm
	Sukimo momentas  maks 4Nm
	clinical_micromotors_NLX PLUS skrajutė

	3.5
	Svoris ne daugiau 75g.
	72g 
	https://www.nsk-dental.com/products/clinical-micromotors/builtin-integrated-system/

	3.6
	Apsisukimų skaičius valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale 
	Apsisukimų skaičius valdomas kojiniu pedalu
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 36psl

	3.7
	Ne mažiau 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.
	9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje normalaus režimo ir 9 programuojamų mikrovariklio nustatymų įrašomų atmintyje Endo režime.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654,32,33psl

	3.8
	Endo režime turi būti :
- ARV Autoreverse
- ARF Autoforward
	Yra Endo režime  :
- ARV Autoreverse
- ARF Autoforward
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 32

	3.9
	Programuoti ir keisti:
Autoreverso - sukimo kryties  pakeitimo suveikimo laiką
Autoforward -  atsisukimų trukmės laikas
Autoreverso ir autoforvard suveikimo apkrovos lygi (sukimo momentą)

	Programuoti ir keisti:
Autoreverso - sukimo kryties  pakeitimo suveikimo laiką
Autoforward -  atsisukimų trukmės laikas
Autoreverso ir autoforvard suveikimo apkrovos lygi (sukimo momentą)
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 32,33,34 psl

	3,10
	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti  mikrovariklio  esamus nustatymus ir būsena ( nustatytus ir esamus apsisukimus, jėgą, darbo režimą, pasirinktą programą, sukimosi krytį)
	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti  mikrovariklio  esamus nustatymus ir būsena ( nustatytus ir esamus apsisukimus, jėgą, darbo režimą, pasirinktą programą, sukimosi krytį)
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654 32 psl

	
	
	
	

	4.
	Ultragarsinis skaleris su Endo  funkcija.
Nurodyti modelį, gamintoją
	Woodpecker 
N3LED
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 13psl

	4.1
	Su LED Pašvietimu
	Su LED Pašvietimu
	Skalerio instrukcija N3 LED, 4psl, pav2

	4.2
	Tinkantis Endo ir Higienos procedūroms
	Tinkantis Endo ir Higienos procedūroms
	Skalerio instrukcija N3 LED, 1, 6psl,

	4.3
	Komplekte turi būti: 
- darbiniai antgaliukai ne mažiau 5 vnt. 
- dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui 1 vnt.
	Komplekte yra: 
- darbiniai antgaliukai ne mažiau 5 vnt. 
- dinamometrinis raktas antgaliukų keitimui 1 vnt.
	Skalerio instrukcija N3 LED, 5psl
skalerio N3 LED pakavimo lapas

	4.4
	Galingumas valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale
	Galingumas valdomas kojiniu pedalu, ribose nustatytose programuojant odontologo darbo stale
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 36psl

	4.5
	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti  skalerio  esamus nustatymus ir būsena ( nustatytą ir esamą galią,  darbo režimą.)
	Odontologo instrumentų stale sumontuotas skaitmeninis displėjus turi rodyti  skalerio  esamus nustatymus ir būsena ( nustatytą ir esamą galią,  darbo režimą.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 29

	5.
	Instrumentų valdymo pedalas
	
	

	5.1
	Tuo pačiu kojiniu pedalu turi būti valdomas: 
- instrumentų paleidimas, 
- instrumentų sūkių reguliavimas, 
- vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, 
- paciento kėdės padėčių keitimas, 
- paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas, 

	Tuo pačiu kojiniu pedalu yra valdomas: 
- instrumentų paleidimas, 
- instrumentų sūkių reguliavimas, 
- vandens įjungimas/išjungimas instrumentams, 
- paciento kėdės padėčių keitimas, 
- paciento kėdės išlaipinimo padėties įjungimas,
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654,42 psl

	6.
	Spjaudyklės blokas
	
	

	6.1
	Blokas su tvirtinimu prie paciento kėdės ir keliasi kartu su kėde 
	Blokas su tvirtinimu prie paciento kėdės ir keliasi kartu su kėde
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 6psl

	6.2
	Švaraus vandens sistema ne mažiau 1l buteliu.
	Švaraus vandens sistema su 1l buteliu.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654,6psl

	6.3
	Antgalių, naudojančių vandenį, rankovių dezinfekavimo funkcija. Būtina pateikti aprašymą ar naudojimo instrukciją.
	Antgalių, naudojančių vandenį, rankovių dezinfekavimo funkcija
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 11, 46 psl

	6.4
	Pasukama spjaudyklė tvirtinama ant spjaudyklės bloko 
	Pasukama spjaudyklė tvirtinama ant spjaudyklės bloko 
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 6psl

	6.5
	Įmontuotas separatorius su kietų dalelių nusodintuvo surinkimo indu ir  automatiniu skysčių  pašalinimu į kanalizaciją. Skysčių pašalinimo metu siurbimas nestabdomas. Integruotas magistralinis vožtuvas. 
	Įmontuotas separatorius MST 1ECO Metasys su kietų dalelių nusodintuvo surinkimo indu ir  automatiniu skysčių  pašalinimu į kanalizaciją. Skysčių pašalinimo metu siurbimas nestabdomas. Integruotas magistralinis vožtuvas.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 13psl.
Separatorius_MST_1ECO_Light_LT 5psl

	7.
	Padėjėjo staliukas
	
	

	7.1
	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko
	Tvirtinamas prie spjaudyklės bloko
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA, 6psl 654

	7.2
	Dvi seilių ir dulkių nusiurbimo žarnos 
	Dvi seilių ir dulkių nusiurbimo žarnos
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 39psl

	7.3
	Padėjėjo staliuke turi būti ne mažiau 4-ių lizdų instrumentams 
	Padėjėjo staliuke yra 4-ių lizdai instrumentams
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 39

	7.4
	Pagalbinė lenynėlė-padėkliukas
	Yra pagalbinė lenynėlė-padėkliukas
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654,39psl, 24 pav

	 8.
	LED Šviestuvas
	
	

	8.1
	Tvirtinamas prie spaudyklės bloko
	Tvirtinamas prie spaudyklės bloko
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 6psl, 2 pav 

	8.2
	Šviesos šaltinis  LED-as
	Šviesos šaltinis  LED-as
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 37psl

	8.3
	Šviesos intensyvumas ribose ne mažiau 8000-35000 Lux
	Šviesos intensyvumas ribose 8000-35000 Lux
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 37psl

	8.4
	Ne mažiau 5 lygių arba tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
	Švelnus, tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654, 37psl

	9.
	Kampinis antgalis mikrovarikliui: 4vnt
Nurodyti modelį, gamintoją
	Twocore PM-SPC F
BDC Dental Corporation Ltd. 
	

	9.1
	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu 
	Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu 
	Antgalių Twocore bukletas 6psl

	9.2
	Perdavimo santykis 1:1.
	Perdavimo santykis 1:1
	Antgalių Twocore bukletas 6psl

	9.3
	Grąžto fiksacija mygtuku.
	Grąžto fiksacija mygtuku.
	Antgalių Twocore bukletas 6psl

	9.4
	Su pašvietimu
	Su pašvietimu
	Antgalių Twocore bukletas 6psl

	9.5
	Sterilizuojamas
	Sterilizuojamas
	Antgalių Twocore bukletas 6psl

	10.
	Turbininis  antgalis su pašvietimu : 4vnt
Nurodyti modelį, gamintoją
	Twocore X4 ML
BDC Dental Corporation Ltd. 
	

	10.1
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų.
	Su vidiniu oro/vandens aušinimu iš atskirų ne mažiau 4 taškų.
	Antgalių Twocore bukletas 3psl

	10.2
	Sūkiai nuo 360 000 min-1  
	380000 ap/min
	Antgalių Twocore bukletas 3psl

	10.3
	Maksimali galia ne mažiau 22 W.
	22w
	Antgalių Twocore bukletas 3psl

	10.4
	Sterilizuojamas.
	sterilizuojamas
	Antgalių Twocore bukletas 3psl

	10.5
	Prie rankovės jungiamas per greitą jungtį
	Jungiams prie rankovės per greitą jungtį
	Antgalių Twocore bukletas 3psl

	10.6
	LED tipo  šviesos šaltinis,
	Jungtis CP-KQD LED, šviesos šaltinis LED
	Antgalių Twocore bukletas 5psl

	10.7
	Greita jungtis antgalio prijungimui
	Pateikiam su antgaliu
	Antgalių Twocore bukletas 5psl

	10.8
	Greita jungtis to pačio gamintojo kaip ir turbininis antgalis
	Jungtis to pačio gamintojo
	Antgalių Twocore bukletas 5psl

	11.
	Kėdutė gydytojui:
	
	Kėdutė omega

	11.1
	Laisvai stumdoma ant ne mažiau 5 ratukų.
	Laisvai stumdoma ant  5 ratukų.
	Kėdutė omega

	11.2
	Atrama rankai
	Atrama rankai
	Kėdutė omega

	11.3
	Reguliuojamas kėdutės sėdėjimo aukštis.
	Reguliuojamas kėdutės sėdėjimo aukštis.
	Kėdutė omega

	11.4
	To pačio gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys 
	To pačio gamintojo kaip ir odontologinis įrenginys
	Kėdutė omega

	11.5
	Kėdutės odos spalva turi atitikti įrangos paciento kėdės spalvą.
	Spalva atitiks paciento kėdės spalvą
	Kėdutė omega


PASIŪLYMO KAINA
	Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina, be PVM, Eur
	PVM tarifas, %
	PVM Suma, Eur
	Suma, Eur 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Odontologinio įrenginio komplektas
	kompl.
	1
	12600,00
	21
	2646,00
	15246,00

	
	Pasiūlymo kaina iš viso (be PVM)    
	12600,00
	

	
	PVM
	2646,00
	

	
	Pasiūlymo kaina iš viso (su PVM)
	15246,00
	


Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Nr.
	Dokumento pavadinimas
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?

	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4

	1.
	CHIROMEGA-CE2274 
	
	

	2.
	CHIROMEGA-CE2274_ LT 
	
	

	3.
	DUET_Naudojimo instrukcija CHIROMEGA 654 
	
	

	4.
	NSK_EC Certificate_EN 
	
	

	5.
	NSK_CE0197-LT 
	
	

	6.
	clinical_micromotors_NLX PLUS 
	
	

	7.
	Antgalių bukletas Twocore 
	
	

	8.
	BDC CE0197 LT 
	
	

	9.
	BDC CE0197.pdf 
	
	

	10.
	Skalerio instrukcija N3LED 
	
	

	11.
	Skalerio CE sertifikatas_LT 
	
	

	12.
	Woodpecker CE 
	
	

	13.
	Skalerio N3 LED pakavimo lapas
	
	

	14.
	Separatorius_MST_1ECO_Light_LT 
	
	

	15.
	Kėdutė Omega 
	
	


Pateikdamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad:
1. Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
2. Sutinku su visomis Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Pasiūlymas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.
	Direktorius
	
	
	
	Arvydas Bartaševičius

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	
	(Vardas ir pavardė)


Atsakinga:
�	 Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, tai surašomi visi dalyvių pavadinimai ir visų dalyvių kodai. Jeigu pasiūlymą teikia juridinis asmuo, tai nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.


�	 Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas.


�	 Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai pirkimo sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų, jeigu jie nėra žinomi.


�	 Jeigu subtiekėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens kodas, jeigu fizinis asmuo – fizinio asmens kodas arba gimimo data.


�	 Jeigu dokumente yra konfidencialios informacijos nurodoma „Taip“.





