2022 m. rugsėjo  23 d. sutarties Nr. U – 484

2 priedas

PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Objekto aptarnavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos adresas/Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis)• |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kareivinių g. 9, Kaunas - Degalinės valymo įrenginių (separatoriaus NGF-4, purvo nusodintuvo ir smėliagaudės SG-4) aptarnavimas |  |  |
| 1.1. | Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo/dumblo išsiurbimas, smėlio išvalymas | 1 kartas | 50,00 |
| 1.2. | Pilnas valymo įrenginių aptarnavimas: vandens, purvo, ir naftos išsiurbimas, koalescensinių plokščių paketų išardymas ir išvalymas, absorbuojančio filtro pakeitimas, plūdinio vožtuvo išvalymas, separatoriaus vidinių struktūrų patikrinimas, plovyklos trapų išplovimas, išsiurbimas. | 1 kartas | 350,00 |
| 2 | S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas |  |  |
| 2.1. | Automobilių plovyklos naftos produktų gaudyklės aptarnavimas: naftuoto vandens, dumblo išsiurbimas, įrenginio praplovimas | 1 kartas | 40,00 |
| 2.2. | Naftos produktų gaudyklės „Tera -10“ techninis aptarnavimas, filtrų pakeitimas | 1 kartas | 80,00 |
| 3 | Juozapavičiaus pr. 11B, Kaunas - Naftos gaudyklė su smėliagaude 1,0 l/s našumo, stikloplasčio talpoje Q1500mm, montuojama ant gelžbetonio pado |  |  |
| 3.1. | Dalinis įrenginių aptarnavimas: naftuoto vandens, purvo išsiurbimas | 1 kartas | 30,00 |

Utilizavimo paslaugos

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Paslaugos mato vnt. įkainis Eur su PVM (su visomis išlaidomis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naftos produktų, naftuoto vandens, absorbuojančių filtrų, dumblo, smėlio iš nusodintuvo ar smėliagaudės utilizavimas |  |  |
| 1.1. | Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai (kodas 13 05 08*) | t | 90,75 |
| 1.2. | Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo (kodas 13 05 07*) | t | 235,95 |
| 1.3. | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis (kodas 15 02 02*) | t | 30,25 |
| 1.4. | Naftos produktų/vandens separatorių dumblas (kodas 13 05 02*) | t | 53,55 |

PIRKĖJAS									TEIKĖJAS

Vadas										Direktorius

plk. ltn. Darius Mikalauskas							Evaldas Ramanauskas

A. V.									                 A. V.