Priedas prie 2022-08-10 sutarties Nr. 4

Techninė specifikacija

1. Perkančioji organizacija pirks 23 tonas medžio pjuvenų granulių. Prekių  pirkimas bus vykdomas 2022 m. rudens-žiemos šildymo sezonui.

1.1. Prekės turi būti sertifikuotos. Tiekėjas įsipareigoja patvirtinti ir garantuoti, kad medžio pjuvenų granulių kokybė bus tokia, kaip nurodyta prekės dokumentuose.

1.2. Medžio pjuvenų granulių pristatymo vietos:

1.2.1. Ežero g. 6, Karčemų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.,

1.2.2. Miško g. 1, Daugėlaičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.,

1.2.3. Šniūraičių g. 20, Šniūraičių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.

1.3. Už prekes tiekėjui atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

1.4. Jeigu bus nustatyta, kad prekės (medžio pjuvenų granulės) gautos nekokybiškos, tiekėjas privalės nekokybišką prekę pakeisti per 2 d. d. Jeigu tiekėjas nekokybiškos prekės per nurodytą laiką nepakeičia, jis turi kompensuoti perkančiai organizacijai visus dėl nekokybiškų prekių patirtus nuostolius ir sumokėti 10 proc. baudą nuo pasirašomos sutarties vertės.

1.5. Medžio pjuvenų granulės turi būti sufasuotos (pakuotė 15 kg) ir visas kiekis pristatytas iš karto į 1.2. nurodytas vietas.

1.6. Medžio pjuvenų granulių pristatymo kiekis 23 tonos. Medžio pjuvenų granulės pristatomos tiekėjo transportu su iškrovimo paslauga.

2. Perkamų medžio pjuvenų granulių techninės savybės:

2.1. žemutinė kaloringumo riba ne mažiau 4000 kcal/kg;

2.2. drėgnumas iki 10%;

2.3. peleningumas iki 0,7%;

2.4. frakcijos gabaritai 6 mm.

____________________________________________________________________