TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-9877/22) GRANITO BORDIŪRAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: (PU-9877/22) Granito bordiūrai.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granito bordiūrai 80-150x15x22 cm, šviesiai pilki. Apalintas kampas – R2 cm. Visos kraštinės pjautos, viršus degintas. | Bėginis metras | 126 |
| 2. | Granito bordiūrai 60-100x15x22 cm, šviesiai pilki. Aplavintas kampas – R2 cm. Viso kraštinės pjautos, viršus degintas | Bėginis metras | 7,15 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Gamtinio akmens bordiūrai turi atitikti LST EN 1343 standarto reikalavimus.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes   su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos.

  - Pristatymo adresas (-ai): Gamyklų g. 12, Marijampolė

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30  kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

- Prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui;

- bendravimas tarp Užsakovo ir Rangovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);

- dokumentacija teikiama Užsakovui ar Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

- PRIEDAI

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.