Šilumos punktų priežiūros ir centrinio šildymo sistemų, karšto vandens šildymo įrenginių priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 3 priedas

Techninė specifikacija

1. Svarbiausios reikalingos paslaugos yra šios:
- šilumos punktų įrenginių darbo parametrų kontrolė, jų režimo keitimas esant reikalui, gedimo pobūdžio nustatymas;
- šilumos punktų ruošimas šildymo sezonui;
- šilumos punktų kontrolės-matavimo prietaisų priežiūra ir patikra;
- šilumos punktų įrangos perjungimas į kitą režimą šildymo sezono pradžioje ir pabaigoje;
- šilumos punktų hidraulinių bandymų atlikimas;
- šilumos punktuose įrengtų cirkuliacinių siurblių techninis aptarnavimas;
- šilumos punktų filtrų ir purvo rinktuvų valymas;
- šilumos punktų dokumentacijos tvarkymas;
- šilumos punktų armatūros uždarymas ir atidarymas prieš ir po šilumos tinklų remontų etapą;
- objektų įvadinio šilumos energijos apskaitos ir karšto vandens prietaisų veikimo kontrolė, apskaitos prietaisų rodymų įrašymas šilumos punktų žurnaluose;
- kitos privalomos periodinės šilumos punktų eksploatacijos paslaugos;
- avarijų šilumos punktuose lokalizavimas;
- skaitiklių duomenų nurašymas ir pateikimas paslaugų teikėjui, duomenų analizė, plombų apžiūra.
Tiekėjas privalės paskirti asmenį, atsakingą už šilumos punktų, ir šildymo bei karšto vandens sistemų priežiūrą.
2. Šildymo ir karšto vandens sistemų techninė priežiūra privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 (su visais galiojančiais pakeitimais) patvirtintame Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tvarkos apraše nurodytomis apimtimis ir periodiškumais.
3. Esant sudėtingam defektui (atsiradus būtinybei keisti sklendes, šilumokaičius, šildymo prietaisus ir pan.) paslaugas suteikti (t. y. remonto darbus atlikti) per trumpiausią, technologiškai įmanomą laiką (bet ne vėliau kaip per 3 val. nuo pranešimo (žodžiu) apie gedimą gavimo – Panevėžio mieste; ne vėliau kaip per 5 val. nuo pranešimo (žodžiu) gavimo apie gedimą gavimo – Biržų, Kupiškio, Rokiškio miestuose). Paslaugos teikiamos suderinus su Pirkėjo atstovu.
4. Sutarties galiojimo metu atsiradus būtinybei gali būti perkami šildymo sistemos, karšto ir šalto vandentiekio, kanalizacijos tinklų remonto darbai (po avarijų). Tokiu atveju detalių ir medžiagų kaina, atlikimo terminai ir kitos sąlygos nustatomi šalių susitarimu arba pagal Tiekėjo nustatytus įkainius. Už paslaugų teikimo (darbų atlikimo) laiką apmokama Sutartyje nustatytais įkainiais (Tiekėjo atstovų atvykimo į avarijos vietą iš jų dislokacijos vietos laikas į paslaugų teikimo (darbų atlikimo) laiką neįskaičiuojamas). Tais atvejais. kai perkamos kitos panašios paslaugos arba jei po avarijos Pirkėjas turi pakankamai laiko, atliekamas naujas viešasis pirkimas.
5. Pastatų bendras plotas (kv. m):
5.1. Panevėžyje:
Tulpių g. 60 – 4091,62;
K. Binkio g. 14 – 1743,84;
Molainių g. 4 – 1109,81.
5.2. Biržuose, Vytauto g. 39 – 1482,04.
5.3. Kupiškyje, Gedimino g. 54 – 1652,39.
5.4. Rokiškyje, Pramonės g. 9 – 2133,98.
6. Paslaugos (išskyrus avarijų likvidavimą ar lokalizavimą) turi būti teikiamos Pirkėjo darbo dienomis ir darbo valandomis (I-IV – 8-17 val., V – 8-15.45 val.).
7. Numatoma, kad pirmos pirkimo dalies „Šilumos punktų priežiūros ir centrinio šildymo sistemų, karšto vandens šildymo įrenginių priežiūros paslaugos Panevėžyje, adresu Tulpių g. 60, K. Binkio g. 14, Molainių g. 4“ pastatuose nuo 2022 m. gruodžio 1 d. (preliminarus terminas, jis gali būti pakeistas) policijos įstaigos veikla nebebus vykdoma (paslaugos turės būti teikiamos tuščiuose pastatuose).
8. Paslaugas Tiekėjas teikia taikydamas aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.