PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

## SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2022 m. rugpjūčio   d.   Nr.

Vilnius

Sutarties šalys:

PIRKĖJAS

| Pavadinimas | AB Vilniaus šilumos tinklai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

TIEKĖJAS

| Pavadinimas | UAB „ARIONEX LT“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Ašigalio g. 6C, LT-49142 Kaunas |
| Juridinio asmens kodas | 300601705 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002711317 |
| Banko sąskaita | LT45 7180 9000 3046 7809 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +370 37 214669 |
| El. pašto adresas | info@arionex.eu |

- SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra Natrio metabisulfitas (toliau – Prekės) pirkimas–pardavimas. Prekių techniniai reikalavimai nurodyti Specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“.

- SUTARTIES KAINA IR / ARBA KAINODAROS TAISYKLĖS, MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Specialiųjų sąlygų 2 priede „Prekių įkainiai“ nurodytais įkainiais, neviršijant Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte nurodytos Sutarties maksimalios kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti Prekių preliminaraus kiekio ar bet kokios jo dalies (jeigu Sutartyje yra nurodyti Prekių preliminarūs kiekiai), nepaisant to, Prekių preliminarūs kiekiai nėra laikomi maksimaliais kiekiais. Pirkėjas taip pat neįsipareigoja išpirkti Prekių Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte nurodytai Sutarties maksimaliai kainai ar bet kokiai jos daliai.

2.2. Sutarties maksimali kaina yra 4 000,00 (keturi tūkstančiai eurų 00 ct) Eur neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutarčiai taikomas 21 proc. dydžio PVM. Sutarties maksimali kaina, įskaitant PVM – 4 840,00 (keturi tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt eurų 00 ct) Eur.

2.3. Tiekėjui tinkamai įvykdžius Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas sumoka Tiekėjui už konkretų Prekių kiekį pagal Sutartyje nustatytus Prekių įkainius per  Bendrųjų sąlygų 5.11 punkte nurodytą terminą.

3. PREKIŲ KOKYBĖ IR PATIEKIMO TVARKA

3.1. Prekės turi būti patiektos kokybiškos pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. Pirkėjui, vadovaujantis Bendrųjų sąlygų 6 skyriaus nuostatomis, nustačius, kad Prekės turi trūkumų / defektų, Tiekėjas privalo ištaisyti Prekių trūkumus / defektus per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos.

3.2. Prekės turi būti patiektos per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Specialiosiose sąlygose nurodytu Tiekėjo elektroniniu paštu. Bendras Prekių tiekimo terminas negali viršyti 12 (dvylikos) mėnesių. Paskutinis Prekių užsakymas gali būti pateikiamas likus ne mažiau kaip 44 (keturiasdešimt keturias) kalendorinių dienų iki Prekių patiekimo termino pabaigos.

3.3. Pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo pateikti Bendrosiose sąlygose (pridedamos 4 priede) ir Techninėje specifikacijoje (pridedama 1 priede) nurodytus dokumentus.

## 3.4. Prekių iškrovimas vykdomas Tiekėjo jėgomis ir sąskaita.

4. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

4.1. Prekių kokybė turi atitikti Techninėje specifikacijoje (pridedama 1 priede) keliamus reikalvimus.

4.2. Prekių kokybės garantijos taikymo tvarka nustatyta Bendrosiose sąlygose.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja patiekti, pakeisti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus, Pirkėjas nuo kitos dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepatiektų, nepakeistų ar Prekių su trūkumais kainos, neįskaitant PVM, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (videšimt) procentų, skaičiuojamų nuo Sutarties maksimalios kainos, neįskaitant PVM.

5.2. Jei Pirkėjas uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo patiektas ir perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, neįskaitant PVM, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) procentų, skaičiuojamų nuo Sutarties maksimalios kainos, neįskaitant PVM.

6. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.

6.2. Sutartis galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Sutarčiai taikomos Bendrosios sąlygos, su kurių nuostatomis Tiekėjas yra susipažinęs ir jas vykdys.

7.2. Tiekėjas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvos Respublikoje.

7.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, yra Šalių perskaityta ir suprasta.

PRIDEDAMA:

1 priedas – Techninė specifikacija.

2 priedas – Prekių įkainiai.

3 priedas – Bendrosios sąlygos.

# 9. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Pirkėjas AB Vilniaus šilumos tinklai | Tiekėjas UAB „ARIONEX LT“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 124135580 PVM kodas LT241355811 Kontaktinis adresas: Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius A. s LT53 7044 0600 0121 9501 Tel.: 19118 El. p.: info@chc.lt | Įmonės kodas 300601705 PVM kodas LT100002711317 Buveinės adresas: Ašigalio g. 6C, LT-49142 Kaunas AB Šiaulių Bankas A. s LT45 7180 9000 3046 7809 Tel.: +370 37 214669 El. p.: info@arionex.eu |

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Natrio metabisulfito vandeninis tirpalas;  (toliau- Prekės).

Preliminarus kiekis, kurio Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti: 2 000 kg .

Natrio metabisulfito tirpalas bus užsakinėjamas: 1 m3 konteineris.

Reagentai perkama pagal poreikį, teikiant užsakymus elektroniniu paštu.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Atvirkštinio osmoso įrenginiui tiekiamo vandens laisvo chloro neutralizavimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1. Techniniai reikalavimai:

| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Natrio metabisulfitas masės dalis tirpale | 20-40% |
| 3.1.2. | Vandeninio tirpalo ph | 3,0-5,0 |
| 3.1.3. | Tirpalo tankis (20oC) | 1,25± 0,05g/cm3; |

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, šios techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Prekės turi būti tinkamos naudoti filtruose su poliamidinėmis membranomis, nesąveikauti su membranos medžiaga.

  - Turi būti tinkama naudoti prieš atbulinio osmoso membranas BW30HRLE-440 tipo.

  - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes prekes nurodytosioms. Siūlydamas lygiavertes prekes Tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

  - Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2009 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis.

  - Tiekiamų Prekių galiojimo terminai turi būti ne mažesnis, kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

4.1.1. prekės kokybės (atitikties) sertifikatą. Tuo atveju kai teikiamas Tiekėjo parengtas produkto kokybę patvirtinantis dokumentas, kartu turi būti pateiktas produkto Gamintojo parengtas kokybę liudijantis dokumentas, įrodantis siūlomo gaminio atitikimą visų Techninėse sąlygose numatytų kokybės rodiklių reikalavimus;

4.1.2. saugos duomenų lapus (toliau - SDL);

4.1.3. dokumentacija turi būti lietuvių kalba. Ši nuostata gali būti netaikoma produkto Gamintojo pateikiamam kokybę patvirtinančiam dokumentui;

4.2. Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

4.2.1.prekių partijos krovinio važtaraštį, produkto sertifikatą, naujausios redakcijos SDL (pateikiamas su pirma Prekių partija).

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

5.1. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAI

5.1.1. Prekės pristatomos adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 15.30 val., V 7:30 – 14.30 val.).

5.1.2. Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.

5.2. PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

5.2.1. Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi pateikti ir Prekių perdavimo – priėmimo aktą bei dokumentus nurodytus šios techninės specifikacijos 4.2.1 punkte.

5.2.2. Prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebėjęs trūkumus turi teisę nepriimti Prekių ir nepasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo akto.

5.2.3. Prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) kalendorinių dienų terminas.

2 priedas

Prekių įkainiai

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis, kg | 1 vnt. įkainis, EUR be PVM | Preliminari kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1. | Natrio metabisulfitas | 2 000 | 2,00 | 4000 |