Tiekėjams 					2022-08-23

Teikiama CVP IS priemonėmis

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) atviro (supaprastinto) konkurso būdu vyko viešąjį pirkimą „Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinis remontas“ rangos darbų pirkimą, pirkimo Nr. 619227 (toliau – Pirkimas).

Iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino perkančioji organizacija gavo teikėjų klausimus ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus, teikia atsakymus/Pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus:

|  | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti ar tiekėjai turi pateikti užpildytą ir pasirašytą pirkimo sąlygų 5 priedą kartu su pasiūlymu ar šio dokumento pateikimo bus reikalaujama tik iš laimėjusio tiekėjo? | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti deklaraciją, kad jam netaikomi Europos Sąjungos Tarybos 2022 m. balandžio 8 d. Reglamente (ES) 2022/576 nustatyti ribojimai - Pirkimo dokumentų 5 priedą. |
| 2. | 2.1. Susisiekimo dalies projekte numatyta įrengti h-8cm, trinkeles, tiek paprastas, tiek reljefines, prašome PO pateikti trinkelių matmenis bei nurodyti trinkelių spalvą. 2.2. Susisiekimo dalies DKŽ nurodyta įrengti 35 vnt " Gofruoti drenažo šulinėliai, d315 mm skersmens, iki 2 m gylio, su visomis jungtimis bei atramomis tiekimas, sumontavimas, išbandymas. Su nusėsdinimu 0,3 m. (Ketinis dangtis (35 vnt.) D400 apkrovos klasės)", prašome PO pateikti nurodyto gaminio TS bei brėžinį. 2.3. Nuotekų šalinimo dalies DKŽ nurodyta išardyti 2,4 m3 asfalto, prašome nurodyti m2 arba asfalto storį. 2.4. Nuotekų šalinimo dalies DKŽ nurodyta įrengti 7,7 t asfalto AC 16 PD, prašome nurodyti m2 ir asfalto storį. | 2.1. Trinkelių spalva standartinė pilka, matmenys - 200x100x80 mm. 2.2. Specifikacijos: Šulinio teleskopui ir stovui techninės specifikacijos pateiktos projekto P21-59-KR-TDP-NŠ-TS 8 ir 9 lape bei 14-16 lapuose. Šulinys įrengiamas, vadovaujantis: LST EN 1610, LST CEN/TR 1046 Šulinių dangčiai: Apvali kaliojo ketaus liuko perdanga (rėmas su dangčiu), DN 315mm, apkrovos klasė D400 (40t), atitinka EN 124-2 standarto reikalavimus Teleskopas: Polipropilenas (PP) lygiasienis teleskopinis vamzdis, 315mm, ilgio 0.6m, atitinka EN 13476-2 standarto reikalavimus Guminis manžetas DN 400/315 ir guminis sandarinimo žiedas DN 400mm, atitinka EN 681-1/A3 ir EN 1277 standartą. Polipropilenas (PP) gofruotas, D 315mm, atitinka EN 13476-3 ir EN 14802 standarto reikalavimus. Kameros elementai, taip pat guminiai sandarinimo elementai (guminiai sandarinimo) yra chemiškai atsparūs esant pH 2 (rūgštinei aplinkai) ir pH 12 (šarminei aplinkai). 2.3. Išardoma 2,4 m3 asfalto arba 40m2 asfalto dangos plotas. Ardomas asfalto storis - 6cm. 2.4. Įrengiama 40m2 asfalto pagrindo sluoksnio (8 cm sluoksnio storio). |
| 3. | Norima pasitikslinti ar šį kvalifikacijos punktą (nurodytą žemiau) atitiktų specialistas atestuotas elektros energijos vartojimo srityje, atsakingo už vartotojo elektros ūkį, kuriam suteikta teisė eksploatuoti vartotojo elektros įrenginius, organizuoti ir būti atsakingam už vartotojo įrenginių iki 10 KV eksploatavimą. c) tiekėjas turi pasiūlyti bent 1 (vieną) inžinierių, turintį energetikos darbuotojo pažymėjimą elektros energijos vartojimo veiklos srityje, kuriam suteikta teisė eksploatuoti elektros įrenginius iki 400 V. | Atitinka |
| 4. | Nuotekų šalinimo dalies DKŽ nurodyta įrengti „Įtekėjimo dėžės ir skylėtų bortinių latakų įrengimas“ 7 kompl. Prašome PO atsakyti, ar tiekėjas gali vertintis vieno komplekto ilgį 2,5 m.? Jei ne, prašome PO nurodyti, koks konkrečiai turi būti vieno komplekto ilgis? | Komplektą numatyta įrengti iš 2 vnt. po 1m bortinių latakų su skylėmis ir įtekėjimo dėžė 50cm ilgio, viso komplektas 2,5m su įtekėjimo dėže. |
| Pirkimo dokumentų patikslinimas |  |  |
| 6. | Dėl Pirkimo dokumentų 1 priedo 4 lentelės „Veiklų sąrašo“ tikslinimo | Perkantysis subjektas įvertinęs tai, kad visi statytojai (užsakovai), statantys valstybės biudžeto lėšomis, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. privalės naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą, patikslina veiklų sąrašą, pateiktą pirkimo sąlygų 1 priede 4 lentelėje (toliau – Veiklų sąrašas), papildant jį nauja Eil. Nr. 5.4 – „Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui)“ (patikslintas „Veiklų sąrašas“ pridedamas žemiau). |

Patikslinta Pirkimo sąlygų 1 priedo 4 lentelė „Veiklų sąrašas“

| Eil. Nr. |  | Darbų/paslaugų grupių (etapų) pavadinimai | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekto „Kauno rajono savivaldybės, Užliedžių seniūnijos, Giraitės kaimo, Kaštonų gatvės kapitalinis remontas“ rangos darbai |  |  |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  | Bendroji ir susisiekimo dalys |  |
| 3. |  | Lietaus vandens nuotekų šalinimo dalis |  |
| 4. |  | Elektrotechninė dalis. Gatvių apšvietimas. |  |
| 5. |  | Statybos užbaigimo dokumentų paruošimas: |  |
| 5.1. |  | Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas |  |
| 5.2. |  | Kadastrinių matavimų bylų parengimas |  |
| 5.3. |  | Kiti statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai |  |
| 5.4. |  | Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui) |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |
|  |  | PVM (tarifas) suma* |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |

Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos viešos konsultacijos nuostatas, Perkantysis subjektas pateikdamas šiuos atsakymus į teikėjų klausimus (Pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus) aiškiai, ne dviprasmiškai ir visiems rinkos dalyviams vienodai nurodo kokios konkrečios Pirkimo sąlygos (konkrečių Pirkimo dokumentų konkrečių reikalavimų nuostatos) ir kaip tikslinamos arba keičiamos bei paaiškinamos. LR viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 39 dalis „Viešojo pirkimo dokumentai (toliau – pirkimo dokumentai) – perkančiosios organizacijos pateikiami arba nurodomi dokumentai, kuriuose aprašomi ar nustatomi pirkimo ar jo procedūros elementai: skelbimas apie pirkimą, išankstinis informacinis skelbimas, naudojamas kaip kvietimo dalyvauti pirkime priemonė, techninė specifikacija, aprašomasis dokumentas, viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas, viešojo pirkimo kandidatų ir dalyvių dokumentų teikimo tvarka, informacija apie pirkime taikomus reikalavimus ir (arba) kiti dokumentai, jų paaiškinimai (patikslinimai)“.

Pateikiant atsakymus į tiekėjų klausimus (Pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus), pirminės redakcijos Pirkimo dokumentai ne ištrinami ir lieka viešai CVP IS sistemoje prieinami bei galioja tiek kiek nebuvo aiškiai pakeisti pateikiant atsakymus į teikėjų klausimus (Pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus).

Viešojo pirkimo komisija