|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjams  *Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis* |  |  | 2022-08-18 |  |

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Projekto „0,4 kV gatvių apšvietimo KL nauja statyba Vytauto g. Zapyškis, Zapyškio sen., Kauno r.“ rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2022 m. rugpjūčio 18 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus į juos:

**Tiekėjo klausimas**: **1.** „Prašome pateikti LAKD pasirašytą projekto sprendinių suderinimą su lydinčiais dokumentais“.

**Komisijos atsakymas:** PridedamasLAKD derinimas ir dokumentai.

**Tiekėjo klausimas**: **2.** „Kokiu tikslu projekte pateikta 2.6.1 techninė specifikacija, jeigu jos nėra sąnaudų žiniaraščių medžiagose?“.

**Komisijos atsakymas:** 2.6.1 specifikacija įdėta pagrindiniams gatvės apšvietimo šviestuvams pagal seniūnijos pageidavimus. Sąnaudų žiniaraštyje likusi klaida – Šviestuvų pozicija 3. turėtų remtis 2.6.1 technine specifikacija.

**Tiekėjo klausimas**: **3.** „Prašome patikslinti, techniniame projekte parodytos dvi atramos, vienos tik vizualizaciją, kita konusinė su visais aprašymais. Kokios atramos yra numatytos? Jei tos kur yra tik vizualizacija tai netinka ir šviestuvas, kuris yra suprojektuotas“.

**Komisijos atsakymas:** Atramos turi būti kaip vizualizacijoje, šviestuvai irgi (ar analogai).

Tik kryptiniai šviestuvai perėjų apšvietimui pagal toliau einančias specifikacijas.

*Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.*

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija