|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiekėjams  *Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis* |  |  | 2022-08-23 |  |

Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atlikdama supaprastinto atviro konkurso „Projekto „0,4 kV gatvių apšvietimo KL nauja statyba Vytauto g. Zapyškis, Zapyškio sen., Kauno r.“ rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas) procedūras, 2022 m. rugpjūčio 23 d. posėdyje, nagrinėjo CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautus tiekėjo klausimus ir pateikia atsakymus į juos:

Tiekėjo klausimai (numeracija tęsiama):

**Tiekėjo klausimas Nr. 4: „**Prašome pateikti gatvės šviestuvo techninę specifikaciją, kadangi TS Nr. 2.6.1 nėra techninės informacijos apie šviestuvus“.

**Komisijos atsakymas:** Pridedamas patikslintas techninis projektas. Šviestuvo techninė specifikacija pateikta.

**Tiekėjo klausimas Nr. 5:** „TS Nr. 2.6.3. atramos aukštis 8m, nors pagal patikslinimus turi būti 6m. Prašome pataisyti.“

**Komisijos atsakymas:** Atramų aukštis nepakito. Gatvės apšvietimo atramos aukštis turi būti 8 m, perėjų apšvietimo atramos aukštis 6 m. TS pateiktos abiejų atramų.

**Tiekėjo klausimas Nr. 6 kl**.: „Prašome pataisyti sąnaudų žiniaraščius, nes nurodytos klaidingos žymos į TS, taip pat 8m atramos ir 53W šviestuvo aprašymai žiniaraštyje nepagrįsti techninėmis specifikacijomis.“

**Komisijos atsakymas:** Sąnaudų žiniaraščiai pakoreguoti.

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo dokumentų 6.6. punkto nuostata, nusprendė nukelti pasiūlymų pateikimo terminą **iki 2022-08-29 9:00 val.**, susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais terminą iki 2022-08-29 9:45 val.

*Šis Pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dokumentų dalis.*

Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija