## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PRIEMONĖMS
1. | Vienai/visai pozicijai siūlyti produktą tik iš vieno gamintojo.
2. | Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. | Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. | Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 26 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami

## 2-26 dalys
| Perkamų vienkartinių medicininių priemonių sąrašas |  |  | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Orientacinis kiekis metams | PVM tarifas % | Vnt. kaina EUR (su PVM) | Viso kaina EUR (su PVM) | Gamintojas
Priemonės intensyviai terapijai ir anestezijai
5 | Reanimobilio dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato kontūras | iki 20 vnt |  |  |  | Medtronic, Covidien, JAV. Brošiūra 5 pirkimo dalis 2-3 psl.
| Produkto paskirtis - reanimobilyje naudojamo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato Newport HT50 kvėpavimo kontūras |  |  |  |  | prekės kodas BCD43811P.
| Kontūras - vienkartinis, vieno vamzdžio „J“ formos kontūras, kurio ilgis 1,5m, diametras 22mm. Paciento pusėje yra iškvėpimo vožtuvas. Jungtis paciento pusėje yra 22M/15F, aparato pusėje 22F. Kontūre turi būti kvėpavimo takų slėgio kontrolės linija ir iškvėpimo vožtuvo kontrolės linija. Komplekte yra drėgmės surinkimo talpa, kurįą galima išmontuoti ir naudoti be jos, esant reikalui. Kontūro sistema turi tikti DPV aparatui Newport HT50. Supakuota po 1 vnt. |  | 5 | 21.21 | 424.2 | Vienkartinis 1,5 m ilgio, 22 mm diametro "J" tipo kontūras su iškvėpimo vožtuvu ir drėgmės surinkimo indeliu. Kodas: BCD43811P. Brošiūra 5 pirkimo dalis 2-3 psl.
| Slėgio kontrolės linijos filtras - slėgio kontrolės linijos filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5 | 18.9 | 378 | prekės kodas HT6004701, Slėgio kontrolės linijos filtras. Brošiūra 5 pirkimo dalis 2-3 psl.
| Oro filtras - oro filtras tinkantis DPV aparatui Newport HT50 |  | 5 | 10.5 | 210 | prekės kodas HT460300, Oro įėjimo filtras. Brošiūra 5 pirkimo dalis 2-3 psl.
6 | Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu | iki 1000 vnt | 5 | 2.63 | 2630 | Gamintojas: Medtronic, Covidien, JAV. Prekės kodas: 354/5876. Paciento dirbtinės plaučių ventiliacijos kontūro filtras su drėgmės ir šilumos palaikymu. Prekės kodas: 354/5876. Brošiūra_DAR_6 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Produkto paskirtis - itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams: filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms |  |  |  |  | Itin aukštos kokybės mechaniniai filtrai. Mechaniniai filtrai pritaikyti įvairiems anestezijos ir intensyviosios terapijos atvejams. Filtrų pagalba virusai ir bakterijos pašalinami dar prieš jiems patenkant į paciento kvėpavimo takus. Filtrai taip pat sumažina patogenų, kuriuos pacientas iškvepia į orą, skaičių. Filtrai tinkami įvairaus amžiaus grupėms. Brošiūra_DAR_6 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Medžiagiškumas - gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles |  |  |  |  | Gofruota, mikropluošto medžiaga, turinti daugybę porų (angų), sulaikančių įvairias kenksmingas daleles. Brošiūra_DAR_6 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..
| Produkto aprašymas - didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.3cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.9cmH2O; srauto pasipriešinimas; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; vidinis tūris - ne mažiau 63 ml; svoris - ne mažiau 30 g; filtracijos tipas - Mechaninis |  |  |  |  | Didelis filtras, su drėgmės ir šilumos palaikymu (HME); srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 30l/min - 1.1cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 60l/min - 2.5cmH2O; srauto pasipriešinimas, prieš naudojimą (ISO 9360). 90l/min- 4.2cmH2O; bakterinio filtravimo naudingumo koeficientas - ≥99.9999%; vidinis tūris - 96 ml; svoris - 49g; filtracijos tipas - mechaninis. Brošiūra_DAR_6 p.d. 4-6 psl., 8 psl., 18 psl., 20 psl..