## Sheet1
4 pirkimo dokumentų priedas (25 lapai)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHEMINĖS DEZINFEKCIJOS IR HIGIENOS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖMS PIRKTI
Žemiau nurodyta lentelė turi būti pateikta atskiru failu (4 pirkimo dokumentų priedas) Excel formatu, neištrinant/neįterpiant papildomų skilčių, eilučių.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas ir specialieji reikalavimai | Mato vnt. | Orientac. kiekis (36 mėn.) | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM % | Mato vnt. įkainis su PVM, Eur | Fasuotė, vnt. | Fasuotės kaina be PVM, Eur | Fasuotės kaina su PVM, Eur | Orientac. suma be PVM, Eur | PVM suma, Eur | Orientac. suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, katalogo numeris; failo, dokumento pavadinimas; pasiūlymo puslapio Nr., kuriame aprašyta siūloma prekė; nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį
Rankų ir kūno priežiūros priemonės
1. | Gleivinių dezinfekcijos - higienos priemonė | litras | 5400
1. Skirta gleivinių, akių junginės dezinfekcijai atlikti, prieš chirurgines intervencijas
2. Priemonė paruošta naudoti
3. Veikliosios sudėtinės medžiagos: oktenidindihidrochloridas, fenoksietanolis
4. Išfasavimas talpose iki 1 litro
2. | Skystas muilas personalo rankų higieninei priežiūrai | litras | 15000 | 1.6 | 21 | 1.94 | 5 l | 8 | 9.68 | 24000 | 5040 | 29040 | Erisan mild liquid soap (Nonsid) KiiltoClean, Suomija E008021 (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL) http://www.kiiltoclean.com/index.php/component/tuotteet/?task=showproduct&prodid=292&mc=10001&sc=1000102&Itemid=49
1. Personalo rankų higieninei priežiūrai (tinkama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, nesiūlyti muilo skirto buitinėms reikmėms)
2. pH neutrali ar silpnai rūgštinė
3. Be antimikrobinio poveikio
4. Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentų, nedžiovina rankų odos, tinka jautriai, sausai odai
5. Putoja, veiklus kietame vandenyje
6. Išfasavimas 5 – 6 l talpose
3. | Skystas losjonas rankų paruošimui | litras | 900
1. pH neutrali,
2. Be antimikrobinio poveikio, neturi muilų, šarmų, dažančių medžiagų,
3. Turi odos apsaugos ir priežiūros komponentus, nedžiovina rankų odos, tinka jautriai, sausai odai,
4. Išfasavimas 1 litro talpose (tinkamas talpinti į turimus gamintojo BODE CHEMIE sieninius 1 litro talpos dozatorius).
4. | Losjonas – putos pacientų higieninei odos priežiūrai | litras | 1500
1. Skirtas pooperacinių ir reanimacijos skyriuose gulinčių, įvairaus amžiaus ligonių odos ir gleivinių, plaukų valymui ir priežiūrai
2. pH neutrali ar silpnai rūgštinė
3. Sudėtyje yra odos apsaugos ir priežiūros komponentų
4. Pasižymi antimikrobiniu poveikiu pvz.: ORSA, MRSA (pateikti antiseptinės kūno priežiūros metodiką)
5. Ekspozicijos laikas ne daugiau 1 min.
6. Nereikia nuplauti vandeniu, yra nušluostomas, sudėtyje turi kvapnių medžiagų bei dezodoruoja odą
7. Išfasavimas talpose iki 1 litro
8. Priemonė skirstoma naudojantis portatyvine dozavimo priemone
5. | Dezinfekcijos priemonė rankų paruošimui | litras | 600
1. Veikliosios medžiagos: propanoliai, mecetronium etilsulfatas
2. Odos priežiūros priemonės: odą minkštinančios (glicerolis ir kt.), kvapiosios medžiagos
3. pH neutralus
4. Vidutinio lygio antimikrobinė medžiaga pasižyminti plačiu veikimo spektru: bakteriocidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (ŽIV, HBV, Rota, Popova) aktyvumu, greitu ne ilgiau 1,5 min. ekspoziciniu dezinfekcijos laiku, ilgalaikiu veikimu, išliekamuoju aktyvumu
5. Stabdo rankų prakaitavimą dirbant ilgą laiką su pirštinėmis
6. Išfasavimas 1 litro talpose (tinkamas talpinti į turimus gamintojo BODE CHEMIE sieninius 1 litro laikiklius dozatorius)
6. | Dozavimo pompos 0,5 l flakonams | vnt. | 600
Tinkamas talpinti į turimus gamintojo BODE CHEMIE sieninius 0,5 litro talpos laikiklius dozatorius
7. | Dozavimo pompos 1,0 l flakonams | vnt. | 600
Tinkamas talpinti į turimus gamintojo BODE CHEMIE sieninius 1 litro talpos laikiklius dozatorius
8. | Skysto losjono ir dezinfekcijos priemonių, skirtų rankų paruošimui, alkūniniai sieniniai laikikliai su dozatoriais | vnt. | 1050
1. Tvirtinamas stabiliai prie sienos (nesiūlyti portatyvinės priemonės), rankena ilga, patogus paspaudimas alkūne
2. Korpusas visiškai uždaras su vientisu gaubtu (anga uždengta skaidriu plastiku), korpuso paviršius lygus, todėl visas paviršius be trukdžių (papildomo trynimo) valomas – dezinfekuojamas
3. Turi dozavimo reguliavimo įrenginį (nuo 0,5 iki 1,5 ml)
4. Dozavimo pompa sterilizuojama garo sterilizatoriuje
5. Į laikiklį įstatomos priemonės talpos tūris 1 litras
Siūlyti gamintojo BODE CHEMIE laikiklius arba analogiškus (tikslas: visose ligoninėje esančiose personalo rankų paruošimo vietose turėti vienodą rankų higienos priežiūros priemonių sistemą).
9. | Plaukų kirpimo mašinėlės antgaliai paciento odos chirurginiam paruošimui, tinkantys turimoms gamintojo 3M „Model 9661“ mašinėlėms | vnt. | 120000
1. 1. Turi fiksavimo galvutę, kuri leidžia uždėti peiliuką ant mašinėlės neliečiant kirpimo ašmenų rankomis; skirtas nukirpti plaukus nuo viso kūno, nuo išlinkimų, įdubimų ir pan.
2. 2. Fiksavimo galvutė turi turėti išsikišimą – snapelį, kuriuo peiliukas atjungiamas nuo mašinėlės neliečiant peiliuko
3. Dėžutėse supakuotas po vieną vienetą
10. | Plaukų kirpimo mašinėlės odai prieš chirurginę intervenciją paruošti | vnt. | 90
1. Plaukus nuo odos šalina kirpimo būdu, skirtas nukirpti plaukus nuo viso kūno, nuo išlinkimų, įdubimų ir pan.
2. palieka 1- 2mm plauko ilgio.
3. Korpusas sandarus, plastikinis, atsparus dezinfekcinėms medžiagoms, dydis 10 – 13 cm, telpa delne
4. Jungiklis – korpuso viršutinėje dalyje
5. Mašinėlės antgalis iš karto (be fizinės jėgos) fiksuojasi prie korpuso ir tvirtai ant jo laikosi, prisitaiko prie kūno paviršiaus
6. Komplektacija: laidas – 1 vnt., pakrovėjas – 1 vnt., vienkartinio naudojimo antgaliai – kirpimo peiliukai - 50±5 vnt.
11. | Neaustinio pluošto servetėlės: | pak. | 9000
1. Supakuotos į dvigubą pakuotę.
2. Audinys iš viskozės – tekstilės akrilo pluošto, ne mažesnio kaip 90 g/m2 tankio;
3. Skirtos naudoti reanimacijos ir intensyvios terapijos, operacinių, chirurginio profilio skyriuose, pacientų priežiūrai.
4. Servetėlės dydis: 35x40 ± 1,0 cm,
5. Servetėlių skaičius pakuotėje – 100 - 150 vnt.
12. | Šepetėlis chirurginiam rankų paruošimui | vnt. | 33000
1. Vienkartinio naudojimo, sterilūs
2. Viena pusė – kempinėlė, kita – minkštas, platus – ne mažiau 3 cm plastikinis šepetėlis
3. Be detergento, dezinfektanto, sausas
4. Tiekiami dėžutėse – laikikliuose, kuriuos galima pakabinti ant sienos; turi angą, pro kurią galima išsiimti reikiamą kiekį šepetėlių.
13. | Šepetėliai bronchoskopų vidiniams kanalams valyti | vnt. | 90
Tinka (universalus) visų gamintojų bronchoskopams, kurių diametras 2,0 – 3,2 mm.
14. | Skystas muilas automatizuotai ,,the Untouchable™“ sistemai | litras | 1200
1. Priemonės specializuotos sensoriniams vandens maišytuvams ,,the untouchable™“ Alfa-HygiCare 2350
2. Išfasuotos po 1 litrą, tinkamos įkorporuoti į sistemą.
15. | Dezinfektantas automatizuotai ,,the Untouchable™“ sistemai | litras | 1800
1. Priemonės specializuotos sensoriniams vandens maišytuvams ,,the untouchable™“ Alfa-HygiCare 2350
2. Išfasuotos po 1 litrą, tinkamos įkorporuoti į sistemą.
Odontologinių medicinos prietaisų valymo dezinfekavimo ir higienos priežiūros priemonės
16. | Valymo ir dezinfekcijos priemonė (koncentratas) odontologijos siurblių sistemos be ir su amalgamos maišytuvais | litras | 60
1. 100 g koncentrato sudėtis: ne daugiau 8 g - ketvirtiniai amonio junginiai, kiti ingredientai, sinergetiniai priedai, pagalbiniai priedai, aromatinės medžiagos, putojimą reguliuojančios medžiagos
2. Be aldehidų, veikia TB, HBV/ŽIV, bakterijas, grybelius, naikina kvapus, ekonomiškas, koncentracija ne daugiau 2 proc., ekspozicijos laikas – ne ilgiau 15 min.
3. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB)
4. Išfasuota 2 - 5 litrų talpose
17. | Antgaliai turimai turbinos sistemai NSK Premium, Asepsis 21 įrangai | vnt. | 45
1. X700L dydis su baltąja LED šviesa.
2. Daugkartinio naudojimo.
3. Tinkamas sterilizuoti dviem režimais: 135 laipsnių C temperatūroje 5 min., ir 121 laipsnių C temperatūroje – 20 min.; garais, frakcionuoto vakuumo būdu
4. Supakuota po 1 vnt.
18. | Antgaliai turimam mikrovarikliui sistemos NSKL Premium | vnt. | 45
1. M25 L dydis, S Max MC dalyje esant transmisijos relaksacijai 1:1 ir rotacijai 40.000min ̄ ¹
2. Daugkartinio naudojimo
3. Tinkamas sterilizuoti dviem režimais: 135 laipsnių C temperatūroje 5 min., ir 121 laipsnių C temperatūroje – 20 min.; garais, frakcionuoto vakuumo būdu
4. Supakuota po 1 vnt.
Medicinos instrumentų ir priemonių (MIP) plovimo dezinfekcijos (rankiniu būdu) ir priežiūros priemonės
19. | Priemonė termolabilių medicinos instrumentų ir priemonių (toliau MIP) aukšto lygio cheminei dezinfekcijai atlikti | litras | 7500 | 1.75 | 21 | 2.12 | 5 l | 8.75 | 10.59 | 13125 | 2756.25 | 15881.25 | Erihyd Forte, KiiltoClean, Suomija E008129 (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL) http://www.kiiltoclean.com/index.php/component/tuotteet/?task=showproduct&prodid=320&mc=6002&sc=600201&Itemid=49
1. Veiklioji medžiaga – gliuteraldehidas 2,0 – 2,1 %
2. Sudėtyje yra korozijos inhibitorių
3. Aukšto lygio antimikrobinė medžiaga, pasižyminti baktericidiniu (TB), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) ir sporocidiniu aktyvumu
4. Negadina jautrių šilumai MIP, gumos, stiklo, plastmasinių, keramikos, nerūdijančio plieno gaminių paviršių
5. Naudojamas ruošiant MIP automatiniu ir rankiniu būdu
6. Tirpalas paruoštas naudojimui, sporocidinis poveikis ne vėliau kaip po 1 val. ekspozicijos
7. Išfasavimas ne daugiau 5 litrų talpose
20. | Aukštos kokybės dezinfekcijos monitoriai – indikatorinės juostelės | vnt. | 9000
1. Skirti rūgštiniams ir baziniams 2 - 3% gliutaraldehidų tirpalams patikrinti,
2. Atsakymas gaunamas per 5 – 10 min. įvertinant spalvinius pokyčius.
3. Turi būti etalone teigiamo indikatoriaus spalva, spalvinį indikatorinės juostos pasikeitimą intervalais po 0,5 %, turi būti tinkama dokumentavimui.
4. Vertinama 1 juostelės kaina.
21. | Dozavimo pompos 2 – 5 l flakonams | vnt. | 750
Tinkamos dozuoti chemines dezinfekcijos priemones iš gamintojo BODE CHEMIE 2 – 5 l tūrio talpų
22. | Koncentratas instrumentų valymui ir dezinfekcijai | litras | 9000
1. Be aldehidų; fenolių, ketvirtinių amonių.
2. Veikliosios medžiagos 100g. – propanolis (ne mažiau 10 g.); cocospropylendiammoniumborate (ne mažiau 22 g.), nejoninės paviršių aktyviosios medžiagos, korozijos inhibitoriai
3. Skirtas jautriems termolabiliems instrumentams iš stiklo, keramikos, gumos, metalo, porceliano ir plastiko
4. Tinka chirurgijos, ortopedijos ir minimalios invazijos instrumentams, anestezijos ir endoskopijos prietaisams
5. Tinka naudoti ultragarso plautuvuose (ekspozicija – iki 5 min.)
6. Tinka instrumentų valymui ir dezinfekcijai rankomis
7. Darbinis tirpalas efektyvus prieš bakterijas (M-Terrae, TB), grybelius (Aspergilus niger) ir virusus (ŽIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia)
8. pH: 9-10
9. Ekspozicija: 5-15 min. Koncentracija: 1-3%
10. Galimybė naudoti darbinį tirpalą ne mažiau kaip 1 savaitę
11. Nekenksminga aplinkai, biologinės medžiagos greitai suyra. Tirpalų gamybai naudojamas šaltas vandentiekio vanduo
12. Išfasuota 2 – 5 litrų talpose
13. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB)
MIP plovimo, dezinfekcijos (automatiniu būdu) ir priežiūros priemonės
23. | Priemonės plovimo – dezinfekavimo įrangai Getinge gamintojo. Siūlyti priemones derančias tarpusavyje, vieno gamintojo; pateikti įrangos gamintojo rekomendacijas naudoti siūlomas priemones
23.1. | Plaunanti priemonė plovimo – dezinfekavimo įrangai | litras | 900
1. Silpnai rūgštinė plovimo priemonė skirta automatinėms medicinos instrumentų plovimo mašinoms,
2. Sudėtinės dalys: fermentai, rišikliai, rūdžių inhibitoriai ir paviršiaus aktyviosios medžiagos,
3. Priemonės naudojamos chirurginių instrumentų dezinfekavimui plovimo ir dezinfekavimo mašina GETINGE 46 – Series, kuri suprogramuota darbui su Getinge dezinfekcijos priemonėmis. Tinka plauti šarmams atsparius paviršius,
4. Dozė 3-10 ml/L
5. 5-6 l bakeliuose.
23.2. | Instrumentų ir kitų daiktų ploviklis (neutralizatorius) automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | litras | 900
1. Silpna organinė rūgštis, skirta plovimo-dezinfekavimo įrenginiuose neutralizuoti šarmines plovimo medžiagas ir nuo medicininių prietaisų pašalinti kieto vandens kalkine nuosėdas bei kitus rūgštyse tirpius mineralus 2. Priemonės naudojamos chirurginių instrumentų dezinfekavimui plovimo ir dezinfekavimo mašina GETINGE 46-Series, kuri suprogramuota darbui su Getinge dezinfekcijos priemonėmis. Neutralizavimas: dozė 1-2 ml/1 L,
3. Sudėtinė dalis: citrinų rūgštis,
4. Išfasavimas 5-6 litrų bakuose
Viso 23 pirkimo dalis:
24. | Priemonės, skirtos darbui su BeliMed gamintojo plovimo – dezinfekavimo mašinomis/įranga: WD 290, WD 200, WD 425
Siūlyti priemones derančias tarpusavyje (patvirtintas nepriklausomų laboratorijų metodikomis) iš vieno tiekėjo; pateikti įrangos gamintojo rekomendacijas naudoti siūlomas priemones
24.1. | Plovimo mašinos BeliMed CS 750 ploviklis neutralizatorius chemoterminiam valymui ir dezinfekcijai; pateikti įrangos gamintojo rekomendacijas naudoti siūlomas priemones | litras | 900
1. Naudojama galutinio skalavimo ciklo metu
2. Pagreitina džiovinimo procesą
3. Citrinų rūgšties pagrindu
4. Į kanalizacijos vamzdžius patekęs panaudotas darbinis tirpalas turi nekenkti vamzdynui, aplinkai (greitai suskyla iki nekenksmingų aplinkai medžiagų),
5. Galimybė naudoti terminiam, chemo – terminiam apdirbimui (80-93°C)
6. Koncentracija 0,05±0,01%
7. 1% tirpalo pH 8±3%
8. Tirpalo tankis: 1,00±1%
9. 25 ± 1 kg pakuotė
10. Dozavimas: 1-3 ml/L
24.2. | Ploviklis – dezinfektantas cheminei lanksčiųjų endoskopų dezinfekcijai | kg | 3600
1. Aukštos kokybės plovimo priemonė skirta lanksčiųjų endoskopų, chirurginių instrumentų, elastomerinių anestezijos priemonių, konteinerių, operacinės avalynės, laboratorinio stiklo valymui ir chemoterminei dezinfekcijai prie 55° - 60° C temperatūros
2. Veiklioji medžiaga: 100 g. sudėtyje – ne mažiau 20 g. gluteraldehido
3. Papildomos būtinos sudėtinės medžiagos: korozijos inhibitorius, kompleksinės medžiagos
24.3. | Ploviklis – dezinfektantas lanksčiųjų endoskopų automatiniam plovimui bei dezinfekcijai | kg | 3600
1. Skirta lanksčiųjų endoskopų, chirurginių instrumentų, elastomerinių anestezijos priemonių, konteinerių bei operacinės avalynės plovimui
2. Pritaikyta naudoti automatinėse lanksčiųjų endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinose Belimed WD425E
3. Sudėtis: surfektantai, kompleksinės medžiagos, proteolitiniai fermentai
4. Skirta pirminiam plovimui, dezinfekcijai
24.4. | Plaunanti priemonė automatinėms BeliMed plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 1800
1. Skirta chirurginių instrumentų, kietų endoskopų, plastikinių ir elastomerinių anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalinės plovimui, kūdikių buteliukams plauti
2. Koncentratas, veiklioji medžiaga – šarmai, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius. Sudėtyje neturi būti chloro ir surfektantų. Mažos koncentracijos (0,5%), 1% tirpalo pH - 11± 3%, 1% tirpalo tankis 1,35 ± 1%
3. Valo instrumentus nepaliekant nuosėdų, neputojanti
24.5. | Skystas neutralizatorius automatinėms BeliMed plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 3600
1. Skystas neutralizatorius po šarminio valymo
2. Neutralizatorius ir šarminis ploviklis turi būti vieno gamintojo
3. Citrinų rūgšties pagrindu; galimybė naudoti kaip priemonę pradiniam instrumentų bei medicinos prietaisų valymui nuo rūgštyje tirpių nuosėdų
4. Galimybė naudoti terminiam, chemoterminiam apdirbimui
5. Galimybė naudoti su visų tipų šarminiais plovikliais
6. Pakuotė – 5 kg ± 0,1 kg
24.6. | Stipraus poveikio plaunanti priemonė BeliMed automatinėms plovimo – dezinfekavimo mašinoms | kg | 3600
1. Skirta chirurginių instrumentų, kietų endoskopų, anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalinės plovimui
2. Koncentratas, veiklioji medžiaga – šarmai, kompleksinės medžiagos, korozijos inhibitorius. Sudėtyje neturi būti chloro ir surfektantų. 1% tirpalo pH – 12 ± 3%, 1% tirpalo tankis 1,25± 1%
3. Valo instrumentus nepaliekant nuosėdų, neputojanti
24.7. | Ploviklis dezinfektantas chemo – terminiam valymui ir dezinfekcijai BeliMed įrangos chemo – terminiame procese | kg | 900
1. Ploviklis turi garantuoti efektyvų valymo ir dezinfekcijos nuo 55°C temperatūroje procesą
2. Chirurginių instrumentų, kietų bei lanksčių endoskopų, plastikinių ir elastomerinių anestezijos, chirurginių ir urologinių instrumentų, chirurginės avalynės plovimui
3. Sudėtis: fermentai (proteazė, amilazė), surfektantai, stabilizatorius, korozijos inhibitorius
4. Be aldehidų, neputojanti, 1% tirpalo pH – 9 ± 3%, tirpalo tankis 1,07 ± 1%
5. 5 ± 1 kg pakuotė
Viso 24 pirkimo dalis:
25. | Vidinės kameros dėžutės smulkiems medicinos prietaisams plauti
1. Skirtos sudėti smulkius medicinos prietaisus valymui-dezinfekavimui į automatinę MP valymo dezinfekavimo įrangą
2. Iš nerūdijančio plieno tinklelio, kuris chemiškai nereaguoja su plaunamu - dezinfekuojamu paviršiumi
3. Sandariai užsidaro ir plovimo –dezinfekcijos metu savaime neatsidaro. Dydžiai:
25.1. | 7,5 X 7,5 cm (± 0,5 cm), kai tinklelio langeliai ne didesni kaip 2 mm | vnt. | 90
25.2. | 10,5 X 10,5 cm (± 1, 0 cm), kai tinklelio langeliai ne didesni kaip 1 mm | vnt. | 90
25.3. | 27,5 X 16,0 cm (± 1, 0 cm), kai tinklelio langeliai ne didesni kaip 2 mm | vnt. | 120
Viso 25 pirkimo dalis:
26. | Neutralizuojanti ir nukalkinanti instrumentų ir kitų įrenginių apdorojimui automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose skirta priemonė: | litras | 600 | 3.5 | 21 | 4.24 | 5 l | 17.5 | 21.18 | 2100 | 441 | 2541 | Kiilto Kalk KiiltoClean, Suomija V63073 (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL) http://www.kiiltoclean.com/index.php/component/tuotteet/?task=showproduct&prodid=246&mc=7003&sc=700301&Itemid=49
1. Skirta automatinėms medicinos instrumentų plovimo mašinoms, mažai putojanti, profesionaliam naudojimui
2. Skysta forma, sudėtyje turi korozijos inhibitorių
3. Be papildomo rankinio mechaninio šveitimo šalina kalkių nuosėdas nuo mašinų vidinio paviršiaus
4. Priemonės poveikio pilnas rezultatas - švarus nuo kalkių paviršius, - matomas iškarto, po vieno automatizuoto nukalkinimo darbo ciklo
5. Išfasavimas talpose iki 5 litrų
Cheminės medžiagos ir darbuotojų asmens apsaugos priemonės
27. | Indikatorinės juostelės cheminių medžiagų likučiui po hemodializės aparatų dezinfekcijos nustatymui. | vnt. | 30000
Naudojamos cheminės medžiagos – kalio jodido likučiui nustatyti po priemonės PRESTERIL 340 panaudojimo
Patalpų valymo – dezinfekavimo, priežiūros ir bandinių transportavimo priemonės
28. | Medicininis maišelis biopsinei medžiagai transportuoti
1. Transportavimui į kitą įstaigą vakuuminio pašto būdu, kapsulėje
2. Atitinka UN 3373, iš skaidraus plastiko, matomas maišelio turinys
3. Biopsinės medžiagos kategorija B, rizikos grupė 1,2,3
4. Turi lipnią sandarinančią juostą, užtikrinančią, kad paketo turinys krisdamas iš 1,8 m aukščio neatsidarys ir neužterš kapsulės vidaus
28.1. | 100 mm x 120 mm ± 5 mm | vnt. | 48000
28.2. | 195 mm x 310 mm ± 5 mm | vnt. | 48000
28.3. | 225 mm x 390 mm ± 5 mm | vnt. | 36000
Viso 28 pirkimo dalis:
29. | Kibirėlis – talpa dezinfekuojančiam tirpalui su servetėlėmis | pak. | 1500
1. Talpa skirta paviršių valymui – dezinfekavimui operacinėse, intensyvios terapijos palatose
2. Užpildyta chemine dezinfekcijos – valymo priemone, kurios veikliosios medžiagos 100 g. priemonės: 55 - 60g.sudaro alkoholiai (2 -propandiolis, 1- propanolis, etanoliai), likusios – 0,07-0,1 g biguanidai, ketvirtiniai amonio druskų junginiai; pasižymi: virucidiniu efektyvumu – (EN 14476) tuberkuliocidiniu poveikiu – ne daugiau 15 min. (EN 14348), fungicidiniu poveikiu – 5 min.(EN 13624) ir baktericidiniu poveikiu (MRSA); paviršiaus paruošimo darbui – priemonės ekspozicijos laikas iki 5 min.
3. pH 7-6
4. Sandarus dangtelis apsaugo darbinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus
5. Dangtelis turi spec. servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina ekonomišką (dozuoja po vieną per perforacijos liniją) servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą; atidarius pakuotę - darbinis tirpalas neišgaruoja iki 3 mėn.
6. Siūlyti talpas - kibirėlius pripildytus servetėlėmis pagamintomis iš polipropileno 25 – 40 g/m² tankio dydžiu 25 X 30 cm ± 2 cm, pakuotėje 70-100 vnt.
7. Talpa ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB)
29.1. | Servetėlės dezinfekcijai ir papildymas kibirėliams talpoms užpildyti, žiūrėti 29 p.d. | pak. | 7500
1. servetėlės sudrėkintos chemine dezinfekcijos – valymo priemone, kurios veikliosios medžiagos: 100 g priemonės 55 - 60g.sudaro alkoholiai (2 -propandiolis, 1- propanolis, etanoliai), likusios – ne daugiau 0,1 g. guanidinų - ketvirtinių amonio druskų junginiai; yra virucidinio efektyvumo – (EN 14476), tuberkuliocidinio poveikio – ne daugiau 15 min. (EN 14348), fungicidinio poveikio – 5 min.(EN 13624) ir baktericidinio poveikio (MRSA); paviršiaus paruošimo darbui – priemonės ekspozicijos laikas iki 5 min.
2. pH 7-6
3. iš polipropileno 25 – 40 g/m² tankio, dydis 25 x 30 cm ± 2 cm,
4. servetėlės turi būti supakuotos į hermetišką aliuminio folijos pakuotę
5. sugeria drėgmę, taršos valymo rezultatas pasiekiamas iš karto, be trynimo, pluoštas valymo metu nepalieka pūkų, išlieka tvirtas - nesuplyšta,
6. servetėlės sudrėkintos darbiniu tirpalu išlieka drėgnos, nepakitusios cheminės sudėties ir aktyvumo, naudojant jas kibirėlyje – talpoje aprašyta 29 p.d. ne mažiau 4 savaites,
7. įpakavime 70 – 100 vnt. servetėlių.
8. talpa ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB).
29.2. | Kibirėlis – talpa dezinfekuojančiam tirpalui su mažosiomis servetėlėmis | vnt. | 900
1. priemonės bendrinę specifikaciją žr. 29 p.d.
2. kibirėlis talpa turi dvigubą dangtelį apsaugantį priemonę nuo išdžiūvimo.
3. servetėlės dydis 15x17 cm (+/-10%)
4. pakuotėje: 150-170 servetėlių
29.3. | Mažosios servetėlės dezinfekcijai ir valymui kaip papildymas kibirėliams - talpoms užpildyti | pak. | 6000
1. priemonės specifikaciją žr. 29.2 poz.
2. įpakavime ne mažiau 150 vnt. servetėlių.
3. servetėlės turi būti supakuotos į hermetišką aliuminio folijos pakuotę
4. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB)
Viso 29 pirkimo dalis:
30. | Kibirėlis – talpa dezinfekuojančiam tirpalui su servetėlėmis be alkoholio | vnt. | 900
1. talpa skirta paviršių valymui – dezinfekavimui operacinėse, intensyvios terapijos palatose,
2. Užpildyta chemine dezinfekcijos – valymo priemonė: virucidinio efektyvumo – ekspozicijos laikas iki 5 min. (EN 14476), tuberkuliocidinio poreikio – ne daugiau 15 min. (EN 14348), fungicidinis poveikis – 5 min.(EN 13624),
3. pH: 4-6
4. Veikliosios medžiagos: biguanidai, ketvirtinių amonių druskų junginiai
5. Sandarus dangtelis apsaugo darbinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo iš talpos vidaus
6. Dangtelis turi specialų servetėlių išėmimo įrenginį, kuris užtikrina ekonomišką (išsiima po vieną, atplyšdamos per perforacijos linija) servetėlių ir darbinio tirpalo naudojimą.
7. Siūlyti su servetėlėmis iš polipropileno 25 – 40 g/m² tankio, kurių dydis: 25 X 30cm ± 2 cm.; pakuotėje 70-100 vnt.
8. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB).
30.1. | Servetėlės dezinfekcijai ir valymui kaip papildymas kibirėliams - talpoms užpildyti, be alkoholio | pak. | 7500
1. Tinka priemonei - žiūrėti 30 p.d.
2. Servetėlės iš polipropileno 25 – 40 g/m² tankio, dydis 25 X 30cm ± 2 cm
3. Sugeria drėgmę, taršos valymo rezultatas pasiekiamas iš karto, be trynimo, pluoštas valymo metu nepalieka pūkų, išlieka tvirtas - nesuplyšta
4. Servetėlės sudrėkintos chemine dezinfekcijos – valymo priemonė: virucidinio efektyvumo – ekspozicijos laikas iki 5 min. (EN 14476), tuberkuliocidinio poreikio – ne daugiau 15 min. (EN 14348), fungicidinis poveikis – 5 min. (EN 13624)
5. pH: 4-6
6. Servetėlės sudrėkintos darbiniu tirpalu išlieka drėgnos, nepakitusios cheminės sudėties ir aktyvumo, naudojant kibirėlį – talpą ne mažiau 4 savaites
7. Įpakavime 70 – 100 vnt. servetėlių.
8. Servetėlės turi būti supakuotos į hermetišką aliuminio folijos pakuotę
9. Ženklintas CE (pagal MDD 93/42 EEB)
30.2. | Kibirėlis – talpa dezinfekuojančiam tirpalui su mažosiomis servetėlėmis be alkoholio | vnt. | 900
1. priemonės bendrinę specifikaciją žr. 30 p.d.
2. kibirėlis talpa turi dvigubą dangtelį apsaugantį priemonę nuo išdžiūvimo.
3. Servetėlės dydis 15x17 cm (+/-5%)
4. Pakuotėje: 150-170 servetėlių
30.3. | Mažosios servetėlės dezinfekcijai ir valymui kaip papildymas kibirėliams - talpoms užpildyti, be alkoholio | pak. | 6000
1. priemonės specifikaciją žr. 30.2 poz.
2. įpakavime ne mažiau 150 vnt. servetėlių.
3. servetėlės turi būti supakuotos į hermetišką aliuminio folijos pakuotę
4. Ženklinta CE (pagal MDD 93/42 EEB)
Viso 30 pirkimo dalis:
31. | Paviršių ir medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos priemonė | litras | 9000
1. skystas skiedžiamas koncentratas;
2. priemonė tinkama didelių aplinkos paviršių valymui ir dezinfekcijai, indų dezinfekcijai, skalbinių ir medicinos prietaisų valymui - dezinfekcijai;
3. tinka vandeniui ir šluostymui atspariems paviršiams, bei mirkymui;
4. turi tikti smarkiai užterštų paviršių valymui ir dezinfekcijai, esant nemaloniems biologinių ir kt. prigimties skysčių kvapams
5. pateikti biocido autorizacijos liudijimą;
6. ženklinta CE (pateikti atitikties deklaraciją 93/42EEB);
7. sudėtyje neturi būti aldehidų, fenolių, chloro, peroksidų;
8. pagaminta ketvirtinių amonio junginių pagrindu, sudėtyje yra pH reguliatoriai, tirpikliai, valikliai;
9. turi veikti bakterijas ir virusus, grybus (tame tarpe M. Terrae, HBV, ŽIV, BVDV-HCV, Vaccinia);
10. darbinių tirpalų koncentracija: 0,5% - 1%; TB – 2 %
11. pH 7-9;
12. turi tikti sausų šluosčių impregnavimui (kibirėliuose, ir gali būti naudojama ne trumpiau kaip 28 paras);
13. darbiniai tirpalai turi galioti ne trumpiau kaip 28 dienos;
14. pakuotė iki 2 l.
Baseinų priežiūros priemonės
32. | Baseinų vandens skystas flokuliantas | litras | 1500
1. Baseinų vandens skystas koaguliantas – Aliuminio hidroksichlorido tirpalas, gelsvai bespalvis skystis,
2. pH vertė (20°C) 2,0-2,6,
3. koncentracija <=50% skirtas naudojamam automatiniam chemikalų dozatoriui,
4. saugos duomenų lapas,
5. sertifikatas,
6. lietuviška instrukcija
7. katalogas, įrodantis atitikimą reikalavimams
Higienos priežiūros, asmens saugos priemonės
33. | Maišai pacientų rūbams | vnt. | 90000
1. Skaidrūs, bespalviai;
2. Vienkartinio naudojimo, skirti apsaugoti pacientų drabužius nuo dulkių, drėgmės, kt. prigimties taršos.
3. Forma viršuje išformuota kaip rūbų kabinimo pakaba, su 2-3 cm dydžio anga.
4. Išmatavimai 150 x 60 cm +/- 2 cm.
34. | Lipni juosta | vnt. (ritė) | 24000
1. skirta medicinos atliekų iki 12 kg svorio popierinių dėžių sandarinimui,
2. Ne mažiau 5 cm pločio
3. Lipni – iš karto, tvirtai ir patikimai užsandarina dėžės kraštus – taip, kad medicinos atliekų surinkimo, vežimo, išorinio transportavimo metu dėžės kraštai lieka užsandarinti, ir atliekos pro dėžės kraštus ir dugną neišsipila į išorę
4. Juosta susukta ritėse (šalia kainos nurodyti ritės juostos metražą).
Maišeliai įvairaus dydžio, paskirties, pagaminti iš LDPE
35. | Maišeliai talpoms iškloti | vnt. | 120000
1. 1 įpakavime ne mažiau 1000 vnt.
2. 400 X 500 +50 mm dydžio
3. Tinkami sąlyčiui su maistu
4. Vienkartinio naudojimo
36. | Vienkartiniai polietileniniai maišai 80-95my storio, 130-150 l talpos, išlaiko atliekas ne mažiau 60 kg svorio, turi dvigubą siūlę apačioje. Plėšiasi per perforacijos liniją | vnt. | 3000
37. | Vienkartiniai polietileniniai maišai 80-95my storio, 70-90 l talpos, išlaiko atliekas 30 – 40 kg svorio, turi dvigubą siūlę apačioje, susukta rulonuose, plėšiasi per perforacijos liniją | vnt. | 3000
38. | Polietileniniai ženklinti maišai geltonos spalvos. Siūlyti vieno gamintojo
38.1. | 130-150 l talpos; skirti medicininėms atliekoms talpinti, gali būti perdirbami kartu su atliekomis (smulkinant/sterilizuojant/deginant). Pagaminti iš perdirbto LDPE, 60-80 mikronų storio. Spalva – geltona. Su spaudu išorinėje ritinio pusėje pažyminčiu turinį „Pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES atliekų žymėjimo reikalavimus - spaudo žyma ne rečiau kaip kas 10cm. Maišai susukti į ritinius, po 10-50 vnt. maišų ritinyje. Išlaiko atliekas 40 – 45 kg svorio, turi dvigubą siūlę apačioje. Ritinyje - perforuoti nusiplėšia nuo ritinio tik per perforacijos liniją | vnt. | 3000
38.2. | 70-90 l talpos; skirti medicininėms atliekoms talpinti, gali būti perdirbami kartu su atliekomis (smulkinant/sterilizuojant/deginant). Pagaminti iš perdirbto LDPE, 60-80 mikronų storio. Spalva – geltona. Su spaudu išorinėje ritinio pusėje pažyminčiu turinį „Pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES atliekų žymėjimo reikalavimus - spaudo žyma ne rečiau kaip kas 10cm. Maišai susukti į ritinius, po 10-50 vnt. maišų ritinyje. išlaiko atliekas 30 – 40 kg svorio, turi dvigubą siūlę apačioje. Ritinyje - perforuoti nusiplėšia nuo ritinio tik per perforacijos liniją | vnt. | 4500
38.3. | 40-60 l talpos; skirti medicininėms atliekoms talpinti, gali būti perdirbami kartu su atliekomis (smulkinant/sterilizuojant/deginant). Pagaminti iš perdirbto LDPE, 60-80 mikronų storio. Spalva – geltona. Su spaudu išorinėje ritinio pusėje pažyminčiu turinį „Pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES atliekų žymėjimo reikalavimus - spaudo žyma ne rečiau kaip kas 10cm. Maišai susukti į ritinius, po 10-50 vnt. maišų ritinyje. Išlaiko atliekas 25-30 kg svorio Ritinyje - perforuoti nusiplėšia nuo ritinio tik per perforacijos liniją | vnt. | 4500
38.4. | 20-40 l talpos; išlaiko atliekas 10-20 kg svorio skirti medicininėms atliekoms talpinti, gali būti perdirbami kartu su atliekomis (smulkinant/sterilizuojant/deginant). Pagaminti iš perdirbto LDPE, 60-80 mikronų storio. Spalva – geltona. Su spaudu išorinėje ritinio pusėje pažyminčiu turinį „Pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES atliekų žymėjimo reikalavimus - spaudo žyma ne rečiau kaip kas 10cm. Maišai susukti į ritinius, po 10-50 vnt. maišų ritinyje. Ritinyje - perforuoti nusiplėšia nuo ritinio tik per perforacijos liniją. | vnt. | 4500
38.5. | 15-20 l talpos skirti medicininėms atliekoms talpinti, gali būti perdirbami kartu su atliekomis (smulkinant/ sterilizuojant/deginant). Pagaminti iš perdirbto LDPE, 60-80 mikronų storio. Spalva – geltona. Su spaudu išorinėje ritinio pusėje pažyminčiu turinį „Pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES atliekų žymėjimo reikalavimus - spaudo žyma ne rečiau kaip kas 10cm. Išlaiko atliekas 10 - 15 kg svorio. Maišai susukti į ritinius, po 10-50 vnt. maišų ritinyje. Ritinyje - perforuoti nusiplėšia nuo ritinio tik per perforacijos liniją. | vnt. | 7500
Viso 38 pirkimo dalis:
Popierius rulonais rankoms šluostyti į turimus Katrin Centerbox M laikiklius:
1. nesterilus, vieno sluoksnio; sandari pakuotė, kuri užtikrina, kad išorinė mikrobiologinė ir kt. kilmės tarša už ligoninės ribų ir ligoninės viduje, neužterš rulonų tiek juos laikinai sandėliuojant patalpose, tiek juos transportuojant
2. pilnai sugeria drėgmę per 2-3 s, šluostant rankas nepalieka popieriaus gabalėlių, užsukant krano čiaupą nesuplyšta (nėra pakartotinės rankų taršos),
3. gali būti įvairių spalvų, tačiau nedažančių rankų odos,
4. vieno rulono popieriaus ilgis 250 – 275 m; plotis rulono iki 21cm.
5. siūlyti rulonus be šerdies,
6. popieriaus gramatūra 23 - 25g/m²
7. vertinama bus 1 m² kaina.
39. | Pagamintas iš grynos celiuliozės | m² | 25 800 rulonų
40. | Pagamintas iš antrinės perdirbtos žaliavos | m² | 18 000 rulonų
Vienkartinės servetėlės. Z sulankstymo, sandari pakuotė, nesterilios, per 2-3 s. sugeria drėgmę, šluostant rankas nepalieka popieriaus gabalėlių, užsukant krano čiaupą nesuplyšta (nėra pakartotinės rankų taršos), gali būti įvairių spalvų, nedažo rankų odos:
41. | Iš grynos celiuliozės | m² | 190 530 įpakav.
1. išmatavimai 20-25cm x 30-35 cm;
2. ne mažiau dviejų sluoksnių, servetėlės gali būti klijuotos, gali būti presuotos – svarbu, kad šluostantis rankas jos būtų sulipusios viena su kita, neišsidalintų, neatsisluoksniuotų, neplyštų ir netirptų nuo rankų paviršiaus sugeriant vandenį;
3. vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 - 18 g.,
4. naudojamos operacinėse, reanimacijose dirbančių darbuotojų chirurginei ir higieninei rankų priežiūrai
42. | Iš antrinės perdirbtos žaliavos | m² | 334 170 įpakav.
1. išmatavimai 20 – 25cm x 25 - 30 ± 2 cm;
2. ne mažiau dviejų sluoksnių, servetėlės gali būti klijuotos, gali būti presuotos – svarbu, kad šluostantis rankas jos būtų sulipusios viena su kita, neišsidalintų, neatsisluoksniuotų, neplyštų ir netirptų nuo rankų paviršiaus sugeriant vandenį;
3. vieno sluoksnio popieriaus gramatūra 17 - 18 g.,
4. naudojamos darbuotojų higieninei rankų priežiūrai atlikti.
43. | Ruloniniai patiesalai | m | 3 000 vnt. rulonų
1. tinkami turimiems MEDI DISPENSER laikikliams,
2. nesterilūs, popierius vienkartinio naudojimo, iš antrinės žaliavos, vieno sluoksnio, sandari pakuotė,
3. skirtas patiesti pacientui ant kušetės (tyrimo stalviršio) diagnostinių procedūrų metu,
4. tinkamas į turimus 65 ± 2 cm ilgio ir 13 ± 2 cm pločio ruloninius patiesalų laikiklius ir pilnai jį užpildo, popieriaus baltumas ne mažiau 50%
5. rulono aukštis 60 – 62 cm, popieriaus juostos ilgis ne mažiau 170-200 m.
44. | Tabletės dezinfekcijai | vnt. | 9000
1. veikliosios sudėtinės medžiagos chloro junginiai ir kt.,
2. pasižymi baktericidiniu (TBC), fungicidiniu, virucidiniu (lipidiniai ir nelipidiniai virusai) aktyvumu,
3. skirtos nuolatinių sanitarinių mazgų nutekamųjų vandenų priežiūrai (dezinfekcijai),
4. poveikis ilgalaikis, iki 3 mėn.,
5. paruoštos vartojimui,
6. išfasavimas sandariuose maišeliuose po vieną tabletę.
45. | Antelės | vnt. | 600
1. Su dangteliu, sugraduota, talpa ne mažiau 1 litras, pagaminta iš plastiko PE ir didelio tankumo polipropileno (HDPE),
2. Neperšviečiama, kaklelio ilgis ne mažiau 10 cm, plataus dugno (padėta ant lovos – stabili, nepersiverčia, neišsipila turinys.
3. Tinkamos plauti dezinfekuoti automatiniuose slaugos priemonių plautuvuose cheminiu – terminiu būdu,
4. Autoklavuojamos iki 132°.
46. | Basonai | vnt. | 600
1. Su rankena ir dangčiu, dydis 40x29x8 cm± 1 cm, nusmailėjančiu galu, pagamintas iš polipropileno, ovalo formos, neperšviečiamas,
2. Tinkami plauti dezinfekuoti automatiniuose slaugos priemonių plautuvuose cheminiu-terminiu būdu,
3. Autoklavuojamas iki 130°C.
Šepetėliai basonams ir talpoms plauti
1. Tinka valyti šlapimo indams ar kitiems indams, kurių negalima išplauti įprastu būdu.
2. Šepetėlio rankena lanksti su tankiu šerelių tinklu, todėl užtikrina idealią švarą.
3. Šepečiai daugkartinio naudojimo, po plovimo nepalieka šerelių
47. | Šepetėlis; ilgis su rankena 40 - 50 cm | vnt. | 300 | 5.89 | 21 | 7.13 | vnt. | 5.89 | 7.13 | 1767 | 371.07 | 2138.07 | Šepetėlis su rankena H89001,Haug BÜRSTEN, Vokietija (žiūrėti aprašyme) http://www.haugbuersten.de/index.php?id=52
48. | Šepetėlis; ilgis su rankena 100 - 150 cm | vnt. | 300
Vonelė su dangčiu instrumentų dezinfekcijai
1. su sandariais dangčiais ir su tūrio žymomis vidiniame talpos paviršiuje, stačiakampio formos
2. turi vidinę talpą – vonelę su angomis dezinfektantui ištekėti, rankenėles
3. Tinkamos valyti dezinfekuoti automatiniu terminiu (iki 93 laipsnių C temperatūra) būdu
49. | Vonelė 3 - 4 litrų daugkartinio naudojimo, atspari vidutinio lygio cheminei dezinfekcijai, dydis: 32 x 22 x 10 cm ± 3 cm | vnt. | 150
50. | Vonelė 5 - 6 litrų daugkartinio naudojimo, atspari vidutinio lygio cheminei dezinfekcijai, dydis: 53 x 20 x 13 cm ± 3 cm | vnt. | 150
51. | Vonelė 10 - 12 litrų daugkartinio naudojimo, dydis: 90 x 21 x 14 cm ± 5 cm, tinkama sterilizuoti vandens garais 134°C, naudojama endoskopinės įrangos aukšto lygio cheminei dezinfekcijai. | vnt. | 150
52. | Vonelė 25 - 30 litrų daugkartinio naudojimo, dydis: 45 x30 x 15 cm ± 2 cm (į ilgį galimi didesni matmenys), naudojama operacinėse panaudotų rinkinių – instrumentų ir kt. priemonių pirminiam mirkymui cheminės dezinfekcijos tirpale, turi įtaisus palengvinančius tirpalo išpylimą (kranelius ir panašius analogus). | vnt. | 150
53. | Šiukšliadėžės (didelės) | vnt. | 300
1. Spyruoklinis dangčio grąžinimas užtikrina maksimalų sandarumą.
2. Be fizinės jėgos nuimamas ir uždedamas dangtis leidžia lengvai ištuštinti šiukšliadėžę. Šiukšliadėžės gaminamos iš itin aukštos kokybės plastiko, tai užtikrina produkto ilgaamžiškumą.
3. Šiukšliadėžės skersmuo – 350 – 400 mm
4. Šiukšliadėžės aukštis – 700 – 750 mm
5. Talpa – 40 - 45 l
54. | Šluostės (mopai) grindims plauti | vnt. | 6000
1. tinkamos turimai Hencel Ecolab valymo įrangos šluotos – šluostės (mopo) sistemai,
2. turi šonuose ne mažiau 5 cm pločio prilaikančias juosteles, kurių pagalba nenusmunka nuo šluotos pado,
3. 50 ± 1 cm dydžio: visas šluostės audinys (ir iš šonų) kilpinio audimo, kilpos ilgis ne mažiau 2 cm.
4. daugkartinio naudojimo, skalbiamos ir dezinfekuojamos automatiniu, cheminiu terminiu plovimo ir dezinfekavimo būdu 40° - 70° temperatūroje,
5. po skalbimo nesipūkuoja, audinys neišyra iš kraštų, audinys nepraranda adhezinių savybių (1 mopu galima išvalyti iki 30 m² vidutinės taršos ploto).
55. | Kotas su padu grindims ir sienoms plauti 40 cm | vnt. | 150
1. ergonominis „Z“ formos mopų laikiklio kotas,
2. pagamintas iš aliuminio, pritaikytas ligoninėje naudojamiems valymo vežimų laikikliams,
3. magnetinis mopų laikiklis – padas,
4. pritaikytas mopui, kurio plotis 40 cm±1 cm ir ligoninėje naudojamiems valymo vežimų nugręžtuvams
5. tinka daugkartinio naudojimo mopams.
56. | Kartoninės dėžės 25 x 40 x 50 cm | vnt. | 153000
1. medicinos atliekoms talpinti,
2. išlaiko iki 20 kg svorį, pagamintos iš gofruotojo kartono kurio svoris (gramatūra) 460±10g/m2 (LST EN 20287); atsparumas praspaudimui ne mažiau kaip 600 kPa,
3. su spaudu pažyminčiu turinį „pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES žymėjimo reikalavimus, taip pat su ligoninės pavadinimu.
4. Dėžės pristatomos neišlankstytų formų (prieš pat naudojimą ligoninės darbuotojai patys išsilanksto iš pakuotės).
57. | Kartoninės dėžės 25 x 40 x 25 cm | vnt. | 60000
1. Medicinos atliekoms talpinti
2. Išlaiko iki 12 kg svorį, pagamintos iš gofruotojo kartono kurio svoris (gramatūra) 460±10g/m2 (LST EN 20287); atsparumas praspaudimui ne mažiau kaip 600 kPa
3. Su spaudu pažyminčiu turinį „pavojingos atliekos“, atitinkančiu ES žymėjimo reikalavimus, taip pat su ligoninės pavadinimu
4. Dėžės pristatomos neišlankstytų formų (prieš pat naudojimą ligoninės darbuotojai patys išsilanksto iš pakuotės).
58. | Svarstyklės platforminės | vnt. | 3
1. Platformos matmenys ne mažiau 1000x1000 cm
2. Max. svoris ne mažiau 300 kg,
3. Ne mažiau 4 svorio jutiklių
4. Padalos vertė 100-200 g,
5. Valdymo f-jos: interfeisas (kompiuterio ir spausdintuvo pajungimas), taros įvertinimo f-ja, baterijų išsikrovimo kontrolė, matavimo vnt. (g, kg)
6. Maitinimo šaltiniai 220/V/50Hz ir vidiniai, automatiškai pakraunami akumuliatoriai,
7. Atsparios drėgmei, dulkėtumui, agresyvioms darbo sąlygoms, susijusioms su cheminėmis dezinfekcijos priemonėmis, detergentais;
8. Gamyklinė metrologinė patikra „M“ lipdukas;
9. Lipdukas su CE sertifikuojančios organizacijos numeriu ir patikros data „11“,
10. Svarstyklių garantinis terminas – 24 mėn..
59. | Biologiniai indikatoriai minkšto inventoriaus dezinfekcijos kameros darbo ciklo efektyvumo patikrinimui | pak. | 600
1. Sporų kultūra – Enterococcus faecium (ATCC 6057) 106 , popierinė juostelė,
2. Defibrinuotas avies kraujas,
3. Dezinfekcijos procesas - 75°C – 20 min, 105°C – 1 min.,
4. Pakuotėje 20 - 50 vnt.
60. | Indikatoriai basonų plovimo mašinos darbo ciklo efektyvumo patikrinimui | vnt. | 7680
1. Šlapimo surinkimo indų, basonų plovimo kokybei nustatyti automatiniuose plautuvuose
2. Teršalo sudėtyje neturi būti organinių medžiagų
3. Turi atitikti LST EN ISO15883 reikalavimus
4. Forma – lipni etiketė,
5. Skirti klijuoti į dokumentus (nenaudojant klijų, kitų papildomų tvirtinimo priemonių)
6. Po plovimo proceso indikatoriaus spalva nepasikeičia, indikatoriaus vientisumas nekinta,
7. Rezultatas turi būti vertinamas tuoj pat procesui pasibaigus (nesiūlyti indikatorių, kuriems reikalinga inkubacija termostate ir pan.)
8. Turi tikti į įstaigos naudojamus indikatorių laikiklius
61. | Vandens kokybės patikrinimo indikatoriai minkšto inventoriaus skalbimo dezinfekavimo mašinoms | vnt. | 3000
1. Skirti pH vertei nustatyti nuo 0 iki 14;
2. Turi rezultatų interpretacijos spalvinę vaizdinę žymą.
3. Supakuota po 50 – 100 vnt., neperšlampamoje pakuotėje.
62. | Bakteriocidinė lempa | vnt. | 30
1. Atviro tipo bakteriocidinė lempa, nepertraukiamo darbo tipo, su laiko skaitikliu, su 4 laukelių LED displėjumi - NBV 2x30 PLW,
2. Portatyvinio naudojimo, sumontuota ant mobilaus stovo su ratukais ir stabdžiais.
3. Skirta orui dezinfekuoti TB sergančiojo palatoje.
4. Efektyvaus veikimo plotas – 80-90 m³.
63. | Neslystantys kilimėliai dušams | vnt. | 180
1. Matmenys: 66 X 36 cm,
2. Medžiaga: PVC, melsvos spalvos.
64. | Siūlėtuvas su karpymo peiliu | vnt. | 6
1. Užlydimo/pjovimo ciklų skaičius ne mažiau 10 ciklų/min
2. Reguliuojamas maišelių kiekis 1-500 vnt., maišelių ilgis iki 1000 mm,
3. Siūlės ir pjovimo ilgis 420 mm, siūlės plotis 12 mm.
4. Atitikimas ISO 11607-2,ISO/TS 16775 privalomas
5. Reguliuojama užlydimo temperatūra iki 200°C, užlydymo laikas 0,5-5 s.
6. Vartotojo kontroliuojamas užlydymo slėgis, temperatūra ir laikas - privaloma.
7. Parametrų kontrolė – mikroprocesoriumi,
8. Įrenginio užlydymo procesai patvirtinami (validuojami), gamintojo atstovo.
9. Įrenginio korpusas iš nerūdijančio plieno, galia 200-250 W
10. Komplekte su prietaisu (2 komplektai laikiklių juostoms, laikiklis pagamintiems maišeliams, brūkšninių kodų skaitytuvas informacijos įvedimui),
11. Gamykliniai bandymai – patvirtinimo (validacijos) protokolas.
65. | Armuota sustiprinta polietileninė plėvelė | m | 72
1. dviguba plėvelė, pagaminta iš polietileno, sustiprinta ekstrudiniu polipropileno tinklu
2. Skaidri, su baltu armavimo tinkleliu
3. Temperatūros atsparumo ribos – ne mažiau -25° - +80°.
66. | Didmaišiai (,,Big“ minkšto tipo konteineriai) atliekoms | vnt. | 30
1. Iš tvirto polipropileninio audinio,
2. 4-ios kėlimo rankenos,
3. Be polietileninio įdėklo,
4. SWL – nuo 500 kg iki 2500 kg,
5. Daugkartinio naudojimo,
6. Didmaišių užpylimo tipas: užtraukiama virvele
7. Didmaišių išpylimo tipas: rankovė su dvigubu užrišimu.
67. | Rašalo ir flomasterio žymių išėmėjas | vnt. | 300
1. Speciali priemonė rašalo ir flomasterio žymių išėmimui iš baltų ir spalvotų rūbų audinių.
2. Sudėtis: (pagal 648/2004/ES) Anijoninės PAM<5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos, koncentratas pH: apie 9,5
3. Talpa 0,5-0,6 litro butelis su purškikliu. Specialūs įdubimai talpos – dozatoriaus viršuje leidžia tiksliai ir ekonomiškai paskirstyti priemonę audinio paviršiuje.
68. | Žarsteklis perdirbtų atliekų ištraukimui | vnt. | 9
1. Geležinis, su medine rankena, skirtas darbui lauko sąlygomis
2. 70 - 80 cm ilgio
69. | Semtuvėlis | vnt. | 30
1. Metalinis, su mediniu kotu
2. 30 – 40 cm pločio, užlenktais kraštais, skirtas darbui lauko sąlygomis.
70. | Mechaninės apsauginės pirštinės | pora | 300
1. Besiūlės megztos pirštinės atsparios įpjovimui ir karščiui su PVC taškeliais.
2. Sudėtis: aukštos kokybės TAEKI® 5 polietileno pluoštas. PVC taškeliai delno pusėje.
3. Audinio tankumas 10. Naujas atsparus įpjovimams sintetinis pluoštas, pasižymintis puikiomis mechaninėmis ir termo reguliacijos savybėmis.
4. Ši technologija apsaugo nuo įsipjovimo ir nuo kontaktinio karščio. Atsparumas karščiui iki 250°C (15 sek.).
5. Atitinka standartų EN407 ir EN388 (3, 5, 4, X) reikalavimus. Pagal pastarąjį standartą pirštinių atsparumas dilimui - 3; atsparumas pjovimui - 5; atsparumas plyšimui - 4. Gelsva spalva, juodi taškeliai. Dydžiai: 7, 9, 10.
71. | Dielektrinės apsauginės pirštinės | pora | 30
1. Aukštos kokybės dielektrinės pirštinės, pritaikytos darbui ir apsaugai nuo elektros srovės.
2. Sudėtis: natūrali guma. Apsaugos klasė: 00. Leistina įtampa darbo vietoje 500V. Elektros įtampa, kuriai esant pirštinės buvo testuojamos: 2 500V.
3. Maksimaliai pirštinės gali atlaikyti 5000V įtampą. Pirštinės atsparios rūgštims, ozonui bei itin žemai temperatūrai (iki -25oC).
4. Vidutinis atsparumas tempimui: ≥ 16 Mpa. Vidutinis pailgėjimas iki trūkimo:: ≥ 600%. Atsparumas pradūrimui: ≥ 18N/mm.
5. Atitinka standarto EN60903:2003 reikalavimus (Įtampingieji darbai. Izoliacinės pirštinės). Turi CE ženklą. Ilgis: 28 cm. Storis: 0,5 mm
72. | Daugkartinės rankovės | pora | 90
Odinės, su rankogaliu, 45 – 50 cm ilgio.
73. | Prijuostės daugkartinės darbui su medicinos atliekomis | vnt. | 60
1. Išformuota ties kaklo, pažastų sritimis, iki 100 g svorio, lygaus paviršiaus - todėl yra lengvai, be papildomo trynimo nuvaloma, dezinfekuojama. Tvirtinama diržais – todėl priglundanti sandariai prie darbuotojo kūno prijuostė, pasilenkus - neužstoja regėjimo lauko, netrukdo darbui.
2. Bendro naudojimo prijuostė, neperšlampa ir patikimai apsaugo nuo visų įprastai naudojamų valymo - dezinfekavimo priemonių.
3. Naudojimo temperatūra – iki +60°C. Valymo temperatūra – iki +50°C su dezinfekavimo priemonėmis.
4. Viena prijuostės pusė dengta viengubu vinilo sluoksniu ant poliesterio pagrindo.
5. Sudėtis: poliesteris, vinilas.
6. Ne mažiau kaip 120 cm ilgio.
74. | Šiltos striukės su kapišonais | vnt. | 30
1. Pašiltinta sinteponu, prailginta, nusegamas gobtuvas, dvipusis užtrauktukas per visą striukės ilgį. Striukės juosmuo sutraukiamas ir reguliuojamas specialiu raišteliu;
2. Sudėtis: išorė - 45% poliesterio, 55% medvilnės. Pamušalas: 100% poliesteris.
3. Tiekėjas privalės pristatyti dydžius pagal tuo metu dirbančiųjų drabužių europinius dydžius, t.y. dydžius nuo L iki XXXL.
4. Privalomas ligoninės pavadinimas ant nugarinės dalies, priekinėje – ligoninės emblema.
5. Su atšvaitais ant rankovių, kūno nugarinės, priekinės dalies
75. | Liemenės | vnt. | 30
1. Universali, pašiltinta sinteponu, su užtrauktuku, papilomas užsegimas – spaudėmis,
2. Liemenės priekinėje išorinėje dalyje: funkcionalios (su papildomomis klostėmis, padidinančiomis kišenės apimtį), 20 – 25 cm ne mažiau 3 kišenės, viena, liemenės priekinėje, vidinėje pusėje - horizontalaus tipo vidinė kišenė.
3. Nugaros dalis prailginta, šonuose – elastinis įsiuvas, leidžiantis liemenei efektyviai priglausti prie kūno,
4. Sudėtis: 65% poliesteris, 35% medvilnė.
5. Tiekėjas privalės pristatyti dydžius pagal tuo metu dirbančiųjų drabužių europinius dydžius, t.y. dydžius nuo L iki XXXL.
6. Su atšvaitais ant nugarinės, priekinės dalies
76. | Drabužių komplektas (švarkas ir kelnės) nuo lietaus su paslėptu gobtuvu | vnt. | 30
| 1. Švarkas su paslėptu apykaklėje gobtuvu, nugaroje vėdinimo klostė, užsegimas – užtrauktuku, | (kompl.)
2. Vidinė rankogalių dalis – elastinės gumelės, priglundančios prie riešų, nėra šoninių siūlių, o kitos siūlės – klijuotos, nepralaidžios vandeniui,
3. Kelnės – su elastiniu juosmeniniu diržu, kelnių apačia – reguliuojama spaudėmis,
4. Sudėtis: poliesteris, PVC (0,18 mm)
5. Su atšvaitais ant rankovių, kūno nugarinės, priekinės dalies
77. | Kainų žymekliai – markiratoriai ir kainų žymeklio etiketės (juostelės). Siūlyti derančias tarpusavyje vieno gamintojo priemones
77.1. | Kainų žymekliai – markiratoriai | vnt. | 15
1. Dviejų eilučių kainų ženklintuvai – markiratoriai su skaičiais ir raidynu,
2. Spaudo žymėjimo galimybės - nuo 6 iki 25 ženklų.
77.2. | Kainų žymeklio etiketės (juostelės) | vnt. | 240
| 1. Tai baltos ir ryškios raudonos spalvų lipdukai informacijai žymėti. | (rulonų)
2. Kainų lipdukai juostelėmis skirti dėti į kainų žymeklį – markiratorių, (naudoti su 77.1. poz. nurodyta priemone)
3. Stipraus lipnumo, rulone 1000 etikečių
Viso 77 pirkimo dalis:
78. | Lipnių etikečių spausdintuvas ir lipnios etiketės spausdintuvui. Siūlyti derančias tarpusavyje vieno gamintojo priemones
78.1. | Lipnių etikečių spausdintuvas | vnt. | 6
1. Tiesioginio terminio/terminio pernešimo spausdinimo tipų,
2. Skirtas kiek daugiau nei 100 mm pločio spausdinimui,
3. Automatinis lipduko tipo nustatymas, įdiegtas ,,autonukirpėjo“ funkcija, teksto įvedimas,
4. Lipdukų rulono patogus įdėjimas -naudojimo metu rulonas įsideda kelių sekundžių bėgyje, be fizinės jėgos, neturi paslankumo ir savaime neiškrenta.
5. Skirti dezinfekcinių tirpalų talpų žymėjimui,
6. Spausdinimo greitis iki 178 mm/s,
7. Turi lipdukų spausdinimo programą
78.2. | Lipnios etiketės spausdintuvui | vnt. | 300
| 1. Siūlyti kartu su lipnių etikečių spausdintuvu (78.1 poz.) | (rulonų)
2. Stipraus lipnumo,
3. Rulone 1000 etikečių
Viso 78 pirkimo dalis:
79. | Plastikiniai piltuvai | vnt. | 36
1. Piltuvėliai 4 spalvų: baltos, ryškiai raudonos, žalios, mėlynos
2. Skirti cheminėms priemonėms fasuoti, turi gradaciją
3. Piltuvo viršus (platesnė dalys) – 8 cm diametro, apačia (siauresnė dalys) – 2 cm diametro, aukštis – 9 cm
80. | Plastikinės talpos
1. Skirtos cheminiams preparatams, mėlynos spalvos,
2. Pagaminti tik iš aukštos kokybės HDPE medžiagos, pažymėti UN ženklu, saugūs, sandarūs, užsukamo kamščiu,
3. Išorinėje talpos pusėje yra tūrio gradacijos matomos 1m atstumu žymos;
4. Talpos turi patogią/ergonominę rankeną, atsparios smūgiams yra lygaus paviršiaus,
80.1. | 1-1,5 litro talpos | vnt. | 90
80.2. | 2-3 litrų talpos | vnt. | 300
80.3. | 10 litrų | vnt. | 300
Viso 80 pirkimo dalis:
81. | Plovimo šepečiai su metaliniais šereliais | vnt. | 90 | 6.26 | 21 | 7.57 | vnt. | 6.26 | 7.57 | 563.4 | 118.31 | 681.71 | Šepetys su metaliniais šereliais, Haug Bürsten, Vokietija H8837 (Žiūrėti aprašyme) http://www.haugbuersten.de/index.php?id=52
1. Šepetys su rankena iki 35 cm
2. Šereliai metaliniai 6 cm ± 2 cm ilgio
82. | Metalinė džiovykla plastikinėms talpoms | vnt. | 30
1. Skirta 1, 2, 10 litrų talpų džiovinimui,
2. Iš nerūdijančio plieno, turi pritvirtinimo elementus, išlaiko svorį ne mažiau 10 kg,
3. Džiovykla pakabinama ant sienos (išmatavimai: ilgis -100 cm, aukštis – 100 cm),
4. Turi po 45 laipsnio kampu išdėstytu tris eilės džiovinimo strypų.
83. | Kratytuvas | vnt. | 3
1. Purvo ir kitos taršos surinkimo talpa
2. Mobilus, iš nerūdijančio plieno, ratukai turi stabdžių sistemą
3. Ergonominė ir patogi kratymo sistema,
4. Prietaiso matmenys: ilgis – 55 cm., aukštis (nuo kratytuvo pamato) – 80 cm, ratukai – 25 cm iki kratytuvo pamato.
5. Skirtas siūlinių šluosčių (mopų) kratymui nuo smėlio ir kt.taršos.
84. | Registro rėmeliai | vnt. | 15
1. Sistema skirta kieto ir minkšto inventoriaus žymėjimui ir atsekimui,
2. Sistema sudaro ne mažiau 10 vnt. A4 formato rėmelių su apsauginiu antirefleksiniu vokeliu,
3. Rėmelis atsparius deformacijai ir paviršiaus valymui cheminėmis dezinfekcijos priemonėmis,
4. Juodas metalinis SK pagrindas, aliuminis reguliuojamas ne mažiau 380 mm stovas, skirtas statyti ant stalo.
85. | Vandeniui atsparus flomasteriai | vnt. | 336
1. Skirti dezinfekcijos tirpalų plastikinių talpų žymėjimui, atsparūs vandeniui, cheminių priemonių poveikiui, yra ryškių spalvų, nenusiplauna užtiškus vandeniui ar nuo sausos trinties mechaninio poveikio.
2. Spalvos: raudonos, žalios, mėlynos, geltonos
86. | Prietaisas EPSON ERC 09 B (arba lygiavertis) | vnt. | 240
1. Spausdinimo mechanizmas su juosta, tinkantis turimai BELIMED gamintojo įrangai - minkšto inventoriaus dezinfekcinei kamerai, prietaisams,
2. Kompaktiškas, juostos atžyma/spausdinimas juodos spalvos
3. Pateikti gamintojo Belimed prekės atitikties sertifikatą.
87. | Laipteliai | vnt. | 9
1. Dviejų - trijų pakopų laipteliai ant ratukų, ovalo formos, skirti saugiai užsilipti ir patalpinti bakelius/talpas su cheminėmis medžiagomis į stelažus,
2. Laiptelių rėmas – metalo, ar analogiškos kokybės plastiko, laiptelis padengtas su neslidžiais guminiais antgaliais.
3. Lipimo ant laiptelio metu, laiptelio rateliai tvirtai fiksuojasi vietoje, neslysta iš vietos. Nulipus, tęsiant darbą, laiptelius koja (nenaudojant rankų, nesilenkiant) galima pastumti norima kryptimi
4. Laiptelių korpuso paviršius lygus, gerai ir lengvai išvalomas nuo gamybinės taršos.
88. | Metalinis stovas šiukšlių maišų fiksavimui ir laikymui | vnt. | 3
1. Iš nerūdijančio plieno,
2. Turi 2 metalines viena šalia kitos maišelių fiksavimo ir laikymo vietas.
3. Laikymo vietos dėka specialių fiksavimo elementų tvirtai apsaugoto nuo maišelius (rulonus) nuo iškritimo, turi plastikinių maišelių (per rulono perforacijos liniją) atplėšimo mechanizmą (dantukus, ar pan.).
4. Tvirtas, sunkus (ne mažiau 5 kg) metalinis pagrindas, neleidžia stovui virsti.
5. Stovo aukštis 1,5 metro.
89. | Guminiai aulinukai (kaliošai) | pora | 42
1. Atitinkantys darbų saugos reikalavimus, ženklinti CE ženklu,
2. Išformuoti, su pėdos supinatoriumi, neslidžiu padu, neskatina prakaitavimo
3. Tinkantys visą darbo pamainą dėvėti.
4. Dydžiai nuo 39 iki 45
90. | Dielektriniai kilimėliai su patikra | vnt. | 30
1. Dielektriniai kilimėliai naudojami kaip papildoma apsaugos priemonė, kur įrangos darbo metu pasiekiama įtampa virš 1000 V
2. Kilimėlio išmatavimai ne mažiau 750 x 750 mm.
3. Išbandymo įtampa 20 KV. Kilimėlis atitinka esamų darbų saugos ES standartų reikalavimams,
4. Dielektriniai kilimėliai parduodami kartu su patikra, pateikti tai paliudijantį dokumentą.
5. Spalva: juoda, pilka.
91. | Pjaustymo peilis | vnt. | 18
1. Besisukantis peilis, pilnai įmontuojamas į įrenginio korpusą, todėl apsaugomas nuo galimų sužeidimų,
2. Peilis savaime pasigalandantis,
3. Tinkamas į 900 mm ir ilgesnį pjaustymo įrenginį,
4. Išorinis diametras 10 cm.
92. | Batai – pusauliniai | pora | 36
1. Batai - pusauliniai, suvarstyti batraiščiais pro metalines kilpeles, antistatiniai, su energijos absorbcija užkulnio srityje.
2. Batų priekis papildomai užlietas PU medžiaga, apsaugančia nuo nusidėvėjimo, šone - šviesą atspindinti detalė (atšvaitas).
3. Batviršis pagamintas iš atsparios vandeniui natūralios odos.
4. Pamušalas - dirbtinis kailis. Pirštai apsaugoti plienine nosele, atlaikančia 200J smūgį.
5. Padas pagamintas iš PU, raštuotas, turi nepraduriamą plieninę plokštelę, atsparus riebalams.
6. Batai tinkami naudoti sausoje ir drėgnoje aplinkoje tiek lauke, tiek patalpose.
93. | Vienkartiniai filtrai sterilizacijai konteineriams | vnt. | 24000
1. Skirtas Aesculap® konteineriuose sterilizuoti medicinos prietaisus sterilizacijos garais metodu,
2. Konteinerio filtras: apvalus 19 cm diametro, JK 095 (arba lygiavertis, pateikiant gamintojo nuorodą, kad tinka Aesculapo® konteineriui.
3. Vienkartinio naudojimo
94. | Vandens filtravimo sistemos kasetės kieto inventoriaus dezinfekcijos kamerai
94.1. | Mechaninio vandens filtravimo kasetė 15 mikronų pralaidumo SP9-25 ar CPP 110-15 | vnt. | 300
94.2. | Mechaninio vandens filtravimo kasetė 1 mikronų pralaidumo SP9-1 ar CPP 110-1 | vnt. | 150
94.3. | Mechaninio vandens filtravimo kasetė 5 mikronų pralaidumo SP-5 ar CPP 110-5 | vnt. | 150
94.4. | Mechaninio vandens filtravimo kasetė 5 mikronų pralaidumo SP-10 ar CPP 110-10 | vnt. | 150
Viso 94 pirkimo dalis:
95. | Kepurė darbui | vnt. | 18
1. Vieno dydžio, megzta, su Thinsulate ar lygiaverte pamušalu (ši medžiaga yra plonesnė nei iš poliesterio, kuris dažniausiai yra naudojamas, kaip termoizoliatorius gaminant drabužius žiemai, todėl šilumos izoliacija yra geresnė nei poliesterio).
2. Pluošto paviršius išgarina prakaito lašelius, taip palaiko natūralią žmogaus kūno temperatūrą dirbant fizinį darbą lauko sąlygomis.
96. | Drabužių komplektas (švarkas ir puskombinezonis) darbui | vnt. (kompl.) | 18
1. Viršutinė dalis užsegama sagomis, priekyje - dvi kišenės su Velcro ar lygiaverčiais užsegimais.
2. Rankogaliai - užsegami sagomis. Švarko apačia turi elastinę juostą, kurios pagalba rūbai priglunda prie kūno, apsaugo nuo šalčio ir kitų oro veiksnių.
3. Puskombinezonis juosmens srityje elastinis, turi papildomas sagas, dėl kurių galima reguliuoti jo dydį. Yra ir dvi kišenės ties juosmeniu, krūtinės srityje talpi kišenė užsegama užtrauktuku.
4. Turi reguliuojamą kilpą įrankiams. Šis kostiumas tinkamas naudoti lauke, atliekant mechaninius darbus, agrokultūrinėje veikloje, statybose.
5. Sudėtis: 70% poliesteris, 30% medvilnė. Audinio tankis: 230g/m2
97. | Pirštinės iš medvilnės ir vilnos mezginio darbui prie medicinos atliekų | pora | 36
1. Lietos lateksu
2. Ilgis 24 cm, paviršius grublėtas
3. Pirštinės patogios, sukimba su liečiamu paviršiumi, yra lanksčios net ir šaltomis sąlygomis, apsaugo nuo šalčio, įpjovimų, įkirtimų ar kitų mechaninių pavojų
98. | Grindų šepetys su kotu | vnt. | 36 | 7.55 | 21 | 9.14 | vnt. | 7.55 | 9.14 | 271.8 | 57.08 | 328.88 | Grindų nubraukėjas su kotu T08611+T01047 TTS, Italija pado ilgis 45cm.http://www.ttsystem.com/products.php?srctxt=00008611&Submit=Search , aliuminio koto ilgis 140cm.
1. Paskirtis – vandeniui sugerti, grindų sausinimo nubraukėjas,
2. Metalinio koto ilgis ne trumpesnis nei 120 cm
3. Pado ilgis 40 – 50 cm
99. | Purškiamas kvapo neutralizatorius – aromatizatorius | litras | 1500 | 6 | 21 | 7.26 | 750 ml | 4.5 | 5.45 | 9000 | 1890 | 10890 | C389 ENZ-ODOURS Arrow Solutions, Anglija (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL) http://www.arrowchem.com/rail/interior-cleaning/enz-odours-1/
1. Gali būti išpurškiamas ore kaip dezodorantas, arba purkšti ant blogą kvapą skleidžiančios vietos
2. Biologiškai suyra aplinkoje (pagal OECD reikalavimus)
3. Nekenksmingas, netoksiškas, nepalieka dėmių, nesukelia korozijos
4. Išfasavimas iki 1 litro su purkštuvu
100. | Minkšto valymo inventoriaus transportavimo vežimėlis tinkantis prie plovimo skalbimo „Elektrolux“ mašinos | vnt. | 6
1. Forma, (konstrukcija) ir aukščiu turi priglusti prie (atitikti) turimos Elektrolux gamintojo įrangos kameros (atitikti įrangos formą) bei durų aukštį, todėl skalbiniai išimami iš kameros tiesiogiai be sąlyčio su aplinkiniais objektais.
2. Vežimėlio ilgis – 82,5 cm, ilgis su rankenom – 91,5 cm; Vežimėlio plotis – 52,5 cm,
3. Aukštis su ratukais 82 cm, gylis – 36 cm. Vežimėlis išlaiko 100 kg svorį.
101. | Buitinės kopėčios su aikštele | vnt. | 3
1. Pasiekiamas aukštis (m) virš 3 metrų
2. Aikštelės aukštis (m) 1,05
3. Kopėčios pagamintos iš aliuminio lydinio. Pakopos 80mm pločio, grublėto paviršiaus, prikniedytos prie kopėčių šonų, atstumas tarp pakopų 235mm
4. Patogi plastikinė įrankių lentynėlė. Atitinka Europos Sąjungos standartą EN131. Maksimali leistina apkrova 150kg
102. | Apsauginiai akiniai, tinkantys naudoti su optiniais akiniais | vnt. | 150
1. Skirti apsaugoti akis nuo lekiančių dalelių ir purslų, optinio ir cheminio jų poveikio;
2. mechaninio atsparumo žymėjimas F pagal EN166 (žemos energijos smūgiai – 45m/sek); 100% apsauga nuo visų UV spindulių
3. be metalo dalių; kojelės be sulenkimo ašių
4. be apribojimų plaunami pH5-6 plovimo priemonėmis ir dezinfekuojami 75% alkoholiniais tirpalais
5. Akiniai su vientisa linze ,,supravision NC/uvex hi-res“ tipo ar lygiavertė iš skaidraus PC, praplatinta taip, kad apgaubti optinius akinius; visapusiškai apsaugo antakius ir skruostus, užtikrina šoninę akių apsaugą; išorėje linzė atspari braižymui ir cheminiam poveikiui; vidaus danga nerasojanti ne mažiau 14 sek. (minimalus EN reikalavimas – 8 sek.); Optinė klasė pirma (aukščiausia, tinkanti kiek reikia ilgam darbui iki 6-8 val., žymėjimas 1 pagal EN166); 100% apsauga nuo visų UV spindulių
6. Rėmelis užtikrina stabilią akinių padėti visą darbo laiką – pagamintas iš lankstaus polimero GRILAMID arba lygiaverčio; spyruoklinio tipo kojelės su minkštais galais, neslystančiu paviršiumi, fiksuoja akinius nespausdamas galvos
103. | Apsauginiai akiniai su šonine akių apsauga
Bendrinė specifikacija:
1. apsaugo akis nuo lekiančių dalelių ir purslų, optinio ir cheminio poveikio; mechaninio atsparumo žymėjimas F pagal EN166 (žemos energijos smūgiai – 45m/sek); 100% apsauga nuo visų UV spindulių
2. Akinių svoris 20 - 23g.
3. be apribojimų plaunami pH 5-7 plovimo priemonėmis ir dezinfekuojami 75% alkoholinėmis priemonėmis. Linzė iš skaidraus PC, apsaugo antakius ir skruostus, užtikrina šoninę akių apsaugą be linzės lūžio; Optinė klasė pirma (žymėjimas 1 pagal EN166); 100% apsauga nuo visų UV spindulių
4. Rėmelis užtikrina stabilią akinių padėtį 6-8 val. – pagamintas iš ilgaamžio lankstaus polimero GRILAMID ar lygiaverčio; specializuota nosies atrama; sulenkiamos spyruoklinės kojelės su minkštais galais neslystančiu paviršiumi darbo metu nespaudžia galvos.
103.1. | su skaidria linze supravision performance ar lygiaverte. Išorėje linzė ypatingai atspari braižymui ir cheminiam poveikiui, vidaus danga nerasojanti ne mažiau 28 sek. (minimalus EN166 reikalavimas – 8 sek.) | vnt. | 90
103.2. | su geltona linze supravision performance ar lygiaverte: be skaidrios linzės atsparumo braižymui, cheminiam poveikiui ir aprasojimui, geltona linzė pagerina matomumą ir naudojama prie nepakankamo apšvietimo | vnt. | 90
103.3. | su “visai neaprasojančia” skaidria linze supravision extreme ar lygiaverte: skirti naudoti iškirtinai drėgnomis sąlygomis. Linzės išorė ir vidus padengti tokiu UVEX ar lygiaverčiu laku, kuris paverčia nusėdusią drėgmę ne mikrolašeliais, bet mikroplėvele, todėl akiniai lieka tinkantys naudoti nepriklausomai nuo nusėdusios ant linzės drėgmės kiekio | vnt. | 90
103.4. | su antistatine skaidria linze optidur 4C ar lygiaverte. Linzės išorės ir vidaus dangos atsparios braižymui bei nerasojančios ne mažiau 14 sek. (minimalus EN166 reikalavimas – 8 sek.) | vnt. | 90
Viso 103 pirkimo dalis:
104. | Akinių (optinės sistemos) valymo rėmas | vnt. | 30
1. Iš neteplaus, patvaraus plastiko lygiu, lengvai valomu paviršiumi; tvirtinamas prie sienos; matmenys ne daugiau 50x25x25cm
2. Tinka valyti visų gamintojų apsauginius ir optinius akinius, visų skydelių ir kaukių linzes
3. Rėmas sukomplektuotas iš: servetėlių (talpina ne mažiau 1000 vnt.), valymo skysčio (flakono talpa ne mažiau 500ml), pompos
104.1. | Optikos valymo servetėlės iš specialaus nebraižančio popieriaus be silikono, pakuotėje ne mažiau 700 vnt. tinkama talpinti į 104 p.d. nurodytą priemonę. | pak. | 900
104.2. | Portatyvinis plastikinis flakonas pripildytas 450 - 500ml valymo skysčiu, įstatytas į rėmą priemonę dozuoja be spaudimo, su pompa), tinkama 104 p.d. nurodytai priemonei. | litras | 300
104.3. | Pompa, tinkama 104.2 poz. nurodytai priemonei. | vnt. | 45
Viso 104 pirkimo dalis:
Patalpų valymo ir priežiūros priemonės
105. | Dezinfekcinė medžiaga paviršių dezinfekcijai ir valymui | litras | 4500 | 8 | 21 | 9.68 | 3 l | 24 | 29.04 | 36000 | 7560 | 43560 | Erisan Des KiiltoClean, Suomija E008127 (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL) http://www.kiiltoclean.com/index.php/component/tuotteet/?task=showproduct&prodid=329&mc=6002&sc=600201&Itemid=49
1. Priemonės pavidalas – koncentratas, turi pasižymėti paviršius tausojančiomis savybėmis.
2. Veikliosios medžiagos: ketvirtiniai amonio junginiai, amino hidrochloridas, korozijos inhibitoriai, sudėtyje neturi turėti rūgščių, chloro, aldehidų, fenolių, peroksido.
3. Turi veikti bakterijas (įsk. TBC), grybelius, virusus (ŽIV, HBV, HCV, Rota, Adeno ir kt.). Tinkantis kasdieninei dezinfekcijai, po dezinfekcijos nereikia papildomai valyti paviršių,
4. Tinkama naudoti operacinėse, intensyvios terapijos skyriuose, turinti trumpą ekspozicijos laiką (30-60 min.)
5. Išfasavimas 4,5-5 litrų talpose
Priemonės sterilizacijai
106. | Garų vidinis cheminis integratorius | vnt. | 14400
1. Juostelė su cheminių dažų juostele, 1,5cm x 20 cm (ilga dažų juostelė), juostelė perforuota – yra galimybė naudoti trumpesnį vidinį cheminių indikatorių,
2. 4 klasės atitinkanti EN ISO 11140-1, EN 867-1. Skirta krovinio ar pakuotės kontrolei.
3. Naudojamas visų tipų garų sterilizatoriuose 121C/134C, nustatyti, ar paketo viduje buvo pasiektos sterilizacijos sąlygos.
4. Tinka klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovinio registracijos korteles. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas.
5. Dėžutėse po 240 vnt.±5 vnt.
107. | Paketo kontrolės sudėtinis daugiaparametrinis 5 klasės cheminis indikatorius | Vnt. | 6000
1. Skirtas vidinei paketo kontrolei, reaguoti į visus kritinius parametrus: sterilizacijos temperatūros, trukmės ir garo kokybei patikrinti, atitinkantis standarto LST EN ISO 11140-1 reikalavimus.
2. Turi tikti įvairiems paketams, turėti judančios linijos indikatorių, kuris sterilizacijos proceso poveikyje keičia spalvą. Naudojamas visų tipų garų sterilizatoriuose (GK-100-3M).
3. Tinka klijuoti į paciento ir sterilizacinės dokumentus, krovinio registracijos korteles. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas.
4. Dėžutėse po 500 ±5 vnt.
Higienos priežiūros priemonės
108. | Vežimėlis medicininėms atliekoms | Vnt. | 90
Vežimėlis su rankena 460/155/285. Su 4 gumuotais ratukais ne mažiau 50 mm skersmens.
109. | Vežimėlis skalbiniams | Vnt. | 36 | 78 | 21 | 94.38 | vnt | 78 | 94.38 | 2808 | 589.68 | 3397.68 | Vežimėlis skalbiniams T04100, TTS Italija http://www.ttsystem.com/prodotti/drop-&-go/dust-with-pedal-and-/00004100.htm
1. Metalinio rėmo (chromuoto) šiukšlių maišo 120-140 litrų talpos laikiklis – vežimėlis su apvaliu dangčiu ir pedalu.
2. Maišas prispaudžiamas gumos pagalba su dviem ratukais ir atrama.
110. | Vežimėliai farmakologinėms atliekoms | Vnt. | 30
1. Laikyti ir specializuoti būtent pavojingoms ir labai pavojingoms lakioms (mutageninėms, kancerogeninėms, ir pan.) medžiagoms, pvz.: citostatikams.
2. Visiškai sandarus, gali turėti specializuotą įrenginį (dangtyje ir pan.) sandarumui užtikrinti.
3. Su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau 2 su stabdžiais.
4. Talpa 90-110 litrų.
Medicinos instrumentų ir priemonių (MIP) priežiūros priemonės
111. | Priemonė (alyva) jėgos sistemų priežiūrai | Vnt. | 600
1. Skirta besisukančių jėgos sistemos dalių supurškimui prieš sterilizavimą
2. Suteikia lubrikacijos ir antikorozijos efektą
3. Purškiamas, sudėtyje nėra silikono
4. Supakuota flakonėliuose po 300 ± 10 ml
5. Komplekte tu būti ne mažiau 5 dydžių antgaliai, pritaikyti sandariai supurkšti jėgos sistemas
112. | Priemonė (alyva) chirurginių instrumentų priežiūrai | Vnt. | 600
1. Skirta šarnyrinių medicinos prietaisų paviršių sutepimui prieš sterilizavimą
2. Suteikia paviršius sutepanti/liubrikuojanti poveikį ir antikorozijos efektą
3. Sudėtyje ≥ 80% balto parafino aliejaus
4. Supakuota flakonuose po 300 ±10 ml
5. Purškiama
113. | Etikečių nuo konteinerių šalinimo priemonė | litras | 150 | 18.33 | 21 | 22.18 | 300ml | 5.5 | 6.66 | 2749.5 | 577.4 | 3326.9 | A011GL Remover Arrow solutions, Anglija AR A011ONEAM http://www.arrowchem.com/engineering/gl-remover/ (žiūrėti naudojimo instrukciją ir SDL)
1. Skirta skubiam etikečių klijų likučių ir kitų lipnių teršalų šalinimui nuo metalinių paviršių (konteinerių),
2. Skystis flakone su purkštuvu,
3. Pakuotė – ne mažiau 400 ml
Priemonės centralizuotai sterilizacinei
114. | Vienkartiniai filtrai sterilizacijos konteineriams
Vienkartinio naudojimo popierinis filtras skirtas sterilizacijai garais. Pagamintas iš medicininio popieriaus su cheminiu indikatoriumi. Turi atitikti LST EN ISO 11607-1:2009, LST EN ISO 11140-1:2009 standartus, DIN 58953-6 ir 93/42/CEE 1 klasės medicinos prietaisų direktyvą. Prekė ženklinta CE ženklu. Pateikti įrodančius dokumentus. Siūlyti gaminius tiksliai atitinkančius papunkčiuose nurodytiems dydžiams, kurių gamintojai nerekomenduoja filtrų papildomai karpyti, lankstyti ir pan. paruošimo naudoti būdų.
114.1. | Tinkantys Aesculap konteiniariams 16,5 cm x 25,5 cm | Vnt. | 2250
114.2. | Tinkantys Geuder G198443 konteiniariams 23 cm x 23 cm | Vnt. | 1500
114.3. | Tinkantys Aesculap konteiniariams 24 cm x 35 cm | Vnt. | 2250
114.4. | Tinkantys Karl Storz konteiniariams 24 cm x 54 cm | Vnt. | 1500
Viso 114 pirkimo dalis:
115. | Priemonė rankiniam medicinos prietaisų plovimui-dezinfekcijai
Tinka daugkartinių medicinos prietaisų, kurie bus sterilizuojami, valymui-dezinfekcijai. Atitinka 93/42/CEE 1 klasės medicinos prietaisų direktyvą. Prekė ženklinta CE ženklu. Tinka naudoti ultragarso vonelėse. Nesukelia korozijos. Koncentratas. Be chloro, aldehidų, fenolių, peroksido. Veikliosios medžiagos: polyhexamethylenas; biguanide hydrochloridas (CAS Nr. 27083-27-8); Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate (CAS Nr. 94667-33-1). Darbinis tirpalas nuo 0,25 iki 0,5 %. Maksimali ekspozicija - 20 min. Pasižymi bakrericidiniu (TBC, MRSA, VRE), fungicidiniu (Candida spp.), virucidiniu (ŽIV, VHB, VHC, Rota, Noro, Herpes simplex1) aktyvumu
115.1. | Talpa nuo 2 iki 5 l | litras | 900
115.3. | Dozatorius, tinkantis talpoms, nurodytoms 115.1 poz. | Vnt. | 150
Viso 115 pirkimo dalis:
Eksploatacinės priemonės darbui su peroksido dujų plazmos sterilizatoriumi
116. | Tvirtinimo juostos paketams sterilizuojamamiems vandenilio peroksido plazma | vnt. | 150
Be indikatorių. Tvirta, gerai suklijuojanti juosta, tinkanti naudojamam sintetiniam neaustiniam pluoštui Arjo Rad sutvirtinti
117. | Vandenilio peroksido kasetė vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriui STERRAD NX100 | vnt. | 300
Vandenilio peroksido kasetė, skirta sterilizatoriui STERRAD NX100. Ženklinta CE
118. | Biologiniai indikatoriai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriui STERRAD NX100 | vnt. | 1500
Biologiniai indikatoriai su Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953), naudojami nuolatinei sterilizacijos kontrolei vandenilio plazmos sterilizatoriuje STERRAD NX100. Tinkami nauduoti 3M gamybos inkubatoriuje Attest TM steam incubator 56°C. Indikatoriaus forma - ampulė. Privalomas ryškus spalvos pasikeitimas, turi būti spalvų pasikeitimo etalonas. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti tai įrodančius dokumentus)
119. | Plastiko sterilizacijos juostos
Beklostės plastiko sterilizacijos juostos, be celiuliozės, skirtos medicininių instrumentų pakavimui sterilizacijai vandenilio peroksido plazmos sterilizatoriuje STERRAD 100 NX. Juostos turi atitiki LST EN 11607-1 ir 2 dalies reikalavimus (pateikti tai įrodančius dokumentus). Su išoriniais indikatoriais sterilizacijai plazma. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl juostų užlydymo temperatūros, gaminio naudojimosi instrukciją. Prekė turi būti ženklinta CE ženklu (pateikti tai įrodančius dokumentus)
| 1. 75 mm ± 20 mm pločio | m | 5100
| 2. 100 mm ± 20 mm pločio | m | 3600
| 3. 150 mm ± 20 mm pločio | m | 5100
| 4. 200 mm ± 20 mm pločio | m | 2100
| 5. 250 mm ± 20 mm pločio | m | 2100
| 6. 350 mm ± 20 mm pločio | m | 1500
Viso 119 pirkimo dalis: