## TS
|  |  | Pasiūlymo lentelė |  |  |  | Tiekėjas: UAB "Werfen LT" |  |  |  |  | 5 priedas
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prekės pavadinimas | Paskirtis ir specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas, katalogo kodas
1 | 33696000-5 | Dengiamasis aliejus | Parafininis aliejus naudojamas limfocitotoksinėms reakcijoms mikroplokštelėse izoliuoti, mažo klampumo. | 1000 ml | 3
2 | 33696000-5 | 6N HCl rūgštis | Paros šlapimo surinkimui 5-hidroksi-indolil acto rūgšties, adrenalino, noradrenalino tyrimui | 500 ml | 5
3 | 33696000-5 | Dažai fluorescentiniam limfocitų dažymui ir fiksacijai | Skirti limfocitotoksiniam metodui. Sudaryti iš: akridino oranžinio, etidžio bromido, EDTA ir jaučio hemoglobino ir kt. | 100 ml | 5
4 | 33696000-5 | Natrio šarmas | Žvynelių pavidalo cheminė medžiaga hermetiniuose induose | 1000 g | 20
5 | 33696000-5 | Kalio chloridas | Pagamintas 3 mol/l koncentracijos tirpalas kalio chlorido | 250 ml | 1
6 | 33190000-8 | Lipni plėvelė plokštelių uždengimui | Tinkama ELISA plokštelėms, neskaidri | pakuotė (1x100) | 30
7 | 33190000-8 | Kriomėgintuvėliai | Pritaikyti medžiagos laikymui skystame azote (skystoje fazėje), su užsukamais, lygiu paviršiumi kamščiais, 1,5 ml tūrio (aukštis 4,5 cm, diametras 0,9 cm). Pateikti pavyzdį | pakuotė (1x100) | 20
8 | 33190000-8 | Mėgintuvėliai Falcon tipo 5 ml arba lygiaverčiai | Polistireniniai, 12x75 mm, apvaliu dugnu, su plastikiniais kamšteliais dviejų uždarymo pozicijų, sterilūs, nepirogeniniai. Tinkami centrifuguoti RCF=1400g. | pakuotė (1x1000) | 24
9 | 33696000-5 | Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas. | Rinkinio paskirtis - VZV DNR kokybiniam nustatymui cerebrospinalinio skysčio, plazmos ėminiuose. Rinkinys skirtas in vitro diagnostiniam naudojimui. Rinkinio analitinis jautrumas ne mažesnisnei 500 kopijų/ml (95%), specifiškumas ≥99% (pateikti duomenis apie kryžmines reakcijas). Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, kontrolės. Rinkinys turi būti žymėtas CE-IVD ženklu. | rinkinys (1x60) | 8
10 | 33696000-5 | Reagentų rinkinys sifilio IgM nustatymui imunobloto metodu | Rinkinio sudėtyje turi būti: juotelės, impregnuotos Treponema pallidum specifiniais antigenais ne mažiau kaip Tp47, TmpA, Tp17 ir Tp15; teigiama kontrolė. Tyrimo trukmė ne ilgesnė kaip 2,5 val. | rinkinys (1x20) | 3
11 |  | Rinkinys Gama-interferono tyrimui netiesioginei M.tubeculosis diagnostikai
11.1 | 33696000-5 | Reagentų rinkinys | Pilnai sukomplektuotas reagentų rinkinys, skirtas nustatyti gamainterferoną imunofermentiniu metodu. | rinkinys (2x96) | 20
11.2 | 33192500-7 | Vakuminių mėgintuvėlių rinkinys | Valuuminiai mėgintuvėliai skirti gamainterferono tyrimo atlikimui. | rinkinys (4x50) | 20
12 |  | Mycobacterium tuberculosis komplekso ir atipinių mikobakterijų genotipavimo rinkinys | Mikobakterijų genotipavimas sudarytas iš trijų etapų: DNR išskyrimo, amplifikavimo ir atvirkštinės hibridizacijos. Rinkiniai turi būti to pačio gamintojo. Rinkiniai turi būti žymėti CE-IVD ženklu.
12.1 | 33696000-5 | Mikobakterijų DNR išskyrimo rinkinys | Reagentai skirti rankiniam mikobakterijų DNR išskyrimui iš kultūros išaugintos ant standžių mitybinių terpių ar skystoje MGIT terpėje. | rinkinys (1x12 tyr.) | 15
12.2 | 33696000-5 | Mycobacterium tuberculosis komplekso ir atipinių mikobakterijų genotipavimo rinkinys | Reagentai skirti Mycobacterium tuberculosis komplekso ir atipinių mikobakterijų identifikavimui. Nustatomos rūšys: M. avium, M. chelonae, M. abscessus kompleksas, M. fortuitum spp., M. gordonae, M. intracellulare, M. scrofulaceum, M.interjectum, M. kansasii, M. malmoense, M. marinum/M. ulcerans, M. xenopi. Rinkinyje turi būti visi PGR reakcijai skirti reagentai, buferiai, kontrolės ir kitosspecialios medžiagos reikalingos tyrimui atlikti. Rinkinys ne mažiau nei 12 reakcijų. | rinkinys (1x12 tyr.) | 15
13 | 33696000-5 | Reagentų rinkinys Clostridium difficile A/B toksino nustatymui | Rinkinys skirtas Clostridium difficile atskirai A ir B toksino nustatymui iš išmatų ėminio imunochromatografiniu metodu. Rinkinyje turi būti plokštelė, kurios membranos padengtos monokloniniais antikūnais prieš A ir B toksinus bei kontrolinė juostelė. Tyrimo atlikimo trukmė ne ilgesnė, kaip 30 min. Pateikti pavyzdį. | rinkinys (1x10) | 500
14 | 33696000-5 | Antikūnų prieš Yersinia enterocolica 0:3,0:9 ir Y.pseudotuberculosis nustatymo rinkinys | Skirtas antikūnų nustatymui serume. Agliutinacijos reakcija. | rinkinys (3x5 ml) | 10
15 | 33696000-5 | Selenito buljono terpė su priedu | Gausinimo terpė salmonelių išskyrimui iš maisto produktų ir fekalinių ėminių. Modifikuota Leifsono terpė, į kurią įdėta cistino. Dehidratuoti sausi milteliai. pH 7,1 ±0,2 | 500 g | 1
16 |  | Magnetiniai rutuliukai limfocitų atskyrimui | Turi būti žymėti CE-IVD ženklu.
16.1 | 33696000-5 | ŽLA I klasės magnetiniai rutuliukai | Sklirti CD8+ T limfocitų išskyrimui iš periferinio kraujo. Išskirtos ląstelės turi būti tinkamos naudoti mikrolimfocitotoksiniams tyrimams atlikti. | 2 ml | 2 | 2 ml | 2 | 852 | 5% | 1704 | 1789.2 | Thermo Fisher Scientific Inc. 21001D
16.2 | 33696000-5 | ŽLA II klasės magnetiniai rutuliukai | Skirti B limfocitų išskyrimui iš periferinio kraujo. Išskirtos ląstelės turi būti tinkamos naudoti mikrolimfocitotoksiniams tyrimams atlikti. | 2 ml | 6 | 2 ml | 6 | 1704 | 5% | 10224 | 10735.2 | Thermo Fisher Scientific Inc. 21003
17 | 33696000-5 | Kontrolė teigiama, anti ŽLA IgG | Limfocitotoksinis metodas | 1 ml
18 | 33696000-5 | Kontrolė teigiama, anti ŽLA IgM | Limfocitotoksinis metodas | 1 ml | 20 | 1 ml | 20 | 231 | 5% | 4620 | 4851 | One Lambda, ALSG
19 | 33696000-5 | Kontrolė neigiama, anti ŽLA | Limfocitotoksinis metodas | 0,5 ml
20 |  | RNR/DNR nukenksminimo tirpalai
20.1 | 33631600-8 | RNRazių nukenksminimo tirpalas | Molekulinei biologijai. Paviršių ir įrangos nukenksminimui. | 500 ml | 6
20.2 | 33631600-8 | DNRazių nukenksminimo tirpalas | Molekulinei biologijai. Paviršių ir įrangos nukenksminimui. | 500 ml | 6
21 | 33696000-5 | Metronidazolis 5 | Antibiotikų diskai impregnuoti 5 µg metronidazolio | pakuotė (10x50) | 20
22 | 33696000-5 | Amoksicilinas klavulano rūgštis 2/1 | Antibiotikų diskai impregnuoti 2 µg amoksicilino ir 1 µg klavulano rūgšties | pakuotė (10x50) | 5
23 |  | E testų juostelės | E testų juostelės su skirtingomis antibiotiko koncentracijomis. Galiojimo trukmė ne mažiau nei 1 metai.
23.1 | 33696000-5 | Amoksicilino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.2 | 33696000-5 | Levofloksacino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.3 | 33696000-5 | Klaritromicino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.4 | 33696000-5 | Tetraciklino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.5 | 33696000-5 | Metronidazolio E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.6 | 33696000-5 | Rifampicino E testas | 0,002–32 mg/L | pakuotė (10x10) | 3
23.7 | 33696000-5 | Kolistino E testas | 0,016-256 mg/L | pakuotė (10x10) | 10
24 | 33696000-5 | Helicobacter agaras, modifikuotas | Helicobakter agaras su 7 proc. lizuotu arklio krauju. Sudėtyje turi būti Vankomicinas, Trimetropirimas, Cefsulodinas, Amfotericinas. Išpilstytas į Petri 90±2 mm skersmens lėkšteles. | pakuotė (1x10) | 24
25 | 33696000-5 | Miulerio-Hintono agaras išrankiems mikroorganizmams (MH+F) | Mueller-Hinton agaras su 5 proc. defibrituoto arklio kraujo ir 20 mg/L β-NAD (MH+F). Išpilstytas į Petri 90±2 mm skersmens lėkšteles. | pakuotė (1x20) | 60
26 | 33696000-5 | Anaerobinis agaras išrankiems mikroorganizmams (Fastidious Anaerobe agar (FAA) | Anaerobinis agaras išrankiems mikroorganizmams su arklio krauju. Išpilstytas į Petri 90±2 mm skersmens lėkšteles. | pakuotė (1x10) | 100
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai