{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5]]}
[]
["Pirkimas: Pasėlių buteliukai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vnt.","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
[]
["1.1.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti anaerobams ir fakultatyviniems anaerobams išauginti",15000,"vnt","Bact/Alert FN plus, bioMerieux, 410852","Siūlomi vakuuminiai plastikiniai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti anaerobams ir fakultatyviniems anaerobams išauginti. \nInstrukcijos, psl. Nr. 1, 24"]
["1.1.1.","Visi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20, arba siūlyti lygiavertį variantą, suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20\nInstrukcijos, psl. Nr. 1"]
["1.1.2.","1 pirkimo dalies siūlomos priemonės turi derėti tarpusavyje, būti vieno gamintojo ar prekinio ženklo arba jei priemonės skirtingų gamintojų, pateikti gamintojų patvirtinančius dokumentus apie priemonių suderinamumą.",null,null,null,"Siūlomi 1 pirkimo dalies priemonės dera tarpusavyje, yra vieno gamintojo ir prekinio ženklo, o kraujo rinkimo sistemų  bei buteliukų adapterių tinkamumas patvirtintas gamintojo.\nInstrukcijos, psl. Nr. 26"]
["1.1.3.","Anaerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo, iki įdėjimo saugant 20-25 ̊C temperatūroje 24 val., ne ilgesnis 35 val.",null,null,null,"Siūlomų buteliukų anaerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo, iki įdėjimo saugant 20-25 ̊C temperatūroje 24 val., - 34,7 val.\nInstrukcijos, psl. Nr. 12"]
["1.2.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti aerobams ir fakultatyviniems anaerobams (bakterijoms ir mieliagrybiams) išauginti",15000,"vnt","Bact/Alert FA plus, bioMerieux, 410851","Siūlomi vakuuminiai plastikiniai buteliukai kraujo ir kitų fiziologiškai sterilių organizmo skysčių pasėlių tyrimui su neutralizuojančiais antibakterinius preparatus absorbentais, skirti aerobams ir fakultatyviniems anaerobams (bakterijoms ir mieliagrybiams) išauginti.\nInstrukcijos, psl. Nr. 24, 28"]
["1.2.1.","Visi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20, arba siūlyti lygiavertį variantą, suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20\nInstrukcijos, psl. Nr. 28"]
["1.2.2.","Aerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo, iki įdėjimo saugant 20-25 ̊C temperatūroje 24 val., ne ilgesnis 32 val.",null,null,null,"Siūlomų buteliukų aerobinių bakterijų augimo aptikimo laiko vidurkis nuo kraujo paėmimo, iki įdėjimo saugant 20-25 ̊C temperatūroje 24 val., - 31,8 val.\nInstrukcijos, psl. Nr. 40"]
["1.3.","Vakuuminiai plastikiniai ar lygiaverčiai buteliukai nedidelio kraujo kiekio (ne daugiau 5 ml) pasėlių tyrimui, skirti aerobams ir fakultatyviniams anaerobams išauginti",2000,"vnt","Bact/Alert PF plus, bioMerieux, 410853","Siūlomi vakuuminiai plastikiniai buteliukai nedidelio kraujo kiekio (0,5 ml ir mažiau) pasėlių tyrimui, skirti aerobams ir fakultatyviniams anaerobams išauginti\nInstrukcijos, psl. Nr. 12, 52"]
["1.3.1.","Visi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20, arba siūlyti lygiavertį variantą, suteikiant galimybę nemokamai naudotis mažiausiai dvejais prietaisais, ne senesniais kaip 5 metai ir ne mažiau kaip 100 vietų",null,null,null,"Siūlomi buteliukai skirti naudoti prie ligoninėje naudojamos sistemos Bact Alert 30/20.\nInstrukcijos, psl. Nr. 52"]
["1.4.","Saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G. Adapteriai buteliukams",15000,"vnt","Bact/Alert universalus adapteris, 450181, Greiner Bio-One","Siūlomas saugus kraujo rinkimo adatos ir laikiklio su adatos užraktu rinkinys 21G. Adapteriai buteliukams\nInstrukcijos, psl. Nr. 83"]
["1.5.","Adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 21G, saugi",2000,"vnt","Peteliškė Safety+Luer 21G 19 cm., 450081, Greiner Bio-One","Siūloma saugi adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 21G\nInstrukcijos, psl. Nr. 74, 79, 81, 85"]
["1.5.1.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu.",null,null,null,"Siūloma adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu.\nInstrukcijos, psl. Nr. 79"]
["1.5.2.","Žarnelės ilgis 170-210mm.",null,null,null,"Žarnelės ilgis 190mm. \nInstrukcijos, psl. Nr. 81"]
["1.5.3.","Adata plonasienė, ne mažiau kaip 3 briaunų",null,null,null,"Adata plonasienė, 3 briaunų.\nInstrukcijos, psl. Nr. 85, 74"]
["1.6.","Adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 23G, saugi",2000,"vnt","Peteliškė Safety+Luer 23G 19 cm., 450082, Greiner Bio-One","Siūloma saugi adata drugelio tipo su prailgintu vamzdeliu ir Luer adapteriu 23G.\nInstrukcijos, psl. Nr. 74, 79, 81, 85"]
["1.6.1.","Adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu.",null,null,null,"Siūloma adata užrakte fiksuojama įtraukiant ją į vamzdelį, ištraukimo iš venos metu.\nInstrukcijos, psl. Nr. 79"]
["1.6.2.","Žarnelės ilgis 170-210mm.",null,null,null,"Žarnelės ilgis 190mm. \nInstrukcijos, psl. Nr. 81"]
["1.6.3.","Adata plonasienė, ne mažiau kaip 3 briaunų.",null,null,null,"Adata plonasienė, 3 briaunų.\nInstrukcijos, psl. Nr. 85,74"]