2022 m.                               d.

Sutarties Nr. (21)-16)-

1 priedas

VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VILNIAUS PASIENIO RINKTINĖS IR JOS PADALINIŲ EKSPLOATUOJAMOS VAIZDO STEBĖJIMO, PERIMETRINĖS APSAUGOS, ĮEIGOS KONTROLĖS BEI SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS (SENSORINĖS DETEKCIJOS IR VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA) REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO TIPAS

  - Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) numato įsigyti Vilniaus pasienio rinktinės ir jos padalinių eksploatuojamos vaizdo stebėjimo, perimetrinės apsaugos, įeigos kontrolės bei sienos stebėjimo sistemos (sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema) remonto paslaugų pirkimą. Pirkimas skaidomas į 6 (šešias) dalis:

    - Pirmoji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos negarantinio remonto paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 1. lentelėje Nr. 1. Skiriama lėšų suma 180000,00  Eur su PVM. Taikomi papildomi garantiniai įsipareigojimai;

    - Antroji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kenos pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos negarantinio remonto paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 2. lentelėje Nr. 2. Skiriama lėšų suma 180000,00 Eur su PVM. Taikomi papildomi garantiniai įsipareigojimai;

    - Trečioji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių ir Pavoverės pasienio užkardų vaizdo stebėjimo sistemų negarantinio remonto paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 3. lentelėje Nr. 3. Skiriama lėšų suma 360000,00 Eur su PVM;

    - Ketvirtoji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Švenčionių pasienio užkardos vaizdo stebėjimo sistemos negarantinio remonto paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 4. lentelėje Nr. 4. Skiriama lėšų suma 180000,00 Eur su PVM. Taikomi papildomi garantiniai įsipareigojimai;

    - Penktoji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių, Kenos, Lavoriškių, Pavoverės, Švenčionių, Tverečiaus, Adutiškio ir Puškų pasienio užkardų vaizdo stebėjimo sistemų elektros maitinimo ir signalinių kabelių pažeidimų negarantinio remonto paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 5. lentelėje Nr. 5. Skiriama lėšų suma 280000,00 Eur su PVM;

    - Šeštoji pirkimo dalis: VSAT Vilniaus pasienio rinktinės programinio paketo „GIS-SIENA“ priežiūros ir tobulinimo paslaugos, kurių preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti priedo Nr. 6. lentelėje Nr. 6. Skiriama lėšų suma 30000,00 Eur su PVM.

- TIKSLAS

  - Paslaugos skirtos Vilniaus pasienio rinktinės pasienio užkardų: (toliau PU) sienos ir vaizdo stebėjimo sistemos (toliau VSS) įrangos remontui atlikti.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Teikiamų paslaugų apimtį sudaro:

  - VSS sistemos remontas, apimantis gedimų diagnostiką ir defektų akto sudarymą, keičiant techninės specifikacijos prieduose atskirų pirkimo dalių nurodytuose lentelėse išvardintus bei kitus remontui reikalingus komponentus ir detales. Keičiant šios techninės specifikacijos priedų lentelėse nenurodytus komponentus ir detales, Vykdytojas remontui reikalingų detalių kainą bei keitimo būtinumą turi suderinti su Užsakovu. Nenumatytiems techninės specifikacijos prieduose komponentams ir dalims Vykdytojas turi suteikti nuolaidą, pasiūlyme nurodant nuolaidą procentais.

  - Pagal sutartį užsakomų kitų, nei techninės specifikacijos priedų lentelėse nurodytų, remontui reikalingų paslaugų, komponentų ir detalių bendra kaina negali sudaryti daugiau kaip 10 procentų visos sutarties kainos be PVM;

  - Vykdytojas, gavęs Užsakovo rašytinį prašymą apžiūros, gedimo diagnostikos ar remonto atlikimui, paslaugas turi suteikti tokia tvarka:

  - Sistemos gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 24 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį, o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo gavimo apie įvykį.  Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai vietoj sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, įrengiamas kitas, kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą. Šie reikalavimai taikomi I, II, III, IV ir VI pirkimo dalims.

  - Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gedimo pašalinimo parengti bei pateikti Užsakovui nustatytų defektų aktą suderinimui. Defektų akte turi būti nurodytos visos VSS komponentų remontui reikalingos paslaugos, atsarginės detalės ir jų kainos.

  - Paslaugų teikimo metu visos naudojamos medžiagos ir detalės turi būti naujos.

  - Vykdytojas paslaugoms suteikia ne mažesnį kaip 12 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Prekių garantinis laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

  - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Vykdytojas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

  - Paslaugos, apimančios išvardintus darbus, teikiamos pagal Užsakovo poreikį, jų preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo terminą nurodytas priedų lentelių „Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.)“ stulpelyje. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui.

ĮRANGA

  - Vykdytojas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

  - Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

  - Vykdytojas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

KITOS IŠLAIDOS

  - Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į sutarties kainą.

  - Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Vykdytojas turi suteikti Užsakovo atstovams visą Užsakovo atstovų prašomą informaciją, susijusią su šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimu.

- Priedas Nr. 1

- PIRMA PIRKIMO DALIS

- PADVARIONIŲ PASIENIO UŽKARDOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Padvarionių pasienio užkardos buvimo vieta – Bajorų g. 1, Bajorų k., Vilniaus r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr.0997 iki Nr. 1099.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr.1:

- lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-73023-BA remontas | vnt. | 0-2 |
| 1.2. | Bosch NBN-73023-BA (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 1.3. | Hanhwa Wisenet XNZ-6320 remontas | vnt. | 0-2 |
| 1.4. | Hanhwa Wisenet XNZ-6320 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 1.5. | Maitinimo šaltinio MDR-100-24 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.6. | Bosch NDI-5503-A remontas | vnt. | 0-2 |
| 1.7. | Bosch NDI-5503-A (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 1.8. | Maitinimo šaltinio MDR-40-12 keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.9. | Elektros maitinimo transformatoriaus TSZS 60/012M keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.10. | IP-COM POE inžektorius | vnt. | 0-10 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas arba lygiavertis |  |  |
| 2.1. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.2. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo keitimas | vnt. | 0-10 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas SHB-4200H arba lygiavertis |  |  |
| 3.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius Emitlight IR-S serija arba lygiavertis |  |  |
| 4.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 4.2. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 6. | Stacionarus termovizorius |  |  |
| 6.1. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.2. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 6.3. | Bosch NHT-8001-F65VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.4. | Bosch NHT-8001-F65VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 7. | Vaizdo įrašymo įrenginys NetApp E2700 arba lygiavertis |  |  |
| 7.1. | Remontas | val. | 0-10 |
| 7.2. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 7.3. | standžiojo disko 6TB keitimas | vnt. | 0-4 |
| 7.4 | standžiojo disko 8TB keitimas | vnt. | 0-4 |
| 8. | Sensorinio detekcinio kabelio įranga Optasense |  |  |
| 8.1. | Optinio įrenginio IU-OLA2-4000remontas | val. | 0-10 |
| 8.3. | Sistemos serverio remontas | val. | 0-10 |
| 8.4. | Sistemos serverio programinės įrangos atstatymas | vnt. | 0-2 |
| 8.5. | Vaizdo ir analizės darbo vietos remontas | val. | 0-10 |
| 8.6. | Vaizdo ir analizės darbo vietos programinės įrangos diegimas | vnt. | 0-1 |
| 8.7. | Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | vnt. | 0-6 |
| 8.8. | Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto 100m ruože | vnt. | 0-3 |
| 9. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 9.1. | KDV HP Z2 G4 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 9.2. | KDV HP Z2 G4 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10. | Monitorius Fujitsu B24W-7 arba lygiavertis |  |  |
| 10.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 11. | LCD monitorius LG 43SM5D arba lygiavertis |  |  |
| 11.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 12. | Tinklo komutatoriai Kyland |  |  |
| 12.1. | KIEN7009-8T remontas | vnt. | 0-5 |
| 12.2. | KIEN7009-8T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-10 |
| 12.3. | KIEN7009-2S6T remontas | vnt. | 0-2 |
| 12.4. | KIEN7009-2S6T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 12.5. | Sicom 3000 keitimas | vnt. | 0-1 |
| 12.6. | Sicom 3028 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 13. | Tinklo komutatorius Extrime arba lygiavertis |  |  |
| 13.1. | X440-24t Remontas | vnt. | 0-1 |
| 13.2. | X440-24t Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14. | Tarnybinė stotis |  |  |
| 14.9. | HP Proliant DL380 Gen10 remontas | val. | 0-5 |
| 14.10. | HP Proliant DL380 Gen10 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.11. | HP Proliant DL380 Gen10 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 14.12. | HP Proliant DL380 Gen10 standžiojo disko 300GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-2 |
| 15. | Ugniasienė FortiGate 60D arba lygiavertė |  |  |
| 15.1. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 16. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis arba lygiavertis |  |  |
| 16.1. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA remontas | vnt. | 0-10 |
| 16.2. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA keitimas | vnt. | 0-10 |
| 17. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 8.0/10.0 arba lygiavertė |  |  |
| 17.1. | Diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 18. | Kamerų valdymo klaviatūra arba lygiaverė |  |  |
| 18.3. | Bosch KBD-UXF remontas | vnt. | 0-2 |
| 18.4. | Bosch KBD-UXF keitimas | vnt. | 0-2 |
| 19. | Oro kondicionierius iki 3kW galingumo |  |  |
| 19.1. | Vidinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 19.2. | Išorinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 19.3. | Šaldymo agento pildymas | vnt. | 0-1 |
| 19.4. | Profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | vnt. | 0-1 |
| 20. | Šildymo elementas STEGO type HG040/140 arba lygiavertis |  |  |
| 21.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 21.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 21. | Viršįtampio apsauga J.Propster P-HMS 280 arba lygiavertė |  |  |
| 21.1. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 22. | Duomenų keitiklis arba lygiavertis |  |  |
| 22.2. | ADAM-6050 keitimas | vnt. | 0-2 |
| 23. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera Bosch NDP-7512-Z30 arba lygiavertė |  |  |
| 23.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 23.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 24. | Specialisto(ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą | vnt. | 0-30 |

- GARANTINIS APTARNAVIMAS

  - Šios pirkimo dalies paslaugų tiekimo laimėtojas, dalyvaudamas pirkimo konkurse, prisiima visos vaizdo stebėjimo sistemos garantinius įsipareigojimus. Padvarionių PU VSS sistemos garantiją galioja iki 2024-08-31.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turintį personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje Nr. 1 nurodytą įrangą.

  - Vykdytojas privalo turėti paruoštą ir atestuotą specialistą (-us) aptarnauti, derinti ir prižiūrėti Optosense gamintojo įrangą. Atlikti pagal pareikalavimą Optosense sensorinio kabelio sezoninį ir po remontinį kalibravimą.

Priedas Nr. 2

- ANTRA PIRKIMO DALIS

- KENOS PASIENIO UŽKARDOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Kenos pasienio užkardos buvimo vieta - Kenos geležinkelio stotis, 13151 Kalvelių k., Vilniaus r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1099 iki Nr. 1123.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje:

- lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera Hikvision DS-2CD4C26FWD (AP) arba lygiavertė |  |  |
| 1.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 1.2. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 1.3. | Maitinimo šaltinio remontas | vnt. | 0-5 |
| 1.4. | Maitinimo šaltinio keitimas | vnt. | 0-15 |
| 2. | Stacionarios vaizdo kameros objektyvas LVF-5005C-S0940 arba lygiavertis |  |  |
| 2.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.2. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 3. | Stacionarios kameros apsauginis gaubtas DS-1331HZ-H arba lygiavertis |  |  |
| 3.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius Emitlight IR-S serija arba lygiavertis |  |  |
| 4.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 4.2. | Keitimas | vnt. | 0-15 |
| 5. | Kupolinė valdoma vaizdo stebėjimo kamera Hikvision DS-2DE5225W-AE arba lygiavertė |  |  |
| 5.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 5.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 6. | Stacionarus termovizorius Hikvision DS-2TD2166B arba lygiavertis |  |  |
| 6.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 7. | Vaizdo įrašymo įrenginys Bosch DSA-N2E8X8-12AT arba lygiavertis |  |  |
| 7.1. | Remontas | val. | 0-10 |
| 7.2. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 7.3. | Standžiojo disko 8TB keitimas | vnt. | 0-3 |
| 8. | Sensorinis mikrofoninis kabelis SENSTAR FlexZone arba lygiavertis |  |  |
| 8.1. | Remontas | m | 0-100 |
| 8.2. | Kontrolerio FlexZone 60 keitimas | vnt. | 0-2 |
| 8.3. | Sensorinio kabelio derinimas ir kalibravimas | vnt. | 0-4 |
| 9. | Kompiuterinė darbo vieta HP ProDesk 600 arba lygiavertė |  |  |
| 9.1. | Programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 9.2. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10. | Monitorius Fujitsu B24W-7 arba lygiavertis |  |  |
| 10.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 11. | LCD monitorius LG 43SM5D arba lygiavertis |  |  |
| 11.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 12. | Tinklo komutatorius UTEPO UTP7308GE arba lygiavertis |  |  |
| 12.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 12.2. | Keitimas | vnt. | 0-15 |
| 13. | Tinklo komutatorius UTEPO UTP7624GE-L3 arba lygiavertis |  |  |
| 13.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 13.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 14. | Tarnybinė stotis Lenovo ThinkSystem SR650 arba lygiavertė |  |  |
| 14.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 14.2. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.3. | Standžiojo disko 300GB 15krpm arba lygiaverčio keitimas | vnt. | 0-2 |
| 14.5. | Programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 15. | Ugniasienė FortiGate 60D arba lygiavertė |  |  |
| 15.1. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 16. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis I-Panda UPS I-P-X 1000-VA arba lygiavertis |  |  |
| 16.1. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 16.2. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 17. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 10.0 arba lygiavertė |  |  |
| 17.1. | Diegimas ir konfigūravimas | val. | 0-10 |
| 18. | Oro kondicionierius iki 3kW galingumo |  |  |
| 18.1. | Vidinio bloko remontas | vnt. | 0-2 |
| 18.2. | Išorinio bloko remontas | vnt. | 0-2 |
| 18.3. | Šaldymo agento pildymas | vnt. | 0-2 |
| 18.4. | Profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | vnt. | 0-6 |
| 19. | Specialisto(ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą | vnt. | 0-30 |

- GARANTINIS APTARNAVIMAS

  - Šios pirkimo dalies paslaugų tiekimo laimėtojas, dalyvaudamas pirkimo konkurse, prisiima visos vaizdo stebėjimo sistemos (toliau VSS) garantijos įsipareigojimus. Kenos PU VSS sistemos diegėjo garantiją galioja iki 2022-11-30.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje Nr. 2 nurodytą įrangą.

Priedas Nr. 3

- TREČIA PIRKIMO DALIS

LAVORIŠKIŲ IR PAVOVERĖS PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta ir apimtis

  - Lavoriškių pasienio užkardos buvimo vieta – Pamiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1123 iki Nr. 1195.

  - Pavoverės pasienio užkardos buvimo vieta — Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1195 iki Nr. 1289.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr.3:

- lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera arba lygiavertė |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-73013-BA/63013-BA remontas | vnt. | 0-15 |
| 1.2. | Bosch NBN-73013-BA/63013-BA keitimas | vnt. | 0-15 |
| 1.5. | Maitinimo šaltinio MDR-100-24 keitimas | vnt. | 0-20 |
| 1.6. | Maitinimo šaltinio MDR-40-12 keitimas | vnt. | 0-20 |
| 1.7. | Elektros transformatoriaus TSZS 60/012M keitimas | vnt. | 0-20 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas |  |  |
| 2.1. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo remontas | vnt. | 0-10 |
| 2.2. | Bosch SR serijos megapikselinio objektyvo (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-15 |
| 2.3 | Pentax H20ZAME C61241MHK remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.4. | Pentax H20ZAME C61241MHK (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 2.5. | MAD Mitre 900 serija remontas | vnt. | 0-5 |
| 2.6. | MAD Mitre 900 serija (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas Massload CI-701 arba lygiavertis |  |  |
| 3.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius |  |  |
| 4.1. | Emitlight IR-S remontas | vnt. | 0-15 |
| 4.2. | Emitlight IR-S (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-40 |
| 4.3 | F4D-90-A-IR serija remontas | vnt. | 0-5 |
| 4.4 | F4D-90-A-IR serija (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 5. | Vaizdo stebėjimo kameros pozicionavimo mechanizmas Eneo VPT-601IP arba lygiavertis |  |  |
| 5.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 5.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 5.3. | Duomenų kabelio keitimas | vnt. | 0-3 |
| 6. | Stacionarus termovizorius |  |  |
| 6.1. | Opgal EyeSec 640x480 remontas | vnt. | 0-5 |
| 6.2. | Opgal EyeSec 640x480 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 6.3. | Opgal EyeSec 384x288 remontas | vnt. | 0-5 |
| 6.4. | Opgal EyeSec 384x288 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 6.5. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.6. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 6.7. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | vnt. | 0-2 |
| 6.8. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 7. | Vaizdo įrašymo įrenginys NetApp E2700 arba lygiavertis |  |  |
| 7.1. | Remontas | val. | 0-10 |
| 7.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 7.3. | standžiojo disko 6TB keitimas | vnt. | 0-5 |
| 7.4 | standžiojo disko 8TB keitimas | vnt. | 0-5 |
| 8. | Sensorinio detekcinio kabelio įranga Optasense |  |  |
| 8.1. | Optinio įrenginio IU-OLA2.1-5000 remontas | vnt. | 0-2 |
| 8.2. | Optinio įrenginio IU-OLA2.1-5000 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 8.3. | Sistemos serverio remontas | val. | 0-10 |
| 8.4. | Sistemos serverio programinės įrangos atstatymas | vnt. | 0-2 |
| 8.5. | Vaizdo ir analizės darbo vietos remontas | val. | 0-10 |
| 8.6. | Vaizdo ir analizės darbo vietos programinės įrangos diegimas | vnt. | 0-2 |
| 8.7. | Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | vnt. | 0-12 |
| 8.8. | Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto 100m ruože | vnt. | 0-6 |
| 9. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 9.1. | KDV HP Z240 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 9.2. | KDV HP Z240 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 9.3. | KDV Dell Precision Tower 3620 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 9.4. | KDV Dell Precision Tower 3620 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 9.5. | KDV HP Z2 G4 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-1 |
| 9.6. | KDV HP Z2 G4 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10. | Monitorius Fujitsu B24W-7 arba lygiavertis |  |  |
| 10.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 11. | LCD monitorius LG 43SM5D arba lygiavertis |  |  |
| 11.1. | Keitimas | vnt. | 0-3 |
| 12. | Tinklo komutatoriai Kyland |  |  |
| 12.1. | KIEN7009-8T remontas | vnt. | 0-20 |
| 12.2. | KIEN7009-8T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-20 |
| 12.3. | KIEN7009-2S6T remontas | vnt. | 0-5 |
| 12.4. | KIEN7009-2S6T(arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 12.5. | Sicom 3000 keitimas | vnt. | 0-1 |
| 12.6. | Sicom 3028 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 13. | Tinklo komutatorius Extrime arba lygiavertis |  |  |
| 13.1. | X440-24t Remontas | vnt. | 0-1 |
| 13.2. | X440-24t Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14. | Tarnybinė stotis |  |  |
| 14.1. | Lenovo ThinkSystem SR650 remontas | val. | 0-10 |
| 14.2. | Lenovo ThinkSystem SR650 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.3. | Lenovo ThinkSystem SR650 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 14.4. | Lenovo ThinkSystem SR650 standžiojo disko 146GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-4 |
| 14.5. | Lenovo X3650 M5 remontas | val. | 0-10 |
| 14.6. | Lenovo X3650 M5 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14.7 | Lenovo X3650 M5 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 14.8. | Lenovo X3650 M5/ SR650 standžiojo disko 146GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-4 |
| 15. | Ugniasienė FortiGate 60D arba lygiavertė |  |  |
| 15.1. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 16. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis |  |  |
| 16.1. | EATON 9155 akumuliatorinių baterijų keitimo komplektas | vnt. | 0-1 |
| 16.2. | Gtec MINIMUST 10/20KVA akumuliatorinių baterijų keitimo komplektas | vnt. | 0-1 |
| 16.3. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA remontas | vnt. | 0-10 |
| 16.4. | I-Panda UPS I-P-X 1000-VA (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-30 |
| 17. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 8.0/10.0 arba lygiavertė |  |  |
| 17.1. | Diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 18. | Kamerų valdymo klaviatūra |  |  |
| 18.1. | Bosch KBD-Digital remontas | vnt. | 0-2 |
| 18.2. | Bosch KBD-Digital (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 18.3. | Bosch KBD-UXF remontas | vnt. | 0-4 |
| 18.4. | Bosch KBD-UXF (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 19. | Video signalo keitiklis (enkoderiai) |  |  |
| 19.1. | Bosch VIP X1 XF remontas | vnt. | 0-2 |
| 19.2. | Bosch VIP X1 XF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 19.3. | Wisenet (Samsung) SPE-101 remontas | vnt. | 0-2 |
| 19.4. | Wisenet (Samsung) SPE-101 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 20. | Šildymo elementas STEGO type HG040/140 arba lygiavertis |  |  |
| 21.1. | Remontas | vnt. | 0-2 |
| 21.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 21. | Viršįtampio apsauga J.Propster P-HMS 280 arba lygiavertis |  |  |
| 21.1. | Keitimas | vnt. | 0-10 |
| 22. | Duomenų keitikliai |  |  |
| 22.1. | Moxa UC-7112 Plus (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 22.2. | ADAM-6050 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 23. | Valdoma vaizdo stebėjimo kamera Bosch NDP-7512-Z30 arba lygiavertė |  |  |
| 23.1. | Remontas | vnt. | 0-6 |
| 23.2. | Keitimas | vnt. | 0-6 |
| 24. | Oro kondicionierius iki 3kW galingumo |  |  |
| 22.1. | Vidinio bloko remontas | vnt. | 0-2 |
| 22.2. | Išorinio bloko remontas | vnt. | 0-2 |
| 22.3. | Šaldymo agento pildymas | vnt. | 0-2 |
| 22.4. | Profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | vnt. | 0-2 |
| 25. | Specialisto(ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą | vnt. | 0-60 |

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje Nr. 3 nurodytą įrangą.

  - Vykdytojas privalo turėti paruoštą ir atestuotą specialistą(us) aptarnauti, derinti ir prižiūrėti Optosense gamintojo įrangą. Atlikti pagal pareikalavimą Optosense sensorinio kabelio sezoninį ir po remontinį kalibravimą.

- Priedas Nr. 4

- KETVIRTA PIRKIMO DALIS

- Švenčionių PASIENIO UŽKARDOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta

  - Švenčionių pasienio užkardos buvimo vieta – Jančiūnų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. Įrangos buvimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 1289 iki Nr. 1447.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 4:

- lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-71013-BA remontas | vnt. | 0-15 |
| 1.2. | Bosch NBN-73013-BA (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-15 |
| 1.3. | Įtampos keitiklis Orion TR 24/12 keitimas | vnt. | 0-50 |
| 1.4. | Maitinimo šaltinis 27,4VDC 10A Powernet ADC5483 remontas | vnt. | 0-10 |
| 1.5. | Maitinimo šaltinis 27,4VDC 10A Powernet ADC5483 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-15 |
| 1.6. | Viršįtampių ribotuvas 24V Lerdn LDY-COM/A-24 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 1.7. | Viršįtampio ribotuvas, C kl. Lerdn LDY-20C/2P-420 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-5 |
| 1.8. | Viršįtampių ribotuvas RJ45 Lerdn LDY-C/RJ45/K (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-100 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas |  |  |
| 2.1. | Fujinon YV10x5HR4A-SA2 remontas | vnt. | 0-10 |
| 2.2. | Fujinon YV10x5HR4A-SA2 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-20 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas Verso Polar HPV42K2A160 arba lygiavertis |  |  |
| 3.1. | Remontas | vnt. | 0-5 |
| 3.2. | Keitimas | vnt. | 0-5 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius |  |  |
| 4.1. | GEKO IRH30H8A remontas | vnt. | 0-5 |
| 4.2. | GEKO IRH30H8A (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-30 |
| 5. | Vaizdo įrašymo įrenginys DSA-N2E6X4-12AT arba lygiavertis |  |  |
| 5.1. | Remontas | val. | 0-10 |
| 5.2. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 5.3. | Standžiojo disko 4TB keitimas | vnt. | 0-5 |
| 6. | Sensorinio detekcinio kabelio įranga Elbit |  |  |
| 6.1. | Optinio įrenginio remontas | val. | 0-20 |
| 6.2. | Optinio įrenginio keitimas | vnt. | 0-1 |
| 6.3. | Sistemos serverio remontas | val. | 0-10 |
| 6.4. | Sistemos serverio programinės įrangos atstatymas | vnt. | 0-2 |
| 6.5. | Sezoninis sensorinio kabelio kalibravimas | vnt. | 0-6 |
| 6.6. | Sensorinio kabelio kalibravimas po kabelio remonto 100m ruože | vnt. | 0-6 |
| 7. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 7.1. | HP ProDesk 400 G3 SFF programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 7.2. | HP ProDesk 400 G3 SFF (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 7.3. | HP ProDesk 400 G3 SFF standaus disko keitims | vnt. | 0-1 |
| 7.4. | HP ProDesk 400 G3 SFF remontas | val. | 0-50 |
| 8. | Monitorius Fujitsu B22T-7 arba lygiavertis |  |  |
| 8.1. | Keitimas | vnt. | 0-2 |
| 9. | LCD monitorius LG 43SM5B arba lygiavertis |  |  |
| 9.1. | Keitimas | vnt. | 0-3 |
| 10. | Tinklo komutatoriai ir priedai |  |  |
| 10.1. | MOXA EDS-510E remontas | vnt. | 0-10 |
| 10.2. | MOXA EDS-510E (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-30 |
| 10.3. | MOXA IKS-G6824AE remontas | val. | 0-10 |
| 10.4. | MOXA IKS-G6824AE (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.5. | SFP modulis EDGE 1.25G-SPF-10Dl keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.6. | SFP modulis EDGE 1.25G-SPF-10D (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.7. | SFP modulis EDGE 1.25G-SPF-40D (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.8. | SFP modulis EDGE 1.25G-SPF-40D1 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.9. | Modulis Moxa SFP-1FEMLC-T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 10.10. | Optinis keitiklis Moxa IMC-21GA-T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 11. | Judesio davikliai |  |  |
| 11.1. | Kombinuotas judesio jutiklis DSC LC-151(arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 11.2. | Seisminis jutiklis UTC VV602-PLUS (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 12. | Tarnybinė stotis |  |  |
| 12.1. | Lenovo X3650 M5 remontas | val. | 0-10 |
| 12.2. | Lenovo X3650 M5 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 12.3. | Lenovo X3650 M5 programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 12.4. | Lenovo X3650 M5/ SR650 standžiojo disko 146GB 15krpm keitimas | vnt. | 0-4 |
| 13. | Ugniasienė FortiGate 60D arba lygiavertė |  |  |
| 13.1. | Keitimas | vnt. | 0-1 |
| 14. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis |  |  |
| 14.1. | EATON 9PX 6000i HotSwap akumuliatorinių baterijų keitimo komplektas | vnt. | 0-1 |
| 14.2. | Akumuliatorinė baterija DataSafe 12HX80R-FR (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-190 |
| 15. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 8.0 arba lygiavertė |  |  |
| 15.1. | Diegimas ir konfigūravimas | vnt. | 0-2 |
| 16. | Kamerų valdymo klaviatūra |  |  |
| 16.1. | Bosch KBD-Digital remontas | vnt. | 0-2 |
| 16.2. | Bosch KBD-Digital (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-1 |
| 16.3. | Bosch KBD-UXF remontas | vnt. | 0-1 |
| 16.4. | Bosch KBD-UXF (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 0-2 |
| 17. | Duomenų keitikliai |  |  |
| 17.1. | Keitiklis Moxa Nport-5150 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 17.2. | ADAM-6050 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 0-4 |
| 18. | Oro kondicionierius Dalkin FTXS35K2V1B |  |  |
| 18.1. | Vidinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 18.2. | Išorinio bloko remontas | vnt. | 0-1 |
| 18.3. | Šaldymo agento pildymas | vnt. | 0-1 |
| 18.4. | Profilaktika (filtrų valymas, derinimas) | vnt. | 0-2 |
| 19. | Specialisto(ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą | vnt. | 0-50 |

- GARANTINIS APTARNAVIMAS

  - Šios pirkimo dalies paslaugų tiekimo laimėtojas, dalyvaudamas pirkimo konkurse, prisiima visos vaizdo stebėjimo sistemos (toliau VSS) garantijos įsipareigojimus. Švenčionių PU VSS sistemos diegėjo garantiją galioja iki 2023-12-31.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti lentelėje Nr. 4 nurodytą įrangą.

- Priedas Nr. 5

- PENKTA PIRKIMO DALIS

- Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių, Kenos, Lavoriškių, pavoverės, Švenčionių, adutiškio, tverečiaus ir puškų PASIENIO UŽKARDŲ VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMŲ ELEKTROS MAITINIMO IR SIGNALINIŲ KABELIŲ PAŽEIDIMŲ NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta

  - Vilniaus pasienio rinktinės veikimo ribos nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 0997 iki VSŽ „Liudvinavas“ (koordinatės X: 6174911, Y: 665412).

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 5:

- lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Prekė | Paslauga | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kabelių remontas ir apsaugos įrengimas |  |  |  |
| # 1.1. | # Kabelio 4x120,YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.2. | # Kabelio 4x10, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 400 |
| # 1.3. | # Kabelis 4x95, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.4. | # Kabelis 4x16, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.5. | # Kabelis 4x50, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.6. | # Kabelis 4x2.5, NYY-J, CU-varinis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 800 |
| # 1.7. | # Kabelis 4x25, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.8. | # Kabelis 4x35, YAKY, AL-aliuminis arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 180 |
| # 1.9. | # Kabelis FTP Security Net 6 cat Outdoor ISO/IEC-11801 EN 50173 arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 1500 |
| # 1.10. | # Šviesolaidinis kabelis 24 skaidulų; ACE-TKF 24xSM G.657. (1x24) A-DQ (ZN) 9Y-24 sk. arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 2000 |
| # 1.11. | # Detekcinis šviesolaidinis kabelis I-PASS 12 skaidulų ACE - TKF DAC 12xSM G.657.A1 (1x12f) arba lygiavertis | # Keitimas | # m | 2000 |
| # 1.12. | # Apsauginis vamzdis PVC d63mm x 5mm x 6000mm arba lygiavertis | # Klojimas | # m | 2000 |
| # 1.13. | # Įspėjamoji juosta | # Klojimas | # m | 2000 |
| # 1.14. | # Mova kabeliui 4x120 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 6 |
| # 1.15. | # Mova kabeliui 4x10 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 10 |
| # 1.16. | # Mova kabeliui 4x95 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.17. | # Mova kabeliui 4x16 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 8 |
| # 1.18. | # Mova kabeliui 4x50 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.19. | # Mova kabeliui 4x2,5 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 16 |
| # 1.20. | # Mova kabeliui 4x25 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.21. | # Mova kabeliui 4x35 tiesioginė | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.22. | # Mova šviesolaidiniui kabeliui FOSC-A400 arba lygiavertė | # Įrengimas | # vnt. | 30 |
| # 1.23. | # Mova RJ 45, 6 kategorijos kabeliui | # Įrengimas | # vnt. | 30 |
| # 1.24. | # Movinis šulinys | # Įrengimas | # vnt. | 30 |
| # 1.25. | # Galinė mova 4x120 | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.26. | # Galinė mova 4x10 | # Įrengimas | # vnt. | 6 |
| # 1.27. | # Galinė mova 4x95 | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.28. | # Galinė mova 4x16 | # Įrengimas | # vnt. | 6 |
| # 1.29. | # Galinė mova 4x50 | # Įrengimas | # vnt. | 4 |
| # 1.30. | # Galinė mova 4x2,5 | # Įrengimas | # vnt. | 10 |
| # 1.31. | # Galinė mova 4x25 | # Įrengimas | # vnt. | 6 |
| # 1.32. | # Galinė mova 4x35 | # Įrengimas | # vnt. | 6 |
| # 1.33. | # Tranšėja | # Kasimas ir užkasimas | # m | 2000 |
| # 1.34. | # Patrulių takas | # Atstatymas | # m2 | 1000 |

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TEIKIMO APIMTIS

  - Šios pirkimo dalies Vykdytojas prieš atlikdamas remonto darbus privalo suderinti juos su Vilniaus pasienio rinktinės už sutarties priežiūrą atsakingu darbuotoju/pareigūnu ir VSS garantinę priežiūrą atliekančios įmonės atstovu (jei VSS taikoma garantija).

  - Gedimo šalinimo darbai privalo būti atlikti per 5 (penkias) darbo dienas. Suderinus su Vilniaus pasienio rinktinės už sutarties priežiūrą atsakingu darbuotoju/pareigūnu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą atlikti lentelėje Nr. 5 nurodytus darbus.

- Priedas Nr. 6

- ŠEŠTAPIRKIMO DALIS

- Vilniaus pasienio rinktinės VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS programinio paketo „gis-siena“ PRIEŽIŪROS IR TOBULINIMO PASLAUGOS

        - Paslaugos vieta

  - Vilniaus pasienio rinktinės pasienio užkardos:

    - Padvarionių pasienio užkarda - Bajorų g. 1, Bajorų k., Vilniaus r.;

    - Kenos pasienio užkarda - Kenos geležinkelio stotis, Kalvelių k., Vilniaus r.;

    - Lavoriškių pasienio užkarda - Pamiškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r.;

    - Pavoverės pasienio užkarda - Pavoverės k., Pabradės sen., Švenčionių r.;

    - Švenčionių pasienio užkarda - Jančiūnų k., Švenčionių sen., Švenčionių r.;

    - Adutiškio pasienio užkarda - Kackonių k., Svirkų sen., Švenčionių r.;

    - Tverečiaus pasienio užkarda - Daktorių k., Tverečiaus sen., Ignalinos r.;

    - Puškų pasienio užkarda - Pūškų k., Rimšės sen., Ignalinos r.

  - Paslaugų pavadinimai ir preliminarus paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 6:

- lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Programinės įrangos priežiūros darbai, konsultacija, monitoringas, veikimo atstatymas (nuotoliniu būdu) | val. | 0-150 |
| 1.2. | Programinės įrangos tobulinimo darbai (nuotoliniu būdu) | val. | 0-150 |
| 1.3. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis | val. | 0-100 |
| 1.4. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis | val. | 0-100 |

- KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

  - Vykdytojas privalo turėti apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turinti personalą atlikti lentelėje Nr. 6 nurodytus darbus.

- ____________________________