## TS
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks.orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
18 | Cisticerkozė IgG | 33141625-7 | ELISA metodui. Plokštelių juostelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas 1:100, tūris 100 mikrol. Bendra inkubacija 1 val.45 min. Plovimas 3 kartus po 300mkrl.;3 kontrolės:teigiama, neigiama ir ribinė kontrolė. Rezultatas išreiškiamas vienetais. CE ir IVD sertifikatai. | UAB Multilabo | Tyrimas Taenia solium IgG yra atliekamas ELISA metodu. Rinkinyje naudojamos plokštelių juostelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas atliekamas santykiu 1:100, tyrime naudojams tūris yra 100 mikrol. Tyrimo bendras inkubacijos laikas siekia 1 val.45 min. Plovimas atliekamas 3 kartus po 300mkrl. Rinkinio sudėtyje yra 3 kontrolės:teigiama, neigiama ir ribinė kontrolė. Rezultatas yra išreiškiamas vienetais. Tiekėjas pateikia CE ir IVD sertifikatus | Novatec; Taenia solium IgG (Cysticercosis) (TAEG0420), 96 testai | 1 pak./96 testai | 2 | 138 | 21 | 166.98 | 276 | 333.96 | MBALI | 21 | 57.96 | Novatec | TAEG0420
22 | Toksokorozė IgG | 33141625-7 | ELISA metodui. Plokštelių juostelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas 1:100, tūris 100 mikrol. Bendra inkubacija 1 val. 45 min. Plovimas 3 kartus po 300. 3 kontrolės:teigiama , neigiama ir ribinė (cut-off). Rezultatas išreiškiamas vienetais. CE ir IVD sertifikatai | UAB Multilabo | Tyrimas Toxocara canis IgG yra atliekamas ELISA metodu. Rinkinyje naudojamos plokštelių juostelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas atliekamas santykiu 1:100, tyrime naudojams tūris yra 100 mikrol. Tyrimo bendras inkubacijos laikas siekia 1 val.45 min. Plovimas atliekamas 3 kartus po 300mkrl. Rinkinio sudėtyje yra 3 kontrolės:teigiama, neigiama ir ribinė kontrolė. Rezultatas yra išreiškiamas vienetais. Tiekėjas pateikia CE ir IVD sertifikatus | Novatec; Toxocara canis IgG (TOCG0450), 96 testai | 1 pak./96 testai | 10 | 138 | 21 | 166.98 | 1380 | 1669.8 | MBALI | 21 | 289.8 | Novatec | TOCG0450
23 | Entamoeba histolytica IgG | 33141625-7 | ELISA metodui. Plokštelių juostelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas 1:100, tūris 100 mikrol. Bendra inkubacija 1 val. 45 min. Plovimas 3 kartus po 300. 3 kontrolės:teigiama , neigiama ir ribinė (cut-off). Rezultatas išreiškiamas vienetais. CE ir IVD sertifikatai | UAB Multilabo | Tyrimas Entamoeba histolytica yra atliekamas ELISA metodu. Rinkinyje naudojamos plokštelių juostelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas atliekamas santykiu 1:100, tyrime naudojams tūris yra 100 mikrol. Tyrimo bendras inkubacijos laikas siekia 1 val.45 min. Plovimas atliekamas 3 kartus po 300mkrl. Rinkinio sudėtyje yra 3 kontrolės:teigiama, neigiama ir ribinė kontrolė. Rezultatas yra išreiškiamas vienetais. Tiekėjas pateikia CE ir IVD sertifikatus | Novatec; Entamoeba histolytica IgG (Amebiasis) (ENTG0140), 96 testai | 1 pak./96 testai | 2 | 138 | 21 | 166.98 | 276 | 333.96 | MBALI | 21 | 57.96 | Novatec | ENTG0140
59 | Reagentai toksoplazmozės IgA nustatymui | 33696500-0 | Reagentai toksoplazmozės IgA nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos bent po aštuonis šulinėlius. Privalomai į rinkinį turi įeiti toksoplazmozės antigenas. Rinkiniai su CE ir IVD ženklinimu. | UAB Multilabo | Rinkinio PLATELIATM TOXO IgA TMB reagentai yra skirti toksoplazmozės IgA nustatymui IFA metodu. Rinkinyje naudojamos plokštelės laužomos po aštuonis šulinėlius.Rinkinio sudėtyje yra toksoplazmozės antigenas. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas | Bio-rad; PLATELIA™ TOXO IgA TMB (72737), 96 testai | 1 pak./96 testai | 4 | 262 | 21 | 317.02 | 1048 | 1268.08 | MBALI | 21 | 220.08 | Bio-rad | B72737