{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":490,"n_cols":8,"rows_kept":490,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI IR JŲ PRIEDAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022.06.23"]
["Nr.:","220623-01"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Bonameda"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,140927183]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Registracijos adresas:\nDraugystės g. 17-1, 51229 Kaunas, Lietuva\nBuveinės adresas:\nBreslaujos g. 3B, 44403 Kaunas, Lietuva"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT409271811"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"AB Šiaulių bankas\nBanko kodas 71800\nA/s: LT05 7180 9000 3146 7726\n"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Sandra Marija Zakarauskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"370 37 280710, info@bonameda.com "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorė Rita Tiukšienė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Kęstutis Vitkevičius, mob.: 370 659 82883\ninfo@bonameda.com "]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Stebėtojų taryba ir Valdyba nesudaryta\nDirektorė Rta Tiukšienė\nBuhalterė Dovilė Tuskevičienė",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["1. DALIS","CHIRURGININIŲ INSTRUMENTAI IR RINKINIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["1.","Chirurgininių instrumentai ir rinkiniai"]
["1.1.","Tamponų žnyplės",40,"vnt.",16.41,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":656.4},"130-622"]
["1.1.1.","Gross-Maier tipo, tiesios, su užraktu, ilgis 27±1 cm",null,null,null,null,null,"Gross-Maier tipo, tiesios, su užraktu, ilgis 26,5 cm. Katalogas 1, psl 134"]
["1.2.","Adatkotis",60,"vnt.",23.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E39),\"\", PRODUCT(C39,E39))","v":1397.3999999999999},"201-125"]
["1.2.1.","Mayo - Hegar tipo, ilgis 30±1 cm",null,null,null,null,null,"Mayo-Hegar tipo, ilgis 30 cm. Katalogas 1, psl 360"]
["1.3.","Adatkotis",60,"vnt.",15.35,{"$f":"IF(ISBLANK(E41),\"\", PRODUCT(C41,E41))","v":921},"201-123"]
["1.3.1.","Mayo - Hegar tipo, ilgis 24±1 cm",null,null,null,null,null,"Mayo-Hegar tipo, ilgis 24 cm. Katalogas 1, psl 360"]
["1.4.","Adatkotis",60,"vnt.",41.48,{"$f":"IF(ISBLANK(E43),\"\", PRODUCT(C43,E43))","v":2488.7999999999997},"200-262 Finochietto"]
["1.4.1.","Mayo - Hegar tipo, lenktas, ilgis 30±1 cm",null,null,null,null,null,"Finochietto tipo, lenktas, ilgis 27 cm. Katalogas 1, psl 349"]
["1.5.","Disekcinės žirklės",60,"vnt.",21.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E45),\"\", PRODUCT(C45,E45))","v":1287.6000000000001},"122-471 Nelson-Metzenbaum"]
["1.5.1.","Metzenbaum tipo, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis 28±1 cm",null,null,null,null,null,"Nelson-Metzenbaum tipo, lenktos. Galai: bukas/bukas, ilgis 28 cm. Katalogas 1, psl 88"]
["1.6.","Disekcinės žirklės",60,"vnt.",15.14,{"$f":"IF(ISBLANK(E47),\"\", PRODUCT(C47,E47))","v":908.40000000000009},"122-467"]
["1.6.1.","Metzenbaum tipo, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis 23±1 cm",null,null,null,null,null,"Metzenbaum tipo, lenktos. Galai: bukas/bukas, ilgis 23 cm. Katalogas 1, psl 88"]
["1.7.","Disekcinės žirklės",60,"vnt.",48.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E49),\"\", PRODUCT(C49,E49))","v":2880.6},"121-243 Metzenbaum-Fino"]
["1.7.1.","Metzenbaum tipo, lenktos, galai: smulkūs, ilgis 23±1 cm",null,null,null,null,null,"Metzenbaum Fino tipo, lenktos, galai:smulkūs, ilgis 23 cm. Katalogas 1, psl 67"]
["1.8.","Disekcinės žirklės",60,"vnt.",45.11,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":2706.6},"121-223 Metzenbaum-Fino"]
["1.8.1.","Metzenbaum tipo, lenktos, galai: smulkūs, ilgis  18±1 cm",null,null,null,null,null,"Metzenbaum Fino tipo, lenktos, galai:smulkūs, ilgis 18 cm. Katalogas 1, psl 67"]
["1.9.","Chirurginės žirklės",60,"vnt.",6.91,{"$f":"IF(ISBLANK(E53),\"\", PRODUCT(C53,E53))","v":414.6},"122-145"]
["1.9.1.","Standartinės, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis 14,5±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinės, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis 14,5 cm. Katalogas 1, psl 82"]
["1.10.","Žirklės",60,"vnt.",17.18,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":1030.8},"122-731"]
["1.10.1.","Doyen tipo, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis  17±1 cm",null,null,null,null,null,"Doyen tipo, lenktos, galai: bukas/bukas, ilgis 18,5 cm. Katalogas 1, psl 95"]
["1.11.","Hemostatinis spaustukas",60,"vnt.",20.85,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":1251},"151-528"]
["1.11.1.","Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, tiesus, 1x2 danteliai, ilgis 26±1cm",null,null,null,null,null,"Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, tiesus, 1x2 danteliai, ilgis 26 cm, katalogas 1, psl 197"]
["1.12.","Hemostatinis spaustukas",60,"vnt.",14.33,{"$f":"IF(ISBLANK(E59),\"\", PRODUCT(C59,E59))","v":859.8},"151-527"]
["1.12.1.","Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 20±1 cm",null,null,null,null,null,"Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 20 cm, katalogas 1, psl 197"]
["1.13.","Hemostatinis spaustukas",80,"vnt.",8.59,{"$f":"IF(ISBLANK(E61),\"\", PRODUCT(C61,E61))","v":687.2},"151-521"]
["1.13.1.","Hemostatinis spaustukas Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 16±1 cm",null,null,null,null,null,"Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 16 cm, katalogas 1, psl 197"]
["1.14.","Pilvaplėvės spaustukas",240,"vnt.",16.739999999999998,{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\", PRODUCT(C63,E63))","v":4017.5999999999995},"151-715"]
["1.14.1.","Mikulicz tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 18±1 cm",null,null,null,null,null,"Mikulicz tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 18 cm. Katalogas 1, psl 211"]
["1.15.","Tamponų žnyplės",40,"vnt.",14.55,{"$f":"IF(ISBLANK(E65),\"\", PRODUCT(C65,E65))","v":582},"130-642"]
["1.15.1.","Forester tipo, tiesios, raižytas-ovalus distalinis galas, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Foerster tipo, tiesios, raižytas-ovalus distalinis galas, ilgis - 25 cm. Katalogas 1, psl 417"]
["1.16.","Pilvaplėvės spaustukas",40,"vnt.",14.93,{"$f":"IF(ISBLANK(E67),\"\", PRODUCT(C67,E67))","v":597.20000000000005},"130-643"]
["1.16.1.","Tamponų žnyplės Forester tipo, lenktos, raižytas-ovalus distalinis galas, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Foerster tipo, lenktos, raižytas-ovalus distalinis galas, ilgis - 25 cm. Katalogas 1, psl 417"]
["1.17.","Žarninis spaustukas",60,"vnt.",15.36,{"$f":"IF(ISBLANK(E69),\"\", PRODUCT(C69,E69))","v":921.59999999999991},"210-160"]
["1.17.1.","Thoms-Allis tipo, tiesus, distalinis galas su 6x7 dantukais, ilgis 20±1 cm",null,null,null,null,null,"Thoms-Allis tipo, tiesus, distalinis galas su 6x7 dantukais, ilgis 20,5 cm. Katalogas 1, psl 382"]
["1.18.","Hemostatinis ir disekcinis spaustukas",60,"vnt.",18.91,{"$f":"IF(ISBLANK(E71),\"\", PRODUCT(C71,E71))","v":1134.5999999999999},"151-603"]
["1.18.1.","Mixter tipo, lenktas, ilgis 23±1 cm",null,null,null,null,null,"Mixter tipo, lenktas, ilgis 23 cm. Katalogas 1, psl 202"]
["1.19.","Hemostatinis spaustukas",60,"vnt.",23.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":1397.3999999999999},"470-630"]
["1.19.1.","Negus tipo, lenktas, ilgis 19±1 cm",null,null,null,null,null,"Negus tipo, lenktas, ilgis 19 cm. Katalogas 2, psl 112"]
["1.20.","Hemostatinis spaustukas",150,"vnt.",16.11,{"$f":"IF(ISBLANK(E75),\"\", PRODUCT(C75,E75))","v":2416.5},"151-385"]
["1.20.1.","Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 24±1 cm",null,null,null,null,null,"Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 24 cm. Katalogas 1, psl 193"]
["1.21.","Hemostatinis spaustukas",300,"vnt.",10.55,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":3165},"151-347"]
["1.21.1.","Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 18±1 cm",null,null,null,null,null,"Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 18 cm. Katalogas 1, psl 193"]
["1.22.","Hemostatinis spaustukas",150,"vnt.",9.14,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":1371},"151-345"]
["1.22.1.","Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 16±1 cm",null,null,null,null,null,"Pean (Rochester) tipo, lenktas, ilgis 16 cm. Katalogas 1, psl 193"]
["1.23.","Hemostatinis spaustukas",90,"vnt.",15.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E81),\"\", PRODUCT(C81,E81))","v":1417.5},"151-384"]
["1.23.1.","Pean (Rochester) tipo, tiesus, ilgis 24±1 cm",null,null,null,null,null,"Pean (Rochester) tipo, tiesus, ilgis 24,5 cm. Katalogas 1, psl 193"]
["1.24.","Hemostatinis spaustukas",150,"vnt.",8.49,{"$f":"IF(ISBLANK(E83),\"\", PRODUCT(C83,E83))","v":1273.5},"151-119"]
["1.24.1.","Halstead-Mosquito, lenktas, ilgis 14±1 cm",null,null,null,null,null,"Halstead-Mosquito, lenktas, ilgis 14 cm. Katalogas 1, psl 182"]
["1.25.","Hemostatinis spaustukas",180,"vnt.",8.19,{"$f":"IF(ISBLANK(E85),\"\", PRODUCT(C85,E85))","v":1474.1999999999998},"151-118"]
["1.25.1.","Halstead-Mosquito, tiesus, ilgis 14±1 cm",null,null,null,null,null,"Halstead-Mosquito, tiesus, ilgis 14,5 cm. Katalogas 1, psl 182"]
["1.26.","Spaustukas",180,"vnt.",7.71,{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\", PRODUCT(C87,E87))","v":1387.8},"130-215"]
["1.26.1.","Backhaus tipo, lenktas, ilgis 13±1 cm",null,null,null,null,null,"Backhaus tipo, lenktas, ilgis 13 cm. Katalogas 1, psl 130"]
["1.27.","Anatominis pincetas",80,"vnt.",6.78,{"$f":"IF(ISBLANK(E89),\"\", PRODUCT(C89,E89))","v":542.4},"140-329"]
["1.27.1.","Standartinis, didelio pločio, tiesus, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinis, didelio pločio, tiesus, ilgis 25 cm. Katalogas 1, psl 147"]
["1.28.","Anatominis pincetas",80,"vnt.",8.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E91),\"\", PRODUCT(C91,E91))","v":652},"140-310"]
["1.28.1.","Standartinis, tiesus, ilgis 30±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinis, tiesus, ilgis 30,5 cm. Katalogas 1, psl 147"]
["1.29.","Anatominis pincetas",80,"vnt.",5.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E93),\"\", PRODUCT(C93,E93))","v":436.8},"140-308"]
["1.29.1.","Standartinis, tiesus, ilgis 20±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinis, tiesus, ilgis 20 cm. Katalogas 1, psl 147"]
["1.30.","Anatominis pincetas",120,"vnt.",3.24,{"$f":"IF(ISBLANK(E95),\"\", PRODUCT(C95,E95))","v":388.8},"140-303"]
["1.30.1.","Standartinis, tiesus, ilgis 14,5±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinis, tiesus, ilgis 14,5 cm. Katalogas 1, psl 147"]
["1.31.","Chirurginis pincetas",120,"vnt.",3.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E97),\"\", PRODUCT(C97,E97))","v":415.2},"140-423"]
["1.31.1.","Standartinis, tiesus, 1x2 danteliai, ilgis 14,5±1 cm",null,null,null,null,null,"Standartinis tiesus, 1x2 danteliai, ilgis 14,5 cm. Katalogas 1, psl 149"]
["1.32.","Skalpelio rankenėlė",120,"vnt.",2.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E99),\"\", PRODUCT(C99,E99))","v":286.8},"110-303"]
["1.32.1.","Standartinė,  12±1cm, skalpeliams nuo 10 iki 17 numerio",null,null,null,null,null,"Standartinė, 12,5 cm, skalpeliams nuo 10 iki 17 numerio. Katalogas 1, psl 44"]
["1.33.","Skalpelio rankenėlė",120,"vnt.",2.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E101),\"\", PRODUCT(C101,E101))","v":286.8},"110-304"]
["1.33.1.","Standartinė, 13±1cm, skalpeliams nuo 18 iki 36 numerio",null,null,null,null,null,"Standartinė, 13,5 cm, skalpeliams nuo 18 iki 36 numerio. Katalogas 1, psl 46"]
["1.34.","Skalpelio rankenėlė",60,"vnt.",4.93,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":295.79999999999995},"110-313"]
["1.34.1.","Standartinė, ilga, 20±1cm, skalpeliams nuo 10 iki 17 numerio",null,null,null,null,null,"Standartinė, ilga, 21,5 cm, skalpeliams nuo 10 iki 17 numerio. Katalogas 1, psl 44"]
["1.35.","Skalpelio rankenėlė",60,"vnt.",4.93,{"$f":"IF(ISBLANK(E105),\"\", PRODUCT(C105,E105))","v":295.79999999999995},"110-314"]
["1.35.1.","Standartinė, ilga, 20±1cm, skalpeliams nuo 18 iki 36 numerio",null,null,null,null,null,"Standartinė, ilga, 21 cm, skalpeliams nuo 18 iki 36 numerio. Katalogas 1, psl 46"]
["1.36.","Zondas",50,"vnt.",10.19,{"$f":"IF(ISBLANK(E107),\"\", PRODUCT(C107,E107))","v":509.5},"301-006"]
["1.36.1.","Sims tipo, metalinis, ilgis 32±1 cm",null,null,null,null,null,"Sims Tipo, metalinis, ilgis 33 cm. Katalogas 1, psl 438"]
["1.37.","Zondas",40,"vnt.",12.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E109),\"\", PRODUCT(C109,E109))","v":500},"301-030"]
["1.37.1.","Valleix tipo, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Valleix tipo, ilgis 25,5 cm. Katalogas 1, psl 438"]
["1.38.","Dilatatorius",40,"vnt.",8.74,{"$f":"IF(ISBLANK(E111),\"\", PRODUCT(C111,E111))","v":349.6},"300-777 Hegar"]
["1.38.1.","Pratt tipo, diametras 13/15 ±1mm, ilgis 29±1 cm",null,null,null,null,null,"Hegar tipo, diametras 13/14 mm. Katalogas 1, psl 436"]
["1.39.","Dilatatorius",40,"vnt.",9.5399999999999991,{"$f":"IF(ISBLANK(E113),\"\", PRODUCT(C113,E113))","v":381.59999999999997},"300-779 Hegar"]
["1.39.1.","Pratt tipo, diametras 17/19 ±1 mm, ilgis 29±1 cm",null,null,null,null,null,"Hegar tipo, diametras 17/18 mm. Katalogas 1, psl 436"]
["1.40.","Dilatatorius",40,"vnt.",10.26,{"$f":"IF(ISBLANK(E115),\"\", PRODUCT(C115,E115))","v":410.4},"300-781 Hegar"]
["1.40.1.","Pratt tipo, diametras 21/23 ±1 mm, ilgis 29±1 cm",null,null,null,null,null,"Hegar tipo, diametras 21/22 mm. Katalogas 1, psl 436"]
["1.41.","Dilatatorius",40,"vnt.",11.35,{"$f":"IF(ISBLANK(E117),\"\", PRODUCT(C117,E117))","v":454},"300-783 Hegar"]
["1.41.1.","Pratt tipo, diametras 25/27 ±1 mm, ilgis 29±1 cm",null,null,null,null,null,"Hegar tipo, diametras 25/26 mm. Katalogas 1, psl 436"]
["1.42.","Retraktorius",30,"vnt.",29.69,{"$f":"IF(ISBLANK(E119),\"\", PRODUCT(C119,E119))","v":890.7},"161-131"]
["1.42.1.","Mikulicz tipo, gaubtas, mentelės dydis 120x50±1mm, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Mikulicz tipo, gaubtas, mentelės dydis 120x50 mm, ilgis 26 cm. Katalogas 1 psl, 255"]
["1.43.","Retraktorius",30,"vnt.",46.56,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":1396.8000000000002},"161-134"]
["1.43.1.","Mikulicz tipo, gaubtas, mentelės dydis 180x50±1mm, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Mikulicz tipo, gaubtas, mentelės dydis 180x50 mm, ilgis 26 cm. Katalogas 1 psl, 255"]
["1.44.","Retraktorius",30,"vnt.",30.55,{"$f":"IF(ISBLANK(E123),\"\", PRODUCT(C123,E123))","v":916.5},"161-120"]
["1.44.1.","Mikulicz tipo, mentelės dydis 90x50±1mm, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Mikulicz tipo, mentelės dydis 90x55 mm, ilgis 26 cm. Katalogas 1, psl 256"]
["1.45.","Retraktorius",30,"vnt.",27.06,{"$f":"IF(ISBLANK(E125),\"\", PRODUCT(C125,E125))","v":811.8},"161-314"]
["1.45.1.","Tuffier tipo, mentelės dydis 64x60±1mm, ilgis 23±1 cm",null,null,null,null,null,"Tuffier tipo, mentelės dydis 64x58 mm, ilgis 23 cm. Katalogas 1 psl, 259"]
["1.46.","Retraktorius",30,"vnt.",30.55,{"$f":"IF(ISBLANK(E127),\"\", PRODUCT(C127,E127))","v":916.5},"160-945"]
["1.46.1.","Brunner tipo, mentelės dydis 180x30±1mm, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Brunner tipo, mentelės dydis 180x30 mm, ilgis 25 cm. Katalogas 1, psl 252"]
["1.47.","Retraktorius",50,"vnt.",17.239999999999998,{"$f":"IF(ISBLANK(E129),\"\", PRODUCT(C129,E129))","v":861.99999999999989},"160-873"]
["1.47.1.","Kocher tipo, mentelės dydis 75x30±1mm, ilgis 23±1 cm",null,null,null,null,null,"Kocher tipo, mentelės dydis 75x30 mm, ilgis 23 cm. Katalogas 1, psl 240"]
["1.48.","Retraktorius",30,"vnt.",11.64,{"$f":"IF(ISBLANK(E131),\"\", PRODUCT(C131,E131))","v":349.20000000000005},"162-644"]
["1.48.1.","Volkmann tipo, 4 danteliai, danteliai pusiau aštrūs, ilgis 21,5±1 cm",null,null,null,null,null,"Volkmann tipo, 4 danteliai pusiau aštrūs, ilgis 22 cm. Katalogas 1, psl 234"]
["1.49.","Retraktorius",30,"vnt.",11.35,{"$f":"IF(ISBLANK(E133),\"\", PRODUCT(C133,E133))","v":340.5},"162-643"]
["1.49.1.","Volkmann tipo, 3 danteliai, danteliai pusiau aštrūs, ilgis 21,5±1 cm",null,null,null,null,null,"Volkmann tipo, 3 danteliai pusiau aštrūs, ilgis 22 cm. Katalogas 1, psl 234"]
["1.50.","Retraktorius",20,"vnt.",41.48,{"$f":"IF(ISBLANK(E135),\"\", PRODUCT(C135,E135))","v":829.59999999999991},"161-303 St. Marks"]
["1.50.1.","Doyen tipo, mentelės dydis 55x125±1mm, ilgis 28±1 cm",null,null,null,null,null,"St Marks tipo, mentelės dydis 60x130 mm, ilgis 29 cm. Katalogas 1, psl 264"]
["1.51.","Retraktorius",20,"vnt.",40.01,{"$f":"IF(ISBLANK(E137),\"\", PRODUCT(C137,E137))","v":800.19999999999993},"161-310"]
["1.51.1.","Doyen tipo, mentelės dydis 80x53±1mm, ilgis 25±1 cm",null,null,null,null,null,"Doyen tipo, mentelės dydis 85x53 mm, ilgis 25 cm. Katalogas 1, psl 247"]
["1.52.","Retraktorius",20,"vnt.",41.84,{"$f":"IF(ISBLANK(E139),\"\", PRODUCT(C139,E139))","v":836.80000000000007},"161-311"]
["1.52.1.","Doyen tipo, mentelės dydis 78x82±1mm, ilgis 26±1 cm",null,null,null,null,null,"Doyen tipo, mentelės dydis 80x85 mm, ilgis 26 cm. Katalogas 1, psl 247"]
["1.53.","Retraktorius",20,"vnt.",12.74,{"$f":"IF(ISBLANK(E141),\"\", PRODUCT(C141,E141))","v":254.8},"161-430"]
["1.53.1.","Reverdin tipo, mentelės dydis 45x60±1mm, ilgis 28±1 cm",null,null,null,null,null,"Reverdin tipo, mentelės dydis 45x60 mm, ilgis 28 cm. Katalogas 1, psl 270"]
["1.54.","Abdominalinė mentelė",20,"vnt.",9.1,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":182},"161-416"]
["1.54.1.","Ochsner tipo, mentelės dydis 76±1mm, ilgis 33±1 cm",null,null,null,null,null,"Abdominalinė mentelė, mentelės dydis 75 mm, ilgis 33 cm. Katalogas 1, psl 271"]
["1.55.","Abdominalinis prapletėjas",30,"vnt.",443.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E145),\"\", PRODUCT(C145,E145))","v":13312.5},"171-202-00, 171-292"]
["1.55.1.","Balfour-usa tipo, plėtėjo dydis 180±1mm, centrinė mentelė 70x85±1mm, antra centrinė mentelė 68x84±1mm, lateralinė mentelė 50±1mm, antra lateralinė mentelė 75±1mm",null,null,null,null,null,"Balfour-usa tipo, plėtėjo dydis iki 200 mm, centrinė mentelė 70x85 mm, antra centrinė mentelė 70x85 mm, lateralinė mentelė 60 mm, antra lateralinė mentelė 80 mm. Katalogas 1, psl 305, 307 psl"]
["1.56.","Inkstų akmenų žnyplės",20,"vnt.",21.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E147),\"\", PRODUCT(C147,E147))","v":436.59999999999997},"241-391"]
["1.56.1.","Randall tipo, silpnai lenktos nuo 30 iki 90 laipsnių, ilgis 22±1 cm",null,null,null,null,null,"Randall tipo, silnpai lenktos, ilgis 23 cm. Katalogas 3"]
["1.57.","Inkstų akmenų žnyplės",20,"vnt.",23.29,{"$f":"IF(ISBLANK(E149),\"\", PRODUCT(C149,E149))","v":465.79999999999995},"241-392 arba 241-394"]
["1.57.1.","Randall tipo, stipriai lenktos nuo 95 iki 135 laipsnių, ilgis 22±1 cm",null,null,null,null,null,"Randall tipo, stipriai lenktos, ilgis 18,5 - 21 cm. Katalogas 3"]
["1.58.","Retraktorius",15,"vnt.",37.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E151),\"\", PRODUCT(C151,E151))","v":567.44999999999993},"161-302"]
["1.58.1.","St.Marks tipo, mentelės dydis 60x45±1mm, ilgis 33±1 cm",null,null,null,null,null,"St. Marks tipo, mentelės dydis 60x45 mm, ilgis 32,5 cm. Katalogas 1, psl 264"]
["1.59.","Indas",40,"vnt.",6.11,{"$f":"IF(ISBLANK(E153),\"\", PRODUCT(C153,E153))","v":244.4},"570-604"]
["1.59.1.","Inksto formos, išmatavimai 250x40±1 mm, talpa 0,5 litro",null,null,null,null,null,"Inksto formos, išmatavimai 250x125x45 mm. Katalogas 4, psl 6"]
["1.60.","Indas",40,"vnt.",12.23,{"$f":"IF(ISBLANK(E155),\"\", PRODUCT(C155,E155))","v":489.20000000000005},"571-019"]
["1.60.1.","Puodelio formos, su rankena, išmatavimai 70x100±1 mm, talpa 0,35 litro",null,null,null,null,null,"Puodelio formos, su rankena. Talpa 0,5 litro. Katalogas 4, psl 7"]
["1.61.","Adata",40,"vnt.",16.010000000000002,{"$f":"IF(ISBLANK(E157),\"\", PRODUCT(C157,E157))","v":640.40000000000009},"203-021"]
["1.61.1.","Deschamps tipo, kairiarankiams, mažai lenkta, ilgis 20±1 cm",null,null,null,null,null,"Deschamps tipo, kairiarankiams, mažai lenkta, ilgis 20 cm. Katalogas 1, psl 370"]
["1.62.","Adata",40,"vnt.",16.010000000000002,{"$f":"IF(ISBLANK(E159),\"\", PRODUCT(C159,E159))","v":640.40000000000009},"203-020"]
["1.62.1.","Deschamps tipo, dešiniarankiams, mažai lenkta, ilgis 20±1 cm",null,null,null,null,null,"Deschamps tipo, dešniarankiams, mažai lenkta, ilgis 20 cm. Katalogas 1, psl 370"]
["1.63.","Dilatatorius",10,"vnt.",5.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E161),\"\", PRODUCT(C161,E161))","v":58.3},"300-702"]
["1.63.1.","Hegar tipo, 2 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 2 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.64.","Dilatatorius",10,"vnt.",5.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E163),\"\", PRODUCT(C163,E163))","v":58.3},"300-703"]
["1.64.1.","Hegar tipo, 3 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 3 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.65.","Dilatatorius",10,"vnt.",5.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E165),\"\", PRODUCT(C165,E165))","v":58.3},"300-704"]
["1.65.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 4 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 4 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.66.","Dilatatorius",10,"vnt.",5.83,{"$f":"IF(ISBLANK(E167),\"\", PRODUCT(C167,E167))","v":58.3},"300-705"]
["1.66.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 5 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 5 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.67.","Dilatatorius",10,"vnt.",6.84,{"$f":"IF(ISBLANK(E169),\"\", PRODUCT(C169,E169))","v":68.400000000000006},"300-706"]
["1.67.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 6 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 6 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.68.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.3000000000000007,{"$f":"IF(ISBLANK(E171),\"\", PRODUCT(C171,E171))","v":83},"300-707"]
["1.68.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 7 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 7 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.69.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.3000000000000007,{"$f":"IF(ISBLANK(E173),\"\", PRODUCT(C173,E173))","v":83},"300-708"]
["1.69.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 8 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 8 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.70.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.3000000000000007,{"$f":"IF(ISBLANK(E175),\"\", PRODUCT(C175,E175))","v":83},"300-709"]
["1.70.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 9 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 9 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.71.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.3000000000000007,{"$f":"IF(ISBLANK(E177),\"\", PRODUCT(C177,E177))","v":83},"300-710"]
["1.71.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 10 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 10 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.72.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.3000000000000007,{"$f":"IF(ISBLANK(E179),\"\", PRODUCT(C179,E179))","v":83},"300-711"]
["1.72.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 11 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 11 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.73.","Dilatatorius",10,"vnt.",8.59,{"$f":"IF(ISBLANK(E181),\"\", PRODUCT(C181,E181))","v":85.9},"300-712"]
["1.73.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 12 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 12 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.74.","Dilatatorius",10,"vnt.",10.99,{"$f":"IF(ISBLANK(E183),\"\", PRODUCT(C183,E183))","v":109.9},"300-713"]
["1.74.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 13 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 13 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.75.","Dilatatorius",10,"vnt.",10.99,{"$f":"IF(ISBLANK(E185),\"\", PRODUCT(C185,E185))","v":109.9},"300-714"]
["1.75.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 14 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 14 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.76.","Dilatatorius",10,"vnt.",10.99,{"$f":"IF(ISBLANK(E187),\"\", PRODUCT(C187,E187))","v":109.9},"300-715"]
["1.76.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 15 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 15 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.77.","Dilatatorius",10,"vnt.",11.35,{"$f":"IF(ISBLANK(E189),\"\", PRODUCT(C189,E189))","v":113.5},"300-716"]
["1.77.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 16 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 16 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.78.","Dilatatorius",10,"vnt.",11.71,{"$f":"IF(ISBLANK(E191),\"\", PRODUCT(C191,E191))","v":117.10000000000001},"300-717"]
["1.78.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 17 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 17 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.79.","Dilatatorius",10,"vnt.",11.86,{"$f":"IF(ISBLANK(E193),\"\", PRODUCT(C193,E193))","v":118.6},"300-719"]
["1.79.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 19 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 19 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.80.","Dilatatorius",10,"vnt.",12,{"$f":"IF(ISBLANK(E195),\"\", PRODUCT(C195,E195))","v":120},"300-720"]
["1.80.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 20 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 20 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.81.","Dilatatorius",10,"vnt.",12.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E197),\"\", PRODUCT(C197,E197))","v":121.5},"300-721"]
["1.81.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 21 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 21 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.82.","Dilatatorius",10,"vnt.",13.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E199),\"\", PRODUCT(C199,E199))","v":133.9},"300-722"]
["1.82.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 22 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 22 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.83.","Dilatatorius",10,"vnt.",13.39,{"$f":"IF(ISBLANK(E201),\"\", PRODUCT(C201,E201))","v":133.9},"300-723"]
["1.83.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 23 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 23 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.84.","Dilatatorius",10,"vnt.",13.75,{"$f":"IF(ISBLANK(E203),\"\", PRODUCT(C203,E203))","v":137.5},"300-724"]
["1.84.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 24 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 24 mm. Katalogas 1, psl 437"]
["1.85.","Dilatatorius",10,"vnt.",13.96,{"$f":"IF(ISBLANK(E205),\"\", PRODUCT(C205,E205))","v":139.60000000000002},"300-725"]
["1.85.1.","Dilatatorius Hegar tipo, 25 mm",null,null,null,null,null,"Dilatatorius Hegar tipo, 25 mm. Katalogas 1, psl 437"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C206)<>COUNT(F37:F206)),\"\", SUM(F37:F206))","v":73303.549999999988},{"$f":"IF((COUNT(C37:C206)<>COUNT(F37:F206)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",15393.75]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F208), \"\", SUM(F207:F208))","v":88697.299999999988}]
[]
[]
[]
["2. DALIS","INSTRUMENTAI IR RINKINIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["2.","Instrumentai ir rinkiniai"]
["2.1.","Spaustukas",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E218),\"\", PRODUCT(C218,E218))","v":""}]
["2.1.1.","Backhaus tipo, lenktas, ilgis 13±1 cm"]
["2.2.","Hemostatinis spaustukas",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":""}]
["2.2.1.","Kocher (Rochester-Ochsner) tipo, lenktas, 1x2 danteliai, ilgis 14±1 cm"]
["2.3.","Hemostatinis spaustukas",100,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E222),\"\", PRODUCT(C222,E222))","v":""}]
["2.3.1.","Pean tipo, lenktas, smulkus, ilgis 14±1 cm"]
["2.4.","Anatominis pincetas",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E224),\"\", PRODUCT(C224,E224))","v":""}]
["2.4.1.","Standartinis, tiesus, ilgis 16±1 cm"]
["2.5.","Chirurginis pincetas",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E226),\"\", PRODUCT(C226,E226))","v":""}]
["2.5.1.","Standartinis, tiesus, 1x2 danteliai, ilgis 16±1 cm"]
["2.6.","Chirurginės žirklės",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E228),\"\", PRODUCT(C228,E228))","v":""}]
["2.6.1.","Standartinės, tiesios, galai: aštrus/bukas, ilgis 13±1 cm"]
["2.7.","Chirurginės žirklės",60,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E230),\"\", PRODUCT(C230,E230))","v":""}]
["2.7.1.","Standartinės, lenktos, galai: aštrus/bukas, ilgis 18,5±1 cm"]
["2.8.","Kabinančios žnyplės",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E232),\"\", PRODUCT(C232,E232))","v":""}]
["2.8.1.","Jarcho tipo, tiesios, su užraktu, ilgis 20±1 cm"]
["2.9.","Tamponų žnyplės",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E234),\"\", PRODUCT(C234,E234))","v":""}]
["2.9.1.","Gross-Maier tipo, tiesios, su užraktu, ilgis 27±1 cm"]
["2.10.","Kabinančios žnyplės",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E236),\"\", PRODUCT(C236,E236))","v":""}]
["2.10.1.","Schroder tipo, su dvigubais 2x2 dantukais, tiesios, su užraktu, ilgis 24±1 cm"]
["2.11.","Myomos instrumentas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E238),\"\", PRODUCT(C238,E238))","v":""}]
["2.11.1.","Doyen tipo, stambaus sraigto, ilgis 17±1 cm"]
["2.12.","Myomos instrumentas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E240),\"\", PRODUCT(C240,E240))","v":""}]
["2.12.1.","Doyen tipo, smulkaus sraigto, ilgis 17±1 cm"]
["2.13.","Retraktorius",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E242),\"\", PRODUCT(C242,E242))","v":""}]
["2.13.1.","Fritsch tipo, gaubtas, mentelės dydis 65x85±1mm, ilgis 25±1 cm"]
["2.14.","Retraktorius",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E244),\"\", PRODUCT(C244,E244))","v":""}]
["2.14.1.","Parker-Lagenbeck tipo, dvigubas, dviejų mentelių, mentelių dydžiai: 24x15/37x15±1mm; 29x15/42x15±1 mm; ilgis 25±1 cm"]
["2.15.","Tamponų žnyplės",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E246),\"\", PRODUCT(C246,E246))","v":""}]
["2.15.1.","Fletcher Javert tipo, su užraktu, ilgis 24±1 cm"]
["2.16.","Retraktorius",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E248),\"\", PRODUCT(C248,E248))","v":""}]
["2.16.1.","Kristeller tipo, dvigubas, ilga ir gili forma, mentelių dydžiai: 110x30±5mm; 115x26±5 mm"]
["2.17.","Retraktorius",20,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E250),\"\", PRODUCT(C250,E250))","v":""}]
["2.17.1.","Kristeller tipo, dvigubas, siaura forma, mentelių dydžiai: 105x21±5mm; 110x17±5 mm;"]
["2.18.","Kiuretė",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E252),\"\", PRODUCT(C252,E252))","v":""}]
["2.18.1.","Bumm tipo, buka, ilgis 26±1 cm"]
["2.19.","Kiuretė",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E254),\"\", PRODUCT(C254,E254))","v":""}]
["2.19.1.","Bumm tipo, buka, ilgis 21,5±1 cm"]
["2.20.","Kiuretė",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E256),\"\", PRODUCT(C256,E256))","v":""}]
["2.20.1.","Sims tipo, kieta, aštri, dydis 8±1 mm, ilgis 26±1 cm"]
["2.21.","Kiuretė",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E258),\"\", PRODUCT(C258,E258))","v":""}]
["2.21.1.","Sims tipo, kieta, aštri, dydis 11±1 mm, ilgis 26±1 cm"]
["2.22.","Kiuretė",15,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E260),\"\", PRODUCT(C260,E260))","v":""}]
["2.22.1.","Sims tipo, kieta, aštri, dydis 14±1 mm, ilgis 26±1 cm"]
["2.23.","Biopsinės žnyplės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E262),\"\", PRODUCT(C262,E262))","v":""}]
["2.23.1.","Alexander tipo, žnybto dydis 5±1 mm, ilgis 20±1 cm"]
["2.24.","Biopsinės žnyplės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E264),\"\", PRODUCT(C264,E264))","v":""}]
["2.24.1.","Schuhmacher tipo, žnybto dydis 4±1 mm, ilgis 24±1 cm"]
["2.25.","Biopsinės žnyplės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E266),\"\", PRODUCT(C266,E266))","v":""}]
["2.25.1.","Baby-tischler tipo, ilgis 20±1 cm"]
["2.26.","Biopsinės žnyplės",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E268),\"\", PRODUCT(C268,E268))","v":""}]
["2.26.1.","Berger tipo, diam. 5±1 mm, ilgis 20±1 cm"]
["2.27.","Siurbimo kiurečių rinkinys",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E270),\"\", PRODUCT(C270,E270))","v":""}]
["2.27.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 4±1 mm"]
["2.28.","Siurbimo kiurečių rinkinys",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E272),\"\", PRODUCT(C272,E272))","v":""}]
["2.28.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 6±1 mm"]
["2.29.","Siurbimo kiurečių rinkinys",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E274),\"\", PRODUCT(C274,E274))","v":""}]
["2.29.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 8±0,5 mm"]
["2.30.","Siurbimo kiurečių rinkinys",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E276),\"\", PRODUCT(C276,E276))","v":""}]
["2.30.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 10±1 mm"]
["2.31.","Siurbimo kiurečių rinkinys",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E278),\"\", PRODUCT(C278,E278))","v":""}]
["2.31.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 12±1 mm"]
["2.32.","Siurbimo kiurečių rinkinys",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E280),\"\", PRODUCT(C280,E280))","v":""}]
["2.32.1.","Siurbimo kiurečių rinkinys Ilgis 20±1 cm; diametras 14±1 mm"]
["2.33.","Siurbimo kiuretės žarnos pajungimo jungtis",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E282),\"\", PRODUCT(C282,E282))","v":""}]
["2.33.1.","Siurbimo kiuretės žarnos pajungimo jungtis"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C218:C283)<>COUNT(F218:F283)),\"\", SUM(F218:F283))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C218:C283)<>COUNT(F218:F283)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F285), \"\", SUM(F284:F285))","v":""}]
[]
[]
[]
["3. DALIS","INSTRUMENTAI IR RINKINIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["3.","Instrumentai ir rinkiniai"]
["3.1.","Žirklės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E295),\"\", PRODUCT(C295,E295))","v":""}]
["3.1.1.","Stevens tipo, lenktos, distalinio galo plotis 1,0±1 mm, ašmenys su smulkiais dantukas, ilgis 11±1 cm, rankena su spalvos žymėjimu"]
["3.2.","Žirklės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E297),\"\", PRODUCT(C297,E297))","v":""}]
["3.2.1.","Stevens tipo, tiesios, distalinio galo plotis 1,0±1 mm, ašmenys su smulkiais dantukas, ilgis 11±1 cm, rankena su spalvos žymėjimu"]
["3.3.","Žirklės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E299),\"\", PRODUCT(C299,E299))","v":""}]
["3.3.1.","Jameson tipo, lenktos, ašmenys su smulkiais dantukas, ilgis 14,5±1 cm, rankena su spalvos žymėjimu"]
["3.4.","Žirklės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E301),\"\", PRODUCT(C301,E301))","v":""}]
["3.4.1.","Stevens tipo, tiesios, distalinio galo plotis 1,2±0,1 mm, ašmenys su smulkiais dantukas, ilgis 11±1 cm, rankena su spalvos žymėjimu"]
["3.5.","Žirklės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E303),\"\", PRODUCT(C303,E303))","v":""}]
["3.5.1.","Stevens tipo, lenktos, distalinio galo plotis 1,2±0,1 mm, ašmenys su smulkiais dantukas, ilgis 11±1 cm, rankena su spalvos žymėjimu"]
["3.6.","Chirurginis pincetas",8,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E305),\"\", PRODUCT(C305,E305))","v":""}]
["3.6.1.","Adson-brown tipo, tiesus, 9x9 danteliai, ilgis 12±1 cm"]
["3.7.","Atraumatinis pincetas",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E307),\"\", PRODUCT(C307,E307))","v":""}]
["3.7.1.","De backey tipo, tiesus, titaninis, distalinio galo plotis 2±0,1 mm, ilgis 15±1 cm"]
["3.8.","Adatos ištraukimo pincetas",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E309),\"\", PRODUCT(C309,E309))","v":""}]
["3.8.1.","De backey tipo, tiesus, 6x12 danteliai, volframo karbido distalinis galas, distalinio galo plotis 2±0,1 mm, ilgis 15±1 cm"]
["3.9.","Hemostatinis spaustukas",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E311),\"\", PRODUCT(C311,E311))","v":""}]
["3.9.1.","Halstead-Mosquito tipo, lenktas, ilgis 12,5±1 cm"]
["3.10.","Hemostatinis spaustukas",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E313),\"\", PRODUCT(C313,E313))","v":""}]
["3.10.1.","Halstead-Mosquito tipo, lenktas, ilgis 14±1 cm"]
["3.11.","Hemostatinis spaustukas",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E315),\"\", PRODUCT(C315,E315))","v":""}]
["3.11.1.","Micro-Mosquito tipo, lenktas, ilgis, 1x2 dantukai, ilgis 12,5±1 cm"]
["3.12.","Trachėjos kablys",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E317),\"\", PRODUCT(C317,E317))","v":""}]
["3.12.1.","Iterson tipo, bukas, ilgis, 1 kablys, ilgis 16±1 cm"]
["3.13.","Disektorius",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E319),\"\", PRODUCT(C319,E319))","v":""}]
["3.13.1.","Hurd tipo, ilgis 22,5±1 cm"]
["3.14.","Kiuretė",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E321),\"\", PRODUCT(C321,E321))","v":""}]
["3.14.1.","Barnhill tipo, dydis nr. 1, ilgis 22±1 cm"]
["3.15.","Kiuretė",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E323),\"\", PRODUCT(C323,E323))","v":""}]
["3.15.1.","Barnhill tipo, dydis nr. 2, ilgis 22±1 cm"]
["3.16.","Tonzilių žnyplės",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E325),\"\", PRODUCT(C325,E325))","v":""}]
["3.16.1.","Colver tipo, ilgis 19±1 cm"]
["3.17.","Siurbimo vamzdelis",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E327),\"\", PRODUCT(C327,E327))","v":""}]
["3.17.1.","Adson tipo, diam. 4±0,1 mm, ilgis 21±1 cm"]
["3.18.","Siurbimo vamzdelis",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E329),\"\", PRODUCT(C329,E329))","v":""}]
["3.18.1.","Frazier tipo, diam. 3,3±0,1 mm, ilgis 12,5±1 cm"]
["3.19.","Elevatorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E331),\"\", PRODUCT(C331,E331))","v":""}]
["3.19.1.","Cottle tipo, distalinių galų plotis 4,5/4,5±0,1 mm, ilgis 22,5±1 cm"]
["3.20.","Elevatorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E333),\"\", PRODUCT(C333,E333))","v":""}]
["3.20.1.","Masing tipo, ilgis 21 ±1cm"]
["3.21.","Elevatorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E335),\"\", PRODUCT(C335,E335))","v":""}]
["3.21.1.","Feer tipo, su siurbimu, ilgis 19±1 cm"]
["3.22.","Siurbimo vamzdelis",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E337),\"\", PRODUCT(C337,E337))","v":""}]
["3.22.1.","Killian tipo, diam. 3,0±0,1 mm, ilgis 15±1 cm"]
["3.23.","Nosies žnyplės",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E339),\"\", PRODUCT(C339,E339))","v":""}]
["3.23.1.","Henkel-tilley tipo, dysis 6,5±0,65 mm"]
["3.24.","Nosies žnyplės",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E341),\"\", PRODUCT(C341,E341))","v":""}]
["3.24.1.","Henkel-tilley tipo, dysis 3,5±0,35 mm"]
["3.25.","Etmoidinės žnyplės",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E343),\"\", PRODUCT(C343,E343))","v":""}]
["3.25.1.","Hertmann tipo, diam. 5,0±0,5 mm, ilgis 12±1 cm"]
["3.26.","Kateteris",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E345),\"\", PRODUCT(C345,E345))","v":""}]
["3.26.1.","Dydis 20 Ch, ilgis 27±1 cm, vyriškas"]
["3.27.","Kateteris",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E347),\"\", PRODUCT(C347,E347))","v":""}]
["3.27.1.","Dydis 22 Ch, ilgis 27±1 cm, vyriškas"]
["3.28.","Kateteris",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E349),\"\", PRODUCT(C349,E349))","v":""}]
["3.28.1.","Dydis 24 Ch, ilgis 27±1 cm, vyriškas"]
["3.29.","Kataterio pravedėjas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E351),\"\", PRODUCT(C351,E351))","v":""}]
["3.29.1.","Guyon tipo, ilgis 46±1 cm, vyriškas"]
["3.30.","Hemostatinis ir disekcinis spaustukas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E353),\"\", PRODUCT(C353,E353))","v":""}]
["3.30.1.","Kantrowitz tipo, ilgis 28±1 cm"]
["3.31.","Hemostatinis ir disekcinis spaustukas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E355),\"\", PRODUCT(C355,E355))","v":""}]
["3.31.1.","Mixter tipo, ilgis 24±1 cm"]
["3.32.","Latakų spaustukas",4,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E357),\"\", PRODUCT(C357,E357))","v":""}]
["3.32.1.","Desjardins tipo, ilgis 21±1 cm"]
["3.33.","Reverdin tipo adata",10,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E359),\"\", PRODUCT(C359,E359))","v":""}]
["3.33.1.","0-15 laipsnių, puslankiu lenktu duriamuoju galu, ilgis 22±1cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C295:C360)<>COUNT(F295:F360)),\"\", SUM(F295:F360))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C295:C360)<>COUNT(F295:F360)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F362), \"\", SUM(F361:F362))","v":""}]
[]
[]
[]
["4. DALIS","ŽAIZDŲ RETRAKTORIŲ SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["4.","Žaizdų retraktorių sistema"]
["4.1.","Žaizdų retraktorių sistema",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E372),\"\", PRODUCT(C372,E372))","v":""}]
["4.1.1.","CODMAN tipo skirta pilvo chirurginėms operacijoms, pagerinant prieigą prie pilvo organų (būtina)"]
["4.1.2.","Žaizdų retraktorių sistema tvirtinama prie visų operacinių stalų, kuriuose yra stačiakampio formos šoniniai priedų bėgeliai (būtina)"]
["4.1.3.","Žaizdų retraktorių sistemos pagrindinis laikiklis fiksuojamas prie operacinio stalo priedų bėgelių. Žaizdų retraktoriaus pagrindinio laikiklio fiksavimo spaustuke, diametras 25±1 mm"]
["4.1.4.","Fiksatorius prie laikiklio skirtas laikančioms svirtims, savo konstrukcija užtikrinantis laikančių svirčių erdvinį reguliavimą, idealiam svirčių pozicionavimui visose situacijose; dydis 2x25±2mm; komplekte 1 vnt"]
["4.1.5.","Kompeltuojama su: Pagrindinis laikiklis prie stalo, komplekte 1 vnt; Fiksatorius prie laikiklio, komplekte 1 vnt; Horizontalus strypas, komplekte 1 vnt; Rotuojamas/lankstomas horizontalus strypas, komplekte 1 vnt; Ilgintuvas, komplekte 1 vnt; Standartinis fiksavimo spaustukas, komplekte 1 vnt; Pakėlimo fiksavimo spaustukai, komplekte 1 vnt; Laikymo žiedas (ne mažiau 2 vnt.);  Žaizdos retraktoriai (skirtingų dydžių) (ne mažiau 12 vnt."]
["4.2.","Horizontalus strypas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E378),\"\", PRODUCT(C378,E378))","v":""}]
["4.2.1.","Diametras 25±2 mm; Ilgis 36±1,5  cm"]
["4.3.","Horizontalus strypas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E380),\"\", PRODUCT(C380,E380))","v":""}]
["4.3.1.","Lankstomas, rotuojamas 360°"]
["4.4.","Ilgintuvas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E382),\"\", PRODUCT(C382,E382))","v":""}]
["4.4.1.","Ilgis ≥ 300 mm"]
["4.5.","Standartinis fiksavimo spaustukas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E384),\"\", PRODUCT(C384,E384))","v":""}]
["4.5.1.","Dydis 4±0,5 cm; 2 vnt.- komplektas;"]
["4.6.","Pakėlimo fiksavimo spaustuka",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E386),\"\", PRODUCT(C386,E386))","v":""}]
["4.6.1.","Dydis 4±0,5 cm; 6 vnt. - komplektas;"]
["4.7.","Ovalus laikymo žiedas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E388),\"\", PRODUCT(C388,E388))","v":""}]
["4.7.1.","Išmatavimai 265x370±100 mm"]
["4.8.","Segmentinis ovalus laikymo žiedas",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E390),\"\", PRODUCT(C390,E390))","v":""}]
["4.8.1.","Išmatavimai 265x495±50 mm; 1 vnt."]
["4.9.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E392),\"\", PRODUCT(C392,E392))","v":""}]
["4.9.1.","Balfour tipo, Išmatavimai 67x76±10 mm"]
["4.10.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E394),\"\", PRODUCT(C394,E394))","v":""}]
["4.10.1.","Gelp tipo su dantuku"]
["4.11.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E396),\"\", PRODUCT(C396,E396))","v":""}]
["4.11.1.","Harrington tipo, išmatavimai 63x143±15 mm"]
["4.12.","Retraktorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E398),\"\", PRODUCT(C398,E398))","v":""}]
["4.12.1.","Kelly tipo, išmatavimai 51x76±5 mm"]
["4.13.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E400),\"\", PRODUCT(C400,E400))","v":""}]
["4.13.1.","Kelly tipo. Išmatavimai 51x101±10 mm"]
["4.14.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E402),\"\", PRODUCT(C402,E402))","v":""}]
["4.14.1.","Kelly tipo. Išmatavimai 51x127±10 mm"]
["4.15.","Retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E404),\"\", PRODUCT(C404,E404))","v":""}]
["4.15.1.","Kelly tipo. Išmatavimai 51x152±5 mm"]
["4.16.","Lankstomas retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E406),\"\", PRODUCT(C406,E406))","v":""}]
["4.16.1.","Išmatavimai 38x152±10 mm."]
["4.17.","Lankstomas retraktorius",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E408),\"\", PRODUCT(C408,E408))","v":""}]
["4.17.1.","Išmatavimai 51x152±10 mm."]
["4.18.","Lankstomas retraktorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E410),\"\", PRODUCT(C410,E410))","v":""}]
["4.18.1.","Išmatavimai 76x152±10 mm."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C372:C411)<>COUNT(F372:F411)),\"\", SUM(F372:F411))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C372:C411)<>COUNT(F372:F411)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F413), \"\", SUM(F412:F413))","v":""}]
[]
[]
[]
["5. DALIS","FURLOW TIPO LINIUOTĖ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["5.","Furlow tipo liniuotė"]
["5.1.","Furlow tipo liniuotė",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E423),\"\", PRODUCT(C423,E423))","v":""}]
["5.1.1.","Furlow tipo liniuotė skirta reikiamo vyro varpos implanto dydžiui išmatuoti, graduota ne mažiau 16 padalų/cm"]
["5.2.","Retraktoriaus rinkinys su kabliukais skirtas vyro varpos operacijoms",5,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E425),\"\", PRODUCT(C425,E425))","v":""}]
["5.2.1.","Retraktoriaus rinkinys su kabliukais skirtas vyro varpos operacijoms, DVIEJŲ, NEPILNO ŽIEDO, SKIRTINGO DIAMETRO , 22X11±3 CM"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C423:C425)<>COUNT(F423:F425)),\"\", SUM(F423:F425))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C423:C425)<>COUNT(F423:F425)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F428), \"\", SUM(F427:F428))","v":""}]
[]
[]
[]
["6. DALIS","RINKINYS FISTULEKTOMIJAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["6.","Rinkinys fistulektomijai"]
["6.1.","Rinkinys fistulektomijai",3,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E438),\"\", PRODUCT(C438,E438))","v":""}]
["6.1.1.","Rinkinys fistulektomijai, kompkekte: optika, 8°, su kampiniu okuliaru, išorinis skersmuo 3±0,5 x 4,4±0,5 mm, darbinis ilgis 18±5 cm, autoklavuojama; tiesus 2,5±0,5mm skersmens darbinis kanalas."]
["6.1.2.","Krepšys sterilizavimui"]
["6.1.3.","Elektrodas koaguliacijai, monopolinis, fistulektomijai, 7 Fr., ilgis 53±5 cm"]
["6.1.4.","Šepetėlis fistulei, komplekte: rankena, išorinė mova, 3,5±0,5mm, 4±0,5 mm, 4,5±0,5 mm skersmens šepetėliai."]
["6.1.5.","Griebiančios žnyplės, rotuojamos, dydis 2±0,1 mm, ilgis 30±2 cm, su jungtimi monopolinei koaguliacijai, abi judančios žiaunos, su Luer tipo priedu valymui, su plastikine rankena be užrakto."]
["6.1.6.","Fibrooptinis šviesolaidis, su tiesia jungtimi, skersmuo 3±0,5 mm, ilgis ≥230 cm"]
["6.1.7.","Monopolinis aukšto dažnio laidas, su 5±1 mm jungtimi, ilgis ≥300 cm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C438:C445)<>COUNT(F438:F445)),\"\", SUM(F438:F445))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C438:C445)<>COUNT(F438:F445)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F447), \"\", SUM(F446:F447))","v":""}]
[]
[]
[]
["7. DALIS","METALINIS KREPŠYS CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ STERILIZAVIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["7.","Metalinis krepšys chirurginių instrumentų sterilizavimui"]
["7.1.","Perforuotas metalinis krepšys",10,"vnt.",90,{"$f":"IF(ISBLANK(E457),\"\", PRODUCT(C457,E457))","v":900},"561-120-50"]
["7.1.1.","Stačiakampio formos",null,null,null,null,null,"Stačiakampio formos Katalogas 5, psl 26"]
["7.1.2.","Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : 500±50 mm x 250±10 mm x 60±10 mm",null,null,null,null,null,"Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) : 480 mm x 245 mm x 50 mm. Katalogas 5, psl 26"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C457:C459)<>COUNT(F457:F459)),\"\", SUM(F457:F459))","v":900},{"$f":"IF((COUNT(C457:C459)<>COUNT(F457:F459)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",189]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F461), \"\", SUM(F460:F461))","v":1089}]
[]
[]
[]
["8. DALIS","TEP TIPO KIRKŠNIES IŠVARŽŲ OPERACIJŲ VOŽTUVŲ IR OBRURATORIŲ RINKINYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Maksimalus kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma)","Siūlomų parametrų reikšmės ir pridedamo dokumento puslapis patvirtinantis siūlomo parametro reikšmę"]
["8.","TEP tipo kirkšnies išvaržų operacijų vožtuvų ir obruratorių rinkinys"]
["8.1.","Automatinis vožtuvas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E471),\"\", PRODUCT(C471,E471))","v":""}]
["8.1.1.","Su insufliacijos kanalu"]
["8.1.2.","Daugkartinio naudojimo"]
["8.1.3.","Galimybė valdyti  ir rankiniu būdu"]
["8.1.4.","Tinkamas naudoti su išplėtimo ir fiksavimo balionais"]
["8.1.5.","Prijungtas su balionu turi sudaryti vientisą sistemą"]
["8.1.6.","Diametras 10 ± 1 mm"]
["8.2.","Obturatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E478),\"\", PRODUCT(C478,E478))","v":""}]
["8.2.1.","Daugkartinio naudojimo"]
["8.2.2.","Tinkamas naudoti su išplėtimo balionu"]
["8.2.3.","Prijungtas su balionu turi sudaryti vientisą sistemą"]
["8.2.4.","Diametras 10 ± 1 mm"]
["8.3.","Obturatorius",1,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E483),\"\", PRODUCT(C483,E483))","v":""}]
["8.3.1.","Daugkartinio naudojimo"]
["8.3.2.","Tinkamas naudoti su fiksavimo balionu"]
["8.3.3.","Prijungtas su balionu turi sudaryti vientisą sistemą"]
["8.3.4.","Diametras 10 ± 1 mm"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C471:C487)<>COUNT(F471:F487)),\"\", SUM(F471:F487))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C471:C487)<>COUNT(F471:F487)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F489), \"\", SUM(F488:F489))","v":""}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_",null,"_"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["_",null,"_",null,null,"_",null,null,"_"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"_"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"_"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"Sertifikatas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"Gamintojo deklaracija apie naudojamą plieną",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Rita Tiukšienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6470 2022-04-25 18:24:49"]