Atviro konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekių pavadinimas | Reikalavimai (metodai) | Mato vnt. | Prelimina-rus kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Greitieji testai tyrimų atlikimui: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | HBsAg nustatymas | Imunochromatografinis ( kasetės) . Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | Tyrimai | 2000 | Imunochromatografinis (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas 99.9%. | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. (Kinija); HbsAg Rapid Test Cassette, IHBSG-402 |
| 2. | HCV nustatymas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | Tyrimai | 12000 | Imunochromatografinis (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas 100%. | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. (Kinija); HCV Rapid Test Cassette, IHC-402 |
| 4. | HIV nustatymas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | Tyrimai | 2500 | Imunochromatografinis (kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas 99,8% ir specifiškumas 100%. | Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd. (Kinija); HIV 1.2 Rapid Test Cassette, IHI-402 |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Siūlomos medicininės prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turi turėti CE sertifikatą), turi būti aprobuotos Lietuvos Respublikoje, turi turėti saugos duomenų lapus.

- Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn. nuo pristatymo dienos.

- Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija prekes pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus prekių kiekio bei perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų pirkimo sutartyje nurodytų prekių kiekį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jos poreikius, pasilieką teisę koreguoti perkamų prekių kiekį (kiekvienos pozicijos), nei nurodytas preliminarus prekių kiekis, ir įsigyti arba mažesnį prekių kiekį (kiekvienos pozicijos), arba didesnį prekių kiekį (kiekvienos pozicijos) (kiekis gali kisti ±30 proc.). Perkamų prekių kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vieno tyrimo fiksuota kaina.

- Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.

- Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms galiojančius standartus, atlikti kitus įsipareigojimus, nustatytus pirkimo sutartyje ir šioje specifikacijoje.