## technine spec.
Prekių pirkimo-pardavimo sutarties
2022 m. d. Nr.
3 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
9 | OTOSKOPAS | 1. Prietaisas skirtas ausų apžiūrai. Nešiojamas. 2. Komplektacija: 2.1 Ne mažiau kaip 1 otoskopo galvutė. 2.2 Ne mažiau kaip 1 otoskopo rankena. 2.3 Ne mažiau kaip 4 daugkartinės ausų spekulės. 2.4 Pakrovimo stotelė- pageidautina. 2.5 USB pakrovimo kabelis. 2.6 Kietas dėklas ar plastikinė dėžutė skirta laikymui ir transportavimui. 3. Otoskopo galvutė su LED arba lygiaverčiu apšvietimu ir reguliuojamu apšvietimo stiprumu. Apžiūros stiklas atsparus įbrėžimams, didinantis vaizdą ne mažiau kaip 3 kartus. 4. Integruota jungtis pompos prijungimui (pneumatiniam testui). 5. Maitinimas: Otoskopo rankenoje įmontuotas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius pakraunamas jo neišimant iš rankenos. Krovimas USB tipo laidu. 6. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnėsiai.
10 | OFTALMOSKOPAS | 1. Prietaisas skirtas akių apžiūrai. Nešiojamas. 2. Komplektacija: 2.1 Ne mažiau kaip 1 oftalmoskopo galvutė. 2.2 Ne mažiau kaip 1 oftalmoskopo rankena. 2.4 Pakrovimo stotelė - pageidautina. 2.5 USB pakrovimo kabelis 2.6 Kietas dėklas ar plastikinė dėžutė skirta laikymui ir transportavimui. 3. Oftalmoskopo galvutė su LED arba lygiaverčiu apšvietimu ir reguliuojamu apšvietimo stiprumu. 4. Maitinimas: Oftalmoskopo rankenoje įmontuotas ličio jonų (arba lygiavertis) akumuliatorius pakraunamas jo neišimant iš rankenos. Krovimas USB tipo laidu. 5. Turi tikti tiek dideliems, tiek mažiems ar neišsiplėtusiems vyzdžiams tirti. 6. Ne mažiau 6 skirtingos apertūros, papildomai turi būti mėlynos, žalios, raudonos spalvų filtrai. Lešių apsauga nuo dulkių. 7. Dioptrijos ne siauresnėse ribose, kaip -25D iki +30D. 8. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnėsiai.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 2017/745/EEB nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
6. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
7. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS
Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos |  | UAB „Kavita“
direktorius |  | direktorius
Sigitas Dzekunskas |  | Audrūnas Petrikaitis