## Sheet1
| Perkamų chirurginių siūlų sąrašas ir kiekiai | [10 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Aprašymas | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adatos forma | Siūlo ilgis cm | Siūlo spalva | Poreikis dėž. metams 3tuz/dėž | PVM tarifas % | Vieno siūlo kaina, EUR (su PVM) | Dėžutės kaina EUR (su PVM) | Viso, EUR (su PVM) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 dalis | Polifilamentinė sintetinė, greitai besirezorbuojanti 42d±5d. siuvimo medžiaga, kurią sudaro poliglikolio rūgštis. Stiprumas - 50% po 5-7 d. Su polikapralaktono ir kalcio sterato padengimu. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto.
1.1 |  | 4-0 | 3/8 | 18-19 | Pjaunanti | 45-75 | Bespalvis | iki 4 | 5 | 1.91 | 68.76 | 275.04 | 4-0, 3/8, 19, Pjaunanti, 45, Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046220, 5 psl.
1.2 |  | 3-0 | 1/2 | 30-32 | Apvali | 70-75 | Bespalvis | 1 | 5 | 1.81 | 65.16 | 65.16 | 3-0, ½, 30, Apvali, 70, Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046046, 2 psl.
1.3 |  | 3-0 | 3/8 | 18-19 | Pjaunanti | 70-75 | Bespalvis | 1 | 5 | 2 | 72 | 72 | 3-0, 3/8, 19, Pjaunanti, 70, Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046421, 5 psl.
1.4 |  | 3-0 | tiesi | 60-61 | Pjaunanti | 70-75 | Bespalvis | 1 | 5 | 2.2 | 79.2 | 79.2 | 3-0, tiesi, 60, Pjaunanti, 70, Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046409, 6 psl.
1.5 |  | 2-0 | 3/8 | 24-25 | Pjaunanti | 70-75 | Bespalvis | 1 | 5 | 2.25 | 81 | 81 | 2-0, 3/8, 24, Pjaunanti, 70 Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046236, 5 psl.
1.6 |  | 2-0 | 1/2 | 36-37 | Apvali | 75-90 | Bespalvis | 1 | 5 | 1.89 | 68.04 | 68.04 | 2-0, ½, 37, Apvali, 75, Bespalvis, Novosyn Quick, B.Braun Surgical S.A., C3046005, 2 psl.
| Viso 1 dalis | [10 empty] | 640.44
3 dalis | Virškinamojo trakto tuščiavidurių organų anastomozėms, bronchų plastikoms. Polifilamentinis sintetinis, supintas jungtinis polimeras, kurį sudaro glikolidai ir laktidai, rezorbcija per 56-70d. Stiprumas 75% po 14d., 50% po 21d. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto, jų skerspjūvis adekvatus siūlo storiui, siūlas patikimai įtvirtintas. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba adatos yra specialios pusiau kvadratinės frormos geresnei fikasacijai adatkotyje. Chirurginiai mazgai tvirti ir neatsirišantys
3.1 |  | 4-0 | 1/2 | 17-18 | apvali juoda | 70 |  | iki 2 | 5 | 2.73 | 98.28 | 196.56 | 4-0, ½, 17, apvali juoda, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068147, 3 psl.
3.2 |  | 3-0 | 3/8 | 24-25 | Pjaunanti | 70 | Bespalvis | 1 | 5 | 2.31 | 83.16 | 83.16 | 3-0, 3/8, 24, Pjaunanti, 70, Bespalvis, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0069235N1, 23 psl.
3.3 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali juoda | 70 |  | iki 5 | 5 | 2.73 | 98.28 | 491.4 | 3-0, ½, 26, Apvali juoda, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068198N1, 6 psl.
3.4 |  | 3-0 | 1/2 | 21-22 | Apvali juoda | 70 |  | 1 | 5 | 2.73 | 98.28 | 98.28 | 3-0, ½, 22, Apvali juoda, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068186N1, 5 psl.
| Viso 3 dalis | [10 empty] | 869.4
5 dalis | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono. Pilna rezorbcija 180-210d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto.
5.1 |  | 2-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 3.05 | 109.8 | 219.6 | 2-0, ½, 26, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024026, 4 psl.
5.2 |  | 3-0 | 1/2 | 20-21 | Apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 2.78 | 100.08 | 200.16 | 3-0, ½, 20, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A.,C0024680, 4 psl.
5.3 |  | 4-0 | 1/2 | 19-20 | Apvali | 70-75 |  | 1 | 5 | 2.78 | 100.08 | 100.08 | 4-0, ½, 20, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024679, 4 psl.
5.4 |  | 4-0 | 1/2 | 2x16-17 | Apvali | 75-90 |  | 1 | 5 | 3.15 | 113.4 | 113.4 | 4-0, ½, 2x17, Apvali, 75-90, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024444, 4 psl.
5.5 |  | 4-0 | 1/2 | 2x20-22 | Apvali | 90 |  | 1 | 5 | 3.78 | 136.08 | 136.08 | 4-0, ½, 2x22, Apvali, 90, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024238, 4 psl.
5.6 |  | 5-0 | 1/2 | 17-18 | Apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 3.15 | 113.4 | 226.8 | 5-0, ½, 17, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024013, 3 psl.
5.7 |  | 5-0 | 1/2 | 2x16-17 | Apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 2.84 | 102.24 | 204.48 | 5-0, ½, 2x17, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024443, 4 psl.
5.8 |  | 3-0 | 3/8 | 19-20 | Pjaunanti | 45-75 |  | 1 | 5 | 2.1 | 75.6 | 75.6 | 3-0, 3/8, 19, Pjaunanti, 45, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024102, 15 psl.
5.9 |  | 0 | 1/2 | 48-50 | Apvali | 90 |  | iki 2 | 5 | 3.68 | 132.48 | 264.96 | 0, ½, 48, Apvali, 90, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., B0024077, 7 psl.
5.10 |  | 1 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 3.47 | 124.92 | 249.84 | 1, ½, 26, Apvali, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., C0024088, 5 psl.
5.11 |  | 1 | 1/2 | 48-50 | Apvali | 150 kilpa |  | iki 1000 | 5 | 5.88 | 211.68 | 211680 | 1, 1/2, 48, Apvali, 150 kilpa, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., B0024091, 7 psl.
5.12 |  | 2 | 1/2 | 39-40 | Pjaunanti | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 5.25 | 189 | 378 | 2, ½, 40, Pjaunanti, 70, MonoPlus, B.Braun Surgical S.A., B0024119, 16 psl.
| Viso 5 dalis | [10 empty] | 213849
7 dalis | Vidutiniškai ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga. Stiprumas 60% po 7d. ir (30-50% po 14 d.) Pilna rezorbcija (60-90 d.) Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto.
7.1 |  | 4-0 | 3/8 | 18-19 | Pjaunanti | 70 | Bespalvis | 1 | 5 | 2.63 | 94.68 | 94.68 | 4-0, 3/8, 19, Pjaunanti, 70, Bespalvis, Monosyn, B.Braun Surgical S.A., C2023404, 13 psl.
7.2 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70 |  | 1 | 5 | 2.42 | 87.12 | 87.12 | 3-0, ½, 26, Apvali, 70, Monosyn, B.Braun Surgical S.A., C2022025, 4 psl.
| Viso 7 dalis | [10 empty] | 181.8
9 dalis | Galvos smegenų kraujagyslių mikro anastoruozėms. Monofilamentinis poliamido pluoštas, stiprus ir lankstus siūlas. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto.
9.1 |  | 9-0 | 3/8 | 4-5 | apvali | 13-15 |  | 1 | 5 | 7.51 | 270.36 | 270.36 | 9-0, 3/8, 5, apvali, 15, Dafilon, B.Braun Surgical S.A., G1111434, 10 psl.
| Viso 9 dalis | [10 empty] | 270.36
11 dalis | Monofilamentinis polipropileno siūlas, naudojamas kraujagyslių chirurgijoje ir mikrochirurgijoje. Siūlas inertiškas. Kontroliuojamas linijinis pailgėjimas. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto. Ypatingai lankstus, lengvai slystantis per audinius siūlas. Chirurginiai mazgai tvirti ir neatsirišantys.
11.1 |  | 6-0 | 3/8 | 13-15 | Apvali | 75 |  | iki 3 | 5 | 7.35 | 264.6 | 793.8 | 6-0, 3/8, 13, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3098930, 6 psl.
11.2 |  | 5-0 | 1/2 | 18-19 | Pjaunanti | 45 |  | iki 5 | 5 | 3.78 | 136.08 | 680.4 | 5-0, ½, 18, Pjaunanti, 45, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090264, 28 psl.
11.3 |  | 5-0 | 3/8 | 13-14 | Apvali | 75 |  | iki 5 | 5 | 4.83 | 173.88 | 869.4 | 5-0, 3/8, 13, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3097931, 6 psl.
11.4 |  | 4-0 | 1/2-3/8 | 17-18 | Pjaunanti | 75 |  | iki 2 | 5 | 3.89 | 140.04 | 280.08 | 4-0, 3/8, 18, Pjaunanti, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090520, 26 psl.
11.5 |  | 4-0 | 1/2 | 17-19 | Apvali | 75 |  | iki 3 | 5 | 3.47 | 124.92 | 374.76 | 4-0, 1/2, 17, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090013, 11 psl.
11.6 |  | 3-0 | 1/2 | 21-22 | Apvali | 75 |  | iki 3 | 5 | 3.15 | 113.4 | 340.2 | 3-0, ½, 22, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090030, 12 psl.
11.7 |  | 2-0 | 1/2 | 26-27 | Apvali | 75 |  | iki 10 | 5 | 3.15 | 113.4 | 1134 | 2-0, ½, 26, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090042, 13 psl.
11.8 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | Apvali | 75 |  | iki 10 | 5 | 2.73 | 98.28 | 982.8 | 0, ½, 37, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090052, 15 psl.
11.9 |  | 0 | 1/2 | 26-27 | Apvali | 75 |  | iki 5 | 5 | 2.84 | 102.24 | 511.2 | 0, ½, 26, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090043, 14 psl.
11.10 |  | 2-0 | 2xtiesi | 65-75 | Apvali | 75 |  | iki 5 | 5 | 5.8 | 208.8 | 1044 | 2-0, 2xtiesi, 65, Apvali, 75, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3095350, 17 psl.
11.11 |  | 2-0 | 3/8 | 26-30 | Pjaunanti | 40-50 |  | iki 3 | 5 | 2.94 | 105.84 | 317.52 | 2-0, 3/8, 30, Pjaunanti, 50, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090247, 27 psl.
| Viso 11dalis | [10 empty] | 7328.16
14 dalis | Monofilamentinis polipropileno siūlas, naudojamas kraujagyslių chirurgijoje ir mikrochirurgijoje. Siūlas inertiškas, neturi pakuotės "atminties", kontroliuojamas jo linijinis pailgėjimas. Ypatingai lankstus, lengvai slystantis per audinius, nepleišėja, mazgai neatsirašantys. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba adatos yra specialios pusiau kvadratinės frormos geresnei fikasacijai adatkotyje, tvirtos, nelūžta, atsparios šoniniam lenkimui, jų skerspjūvis adekvatus siūlo storiui, siūlas jose patikimai įtvirtintas
14.1 |  | 7-0 | 3/8 | 2x9-10 | Apvali juoda | 60-75 | Mėlyna | 1 | 5 | 8.4 | 302.4 | 302.4 | 7-0, 3/8, 2x10, Apvali juoda, 60, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3097062, 5 psl.
14.2 |  | 6-0 | 3/8 | 2x13-14 | Apvali juoda | 75 | Mėlyna | iki 3 | 5 | 8.4 | 302.4 | 907.2 | 6-0, 3/8, 2x13, Apvali juoda, 75, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3097191, 6 psl.
14.3 |  | 5-0 | 3/8 | 2x13-14 | Apvali | 75 | Mėlyna | iki 4 | 5 | 6.83 | 245.88 | 983.52 | 5-0, 3/8, 2x13, Apvali, 75, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3097907, 6 psl.
14.4 |  | 5-0 | 3/8 | 2x16-18 | Apvali | 75-90 | Mėlyna | iki 3 | 5 | 4.62 | 166.32 | 498.96 | 5-0, 3/8, 2x18, Apvali, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A.C3090919, 8 psl.
14.5 |  | 5-0 | 3/8 | 2x16-18 | Apvali su pjaun. galu | 75-90 | Mėlyna | 1 | 5 | 3.15 | 113.4 | 113.4 | 5-0, 3/8, 2x18, Apvali su pjaun. galu, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090525, 21 psl.
14.6 |  | 4-0 | 3/8 | 2x22-23 | Apvali | 90 | Mėlyna | iki 2 | 5 | 4.94 | 177.84 | 355.68 | 4-0, 3/8, 2x22, Apvali, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090822, 8 psl.
14.7 |  | 4-0 | 1/2 | 2x26-27 | Apvali su pjaun. galu | 90 | Mėlyna | iki 2 | 5 | 5.15 | 185.4 | 370.8 | 4-0, ½, 2x26, Apvali su pjaun. galu, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090811, 24 psl.
14.8 |  | 3-0 | 1/2 | 2x26-28 | Apvali | 90 | Mėlyna | 1 | 5 | 4.62 | 166.32 | 166.32 | 3-0, ½, 2x26, Apvali, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090908, 14 psl.
14.9 |  | 3-0 | 3/8 | 2x26-28 | Apvali su pjaun. galu | 90 | Mėlyna | iki 2 | 5 | 5.04 | 181.44 | 362.88 | 3-0, 3/8, 2x26, Apvali su pjaun. galu, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3095633, 21 psl.
14.10 |  | 3-0 | 1/2 | 2x35-37 | Apvali | 90 | Mėlyna | 1 | 5 | 3.99 | 143.64 | 143.64 | 3-0, ½, 2x37, Apvali, 90, Mėlyna, Optilene, B.Braun Surgical S.A., C3090942, 15 psl.
| Viso 14 dalis | [10 empty] | 4204.8
17 dalis | Besirezorbuojanti, sintetinė pinta siuvimo medžiaga, kurią sudaro poliglikolio rūgštis, dengta polikapralaktono ir kalcio sterato danga. Pilna rezorbcija po 56-90 dienų. Per 21 dieną siūlas netenka 40-50% pirminio stiprumo.
17.1 |  | 6-0 | 1/2 | 12-13 | apvali | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 3.78 | 136.08 | 272.16 | 6-0, ½, 13, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068006, 3 psl.
17.2 |  | 5-0 | 3/8 | 12-13 | pjaunanti | 45-75 | bespalvis | iki 5 | 5 | 3.15 | 113.4 | 567 | 5-0, 3/8, 12, pjaunanti, 70, bespalvis, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0069331, 22 psl.
17.3 |  | 5-0 | 1/2 | 12-13 | apvali | 70-75 |  | iki 10 | 5 | 3.15 | 113.4 | 1134 | 5-0, ½, 13, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068007, 3 psl.
17.4 |  | 4-0 | 1/2 | 20 | apvali | 70-75 |  | iki 30 | 5 | 2.4 | 86.4 | 2592 | 4-0, ½, 20, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068765N1, 4 psl.
17.5 |  | 4-0 | 3/8 | 12-13 | pjaunanti | 45 | bespalvis | iki 5 | 5 | 3.15 | 113.4 | 567 | 4-0, 3/8, 12, pjaunanti, 45, bespalvis, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0069208, 22 psl.
17.6 |  | 4-0 | 3/8 | 18-19 | pjaunanti | 75 | bespalvis | iki 24 | 5 | 3.47 | 124.92 | 2998.08 | 4-0, 3/8, 19, pjaunanti, 75, bespalvis, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0069420N1, 23 psl.
17.7 |  | 3-0 |  |  |  | 2x75 |  | iki 60 | 5 | 2.94 | 105.84 | 6350.4 | 3-0, 2x75, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0058405, 32 psl.
17.8 |  | 2-0 | 1/2 | 25-26 | pjaunanti | 75 |  | iki 40 | 5 | 3.15 | 113.4 | 4536 | 2-0, ½, 26, pjaunanti, 75, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068242N1, 25 psl.
17.9 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | apvali | 75 |  | iki 5 | 5 | 2.94 | 105.84 | 529.2 | 0, ½, 37, apvali, 75, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068052N1, 8 psl.
| Viso 17 dalis | [10 empty] | 19545.84
18 dalis | Polifilamentinė sintetinė pinta siuvimo medžiaga, kurią sudaro glikolidai ir laktidai. Apvalkalas sudarytas iš gklikolidų, laktidų ir kalcio sterato. Rezorbcija per 50-70d. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto, jų skerspjūvis adekvatus siūlo storiui, siūlas jose patikimai įtvirtintas
18.1 |  | 8-0 | 3/8 | 6 | 2 adatos Spatula | 27-30 |  | iki 3 | 5 | 15.75 | 567 | 1701 | 8-0, 3/8, 6, 2 adatos Spatula, 30, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., G0068710, 31 psl.
18.2 |  | 4-0 | 1/2 | 17 | apvali sustiprinta | 75 |  | iki 20 | 5 | 1.8 | 64.8 | 1296 | 4-0, ½, 17, apvali sustiprinta, 75, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068113, 4 psl.
18.3 |  | 4-0 | 1/2 | 26 | apvali sustiprinta | 75 |  | iki 10 | 5 | 1.68 | 60.48 | 604.8 | 4-0, ½, 26, apvali sustiprinta, 75, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068040N1, 6 psl.
18.4 |  | 4-0 |  |  |  | 12x45 |  | iki 3 | 5 | 6.3 | 226.8 | 680.4 | 4-0, 12x45, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0058664, 32 psl.
18.5 |  | 4-0 |  |  |  | 3x45 |  | iki 3 | 5 | 1.79 | 64.44 | 193.32 | 4-0, 3x45, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0058624, 32 psl.
18.6 |  | 3-0 | 3/8 | 24-25 | pjaunanti | 70-75 | bespalvis | iki 24 | 5 | 2.16 | 77.76 | 1866.24 | 3-0, 3/8, 24, pjaunanti, 70, bespalvis, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0069235N1, 23 psl.
18.7 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | iki 120 | 5 | 1.79 | 64.44 | 7732.8 | 3-0, ½, 26, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068041N1, 6 psl.
18.8 |  | 3-0 | 1/2 | 19-20 | apvali | 70-75 |  | iki 5 | 5 | 2.69 | 96.84 | 484.2 | 3-0, ½, 20, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068766N1, 4 psl.
18.9 |  | 2-0 | 1/2 | 35-36 | J-formos | 70-75 |  | iki 2 | 5 | 2.2 | 79.2 | 158.4 | 2-0, ½, 36, J-formos, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068410, 13 psl.
18.10 |  | 2-0 | 1/2 | 35-36 | Buka | 75-75 |  | iki 2 | 5 | 1.9 | 68.4 | 136.8 | 2-0, ½, 35, Buka, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068517, 21 psl.
18.11 |  | 1 | 1/2 | 39-42 | Buka | 90 |  | iki 3 | 5 | 2.2 | 79.2 | 237.6 | 1, ½, 40, Buka, 90, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068637, 21 psl.
18.12 |  | 2-0 | 1/2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | iki 60 | 5 | 1.89 | 68.04 | 4082.4 | 2-0, ½, 26, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068042N1, 6 psl.
18.13 |  | 0 | 1/2 | 39-40 | apvali | 70-75 |  | iki 5 | 5 | 2.1 | 75.6 | 378 | 0, ½, 40, apvali, 70, Novosyn, B.Braun Surgical S.A., C0068056N1, 9 psl.
| Viso 18 dalis | [10 empty] | 19551.96
22 dalis | Labai ilgos rezorbcijos monofilamentiniai sintetiniai siūlai, pagaminti iš Poly-4-hydroxybutyrate. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 210 dienų, pilna absorbcija po 13-36 mėn.
22.1 |  | 2-0 | 1/2 | 26-27 | apvali | 150-170 cm |  | iki 20 | 5 | 5.88 | 211.68 | 4233.6 | 2-0, ½, 26, apvali, 150 cm, MonoMax, B.Braun Surgical S.A., B0041444, 2 psl.
22.2 |  | 0 | 1/2 | 26-27 | apvali | 150-170 cm |  | iki 15 | 5 | 6.42 | 231.12 | 3466.8 | 0, ½, 26, apvali, 150 cm,MonoMax, B.Braun Surgical S.A., B0041441, 2 psl.
22.3 |  | 0 | 1/2 | 37-40 | apvali | 150-170 cm |  | iki 2 | 5 | 8.86 | 318.96 | 637.92 | 0, ½, 37, apvali, 150 cm, MonoMax, B.Braun Surgical S.A., B0041038, 2 psl.
| Viso 22 dalis | [10 empty] | 8338.32
Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginimas siūlams
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis,
apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm.,
sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė).
5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos
7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
8. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 31 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami