{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":228,"n_cols":8,"rows_kept":228,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["VIENKARTINĖS/PAGALBINĖS MED. PRIEMONĖS NE PER CPO"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022.05.25."]
["Nr.:"]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB B.Braun Medical"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,111551739]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT115517314"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Pardavimų vadybininkas Vincas Vaitiekūnas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8 5 237 43 33; vincas.vaitiekunas@bbraun.com; office.lt@bbraun.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Kęstutis Liauba"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Tiekimo vadybininkė Odeta Muralytė; 8 5 237 43 33; odeta.muralyte@bbraun.com; office.lt@bbraun.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Pažymime, jog UAB B.Braun Medical valdybos narių taryba sudaryta iš šių narių:\n1. Juha Seppo Huhtala\n2. Voitto Olavi Pajulehto\n3. Mia Ulrika Eklund\n",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose."]
["3. DALIS","KATETERIAI INTRAVENINIAI SAUGŪS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["3.","Kateteriai intraveniniai saugūs"]
["3.1.","Kateteriai intraveniniai G18",1000,"vnt",0.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":400},"Vasofix Safety PUR k. 4269136S. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["3.1.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 3 ir patvirtinimo raštas dėl silikonizuoto galiuko"]
["3.1.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.4.","Užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.5.","Pravedėjas be pasipriešinimo ir aštrus",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.6.","Silikonizuotas arbasilikonizuotu galu, ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.7.","Adata su trijų krypčių ašmenimis",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.1.8.","Su ne mažiau nei 4 rentgeno kontrastinės juostelėmis",null,null,null,null,null,"4 juostelės"]
["3.2.","Kateteriai intraveniniai G20",1000,"vnt",0.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E46),\"\", PRODUCT(C46,E46))","v":400},"Vasofix Safety PUR k. 4269110S. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["3.2.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 3 ir patvirtinimo raštas dėl silikonizuoto galiuko"]
["3.2.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.4.","Užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.5.","Pravedėjas be pasipriešinimo ir aštrus",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.6.","Silikonizuotas arbasilikonizuotu galu, ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.7.","Adata su trijų krypčių ašmenimis",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.2.8.","Su ne mažiau nei 4 rentgeno kontrastinės juostelėmis",null,null,null,null,null,"4 juostelės"]
["3.3.","Kateteriai intraveniniai G22",500,"vnt",0.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":200},"Vasofix Safety PUR k. 4269098S. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["3.3.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 3 ir patvirtinimo raštas dėl silikonizuoto galiuko"]
["3.3.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.4.","Užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.5.","Pravedėjas be pasipriešinimo ir aštrus",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.6.","Silikonizuotas arbasilikonizuotu galu, ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.7.","Adata su trijų krypčių ašmenimis",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.3.8.","Su ne mažiau nei 4 rentgeno kontrastinės juostelėmis",null,null,null,null,null,"4 juostelės"]
["3.4.","Kateteriai intraveniniai G24",400,"vnt",0.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E64),\"\", PRODUCT(C64,E64))","v":160},"Vasofix Safety PUR k. 4269071S. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["3.4.1.","Sterilūs, vienkartinio naudojimo pagaminti iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 3 ir patvirtinimo raštas dėl silikonizuoto galiuko"]
["3.4.2.","Su papildoma šonine anga ir fiksavimo sparneliais",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.3.","Galimybė prisijungti prie injekcinio porto švirkštą Luer Lock konektoriumi",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.4.","Užsukamu dangteliu",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.5.","Pravedėjas be pasipriešinimo ir aštrus",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.6.","Silikonizuotas arbasilikonizuotu galu, ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.7.","Adata su trijų krypčių ašmenimis",null,null,null,null,null,"Taip"]
["3.4.8.","Su ne mažiau nei 4 rentgeno kontrastinės juostelėmis",null,null,null,null,null,"4 juostelės"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C72)<>COUNT(F37:F72)),\"\", SUM(F37:F72))","v":1160},{"$f":"IF((COUNT(C37:C72)<>COUNT(F37:F72)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",58]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F74), \"\", SUM(F73:F74))","v":1218},"Dalies biudžetas su PVM: 2100 Eur"]
[]
[]
[]
[]
[]
["27. DALIS","RINKINYS PERKUTANINEI NEFROSTOMIJAI FR8"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["27.","Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr8"]
["27.1.","Rinkinys perkutaninei nefrostomijai Fr8",120,"vnt",32,{"$f":"IF(ISBLANK(E86),\"\", PRODUCT(C86,E86))","v":3840},"Nephrofix k. 4436083. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["27.1.1.","Rinkinys pritaikytas trijų žingsnių nefrostomijai",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 27, 29 psl. 19"]
["27.1.2.","Rinkinį sudaro:Pigtail tipo arba lygiaverčio tipo kateteris su metaliniu stiletu",null,null,null,null,null,"taip"]
["27.1.3.","Seldinger tipo ar lygiavečio tipo viela 0,038\" ± 0.003\" ",null,null,null,null,null,3.5000000000000003E-2]
["27.1.4.","18G punkcinė adata echogeniškas galas",null,null,null,null,null,"18G"]
["27.1.5.","Rentgenokontrastiniai praplėtėjai",null,null,null,null,null,"yra"]
["27.1.6.","Jungtis su šlapimo maišeliu",null,null,null,null,null,"taip"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C86:C92)<>COUNT(F86:F92)),\"\", SUM(F86:F92))","v":3840},{"$f":"IF((COUNT(C86:C92)<>COUNT(F86:F92)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",192]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F94), \"\", SUM(F93:F94))","v":4032},"Dalies biudžetas su PVM: 7875 Eur"]
[]
[]
[]
[]
["48. DALIS","ADATOS VAISTŲ SKIEDIMUI/PAĖMIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["48.","Adatos vaistų skiedimui/paėmimui"]
["48.1.","Adata į butelį su kamšteliu (vaistų skiedimui/paėmimui)",34000,"vnt",0.36,{"$f":"IF(ISBLANK(E105),\"\", PRODUCT(C105,E105))","v":12240},"Mini spike k. 4550242, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["48.1.1.","Ištraukimo ir įšvirkštimo smaigaliai kelių dozių ampulėms",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 48"]
["48.1.2.","Sudėtis: vėdinimo filtras",null,null,null,null,null,"taip"]
["48.1.3.","Duriamoji dalis smaili, 2 cm ± 0.2 cm ilgio",null,null,null,null,null,"2cm"]
["48.1.4.","Su antibakteriniu filtru",null,null,null,null,null,"taip"]
["48.1.5.","Integruotas vožtuvas",null,null,null,null,null,"taip"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C105:C110)<>COUNT(F105:F110)),\"\", SUM(F105:F110))","v":12240},{"$f":"IF((COUNT(C105:C110)<>COUNT(F105:F110)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",612]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F112), \"\", SUM(F111:F112))","v":12852},"Dalies biudžetas su PVM: 14700 Eur"]
[]
[]
[]
["54. DALIS","REGIONINĖS ANESTEZIJOS PRIEMONĖS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["54.","Regioninės anestezijos priemonės"]
["54.1.","Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G",3200,"vnt",5.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":17280},"Perifix k. 4514513C, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["54.1.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 49; 52; 54; 77. 24-27 psl. Sterilus"]
["54.1.2.","Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 80mm ± 2mm",null,null,null,null,null,"Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo adata 18G 80mm"]
["54.1.3.","Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos"]
["54.1.4.","Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis",null,null,null,null,null,"Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["54.1.5.","Rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis"]
["54.1.6.","Su nukreipėju",null,null,null,null,null,"Su nukreipėju"]
["54.1.7.","Kateterio sujungiklis",null,null,null,null,null,"Kateterio sujungiklis"]
["54.1.8.","Be latekso komponentų",null,null,null,null,null,"Be latekso komponentų"]
["54.1.9.","10ml  ± 2ml LOR švirkštas",null,null,null,null,null,"8 ml LOR švirkštas"]
["54.1.10.","Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius",null,null,null,null,null,"Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm, filtro fiksatorius"]
["54.2.","Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G",30,"vnt",7.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E133),\"\", PRODUCT(C133,E133))","v":225},"Perifix k. 4514183C, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["54.2.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 49; 52; 54; 77. 24-27 psl. Sterilus"]
["54.2.2.","Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G 130 mm ± 10mm",null,null,null,null,null,"Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo adata 18G 120 mm"]
["54.2.3.","Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos"]
["54.2.4.","Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis",null,null,null,null,null,"Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis"]
["54.2.5.","Rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis"]
["54.2.6.","Su nukreipėju",null,null,null,null,null,"Su nukreipėju"]
["54.2.7.","Kateterio sujungiklis",null,null,null,null,null,"Kateterio sujungiklis"]
["54.2.8.","Be latekso komponentų",null,null,null,null,null,"Be latekso komponentų"]
["54.2.9.","10ml  ± 2ml LOR švirkštas",null,null,null,null,null,"8 ml LOR švirkštas"]
["54.3.","Rinkinys kombinuotai spinalinei - epidūrinei nejautrai",100,"vnt",22,{"$f":"IF(ISBLANK(E143),\"\", PRODUCT(C143,E143))","v":2200},"Espocan k. 4556763, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["54.3.1.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 49; 52; 54; 77. 24-27 psl. Sterilus"]
["54.3.2.","Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo arba lygiaverčio tipo adata 18G x 90mm ± 2mm su šoniniu atvėrimu",null,null,null,null,null,"Rinkinio sudėtis: Tuohy tipo adata 18G x 88mm su šoniniu atvėrimu"]
["54.3.3.","Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Kateteris iš poliamido ar lygiavertės medžiagos"]
["54.3.4.","Skaidrus, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir  šoninėmis skylutėmis",null,null,null,null,null,"Skaidrus, graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu ir  šoninėmis skylutėmis"]
["54.3.5.","Rentgenokontrastinis",null,null,null,null,null,"Rentgenokontrastinis"]
["54.3.6.","Su nukreipėju",null,null,null,null,null,"Su nukreipėju"]
["54.3.7.","Kateterio sujungiklis",null,null,null,null,null,"Kateterio sujungiklis"]
["54.3.8.","Be latekso komponentų",null,null,null,null,null,"Be latekso komponentų"]
["54.3.9.","10ml ± 2ml LOR švirkštas",null,null,null,null,null,"8 ml LOR švirkštas"]
["54.3.10.","Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm",null,null,null,null,null,"Antibakterinis filtras; filtro porų dydis 0,2µm"]
["54.3.11.","Pieštukinio tipo arba lygiaverčio tipo adata 27G ilgis 130 mm ± 10 mm, skirta įstatyti į Tuohy arba lygiaverčio tipo adatą. Užrakinimo sistema \"adata adatoje\", valdoma viena ranka",null,null,null,null,null,"Pieštukinio tipo adata 27G ilgis 138,5 mm, skirta įstatyti į Tuohy tipo adatą. Užrakinimo sistema \"adata adatoje\"- \"Docking system\"- valdoma viena ranka."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C122:C154)<>COUNT(F122:F154)),\"\", SUM(F122:F154))","v":19705},{"$f":"IF((COUNT(C122:C154)<>COUNT(F122:F154)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",985.25]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F156), \"\", SUM(F155:F156))","v":20690.25},"Dalies biudžetas su PVM: 25200 Eur"]
[]
[]
[]
["68. DALIS","RINKINYS INTRAVENINIO VAISTŲ SKYRIMO"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["68.","Rinkinys intraveninio vaistų skyrimo"]
["68.1.","Rinkinys intraveninio vaistų skyrimo",2000,"vnt",1.6,{"$f":"IF(ISBLANK(E166),\"\", PRODUCT(C166,E166))","v":3200},"Original Space lines k. 8700036SP, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["68.1.1.","Skirtas infuzijai naudojant B.Braun Melsungen Infusomat Space 8703050 siurblius 250cm ± 5cm ilgio",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 68 psl. 14. Originali Space sistema tinkanti Infusomat Space pompai. 250 cm ilgio"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C166:C167)<>COUNT(F166:F167)),\"\", SUM(F166:F167))","v":3200},{"$f":"IF((COUNT(C166:C167)<>COUNT(F166:F167)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",160]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F169), \"\", SUM(F168:F169))","v":3360},"Dalies biudžetas su PVM: 4200 Eur"]
[]
[]
[]
[]
[]
["77. DALIS","PIEŠTUKINIO TIPO ARBA LYGIAVERČIO TIPO ADATA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["77.","Pieštukinio tipo arba lygiaverčio tipo adata"]
["77.1.","Pieštukinio tipo arba lygiaverčio tipo adata G25 arba G26 88-90mm",80,"vnt",2.6,{"$f":"IF(ISBLANK(E181),\"\", PRODUCT(C181,E181))","v":208},"Pencan k. 4502019-01. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["77.1.1.","Visiškai atraumatinė;nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 49; 52; 54; 77. psl. 6-10. Visiškai atraumatinė;nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["77.1.2.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui",null,null,null,null,null,"Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["77.1.3.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai",null,null,null,null,null,"Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["77.1.4.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais",null,null,null,null,null,"Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
["77.2.","Pieštukinio tipo arba lygiaverčio tipo adata G27 88-90mm",450,"vnt",2.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E186),\"\", PRODUCT(C186,E186))","v":1260},"Pencan k. 4502027-01. B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["77.2.1.","Visiškai atraumatinė; nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 49; 52; 54; 77.  psl. 6-10. Visiškai atraumatinė;nupoliruotas vidinis ir išorinis kaniulės paviršius"]
["77.2.2.","Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui",null,null,null,null,null,"Šoninis atvėrimas maksimaliai pritrauktas prie kaniulės galiuko greitam likvoro patekimui"]
["77.2.3.","Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai",null,null,null,null,null,"Užapvalinti atraumatiniai atvėrimo kraštai, saugantys pacientą nuo traumavimo ir atplaišų į kaniulę patekimo, su padidinimo efektu kaniulės laikiklyje greitai likvoro indikacijai"]
["77.2.4.","Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais",null,null,null,null,null,"Spalvotas dydžių kodavimas su nurodytu dydžiu ne tik G, bet ir milimetrais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C181:C190)<>COUNT(F181:F190)),\"\", SUM(F181:F190))","v":1468},{"$f":"IF((COUNT(C181:C190)<>COUNT(F181:F190)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",73.400000000000006]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F192), \"\", SUM(F191:F192))","v":1541.4},"Dalies biudžetas su PVM: 1575 Eur"]
[]
[]
[]
["79. DALIS","CENTRINĖS VENOS KATETERIZAVIMO RINKINIAI 16G DVIKANALIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["79.","Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai 16G dvikanaliai"]
["79.1.","Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai 16G dvikanaliai",1000,"vnt",18.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E202),\"\", PRODUCT(C202,E202))","v":18500},"Certofix Duo k. 4161211-07, B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["79.1.1.","Dvikanalis",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 2;79; 83; 84. Taip"]
["79.1.2.","V tipo adata arba švirkštas su vožtuvu stumuoklyje",null,null,null,null,null,"V tipo adata"]
["79.1.3.","Styga 0,81-0,89 ne mažiau nei 50 cm, atspari perlenkimui, pagaminta iš nitinolio arba lygiavertė s medžiagos",null,null,null,null,null,"Styga 0,89 ilgis 50 cm, atspari perlenkimui, pagaminta iš nitinolio"]
["79.1.4.","Kateteris pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos minkštu galiuku",null,null,null,null,null,"Kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku"]
["79.1.5.","Švirkštas, 2 atbulinės srovės vožtuvėliai arba spaustukai, 5 ml švirkštas, EKG kabelis, dilatatorius",null,null,null,null,null,"Švirkštas, 2 atbulinės srovės vožtuvėliai ir spaustukai, 5 ml švirkštas, EKG kabelis, dilatatorius"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C202:C207)<>COUNT(F202:F207)),\"\", SUM(F202:F207))","v":18500},{"$f":"IF((COUNT(C202:C207)<>COUNT(F202:F207)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",925]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F209), \"\", SUM(F208:F209))","v":19425},"Dalies biudžetas su PVM: 27300 Eur"]
[]
[]
[]
[]
["84. DALIS","CENTRINĖS VENOS KATETERIAI 18G TRIKANALIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Vieneto įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["84.","Centrinės venos kateteriai 18G trikanaliai"]
["84.1.","Centrinės venos punkcijos rinkinys su integruotai beadatiniais konektoriais - trikanalis",5,"vnt",19.8,{"$f":"IF(ISBLANK(E220),\"\", PRODUCT(C220,E220))","v":99},"Certofix Trio k. 4163214-07.  B.Braun Melsungen AG, Vokietija"]
["84.1.1.","Rinkinio sudėtis: poliuretaninis arba lygiavertis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine arba lygiaverte membrana, kuri automatiškai užsiveria nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo",null,null,null,null,null,"Katalogas p.d. 2;79; 83; 84. 12 psl.  Rinkinio sudėtis: poliuretaninis su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su specialia membrana (ziureti safesite voztuvelio kataloga), kuri automatiškai užsiveria nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo."]
["84.1.2.","Kateterio atšakos skirtingų spalvų, viena atšaka skirta kontrasto infuzijoms.",null,null,null,null,null,"Kateterio atšakos skirtingų spalvų, viena atšaka skirta kontrasto infuzijoms."]
["84.1.3.","18G, 15 - 30 cm",null,null,null,null,null,"16/18/18G, 20 cm"]
["84.1.4.","Viela - pravedėjas, atspari perlekimui, pagaminta iš nitimolio ar lygiavertės medžiagos, su atžymomis",null,null,null,null,null,"Viela - pravedėjas, atspari perlekimui, pagaminta iš nitimolio, su atžymomis"]
["84.1.5.","Rinkinyje turi būti: Dilatatorius, Raulerso tipo arba lygiaverčio tipo švirkštas arba V-tipo adata, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata",null,null,null,null,null,"Rinkinyje yra: Dilatatorius, V-tipo adata, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C220:C225)<>COUNT(F220:F225)),\"\", SUM(F220:F225))","v":99},{"$f":"IF((COUNT(C220:C225)<>COUNT(F220:F225)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",4.95]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F227), \"\", SUM(F226:F227))","v":103.95},"Dalies biudžetas su PVM: 136,5 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":100,"n_cols":11,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,0,23,1],[22,0,22,1],[21,0,21,1],[20,0,20,1],[19,0,19,1],[28,0,28,1],[27,0,27,1],[26,0,26,1],[25,0,25,1],[24,0,24,1],[23,2,23,4],[22,2,22,4],[21,2,21,4],[20,2,20,4],[19,2,19,4],[28,2,28,4],[27,2,27,4],[26,2,26,4],[25,2,25,4],[24,2,24,4],[23,5,23,7],[22,5,22,7],[21,5,21,7],[20,5,20,7],[19,5,19,7],[28,5,28,7],[27,5,27,7],[26,5,26,7],[25,5,25,7],[24,5,24,7],[23,8,23,9],[22,8,22,9],[21,8,21,9],[20,8,20,9],[19,8,19,9],[28,8,28,9],[27,8,27,9],[26,8,26,9],[25,8,25,9],[24,8,24,9],[16,0,16,10],[18,8,18,9],[18,5,18,7],[18,2,18,4],[18,0,18,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[9,0,9,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[9,2,9,4],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[9,5,9,7],[1,0,2,10],[30,0,30,9],[14,5,14,7],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[14,8,14,9],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[14,0,14,1],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[14,2,14,4],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[9,8,9,9],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[32,0,32,9],[34,7,34,9],[34,1,34,6],[45,7,45,9],[42,7,42,9],[37,7,37,9],[36,7,36,9],[35,7,35,9],[44,7,44,9],[43,7,43,9],[41,7,41,9],[40,7,40,9],[39,7,39,9],[38,7,38,9],[45,1,45,6],[44,1,44,6],[47,0,47,9],[52,4,52,9],[50,4,50,9],[52,0,52,3],[50,0,50,3],[38,1,38,6],[37,1,37,6],[36,1,36,6],[35,1,35,6],[43,1,43,6],[42,1,42,6],[41,1,41,6],[40,1,40,6],[39,1,39,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Taip, 4 psl."]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
["4.","EC sertifikatai",null,null,null,null,null,"Ne"]
["5.","Dokumentai patvirtinantys pasiūlymo atitikimą TS",null,null,null,null,null,"Taip"]
["6.","Direktoriaus įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Biuro administratorė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Indrė Grockė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6885-5 2022-04-19 14:08:34"]