# TVIRTINU:

# Administracijos direktorius

# Sigitas Žvinys

_________________

# TECHNINĖ UŽDUOTIS

Statytojas (Užsakovas): Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai.

- Statinio pavadinimas: Kijėlių specialiojo ugdymo centro automobilių stovėjimo aikštelės Pušyno g. 2, Kijėliai remonto darbai

- Statybos vieta: Pušyno g. 2, Molėtai

- Projekto rengimo etapas (stadija): paprastojo remonto aprašas

- Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas

- Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys

- Projekto parengimo pradžia: Sutarties įsigaliojimo data.

- Projekto parengimo pabaiga:  1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo datos.

- Kontaktiniai asmenys: Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjas R. Šavelis   tel. 8 383 54740, r.savelis@moletai.lt, statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas Simonas Bogušinskas el. p. simonas.bogusinskas@moletai.lt

- Projekto sudėtis: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“  numatyta sudėtis.

- Projekto apimtis ir detalumas: Aprašo apimtis ir detalumas turi atitikti Užsakovo tikslus, būti  suderintas su inžinerinių tinklų valdytojais.

- Aprašo rengimo dokumentai (pateikia Užsakovas): Techninė užduotis,   remontuojamos aikštelės orientacinė darbų schema.

- Projektavimo darbų apimtis:

- Remontuojamos aikštelės plotas apie 146 kv. m;

- numatyti esamų bortų išardymą ir naujų įrengimą apie 39 m;

- remontuojamoje aikštelėje numatyti esamos asfalto dangos išardymą (frezavimą), pagrindo  profilio ištaisymas, pridedant 15 cm nesurištų medžiagų mišinio iki 30 proc. viso ploto ir  6 cm storio sluoksnio asfalto dangos iš asfaltbetonio mišinio AC16PD įrengimą visame plote;

- įrengti apie 2 kv. m. pandusą į šiukšlių konteinerių aikštelę;

- formuojant aikštelių profilį numatyti lietaus vandens nuvedimą;

- numatyti statybinių šiukšlių išvežimą, gerbūvio atstatymą su apsėjimu žolėmis.

- Kitos sąlygos:

- Aikštelės planą parengti ant ortofoto pagrindo;

-  Projektuotojas suderina aprašo sprendinius su Užsakovu ir  inžinerinius tinklus bei komunikacijas naudojančiomis ir aptarnaujančiomis įmonėmis;

- Aprašo techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam aprašui, išsamios ir detalios. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“;

- Aprašo sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;

- projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas privalomas per sutartyje nurodytą terminą.

- Aprašą pateikti 2 egz. ir 1 egz. įrašytą į kompiuterinę laikmeną (CD) pdf formatu.

- Projektuojant vadovautis (neapsiribojant) šiais dokumentais:

- LR statybos įstatymas;

- LR kelių įstatymas;

- LR aplinkos apsaugos įstatymas;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

- STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

- STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“

- Asfalto dangų įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 08

- STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

- STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

- LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles;

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles.

Pastaba. Ši užduotis projektavimo eigoje gali būti koreguojama Projektuotojo ir Užsakovo sutarimu.

Parengė:

| Statybos ir žemės ūkio skyriaus specialistas: | Simonas Bogušinskas |
| --- | --- |

Sudarytojai

| Statusas | Sudarytojas | Kodas | Adresas |
| --- | --- | --- | --- |
| Juridinis asmuo | Simonas Bogušinskas | 12345678901 | Vilniaus g. 44, Molėtai |

Dokumento registracijos

| Registravimo data | Dokumento registracijos Nr. | Įmonės (įstaigos) kodas |
| --- | --- | --- |

Parašai

| Parašo data | Parašo informacija | Pasirašė |
| --- | --- | --- |
| 2022-10-20 13:29:02 | Integrra 2021-01-31 08:31:52 - 2048-06-18 08:31:52 | Rimantas Šavelis Vedėjas Statybos ir žemės ūkio skyrius Vizavimas |
| 2022-10-20 13:42:35 | SIGITAS,ŽVINYS AS Sertifitseerimiskeskus 2018-09-11 16:13:45 - 2023-09-10 23:59:59 | Sigitas Žvinys Administracijos direktorius Pasirašymas |

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

| El. dokumento specifikacijos ID | Elektroninio dokumento grupė | eDVS pavadinimas ir versija |
| --- | --- | --- |
| ADOC-V1.0 | GeDOC | WebPartner |
| Gauto dokumeno reg. numeris | Dokumento byla | Gauto dokumento reg. data |
|  | 11.1.11 |  |

El. dokumento klasifikavimas

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas

11.1.11