## Su SKS
MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 2022-09-01-2023-08-30
Užsakymai ir sąskaitos elektroniniu formatu per SKS pageidaujama.
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | 1 metų poreikio suma be PVM, € | 1 metų poreikio PVM suma, € | 1 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Nosies kaniulės
1.1. | Nosies kaniulės suaugusiems. Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos elastiniu konektoriumi gale (minkštas). Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais, kad apsaugotų nuo visiško deguonies tiekimo užblokavimo, jei atsitiktinumo dėka būtų užspaustas vienas iš vamzdelių. Nosies kaniulės ilgis 1.8- 2.0 m. Esant 4-6 l/min. srautui, tiekiamas 28-36 % koncentracijos deguonis. Ant pakuotės pateikta informacija apie gaminį (gamintojas, gaminio pavadinimas, prekės kodas, galiojimo laikas ir t.t.). Supakuotos į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 4000 | Zarys | Deguonies kateteris (oksigenatorius) 2,0 m /CTND-200 | 0.288 | 1152 | 57.6 | 1209.6
1.2. | Nosies kaniulės naujagimiams. Vienkartinės, kliniškai švarios, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą. Atšakos lenktos, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle, deguonies vamzdelis ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos konektoriais galuose. Deguonis į atšakėles paduodamas dviem skirtingais vamzdeliais, kad apsaugotų nuo visiško deguonies tiekimo užblokavimo, jei atsitiktinumo dėka būtų užspaustas vienas iš vamzdelių. Nosies kaniulės ilgis 1.8 - 2.0 m. Ant pakuotės pateikta informacija apie gaminį (gamintojas, gaminio pavadinimas, prekės kodas, galiojimo laikas ir t.t.). Supakuotos į maišelius po 1 vnt. | vnt. | 20 | Zarys | Deguonies kateteris (oksigenatorius) 2,0 m, vaikams/CTNN-200 | 0.26 | 5.2 | 0.26 | 5.46
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 4020 |  |  |  | 1157.2 | 57.86 | 1215.06
2 pirkimo objekto dalis. Orofaringiniai vamzdeliai.
2.1 | Orofaringiniai vamzdeliai. Vienkartiniai, klliniškai švarūs, gaminio sudėtyje nėra latekso, turi CE ženklinimą. Skaidrūs. Su elastinėmis detalėmis apsaugančiomis pacientą nuo galimų traumų (dantų sukandimo vietoje ir distalinėje dalyje). Su praplatinta anga (atsiurbimams ir pan.). Spalvinis kodavimas pagal dydžius. Supakuota po 1 vnt.
2.1.1 | 000 dydis | vnt. | 10 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr. 000 | 0.248 | 2.48 | 0.124 | 2.604
2.1.2 | 00 dydis | vnt. | 10 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr. 00/RG50 | 0.248 | 2.48 | 0.124 | 2.604
2.1.3 | 0 dydis | vnt. | 20 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.0, juod., (ISO5.5) | 0.248 | 4.96 | 0.248 | 5.208
2.1.4 | 1 dydis | vnt. | 50 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.1, balt., (ISO6,5)/RG60 | 0.248 | 12.4 | 0.62 | 13.02
2.1.5 | 1,5 dydis | vnt. | 50 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.1,5, žal., (ISO8) /RG70 | 0.248 | 12.4 | 0.62 | 13.02
2.1.6 | 2 dydis | vnt. | 150 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.2, žal., (ISO8)/ RG80 | 0.248 | 37.2 | 1.86 | 39.06
2.1.7 | 3 dydis | vnt. | 300 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.3, gelt., (ISO9) /RG90 | 0.248 | 74.4 | 3.72 | 78.12
2.1.8 | 4 dydis | vnt. | 300 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.4, raud., (ISO10) /RG100 | 0.248 | 74.4 | 3.72 | 78.12
2.1.9 | 5 dydis | vnt. | 200 | Zarys | Orofaringinis vamzdelis Nr.5, mėl., (ISO12) /RG110 | 0.248 | 49.6 | 2.48 | 52.08
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 1090 |  |  |  | 270.32 | 13.516 | 283.836
3 pirkimo objekto dalis. Intubacinis vamzdelis
3.1. | Intubacinis vamzdelis be manžetės. Sterilūs. Vienkartiniai. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Intubacinio vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė. Yra rentgenokrastinė linija. Vamzdelis turi 2 linijas intubavimo gyliui kontroliuoti. Distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai yra švelnūs/glotnūs (užapvalinti), netraumuojantys gleivinės. Proksimaliniame gale yra jungtis. Intubaciniai vamzdeliai yra pagaminti iš termolabilaus plastiko. Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje intubacinio vamzdelio dalyje. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį (užrašytas gamintojas, vamzdelio dydis, prekės kodas, galiojimo laikas ir t. t.). Supakuoti po 1 vnt.
3.1.1 | 2,5 CH | vnt. | 10 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis be manžetės 2,5 mm /RIB-25 | 0.43 | 4.3 | 0.215 | 4.515
3.1.2 | 3,0 CH | vnt. | 20 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis be manžetės 3 mm /RIB-30 | 0.43 | 8.6 | 0.43 | 9.03
3.1.3 | 3,5 CH | vnt. | 20 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis be manžetės 3,5 mm /RIB-35 | 0.43 | 8.6 | 0.43 | 9.03
3.1.4 | 4,0 CH | vnt. | 20 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis be manžetės 4 mm /RIB-40 | 0.43 | 8.6 | 0.43 | 9.03
3.2. | Intubacinis vamzdelis su manžete. Sterilūs. Vienkartiniai. Turi CE ženklinimą. Pagaminta iš minkšto PVC. Gaminio sudėtyje nėra latekso. Skirti oralinei ir nazalinei intubacijai. Permatomi, termostabilūs. Dydžių numeriai atitinka vidinio diametro skaičių milimetrais. Endotrachėjinio vamzdelio distalinėje dalyje, dešinėje yra angelė. Yra rentgenokontrastinė linija. Distalinės dalies bei šoninės angelės kraštai yra švelnūs/glotnūs (užapvalinti), netraumuojantys gleivinės. Proksimaliniame gale yra standartinė jungtis 15 M. Užrašai ant vamzdelio ryškūs ir neišsitrinantys. Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje endotrachėjinio vamzdelio dalyje. Ant kontrolinio manžetės balionėlio nurodytas intubacinio vamzdelio dydis. Endotrachėjiniai vamzdeliai pagaminti iš permatomos medžiagos (PVC), elastingi. Endotrachėjinio vamzdelio mova (balionas) yra didelio tūrio, mažo slėgio. Kontrolinis manžetės pripūtimo balionėlis, su vožtuvėliu ir Luer Lock jungtimi. Vamzdelio mova pagaminta iš minkštos gleivinės netraumuojančios medžiagos. Sterili pakuotė, ant kurios pateikta informacija apie intubacinį vamzdelį (užrašytas gamintojas, vamzdelio dydis, prekės kodas, galiojimo laikas ir t.t.). Supakuoti po 1 vnt.
3.2.1 | 3,5 CH | vnt. | 10 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 3,5 mm ZARYS /RIM-35 | 0.689 | 6.89 | 0.3445 | 7.2345
3.2.2 | 4,0 CH | vnt. | 20 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 4 mm ZARYS /RIM-40 | 0.689 | 13.78 | 0.689 | 14.469
3.2.3 | 4,5 CH | vnt. | 30 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 4,5 mm ZARYS /RIM-45 | 0.689 | 20.67 | 1.0335 | 21.7035
3.2.4 | 5,0 CH | vnt. | 40 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 5 mm ZARYS /RIM-50 | 0.689 | 27.56 | 1.378 | 28.938
3.2.5 | 5,5 CH | vnt. | 40 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 5,5 mm ZARYS /RIM-55 | 0.689 | 27.56 | 1.378 | 28.938
3.2.6 | 6,0 CH | vnt. | 40 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 6 mm ZARYS /RIM-60 | 0.689 | 27.56 | 1.378 | 28.938
3.2.7 | 6,5 CH | vnt. | 60 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 6,5 mm ZARYS /RIM-65 | 0.689 | 41.34 | 2.067 | 43.407
3.2.8 | 7,0 CH | vnt. | 200 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 7 mm ZARYS /RIM-70 | 0.689 | 137.8 | 6.89 | 144.69
3.2.9 | 7,5 CH | vnt. | 300 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 7,5 mm ZARYS /RIM-75 | 0.689 | 206.7 | 10.335 | 217.035
3.2.10 | 8,0 CH | vnt. | 200 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 8 mm ZARYS /RIM-80 | 0.689 | 137.8 | 6.89 | 144.69
3.2.11 | 8,5 CH | vnt. | 50 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 8,5 mm ZARYS /RIM-85 | 0.689 | 34.45 | 1.7225 | 36.1725
3.2.12 | 9,0 CH | vnt. | 20 | Zarys | Endotrachėjinis vamzdelis su manž. 9 mm ZARYS /RIM-90 | 0.689 | 13.78 | 0.689 | 14.469
3.3. | Aerozolinės kaukės su vaistų purkštuvu. Kliniškai švarios. Turi CE ženklinimą. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir polivinilchlorido (PVC). Maksimalus leistinas Cirrus 2 tūris - 5 ml (talpa 12 ml). Vaistų purškimas įmanomas esant 8 l/min oro/deguonies srautui. Nebulaizeris veikia ir vertikalioje, ir horizontalioje padėtyse. Nebuaizerio našumas ne < 0,25 g vaistų/min. Likutinis vaistų tūris ne > 0,9 ml. Vaisto tirpalas paverčiamas į 1-5 mikronų dydžio dalelių aerozolį. Paruoštą trijų dalių rinkinį sudaro: nebulaizeris, 1,8 m deguonies vamzdelis (ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu) ir aerozolio kaukė (be PVC). Kaukė hermetiskai priglunda prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs. Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido. Kaukė nedeformuota. Kaukės dydis atitinka europietiško veido anatomiją, dydžiai L ir M. Kaukės jungtis 22 M, vaistų purkštuvo - 22 F. Plastikinis nosies spaustukas integruotas į kaukės korpusą. Supakuota po 1 komplektą. | vnt. | 80 | Zarys | Deguonies kaukė su purkštuvu ir vamzd. (nebulaizeriui)/MTN | 0.89 | 71.2 | 3.56 | 74.76
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 1160 |  |  |  | 797.19 | 39.8595 | 837.0495
4 pirkimo objekto dalis. Apsauginiai rūbai
4.1. | Chalatas apsauginis neaustinės medžiagos nesterilus L dydžio baltos spalvos. Ilgis ne mažiau 120 cm, plotis ne mažiau 145 cm. | vnt. | 10000 | Zarys | Chalatas apsauginis medicininis N10 L | 0.56 | 5600 | 280 | 5880
4.2. | Chalatas apsauginis iš tvirtos, skysčiams atsparios neaustinės medžiagos nesterilus. Visiškai viena kitą dengiančios nugaros dalys, plačios rankovės, XL dydžio mėlynos spalvos. Ilgis ne mažiau 145 cm. | vnt. | 500 | Zarys | Chalatas apsauginis medicininis N10 XL | 0.46 | 230 | 11.5 | 241.5
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 10500 |  |  |  | 5830 | 291.5 | 6121.5
5 pirkimo objekto dalis. Sterilios medicininės adatos, skarifikatoriai
5.1. | Hipoderminė adata injekcijoms permatomu, spalva koduotu antgaliu, antrinėse pakuotėse - dėžutėse ≤ 100 vnt. Ant dėžutės turi būti pavadinimas, dydis, serija, galiojimas. |  |  | Zarys
5.1.1. | 16 G (1,6 x 40 mm | vnt. | 6000 |  | Vienk. adata 1,6 x 40 mm 16Gx1+1/2" N100 | 0.0124 | 74.4 | 3.72 | 78.12
5.1.2. | 18 G (1,2 x 38 mm) | vnt. | 25000 |  | Vienk. adata 1,2 x 40 mm 18Gx1+1/2" N100 | 0.0124 | 310 | 15.5 | 325.5
5.1.3. | 21 G (0,8 x 40 mm) | vnt. | 7500 |  | Vienk. adata 0,8 x 40 mm 21Gx1+1/2" N100 | 0.123 | 922.5 | 46.125 | 968.625
5.1.4. | 23 G (0,6 x 32 mm | vnt. | 2000 |  | Vienk. adata 0,6 x 30 mm 23Gx1'' N100 | 0.122 | 244 | 12.2 | 256.2
5.1.5. | 27 G (0,4 x 16 mm) | vnt. | 1000 |  | Vienk. adata 0,4 x 19 mm 27Gx3/4" N100 | 0.122 | 122 | 6.1 | 128.1
5.2. | Drugelio tipo venos rinkinys, spalva koduotu antgaliu, antrinėse pakuotėse - dėžutėse ≤ 100 vnt. Ant dėžutės turi būti pavadinimas, dydis, serija, galiojimas. |  |  | Zibo Eastmed Health Care Products
5.2.1 | 20 G | vnt. | 100 |  | Vienkartinė adata BUTTERFLY 20G N100 | 0.044 | 4.4 | 0.22 | 4.62
5.2.2 | 21 G | vnt. | 900 |  | Vienkartinė adata BUTTERFLY 21G N100 | 0.044 | 39.6 | 1.98 | 41.58
5.2.3 | 22 G | vnt. | 2500 |  | Vienkartinė adata BUTTERFLY 22G N100 | 0.044 | 110 | 5.5 | 115.5
5.2.4 | 23 G | vnt. | 1200 |  | Vienkartinė adata BUTTERFLY 23G N100 | 0.044 | 52.8 | 2.64 | 55.44
5.3. | Lancetai (skarifikatoriai) sterilūs | vnt. | 6000 | Van Oostveen Medical B.V. Romed | Skarifikatorius (lancetas) , vienkartinis, steril., N200, Romed | 0.044 | 264 | 13.2 | 277.2
Visos 5 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 52200 |  |  |  | 2143.7 | 107.185 | 2250.885
6 pirkimo objekto dalis. Termometrai
6.1. | Termometras medicininis be gyvsidabrio | vnt. | 180 | Van Oostveen Medical B.V. Romed | Termometras, medic., stikl., be gyvsidabrio Romed | 2.46 | 442.8 | 22.14 | 464.94
6.2. | Termometras šaldytuvams ir sandėliams, metrologiškai patikrintas | vnt. | 5 | Steklopribor | Termometras, šaldyt. ir sand. pat., TS - 7* (PVM 21%) | 24 | 120 | 25.2 | 145.2
Visos 6 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 185 |  |  |  | 562.8 | 47.34 | 610.14
7 pirkimo objekto dalis. Intraveninių sistemų priedai
7.1. | Intraveninio kateterio kamštukas | vnt. | 7000 | Zarys | Kamštukas intraveniniam kateteriui N250 | 0.0246 | 172.2 | 8.61 | 180.81
7.2. | Prailginimo linija 150 cm. Sterilios, jungtys: female Luer lock / Male Luer-lock, diametras 1,5 x 2,5 mm. Sterilizuotos gama spinduliais. | vnt. | 900 | Zarys | Prailginimo linija 1,5 m N1 /100 | 0.124 | 111.6 | 5.58 | 117.18
7.3. | Trišakis kranelis. Korpusas pagamintas iš mikrokristalinio poliamido, rankenėlė - iš polikarbonato. Atsparus lipidams, propofoliui, antibiotikams, alkoholiui. Saugi, patikima fiksacija ir atjungimas. Sterilus. Paženklinti CE ženklu. Tėkmė reguliuojama fiksatoriumi kas 45° (8 žingsniai). Komplektacijoje 2 skirtingų spalvų kamštukai. | vnt. | 1300 | Disposafe | Kranelis 3-jų krypčių | 0.128 | 166.4 | 8.32 | 174.72
Visos 7 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 9200 |  |  |  | 450.2 | 22.51 | 472.71
8pirkimo objekto dalis. Šlapimo surinkėjai
8.1. | Šlapimo surinkėjas vyrams "Antis" su dangteliu | vnt. | 15 | Taizhou Xinkang Medical Materials | Basonas vyr."Antis" 1l plast. | 1.5 | 22.5 | 1.125 | 23.625
8.2. | Šlapimo surinkėjas moterims "Antis" su dangteliu | vnt. | 15 |  | Basonas mot."Antis" 750ml plast. | 4.4 | 66 | 3.3 | 69.3
Visos 8 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 30 |  |  |  | 88.5 | 4.43 | 92.925
9 Pirkimo objekto dalis. Servetėlės dezinfekcijai
9.1. | Alkoholinė paviršių valymo ir dezinfekcijos servetėlė greitai plaunamųjų paviršių ir rankų dezinfekcijai. Privalo turėti biocidinio produkto registracijos liudijimą. Servetėlės dydis - ne mažiau 14 x 20 cm. Dėžutėje 100 - 120 vnt, | vnt. | 100000 | Chemipharm | Dez. servetėlės CHEMISEPT N100 | 0.0348 | 3480 | 174 | 3654
9.2. | Servetėlė greitai ultragarsinių daviklių ir kitų alkoholiui jautrių paviršių dezinfekcijai, savo sudėtyje neturinti alkoholio | vnt. | 5000 | Dr, Shumacher GmbH | Dez. servetėlės CLEANISEPT N100 be alkohol. | 0.079 | 395 | 19.75 | 414.75
9.3. | 2 sluoksnių servetėlė injekcijos vietai, sudrėkinta dezinfekuojančiu skysčiu, dydis ne mažesnis už 3 x 3 cm | vnt. | 10000 | Troge Medical | Dez. servetėlės, spiritinės 3 x 6 cm 2sl. N200 | 0.012 | 120 | 6 | 126
9.4. | Servetėlė sterili, skirta endoskopinei optikai | vnt. | 360 | Resorba | RESO-CLEAR servet. endoskopijos optikai N24 | 0.78 | 280.8 | 14.04 | 294.84
Visos 9 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 115360 |  |  |  | 4275.8 | 213.79 | 4489.59
10 pirkimo objekto dalis. Apyrankės pacientams
10.1. | Apyrankė naujagimiams mėlynos spalvos su vieta reikiamų duomenų įrašymui | vnt. | 900 | Jiangsu Yada | Apyrankė suaugusiems, mėlyna, N100 | 0.042 | 37.8 | 1.89 | 39.69
10.2. | Apyrankė naujagimiams rožinės spalvos su vieta reikiamų duomenų įrašymui | vnt. | 900 |  | Apyrankė suaugusiems, rožinė, N100 | 0.042 | 37.8 | 1.89 | 39.69
10.3. | Apyrankė suaugusių pacientų identifikavimui | vnt. | 500 |  | Apyrankė suaugusiems,balta, N100 | 0.042 | 21 | 1.05 | 22.05
Visos 10 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 2300 |  |  |  | 96.6 | 4.83 | 101.43
11 pirkimo objekto dalis. Timpos
11.1. | Timpa (žgutas) plastmasine galvute, naudojama rankai suveržti. Autoklavuojama. 48 cm ilgio ir 3 cm pločio. Tvirtas susegimas. Timpos medžiagos sudėtis: 83 % poliesterio ir 17 % elastomero. Sagties medžiagos sudėtis: polikarbonatas, polipropilenas. Pateikti patvirtinančius dokumentus. | vnt. | 50 | Zarys | Timpa su plastikine sagtele /SA-001 | 1.17 | 58.5 | 2.925 | 61.425
Visos 11 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 50 |  |  |  | 58.5 | 2.925 | 61.425
12 pirkimo objekto dalis. Švirkštai perfuzoriui
12.1. | Vienkartinis trijų dalių švirkštas. Hermetiškas, sterilus, apirogeniškas, netoksiškas, be latekso, be PVC, nesuteptas silikonu (pateikti gamintojo patvirtinančius dokumentus). Stūmoklis turi būti spalvotas. Švirkštas įpakuotas su šalia esančia atitinkamo dydžio hipodermine adata. Įpakavimas - "blister", turi 2 prilaikančius žiedus, apsaugančius nuo stūmoklio ištraukimo.Ant kiekvienos pakuotės nurodytas Matrix kodas arba lygiavertis. Supakuoti dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt. Ekscentrinio tipo Luer slip galiukas :
12.1.1. | 20 ml | vnt | 1000 | Zarys | Vienk. švirkštas 20 ml, 3d. ZIBO, LL, N 50 | 0.09 | 90 | 4.5 | 94.5
12.1.2. | Švirkštas 50 ml perfuzinis, užsukamas | vnt | 800 | Zibo Eastmed Health Care Products | Vienk. švirkštas 60 ml, LL, N25 su adata 1,2 x 38 mm | 0.24 | 192 | 9.6 | 201.6
12.1.3. | Švirkštas 50 ml neužsukama adata, 3 dalių | vnt | 800 | Zarys | Vienk. švirkštas 50 ml, LS, b/a, ZARYS, N25 | 0.24 | 192 | 9.6 | 201.6
Visos 12 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 2600 |  |  |  | 474 | 23.7 | 497.7
13 pirkimo objekto dalis. Vienkartinės kabutės tinkančios prie kabučių uždėjimo instumento Aesculap PL807R
13.1. | Vidutinio/didelio dydžio (M/L), dvigubo užsapudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, bendras atidarytos kabutės plotis 7,8±0,1 mm, ilgis 8,9±0,1mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, turi tikti prie ligoninėje esančio daugkartinio naudojimo kabučių uždėjimo instumento PL807R, 1 sterilioje kasetėje, 6 kabutės. | vnt. | 60 |  |  |  | 0
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 pirkimo objekto dalis.Tinklelis laparoskopinei ir atvirai ingvinalinei hernioplastikai
14.1. | Dydis 15x9 cm. Dvikomponentis tinklelis su polipropileno (PP) ir polilakstinės rūgšties (PLA) monofilamentais. Optimalus poringumas (porų dydis: 1,6 x 1,0 mm) greitam ir optimizuotam audinių užaugimui. visiškas PLA monofilamento rezorbcija: 15 mėnesių. | vnt. | 20 |  |  |  | 0
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 pirkimo objekto dalis. Rinkinys ascito punkcijai
15.1. | Dydis 15x9 cm. Dvikomponentis tinklelis su polipropileno (PP) ir polilakstinės rūgšties (PLA) monofilamentais. Optimalus poringumas (porų dydis: 1,6 x 1,0 mm) greitam ir optimizuotam audinių užaugimui. visiškas PLA monofilamento rezorbcija: 15 mėnesių. | vnt. | 50 |  |  |  | 0
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 pirkimo objekto dalis. Rinkinys ascito punkcijai
16.1. | Vienkartinis PEG rinkinys. Didysis 20F (6,7mm). Endoskopijos kontrolėje 36±1 cm ilgio gastrostominis vamzdelis į skrandį įvedamas, taikant "traukimo" techniką. Ant mazdelio privalo būti dydį informuojanti žymą. Su 15 cm žymeklio juostele kas 2 cm, vizualinei kontrolei iš vidinės plokštelės pusės; su pritvirtinta rentgeno kontrastine vidine silikonine plokštele (sagute). išorinė fiksacinė rentgeno kontrastinė plokštelė, fikusuojanti gastrostominį vamzdelį 90° kampu. apvalkalu padengta svetimkūnių pašalinimo kilpa. vielos išorinis paviršius padengtas Polyglide arba lygiaverčiu tepalu. punkcinė Seldingerio adata su oro vožtuvu; rinkinys su dvigubu traukimo siūlu. dvigubos kilpos jungtis. tarp "traukimo" siūlo ir gastrostominio vamzdelio. C formos plastikinis spaustukas. adapteris. salpelis. metalinės žirklės. Lenktas metalinis spaustukas. sterilus paklotas. 2 marliniai tvarsčiai. 4 drenažo kempinėlės 45x45 mm dydžio. naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | vnt. | 2 |  |  |  | 0
Visos 16 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 pirkimo objekto dalis. Vienkartinės nitrilo pirštinės
17.1. | Pirštinės, pagamintos iš nitrilo. Nepudruotos.AQL ne daugiau kaip 1,0. Rankogalis su susisukančiu krašteliu. Ilgis ne mažiau kaip 240 mm. Viengubos sienelės storis ties piršais ne mažiau 0,09mm,, delno, rankogalio srityje -ne mažiau 0,05 mm, nutrūkimo jėga- ne mažiau 6 N po sendinimo.Turi atitikti: III-ą asmens saugos kategoriją, EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 1041, EN 374-1, išskyrus punktą 5.3.2, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, ar lygiaverčius standartus. Cheminių medžiagų prasiskverbimas - EN 374-3 (cheminėms medžiagoms). CE ženklinimas (pagal Direktyvą 93/42/EEB). Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  | Mercator Medical
17.1.1 | S dydis | vnt | 90000 |  | Pirštinės,nitrilo, be pudros N100 S, | 0.0312 | 2808 | 140.4 | 2948.4
17.1.2 | M dydis | vnt | 500000 |  | Pirštinės, nitrilo, be pudros N100 M, | 0.0312 | 15600 | 780 | 16380
17.1.3 | L dydis | vnt | 200000 |  | Pirštinės, nitrilo, be pudros N100 L, | 0.0312 | 6240 | 312 | 6552
17.1.4 | Xl dydis | vnt | 20000 |  | Pirštinės, nitrilo, be pudros N100 XL, | 0.0312 | 624 | 31.2 | 655.2
Visos 17 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | 810000 |  |  |  | 25272 | 1263.6 | 26535.6
| Iš viso : |  | 1008827 |  |  |  | 41476.81 | 2093.0455 | 43569.8505
Direktorius Juozas Devižis