2022 m. spalio  14 d. Sutarties Nr. U-546 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SVARSTYKLIŲ REMONTO PASLAUGŲ

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Ši techninė specifikacija apima svarstyklių remonto paslaugas (toliau – paslaugos),

1. Paslaugos atliekamos darbo dienomis, darbo laiku Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Kauno įgulos aptarnavimo centro I valgyklos teritorijoje adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas,   II valgyklos teritorijoje adresu Vaidoto g. 209, Kaunas, II valgyklos padalinyje Kazlų Rūdoje  Gulioniškės km. 1, III valgyklos  teritorijoje adresu Kareivinių g. 9, Kaunas (toliau Užsakovas) .

2. Paslaugų Teikėjas įsipareigoja svarstyklių remontui perkančiosios organizacijos teritorijoje teikiamų paslaugų laikotarpiui skirti kvalifikuotą ir atitinkamai atestuotą techninės priežiūros personalą.

3. Teikti paslaugas paslaugų teikėjo įranga, technika, įrankiais ir transportu be papildomo apmokėjimo.

4. Paslaugų teikėjas atlygina perkančiajai organizacijai padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI TEIKIAMAI PASLAUGAI

- Svarstyklių remontai atliekami Užsakovui užsakius paslaugą el. paštu ar kitais būdais.

- Remontui naudoti medžiagas, detales, atsargines dalis tik naujas, originalias arba analogiškas.

- Atliktam remontui suteikti 6 mėnesių garantiją.

- Svarstyklių remonto atlikimo terminas – ne ilgesnis, kaip 5 darbo dienos.

- Esant būtinumui svarstykles Teikėjas gali išsivežti savo transportu be papildomo apmokėjimo, pasirašius perdavimo – priėmimo aktą.

- Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo – perdavimo akte. Priėmimo – perdavimo aktą pasirašo paslaugų Teikėjo ir Užsakovo atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Užsakovui pateikti per 5 d. d.

- KITI REIKALAVIMAI

- Paslaugų Teikėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką paslaugos teikimą, laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą paslaugos teikimo laikotarpį.

- Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Teikėjo naudojamų remontui detalių kokybę.

- Paslaugų Teikėjo darbuotojai paslaugas turi atlikti kokybiškai, nepažeisti, nesugadinti materialinių vertybių, užtikrinant materialinių vertybių saugumą. Paslaugas atlikti – nekeliant kenksmingų – pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

- Paslaugų Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už darbų organizavimą, kokybę ir kontrolę darbo metu.

- Paslaugų Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

- Paslaugų Teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi teikiant paslaugas Užsakovo teritorijoje.

- Paslaugų Teikėjo darbuotojai, atliekant paslaugas Užsakovo teritorijoje, privalo dėvėti švarią ir tvarkingą aprangą su įmonės skiriamaisiais ženklais.

- Paslaugų Teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, saugos priemonėmis ir užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą, organizuodamas bei vykdydamas darbus Užsakovo teritorijoje.

priedas

ĮRANGOS MODELIAI IR KIEKIAI

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas, modelis | Kiekis |
| --- | --- | --- |
| I valgykla, S.Dariaus ir S.Girėno g. 100, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 942 iki 60kg | 1 |
| 2. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 942 iki 150 kg | 2 |
| 3. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 941 iki 6 kg | 1 |
| 4. | Elektroninės svarstyklės SK 5001 iki 5 kg | 4 |
| 5. | Elektroninės svarstyklės CZNEWTON CWT7 iki 15 kg | 1 |
| 6. | Mechaninės svarstyklės PH-100S13 iki 100 kg. | 1 |
| 7. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 8/16 iki 8 kg | 2 |
| 8. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 4/8 iki 8 kg | 2 |
| 9. | Elektroninės svarstyklės ZHW-2 iki 6 kg | 4 |
| 10. | Elektroninės svarstyklės CWS iki 150 kg | 2 |
| II valgykla, Vaidoto g. 209, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-10K iki 10 kg | 3 |
| 2. | Elektroninės svarstyklės HV-200KGL iki 220 kg | 1 |
| 3. | Elektroninės svarstyklės IPC-15 iki 15 kg | 3 |
| 4. | Elektroninės svarstyklės PV-15 iki 15 kg | 1 |
| 5. | Elektroninės svarstyklės UWE APF-150 iki 150 kg | 1 |
| II valgykla, Kazlų Rūda |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-5001 iki 5 kg | 3 |
| 2. | Mechaninės prekinės svarstyklės PH-3C13U iki 3 kg | 1 |
| 3. | Elektroninės svarstyklės HV-200KGL | 1 |
| III valgykla, Kareivinių g. 9, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-5001 iki 5 kg | 5 |
| 2. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 8/16 iki 8 kg | 2 |
| 3. | Elektroninės svarstyklės CWT 7 iki 30 kg | 2 |
| 4. | Elektroninės svarstyklės IPC iki 15 kg. | 1 |
| 5. | Elektroninės svarstyklės IGB iki 150 kg. | 1 |
| 6. | Elektroninės svarstyklės SW-1W iki 5 kg. | 1 |
| 7. | Elektroninės svarstyklės VT 150 iki 150 kg. | 1 |
| 8. | Elektroninės svarstyklės NWT-6K iki 6 kg. | 2 |
| 9. | Elektroninės svarstyklės BW-1N iki 150 kg. | 1 |

SVARSTYKLIŲ REMONTAS

| Eil. Nr. | GALIMŲ GEDIMŲ REMONTO PASLAUGOS | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| I valgykla, S. Dariaus ir S. Girėno g. 100, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 942 iki 60kg |  |
| 1.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 1.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 1.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 2. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 942 iki 150 kg |  |
| 2.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 2.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 2.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 3. | Elektroninės svarstyklės RHEWA 941 iki 6 kg |  |
| 3.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 3.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 3.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 4. | Elektroninės svarstyklės SK 5001 iki 5 kg |  |
| 4.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 4.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 4.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 5. | Elektroninės svarstyklės CZNEWTON CWT7 iki 15 kg |  |
| 5.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 5.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 5.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 6. | Mechaninės svarstyklės PH-100S13 iki 100 kg |  |
| 6.1. | Vidaus mechanizmo remontas | vnt. |
| 6.2. | Svarstyklių dažymas | vnt. |
| 7. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 8/16 iki 8 kg |  |
| 7.1 | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 7.2 | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 7.3 | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 8. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 4/8 iki 8 kg |  |
| 8.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 8.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 8.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 9. | Elektroninės svarstyklės ZHW-2 iki 6 kg |  |
| 9.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 9.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 9.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 10. | Elektroninės svarstyklės CWS iki 150 kg |  |
| 10.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 10.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 10.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| II valgykla, Vaidoto g. 209, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-10K iki 10 kg |  |
| 1.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 1.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 1.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 2. | Elektroninės svarstyklės HV-200KGL iki 220 kg |  |
| 2.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 2.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 2.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 3. | Elektroninės svarstyklės IPC-15 iki 15 kg |  |
| 3.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 3.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 3.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 4. | Elektroninės svarstyklės PV-15 iki 15 kg |  |
| 4.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 4.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 4.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 5. | Elektroninės svarstyklės UWE APF-150 iki 150 kg |  |
| 5.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 5.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 5.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| II valgykla, Kazlų Rūda |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-5001 iki 5 kg | vnt. |
| 1.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 1.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 1.2. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 2. | Mechaninės prekinės svarstyklės PH-3C13U iki 3 kg | vnt. |
| 2.1. | Vidaus mechanizmo remontas | vnt. |
| 2.2. | Svarstyklių dažymas | vnt. |
| 3. | Elektroninės svarstyklės HV-200KGL | vnt. |
| 3.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 3.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 3.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| III valgykla, Kareivinių g. 9, Kaunas |  |  |
| 1. | Elektroninės svarstyklės SK-5001 iki 5 kg |  |
| 1.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 1.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 1.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 2. | Elektroninės svarstyklės L-EQ 8/16 iki 8 kg |  |
| 2.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 2.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 2.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 3. | Elektroninės svarstyklės CWT 7 iki 30 kg |  |
| 3.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 3.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 3.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 4. | Elektroninės svarstyklės IPC iki 15 kg. |  |
| 4.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 4.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 4.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 5. | Elektroninės svarstyklės IGB iki 150 kg. |  |
| 5.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 5.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 5.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 6. | Elektroninės svarstyklės SW-1W iki 5 kg. |  |
| 6.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 6.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 6.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 7. | Elektroninės svarstyklės VT 150 iki 150 kg. |  |
| 7.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 7.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 7.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 8. | Elektroninės svarstyklės NWT-6K iki 6 kg. |  |
| 8.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 8.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 8.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |
| 9. | Elektroninės svarstyklės BW-1N iki 150 kg. |  |
| 9.1. | Elektroninės plokštės keitimas | vnt. |
| 9.2. | Skystųjų kristalų ekrano keitimas | vnt. |
| 9.3. | Maitinimo bloko keitimas | vnt. |

PIRKĖJAS					TEIKĖJAS

Vadas					Direktorius

Plk.ltn. Darius Mikalauskas			Andrej Popelkovskij