{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":195,"n_cols":8,"rows_kept":195,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["TVARSLIAVA "]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-08-02"]
["Nr.:","2022-08-02"]
["Vieta:","                                                                            Panevėžys"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"A.Zapalskio IĮ \"Azas\" "]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,147838431]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Tiekimo g. 2A, 35289 Panevėžys"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT478384314"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A.S. LT64 7300 0100 0236 8420 AB ”Swedbankas”, b.k. 73000 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Juozas Devižis"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"845508288, info@azas.lt "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Juozas Devižis, direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Albertas Valikonis, tel. 845 570231, info@azas.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Juozas Devižis, direktorius",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
["3. DALIS","BINTAI STERILŪS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["3.","Bintai sterilūs"]
["3.1.","Bintai sterilūs",800,"vnt.",0.15,{"$f":"IF(ISBLANK(E38),\"\", PRODUCT(C38,E38))","v":120},"Shaoxing Gangfeng Hospital Products"]
["3.1.1.","Išmatavimai 10cm (±0,5cm) x 5m (±10cm)",null,null,null,null,null,"10 cm x 5 m"]
["3.1.2.","100% medvilnė",null,null,null,null,null,"100% medvilnė"]
["3.1.3.","Neimpregnuota",null,null,null,null,null,"Neimpregnuota"]
["3.1.4.","Siūlo storis ne mažiau 40's",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 40's"]
["3.1.5.","Tankumas ne mažiau kaip 25x17",null,null,null,null,null,"Tankumas - 26x18"]
["3.1.6.","Lygiais kraštais",null,null,null,null,null,"Lygiais kraštais"]
["3.2.","Bintai sterilūs",400,"vnt.",0.28000000000000003,{"$f":"IF(ISBLANK(E45),\"\", PRODUCT(C45,E45))","v":112.00000000000001}]
["3.2.1.","Išmatavimai 14 cm (±0,5cm) x 7m (±10cm)",null,null,null,null,null,"14 cm x 7 m"]
["3.2.2.","100% medvilnė",null,null,null,null,null,"100% medvilnė"]
["3.2.3.","Neimpregnuota",null,null,null,null,null,"Neimpregnuota"]
["3.2.4.","Siūlo storis ne mažiau 40's",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 40's"]
["3.2.5.","Tankumas ne mažiau kaip 25x17",null,null,null,null,null,"Tankumas - 26x18"]
["3.2.6.","Lygiais kraštais",null,null,null,null,null,"Lygiais kraštais"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C38:C51)<>COUNT(F38:F51)),\"\", SUM(F38:F51))","v":232},{"$f":"IF((COUNT(C38:C51)<>COUNT(F38:F51)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F52*0.05","v":11.600000000000001}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F53), \"\", SUM(F52:F53))","v":243.6}]
[]
[]
["5. DALIS","VATA MEDICININĖ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["5.","Vata medicininė"]
["5.1.","Vata medicininė",300,"įpak.",0.32,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":96},"Ningbo Haishu Haorun Medical Dressing "]
["5.1.1.","Sterili",null,null,null,null,null,"Sterili/4,5"]
["5.1.2.","Pakuotė 25g (±5g)",null,null,null,null,null,"25 gr. Pakeliuose"]
["5.1.3.","100% medvilninė, išvalyta ,balta",null,null,null,null,null,"100%medvilnė, išvalyta, balta."]
["5.1.4.","Pagaminta nenudojant chloro",null,null,null,null,null," Be chloro"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C62:C66)<>COUNT(F62:F66)),\"\", SUM(F62:F66))","v":96},{"$f":"IF((COUNT(C62:C66)<>COUNT(F62:F66)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F67*0.05","v":4.8000000000000007}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F68), \"\", SUM(F67:F68))","v":100.8}]
[]
[]
["8. DALIS","SERVETĖLĖS MARLINĖS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["8.","Servetėlės marlinės"]
["8.1.","Servetėlės marlinės",25000,"vnt.",5.9799999999999999E-2,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":1495},"AZAS, servetėlės, steril. marl. (17s./kv.cm) 10x20cm 8sl., N5/Zhende Medical                                           "]
["8.1.1.","Išmatavimai 10cm x 20cm (±0,5cm)",null,null,null,null,null,"Servetėlės marlinės 10cm20cm/8"]
["8.1.2.","Sterilios",null,null,null,null,null,"Sterilios"]
["8.1.3.","Naudojamos medicinoje operacijų metu arba tvarstant",null,null,null,null,null,"Naudojamos medicinoje operacijų metu, tvarstymui "]
["8.1.4.","Servetėlių kraštai užlenkti arba užriesti į vidų",null,null,null,null,null,"Servetėlių kraštai užlenkti į vidų,kad siūlai nepatektų ant žaizdos"]
["8.1.5.","Sudėtis: 100% medvilnė",null,null,null,null,null,"100% medvilnė"]
["8.1.6.","Ne mažiau 8 sluoksnių",null,null,null,null,null,"8 sluoksnių"]
["8.1.7.","Pakuotėse po 5 vienetus (± 3 vienetas)",null,null,null,null,null,"pakuotėje po 5 vnt"]
["8.1.8.","Siūlo storis ne mažiau 40's",null,null,null,null,null,"Siūlo storis 40's"]
["8.1.9.","Tankumas ne mažiau kaip 25x17",null,null,null,null,null,"Tankumas 26x18"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"\", SUM(F77:F86))","v":1495},{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F87*0.05","v":74.75}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F88), \"\", SUM(F87:F88))","v":1569.75}]
[]
[]
[]
["10. DALIS","TVARSTIS ELASTINIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["10.","Tvarstis elastinis"]
["10.1.","Tvarstis elastinis",800,"vnt.",2.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E98),\"\", PRODUCT(C98,E98))","v":1968},"Elastinis tvarstis,  8 cm x 3,5 m ,,Lauma\"/Lauma Medical/10"]
["10.1.1.","Išmatavimai 8cm (±0,5cm) x 3,5m (±10cm)"]
["10.1.2.","Sudėtis: ne mažiau 96٪ medvilnės ir 4٪ elastano"]
["10.1.3.","Elastingumas ne mažiau 170٪"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C98:C101)<>COUNT(F98:F101)),\"\", SUM(F98:F101))","v":1968},{"$f":"IF((COUNT(C98:C101)<>COUNT(F98:F101)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F102*0.05","v":98.4}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F103), \"\", SUM(F102:F103))","v":2066.4}]
[]
[]
[]
["12. DALIS","MARLINĖS SKAROS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["12.","Marlinės skaros"]
["12.1.","Marlinės skaros",10000,"vnt",0.22800000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E113),\"\", PRODUCT(C113,E113))","v":2280},"Servetėlės, steril., marlinės 10x60cm, 8sl.,  N5 (X/Zhende Medical/   12,1"]
["12.1.1.","Išmatavimai 10cm x 60cm (±1cm)",null,null,null,null,null,"10x60 cm"]
["12.1.2.","Sterilios",null,null,null,null,null,"Sterilios"]
["12.1.3.","Su rentgeno kontrastiniu siūlu",null,null,null,null,null,"Su rentgrno kont. Diūlu"]
["12.1.4.","Ne mažiau 4 sluoksnių, apsiūtais kraštais",null,null,null,null,null,"8 sluoksnių"]
["12.1.5.","Pakuotėje ne mažiau 5 vnt.",null,null,null,null,null,"5 vnt /pak"]
["12.1.6.","Siūlo storis ne mažiau 40's",null,null,null,null,null,"Siūlų storis-40s"]
["12.1.7.","Tankumas ne mažiau kaip 25x17",null,null,null,null,null,"Tankumas 26x18"]
["12.2.","Marlinės skaros",2000,"vnt.",0.46,{"$f":"IF(ISBLANK(E121),\"\", PRODUCT(C121,E121))","v":920},"ZARYS/LS17454545-SSXB/12.2"]
["12.2.1.","Išmatavimai 45cm x 45cm (±1cm)",null,null,null,null,null,"45x45 cm"]
["12.2.2.","Sterilios",null,null,null,null,null,"Sterilios"]
["12.2.3.","Su rentgeno kontrastiniu siūlu",null,null,null,null,null,"Su rentgrno kont. Diūlu"]
["12.2.4.","Ne mažiau 4 sluoksnių, apsiūtais kraštais",null,null,null,null,null,"4 sluoksnių"]
["12.2.5.","Pakuotėje ne mažiau 5 vnt.",null,null,null,null,null,"5 vnt /pak"]
["12.2.6.","Siūlo storis ne mažiau 40's",null,null,null,null,null,"Siūlų storis-40s"]
["12.2.7.","Tankumas ne mažiau kaip 25x17",null,null,null,null,null,"Tankumas 26x18"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C113:C128)<>COUNT(F113:F128)),\"\", SUM(F113:F128))","v":3200},{"$f":"IF((COUNT(C113:C128)<>COUNT(F113:F128)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F129*0.05","v":160}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F130), \"\", SUM(F129:F130))","v":3360}]
[]
[]
[]
[]
["46. DALIS","TVARSTIS LIPNUS ŽAIZDOMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["46.","Tvarstis lipnus žaizdoms"]
["46.1.","Tvarstis lipnus žaizdoms",1500,"vnt.",0.11899999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E141),\"\", PRODUCT(C141,E141))","v":178.5},"Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress\" 9x20 cm  /0037047/Iberhospitex "]
["46.1.1.","Išmatavimai 9 cm (± 1cm) x 20cm (± 0,5cm)",null,null,null,null,null,"9cmx20 cm"]
["46.1.2.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["46.1.3.","Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos",null,null,null,null,null,"Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos"]
["46.1.4.","Klijai pagaminti vandens pagrindu be tirpiklių ",null,null,null,null,null,"Klijai vandens pagrindu, be tirpiklių ( akrilas)"]
["46.1.5.","Tvarstis pralaidus orui, lankstus",null,null,null,null,null,"Laidus orui, lankstus"]
["46.1.6.","Lengvai nuimamas apsauginis popierius leidžia aseptiškai uždėti tvarstį",null,null,null,null,null,"Lengvai nuimamas, aseptinis apsauginispopierius, palengvinantis uždėjimą "]
["46.1.7.","Neaustinė medžiaga pralaidi orui ",null,null,null,null,null,"Neaustinė medžiaga laidi orui"]
["46.1.8.","Nealergizuojantis",null,null,null,null,null,"Nealergizuoja"]
["46.1.9.","Pleistrai lygiaverčiai ,,Mepore’’ pleistrams",null,null,null,null,null,"Lygiaverčiai \"Mepore\" pleistrams"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C141:C150)<>COUNT(F141:F150)),\"\", SUM(F141:F150))","v":178.5},{"$f":"IF((COUNT(C141:C150)<>COUNT(F141:F150)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",8.93]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F152), \"\", SUM(F151:F152))","v":187.43}]
[]
[]
[]
["47. DALIS","TVARSTIS LIPNUS ŽAIZDOMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["47.","Tvarstis lipnus žaizdoms"]
["47.1.","Tvarstis lipnus žaizdoms",2000,"vnt.",0.14599999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E162),\"\", PRODUCT(C162,E162))","v":292},"Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress\" 9x25 cm /0037057/Iberhospitex "]
["47.1.1.","Išmatavimai 9 cm (± 1cm) x 25cm (±0,5cm)",null,null,null,null,null,"9cmx25 cm"]
["47.1.2.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["47.1.3.","Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos",null,null,null,null,null,"Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos"]
["47.1.4.","Klijai pagaminti vandens pagrindu be tirpiklių ",null,null,null,null,null,"Klijai vandens pagrindu, be tirpiklių ( akrilas)"]
["47.1.5.","Tvarstis pralaidus orui, lankstus",null,null,null,null,null,"Laidus orui, lankstus"]
["47.1.6.","Lengvai nuimamas apsauginis popierius leidžia aseptiškai uždėti tvarstį",null,null,null,null,null,"Lengvai nuimamas, aseptinis apsauginispopierius, palengvinantis uždėjimą "]
["47.1.7.","Neaustinė medžiaga pralaidi orui ",null,null,null,null,null,"Neaustinė medžiaga laidi orui"]
["47.1.8.","Nealergizuojantis",null,null,null,null,null,"Nealergizuoja"]
["47.1.9.","Pleistrai lygiaverčiai ,,Mepore’’ pleistrams",null,null,null,null,null,"Lygiaverčiai \"Mepore\" pleistrams"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C162:C171)<>COUNT(F162:F171)),\"\", SUM(F162:F171))","v":292},{"$f":"IF((COUNT(C162:C171)<>COUNT(F162:F171)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F172*0.05","v":14.600000000000001}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F173), \"\", SUM(F172:F173))","v":306.60000000000002}]
[]
[]
[]
["48. DALIS","TVARSTIS LIPNUS ŽAIZDOMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["48.","Tvarstis lipnus žaizdoms"]
["48.1.","Tvarstis lipnus žaizdoms",760,"vnt.",0.17599999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E183),\"\", PRODUCT(C183,E183))","v":133.76},"Lipnusis st. ch. tvarstis ,,Oper dress\" 9x30 cm  /0037067/Iberhospitex "]
["48.1.1.","Išmatavimai 9 cm (± 1cm) x3 0cm (±0,5cm)",null,null,null,null,null,"9cmx35 cm"]
["48.1.2.","Sterilus",null,null,null,null,null,"Sterilus"]
["48.1.3.","Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos",null,null,null,null,null,"Lipnus tvarstis pagamintas iš neaustinės medžiagos"]
["48.1.4.","Klijai pagaminti vandens pagrindu be tirpiklių ",null,null,null,null,null,"Klijai vandens pagrindu, be tirpiklių ( akrilas)"]
["48.1.5.","Tvarstis pralaidus orui, lankstus",null,null,null,null,null,"Laidus orui, lankstus"]
["48.1.6.","Lengvai nuimamas apsauginis popierius leidžia aseptiškai uždėti tvarstį",null,null,null,null,null,"Lengvai nuimamas, aseptinis apsauginispopierius, palengvinantis uždėjimą "]
["48.1.7.","Neaustinė medžiaga pralaidi orui ",null,null,null,null,null,"Neaustinė medžiaga laidi orui"]
["48.1.8.","Nealergizuojantis",null,null,null,null,null,"Nealergizuoja"]
["48.1.9.","Pleistrai lygiaverčiai ,,Mepore’’ pleistrams",null,null,null,null,null,"Lygiaverčiai \"Mepore\" pleistrams"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C183:C192)<>COUNT(F183:F192)),\"\", SUM(F183:F192))","v":133.76},{"$f":"IF((COUNT(C183:C192)<>COUNT(F183:F192)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",6.69]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F194), \"\", SUM(F193:F194))","v":140.44999999999999}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[28,7,28,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[30,0,30,9],[35,4,35,9],[33,4,33,9],[35,0,35,3],[33,0,33,3],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6883-1 2022-06-25 16:41:47"]