TSD-898, VPP-5510

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms

Ultragarso linijinio daviklio techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultragarso linijinis daviklis | Siūlomas ultragarso linijinis daviklis techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Mindray“ ultragarso aparatu „Mindray M9GI“ (inv. nr. 13716817). | Ultragarso linijinis daviklis L12-4s techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Mindray“ ultragarso aparatu „Mindray M9GI“ (inv. nr. 13716817). Prekių aprašymo psl. Nr. 1, 2 |
| 1.1. | Dažnio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 iki 13 MHz | Dažnio diapazonas 3 – 13 MHz Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 1.2. | Elementų kiekis | ≥ 192 | Elementų kiekis 192 Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 1.3. | Akustinio lango plotis (žiūros laukas) | ≥ 38 mm | Akustinio lango plotis (žiūros laukas) 38 mm Prekių aprašymo psl. Nr. 2 |
| 1.4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti ultragarso linijinio daviklio žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Kartu su pasiūlymu pateikiame CE sertifikatą Prekių aprašymo psl. Nr. 3-6 |
| 1.5. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis 12 mėnesių |
| 2. | Prekės pristatymas į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės atitinkamas patvirtinimas). | Patvirtiname, kad prekės pristatymo į Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą Tiekėjo patvirtinimo raštas Prekių aprašymo psl. Nr. 7 |
| 3. | Kartu su davikliu pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Kartu su pristatomu davikliu pateikiame naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |