## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas (nurodyti): UAB B.Braun Medical | [5 empty] | TSD-806, VPP-2863
1 Priedas
Firmos "Aesculap" medicininė technika
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aparato modelis / atsarginės dalies kodas | Keitimo kainos požymis (raidė K) | Kaina be PVM, Eur * | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Suma (be PVM), Eur
1. | Jėgos instrumentas (sternotomas) | GA674+GA673+GA331
1.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 20 | val. | 800
1.2. | Statorius | GA674802 |  | 652 | 5 | vnt. | 3260
1.3. | Ekcentrinis stūmoklis | GA674810 |  | 200 | 5 | vnt. | 1000
1.4. | Guolis | TA011463 |  | 25 | 15 | vnt. | 375
1.5. | Aesculap jėgos instrumentų priežiūros priemonė "Sterilit Power Systems", 300 ml talpos flak. |  |  | 44 | 65 | vnt. | 2860
1.6. | Pjovimo įrankio laikiklio mechanizmas | GA674811 |  | 495 | 5 | vnt. | 2475
1.7. | Rotorius | GA674804E |  | 272 | 5 | vnt. | 1360
1.8. | Judesio keitiklio mazgas su krumpliaračiu | GA674810 |  | 250 | 5 | vnt. | 1250
1.9. | Guolis | TA0011863 |  | 31 | 14 | vnt. | 434
1.10. | Guolis | GA673210 |  | 55 | 9 | vnt. | 495
1.11. | Guolis | TA011465 |  | 41 | 9 | vnt. | 369
1.12. | Kniedė | GA674211 |  | 42 | 15 | vnt. | 630
1.13. | Mygtuko atrama | GA674271 |  | 175 | 6 | vnt. | 1050
1.14. | Fiksatorius | TA011462 |  | 0.6 | 20 | vnt. | 12
1.15. | Fiksatorius | GA674276 |  | 15 | 11 | vnt. | 165
1.16. | Guminis žiedas | TA010566 |  | 6 | 14 | vnt. | 84
1.17. | Guminis žiedas | TA011614 |  | 7 | 14 | vnt. | 98
1.18. | Tarpinė didelė | TA011773 |  | 8 | 15 | vnt. | 120
1.19. | Veržlė | GA672275 |  | 40 | 16 | vnt. | 640
1.20. | Krumpliaratis | GA674207 |  | 37 | 8 | vnt. | 296
2. | Jėgos instrumentas | Acculan 3Ti
2.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 25 | val. | 1000
2.2. | Dangtis | GA675 |  | 310 | 5 | vnt. | 1550
3. | Jėgos instrumentas | Comfort / Acculan
3.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 95 | val. | 3800
4. | Kraniotomas | Elan-EC
4.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 25 | val. | 1000
4.2. | Kabelis | GA176 |  | 1650 | 9 | vnt. | 14850
4.3. | Pedalas | GTA188 |  | 1410 | 9 | vnt. | 12690
5. | Neuroendoskopinė sistema
5.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 25 | val. | 1000
5.2. | Neuroendoskopines sistemos "Aesculap" sterilizacijai skirto konteinerio dangtis | JP006 |  | 460 | 9 | val. | 4140
5.3. | Mikro žirklutės | FF436R |  | 440 | 9 | vnt. | 3960
5.4. | Mikro žirklučių iššorinė mova | FF433R |  | 26 | 14 | vnt. | 364
6. | Dermatomas | Accu GA631R / Accu GA630
6.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 27 | val. | 1080
7. | Rankinis dermatomas | Braithwaite
7.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 27 | val. | 1080
8. | Šviestuvas su šviesos šaltiniu, dedamu ant galvos | 150 / OP915
8.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 27 | val. | 1080
9. | Mikrochirurginė bormašina | Microtron GD631
9.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 27 | val. | 1080
10. | Endoskopinė neurochirurginė sistema
10.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 27 | val. | 1080
11. | Jėgos instrumentas | GA672+GA330
11.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 40 | 20 | val. | 800
11.2. | Rotorius | GA672804E |  | 635 | 9 | vnt. | 5715
11.3. | Statorius | GA672808E |  | 322 | 9 | vnt. | 2898
11.4. | Guolis | TA011787 |  | 25 | 18 | vnt. | 450
11.5. | Guolis | TA011788 |  | 20 | 21 | vnt. | 420
11.6. | Tarpinė | TA011790 |  | 4 | 25 | vnt. | 100
11.7. | Tarpinė | TA011786 |  | 6 | 25 | vnt. | 150
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [5 empty] | 78060
| PVM suma (21%), Eur: | [5 empty] | 16392.6
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [5 empty] | 94452.6
* - jei tiekėjui grąžinant sugedusią, nebetinkamą naudoti dalį, analogiška nauja dalis parduodama mažesne keitimo kaina (lyginant su pilna naujos dalies pardavimo kaina), būtina nurodyti būtent keitimo kainą, atitinkamą langelį keitimo kainos požymio stulpelyje pažymint raide "K".