|  | TVIRTINU |
| --- | --- |
|  | LITGRID AB |
|  | Perdavimo tinklo departamento |
|  | ## Direktorius |

TECHNINĖ UŽDUOTIS Nr. 2 STATINIO EKSPERTIZEI ATLIKTI

2022-10-31

Kaunas

1. Projekto pavadinimas:

Inžinerinių tinklų 330kV skirstyklos ir 330kV OL bei priklausinių statybos, esamų 330kV OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014) ir pastato (4999-7007-2013) Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 rekonstravimo projektas“.

2. Statinio kategorija:

Ypatingasis statinys

3. Statinio rūšis:

Elektros tinklų statyba ir rekonstravimas.

4. Statinio paskirtis:

Inžineriniai statiniai - inžineriniai tinklai - elektros tinklai.

5. Statytojas:

LITGRID AB

6. Darbų stadija:

Esamų statinių (dalies) ekspertizė.

7. Užsakovo kontaktai:

LITGRID AB (projektų vadovė .......................................);

8. Projektuotojo kontaktai:

Energetikos projektavimo institutas, UAB (projekto vadovas .............................................................).

9. Planuojami projektiniai sprendiniai:

Statinys Nr. 2:

LITGRID AB esamas 330 kV valdymo pulto (toliau — PVP) planuojamas nugriauti, paliekant galimybę įeiti ir aptarnauti AB „Ignitis gamyba“ technologinį tunelį. Esama situacija ir planinė padėtis pateikiama priede Nr. 1. Reikia patikrinti PVP griovimo įtaką AB „Ignitis gamyba“ technologinių tunelių konstrukcijoms.

10. Ekspertizės objektas:

  - Statinys Nr.2:

    - LITGRID AB esamas 330 kV PVP planuojamas nugriauti, paliekant galimybę įeiti ir aptarnauti AB Ignitis gamyba technologinį tunelį. Atlikti AB Ignitis gamyba tunelio sandūros su LITGRID AB PVP gelžbetoninių elementų (kolonų, gelžbetoninių sijų ir kitų gelžbetoninių elementų) ekspertizę.

    - Įvertinti, kaip aukščiau paminėtos konstrukcijos atitinka esminius statinių reikalavimus, nustatytus STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas“.

    - Tyrimus atsparumui ir pastovumui, nustatyti esminių Statinių reikalavimų pažeidimų esmę ir priežastis, atsiradusias ir prognozuojamas pasekmes, atsakyti į klausimą, kurios konstrukcijos gali būti nugriautos, nepadarant žalos AB „Ignitis gamyba“ tunelio statiniui;

    - Aprašyti Statinio Nr. 2 (dalies) esamą būklę (vadovaujantis atliktais statybiniais tyrimais,  laboratoriniais bandymais ir skaičiavimais);

    - Privalomų darbų sąrašas Statinio (dalies) būklei pagerinti siekiant užtikrinti Statinio Nr. 3 atitiktį norminiams teisės aktams;

    - Atlikti Statinio Nr. 2 (dalies) ekspertizę kaip tai apibrėžia STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei kiti LR galiojantys įstatymai ir teisės aktai, pateikti išvadas dėl atramų galimo panaudojimo minėtam projektui.

11. Pridedami dokumentai:

Priedas Nr. A. (aukštų planai)  (3 lapai) – esami padėties planai su numatomai griaunamų vietų/aukštų žymėjimu;

Priedas Nr. B. (projektas)  (9 lapai) – turimas esamo PVP projektas su planais, pjūviais, ventiliacijos agregatų išdėstymais;

Priedas Nr. C. (nuotraukos)  (1 lapas) – PVP esamos nuotraukos.

, UAB

Projekto vadovas

, UAB

SK dalies Projekto dalies vadovas