Rangos sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Pirkimo objektas: Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) pastato, esančio L. Sapiegos g. 15, Vilniuje (toliau – Pastatas), vidaus patalpų paprastojo remonto darbai.

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Darbų aprašymas

Atliekami pastato vidaus patalpų, pažymėtų plane Nr.: 1-5; 1-6; 1-12; 1-13; 1-27; 1-29; 1-39;  vidaus sienų ir lubų remontas.

Darbų atlikimo terminas: darbus atlikti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Rangos sutarties įsigaliojimo dienos.

Abiejų Šalių susitarimu darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti vieną kartą ne ilgesniam nei 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpiui.

Darbų apimtys

- Reikalingų atlikti darbų apimtys:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Patalpos paviršių užsidengimas, pasiruošimas dažymui | vnt. | 1,00 |
| 2 | Sienų remontas, glaistymas, paruošimas dažymui | kv. m. | 414,00 |
| 3 | Sienų labai geras dažymas (nemažiau 2 kartai) | kv. m. | 414,00 |
| 4 | Lubų remontas, glaistymas, paruošimas dažymui | kv. m. | 131,00 |
| 5 | Lubų labai geras dažymas (nemažiau 2 kartai) | kv. m. | 131,00 |
| 6 | Susidariusių atliekų utilizavimas, valymas | vnt. | 1,00 |

Kiti reikalavimai ir sąlygos

2. Visi kiti smulkūs darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams kokybiškai atlikti, turi būti įskaičiuoti pateikiamame pasiūlyme. Pasiūlymas turi būti pateikiamas pagal prie pirkimo dokumentų pridėtas pasiūlymo formas.

3. Prekės ir kitos medžiagos darbams atlikti, į objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams, ir pateikiamos Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjui.

4. Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama įvertinti darbų apimtis ir esamą situaciją Užsakovo objekte.

5. Dėl objekto apžiūros Rangovas turi susitarti su Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėju Giedriumi Purviu, mob. 8 610 67 227, el. p. giedrius.purvys@teismai.lt.

6. Rangovas visas remonto darbų metu susidariusias statybines atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

7. Visi mokesčiai, rinkliavos ir kitos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingų leidimų gavimu (jei to prireiktų), tenka Rangovui.

8. Administracijos darbas darbų metu negali būti stabdomas, t. y. Rangovas darbus turės vykdyti veikiančiame objekte. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turi suderinti remonto laiką su Administracijos Turto valdymo skyriaus vedėju, kad būtų kuo mažiau trukdoma Administracijos darbuotojams ir interesantams.

9. Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo“ Nr. 346 patvirtintomis Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

10. Darbus vykdyti vadovaujantis statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais bei gerąja praktika.

11. 12. Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Užsakovu.

13. Darbų kaina sutarties vykdymo metu bus apskaičiuojama pagal faktiškai atliktų darbų kiekį, naudojant Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius.

PRIDEDAMA. Administracinės paskirties pastato planai, 2 lapai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilnius Tel. (8 5) 268 5186 Faks. (8 5) 268 5187 El. p. info@teismai.lt A. s. LT86 7300 0101 2405 9374 Swedbank, AB bankas, kodas 73000 Direktoriaus pavaduotojas _________________________ Antanas Jatkevičius A. V.; RANGOVAS Raimondas Petkevičius Asmens kodas 37107110188 Blindžių g.3, Bukiškis, Avižienių sen. Vilniaus raj. Individualios veiklos pažyma Nr.669104 Tel. +370 656 33331 El. p. dzimas2@gmail.com A.s. LT87 7300 0100 1635 3078 Swedbank, AB bankas, kodas 73000 ___________________________ Raimondas Petkevičius A. V.. |  |
| --- | --- |