{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":393,"n_cols":8,"rows_kept":393,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["VIENKARTINĖS PAGALBINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS "]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 m. rugpjūčio mėn. 30 d."]
["Nr.:","S22-255"]
["Vieta:","Pabradė"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Intersurgical\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,111502432]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Arnionių g. 60, LT-18170, Pabradė"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT115024314"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT58 7044 0600 0101 8621, AB SEB bankas, 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Viešųjų pirkimų specialistė Kristina Šimanel"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"8-387-66612, sales@intersurgical.lt "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Generalinis direktorius Sigitas Žvirblis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Lietuvos klientų aptarnavimo specialistė Ingrida Zarembienė, 8-387-66514, sales@intersurgical.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-",null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":""}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:",null,null,"-"]
[]
[]
[]
[]
["11. DALIS","KVĖPAVIMO SISTEMA DPV APARATUI "]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["11.","Kvėpavimo sistema DPV aparatui "]
["11.1.","Kvėpavimo sistema DPV aparatui  skirta naujagimiams",30,"vnt",22.381,{"$f":"IF(ISBLANK(E40),\"\", PRODUCT(C40,E40))","v":671.43000000000006},"Pavadinimas: Kvėpavimo sistemos DPV aparatui (naujagimiams)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 4508810"]
["11.1.1.","Vienkartinė, kliniškai švarios, supakuota po 1 vnt. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuota į maišelius po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["11.1.2.","Kvėpavimo kontūras skirtas naujagimiams",null,null,null,null,null,"Kvėpavimo kontūras skirtas naujagimiams."]
["11.1.3.","Skirtos naudoti su F & P drėkintuvais MR850/730",null,null,null,null,null,"Skirtos naudoti su F&P drėkintuvais MR850/730."]
["11.1.4.","Sistemos ilgis – 1,6m ( ± 10cm)",null,null,null,null,null,"Sistemos ilgis – 1,6m±10cm."]
["11.1.5.","Sistemą sudaro: 2 vamzdžiai 10 mm, sujungti Y formos sujungėju su  7,6 mm anga, jungtys 15M 6-9 mm elastinėje aparato pusėje ir 15M paciento pusėje 1vnt. ",null,null,null,null,null,"Sistemą sudaro: -2 vamzdžiai 10 mm, sujungti Y formos sujungėju + 7,6 mm anga; -jungtys 15M ir 6 – 9 mm elastinė aparato pusėje ir 15М paciento pusėje; -1 vnt. vandens surinkėjas; -papildomas vamzdis."]
["11.1.6.","Įkvėpimo vamzdis su pašildymu",null,null,null,null,null,"Įkvėpimo vamzdis su pašildymu."]
["11.1.7.","Papildomas vamzdis; papildomos jungtys; monitoringo linija – 1 vnt",null,null,null,null,null,"Papildomos jungtys. Monitoringo linija – 1 vnt."]
["11.1.8.","Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas",null,null,null,null,null,"Automatiškai prisipildantis deguonies drėkinimo indas."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C40:C48)<>COUNT(F40:F48)),\"\", SUM(F40:F48))","v":671.43000000000006},{"$f":"IF((COUNT(C40:C48)<>COUNT(F40:F48)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",33.57]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F50), \"\", SUM(F49:F50))","v":705.00000000000011}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["18. DALIS","ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖ SU PRIPUČIAMA PAGALVĖLE"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["18.","Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle"]
["18.1.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 0 (naujagimiams)",100,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E63),\"\", PRODUCT(C63,E63))","v":80.95},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1511111"]
["18.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.1.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.1.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus.",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.1.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.1.6.","Kaukės jungtys kūginės - 15M",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 15M."]
["18.1.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
["18.2.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 0 (kūdikiams)",50,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E71),\"\", PRODUCT(C71,E71))","v":40.475000000000001},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1512111"]
["18.2.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.2.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.2.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.2.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.2.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.2.6.","Kaukės jungtys kūginės - 15M",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 15M."]
["18.2.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
["18.3.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 1 (vaikams)",600,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E79),\"\", PRODUCT(C79,E79))","v":485.7},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1513111"]
["18.3.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.3.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.3.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.3.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.3.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.3.6.","Kaukės jungtys kūginės - 15M",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 15M."]
["18.3.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
["18.4.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 3",600,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E87),\"\", PRODUCT(C87,E87))","v":485.7},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1514111"]
["18.4.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.4.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.4.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.4.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.4.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.4.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 22F."]
["18.4.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
["18.5.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 4",12000,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E95),\"\", PRODUCT(C95,E95))","v":9714},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1515111"]
["18.5.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.5.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.5.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.5.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.5.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.5.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 22F."]
["18.5.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
["18.6.","Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle Dydis 5",9000,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E103),\"\", PRODUCT(C103,E103))","v":7285.5},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1516111"]
["18.6.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Vienkartinės. Kliniškai švarios. Supakuota po 1 vnt."]
["18.6.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["18.6.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukės be Hook žiedo."]
["18.6.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis, ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["18.6.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["18.6.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F",null,null,null,null,null,"Kaukės jugtis kūginė - 22F."]
["18.6.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C63:C110)<>COUNT(F63:F110)),\"\", SUM(F63:F110))","v":18092.325000000001},{"$f":"IF((COUNT(C63:C110)<>COUNT(F63:F110)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",904.62]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F112), \"\", SUM(F111:F112))","v":18996.945}]
[]
[]
[]
["19. DALIS","LARINGINĖ KAUKĖ - GELINĖ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["19.","Laringinė kaukė - gelinė"]
["19.1.","Laringinė kaukė. N1",30,"vnt",10.4762,{"$f":"IF(ISBLANK(E122),\"\", PRODUCT(C122,E122))","v":314.286},"Pavadinimas: i-gel™  vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 8201000"]
["19.1.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Sterilus. Vienkartinis. Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["19.1.2.","i - gel tipo",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį."]
["19.1.3.","Gerai priglundanti, tikslių kontūrų, išlaikanti formą",null,null,null,null,null,"Gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą."]
["19.1.4.","Nepripučiama distalinė dalis",null,null,null,null,null,"Originali minkšta neišpučiama manžetė."]
["19.1.5.","Su skrandžio kanalu",null,null,null,null,null,"Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan."]
["19.1.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos."]
["19.1.7.","Turi sukandimo blokatorių",null,null,null,null,null,"Integruotas sukandimo blokatorius."]
["19.1.8.","Matomas kvėpavimo vamzdelio centimetrinis žymėjimas",null,null,null,null,null,"Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje."]
["19.2.","Laringinė kaukė. N3",200,"vnt",9.5237999999999996,{"$f":"IF(ISBLANK(E131),\"\", PRODUCT(C131,E131))","v":1904.76},"Pavadinimas: i-gel™  vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 8203000"]
["19.2.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Sterilus. Vienkartinis. Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["19.2.2.","i- gel tipo",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį."]
["19.2.3.","Gerai priglundanti, tikslių kontūrų, išlaikanti formą",null,null,null,null,null,"Gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą."]
["19.2.4.","Nepripučiama distalinė dalis",null,null,null,null,null,"Originali minkšta neišpučiama manžetė."]
["19.2.5.","Su skrandžio kanalu",null,null,null,null,null,"Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan."]
["19.2.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos."]
["19.2.7.","Turi sukandimo blokatorių",null,null,null,null,null,"Integruotas sukandimo blokatorius."]
["19.2.8.","Matomas kvėpavimo vamzdelio centimetrinis žymėjimas",null,null,null,null,null,"Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje."]
["19.3.","Laringinė kaukė. N4",400,"vnt",9.5237999999999996,{"$f":"IF(ISBLANK(E140),\"\", PRODUCT(C140,E140))","v":3809.52},"Pavadinimas: i-gel™  vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 8204000"]
["19.3.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Sterilus. Vienkartinis. Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["19.3.2.","i - gel tipo",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį."]
["19.3.3.","Gerai priglundanti, tikslių kontūrų, išlaikanti formą",null,null,null,null,null,"Gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą."]
["19.3.4.","Nepripučiama distalinė dalis",null,null,null,null,null,"Originali minkšta neišpučiama manžetė."]
["19.3.5.","Su skrandžio kanalu",null,null,null,null,null,"Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan."]
["19.3.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos."]
["19.3.7.","Turi sukandimo blokatorių",null,null,null,null,null,"Integruotas sukandimo blokatorius."]
["19.3.8.","Matomas kvėpavimo vamzdelio centimetrinis žymėjimas",null,null,null,null,null,"Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje."]
["19.4.","Laringinė kaukė. N5",200,"vnt",9.5237999999999996,{"$f":"IF(ISBLANK(E149),\"\", PRODUCT(C149,E149))","v":1904.76},"Pavadinimas: i-gel™  vienkartinis viršgerklinis vamzdelis (2-os kartos laringinė kaukė)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 8205000"]
["19.4.1.","Vienkartinė, sterili. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Sterilus. Vienkartinis. Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["19.4.2.","i - gel tipo",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos, panašios į gelį."]
["19.4.3.","Gerai priglundanti, tikslių kontūrų, išlaikanti formą",null,null,null,null,null,"Gerai priglunda prie periryklinių struktūrų, atspindėdama antgerklio, vedeginių raukšlių, kriaušinės duobės, periskydinės, perižiedinės, užpakalinių kremzlių ir tarpų formą."]
["19.4.4.","Nepripučiama distalinė dalis",null,null,null,null,null,"Originali minkšta neišpučiama manžetė."]
["19.4.5.","Su skrandžio kanalu",null,null,null,null,null,"Skrandžio kanalas eina išilgai viršgerklinio vamzdelio - siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan."]
["19.4.6.","Pagaminta iš medicininio termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero - medžiagos."]
["19.4.7.","Turi sukandimo blokatorių",null,null,null,null,null,"Integruotas sukandimo blokatorius."]
["19.4.8.","Matomas kvėpavimo vamzdelio centimetrinis žymėjimas",null,null,null,null,null,"Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C122:C157)<>COUNT(F122:F157)),\"\", SUM(F122:F157))","v":7933.326},{"$f":"IF((COUNT(C122:C157)<>COUNT(F122:F157)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",396.67]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F159), \"\", SUM(F158:F159))","v":8329.9959999999992}]
[]
[]
[]
["23. DALIS","KAUKĖ DEGUONIES SU FILTRU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["23.","Kaukė deguonies su filtru"]
["23.1.","Kaukė deguonies su filtru ",100,"vnt",2.0476000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E169),\"\", PRODUCT(C169,E169))","v":204.76000000000002},"Pavadinimas: Filta Mask kaukė su filtrais suaugusiems\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1145000"]
["23.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinės, kliniškai sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido)."]
["23.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai",null,null,null,null,null,"Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido."]
["23.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš standžios ir skaidrios medžiagos",null,null,null,null,null,"Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos."]
["23.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)",null,null,null,null,null,"Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis – 2,10m ± 10cm."]
["23.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)",null,null,null,null,null,"Turi integruotą nosies spaustuką."]
["23.1.6.","Kaukėje, abiejose jos pusėse, yra aukšto efektyvumo  filtravimo medžiaga (filtrai)",null,null,null,null,null,"FiltaMask kaukėje yra naudojama filtravimo medžiaga (filtrai abejose kaukės pusėse)."]
["23.1.7.","Su galimybe prijungti prie centralizuoto O2 srauto",null,null,null,null,null,"Yra galimybė prijungti prie centralizuoto O2 srauto."]
["23.1.8.","Skirtos suaugusiems",null,null,null,null,null,"Skirtos suaugusiems."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C169:C177)<>COUNT(F169:F177)),\"\", SUM(F169:F177))","v":204.76000000000002},{"$f":"IF((COUNT(C169:C177)<>COUNT(F169:F177)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",10.24]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F179), \"\", SUM(F178:F179))","v":215.00000000000003}]
[]
[]
[]
["25. DALIS","VIDUTINĖS KONCENTRACIJOS DEGUONIES KAUKĖ"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["25.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė"]
["25.1.","Vidutinės koncentracijos deguonies kaukė suaugusiems",500,"vnt",0.7429,{"$f":"IF(ISBLANK(E189),\"\", PRODUCT(C189,E189))","v":371.45},"Pavadinimas: EcoLite skaidrios deguonies kaukės suaugusiems\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1135015"]
["25.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinės, kliniškai sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso ir PVC (polivinilchlorido)."]
["25.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai",null,null,null,null,null,"Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido."]
["25.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš standžios ir skaidrios medžiagos",null,null,null,null,null,"Pagamintos iš dviejų skirtingų medžiagų - kraštai, kontaktuojantys su veidu, minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos."]
["25.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)",null,null,null,null,null,"Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu ir su kūginės formos konektoriais abiejuose galuose. Deguonies vamzdelio ilgis – 2,10m ± 10cm."]
["25.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)",null,null,null,null,null,"Turi integruotą nosies spaustuką."]
["25.1.6.","Su 1 ltr. (± 100 ml) talpos permatomu rezervuaru",null,null,null,null,null,"Vidutinės koncentracijos deguonies kaukės neturi rezervuaro. Turi tik aukštos koncentracijos deguonies kaukės."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C189:C195)<>COUNT(F189:F195)),\"\", SUM(F189:F195))","v":371.45},{"$f":"IF((COUNT(C189:C195)<>COUNT(F189:F195)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",18.57]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F197), \"\", SUM(F196:F197))","v":390.02}]
[]
[]
[]
["26. DALIS","DEGUONIES MAIŠAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["26.","Deguonies maišai"]
["26.1.","Deguonies maišai ",80,"vnt",1.7048000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E207),\"\", PRODUCT(C207,E207))","v":136.38400000000001},"Pavadinimas: Rezervinis maišas\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 2830000"]
["26.1.1.","Vienkartiniai, be latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinis. Be latekso."]
["26.1.2.","Jungtys 22M kūginės aparato pusėje",null,null,null,null,null,"Rezervinio maišo pajungimas – 22F."]
["26.1.3.","3 ltr. (± 100 ml)",null,null,null,null,null,"3l ± 100ml talpos."]
["26.2.","Deguonies maišai ",40,"vnt",1.6094999999999999,{"$f":"IF(ISBLANK(E211),\"\", PRODUCT(C211,E211))","v":64.38},"Pavadinimas: Rezervinis maišas\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 2810000"]
["26.2.1.","Vienkartiniai, be latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinis. Be latekso."]
["26.2.2.","Jungtys 22M kūginės aparato pusėje",null,null,null,null,null,"Rezervinio maišo pajungimas – 22F."]
["26.2.3.","1 ltr. (± 50 ml)",null,null,null,null,null,"1l ± 50ml talpos."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C207:C214)<>COUNT(F207:F214)),\"\", SUM(F207:F214))","v":200.76400000000001},{"$f":"IF((COUNT(C207:C214)<>COUNT(F207:F214)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",10.039999999999999]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F216), \"\", SUM(F215:F216))","v":210.804}]
[]
[]
[]
["30. DALIS","JUNGTIS DEGUONIES VAMZDELIO PAJUNGIMUI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["30.","Jungtis deguonies vamzdelio pajungimui"]
["30.1.","Jungtis deguonies vamzdelio pajungimui",20,"vnt",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E226),\"\", PRODUCT(C226,E226))","v":16.190000000000001},"Pavadinimas: Jungtis deguonies vamzdelio pajungimui 15F/22M – 6,5 mm\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1174000"]
["30.1.1.","Jungtys: 15F/22M- jungtis deguonies vamzdelio pajungimui 6 mm",null,null,null,null,null,"Jungtys: 15F/22M – jungtis deguonies vamzdelio pajungimui 6mm."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C226:C227)<>COUNT(F226:F227)),\"\", SUM(F226:F227))","v":16.190000000000001},{"$f":"IF((COUNT(C226:C227)<>COUNT(F226:F227)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",0.81]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F229), \"\", SUM(F228:F229))","v":17}]
[]
[]
[]
["67. DALIS","UŽDARA ATSIURBIMO SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["67.","Uždara atsiurbimo sistema"]
["67.1.","Uždara atsiurbimo sistema iš intubacinio vamzdelio ",300,"vnt",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E239),\"\", PRODUCT(C239,E239))","v":3000},"Pavadinimas: Uždara atsiurbimo sistema \n(iš endotrachėjinio vamzdelio) 72val\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 3720001"]
["67.1.1.","Skirta suaugusiems, nekeičiant naudojama ne daugiau 72 val. Dydis F14",null,null,null,null,null,"Uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val). Dydis: F14."]
["67.1.2.","Endotrachėjinio kateterio ilgis 54 cm (± 2cm)",null,null,null,null,null,"Atsiurbimo kateterio ilgis 54cm±2cm."]
["67.1.3.","Turi skaidrią, minkštą movą",null,null,null,null,null,"Apgaubtas permatoma rankove."]
["67.1.4.","Yra siurbimo kontrolės vožtuvas, kurį galimą valdyti viena ranka",null,null,null,null,null,"Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu, kurį galima valdyti viena ranka."]
["67.1.5.","Užrakto mechanizmas, netyčiniam siurbimui sustabdyti",null,null,null,null,null,"Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu."]
["67.1.6.","Lipdukai pakeitimo reikalavimui nustatyti",null,null,null,null,null,"Komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba."]
["67.1.7.","Kateterio laikiklis lanksčiam prijungimui prie paciento 15F - 22F",null,null,null,null,null,"Nėra."]
["67.1.8.","Atjungimo įrankis skirtas atjungti siurbimo sistemą",null,null,null,null,null,"Komplekte yra atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio."]
["67.2.","Uždara atsiurbimo sistema iš tracheostominio vamzdelio ",300,"vnt",10,{"$f":"IF(ISBLANK(E248),\"\", PRODUCT(C248,E248))","v":3000},"Pavadinimas: Uždara atsiurbimo sistema \n(iš endotrachėjinio vamzdelio) 72val\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 3720006"]
["67.2.1.","Skirta suaugusiems, nekeičiant naudojama ne daugiau 72 val. Dydis F14",null,null,null,null,null,"Uždarą atsiurbimo sistemą galima laikyti prijungtą prie intubacinio vamzdelio ne daugiau kaip 3 paras (72val). Dydis: F14."]
["67.2.2.","Tracheostominio kateterio ilgis 30,5 cm (± 1 cm)",null,null,null,null,null,"Atsiurbimo kateterio ilgis 54cm±2cm."]
["67.2.3.","Turi skaidrią, minkštą movą",null,null,null,null,null,"Apgaubtas permatoma rankove."]
["67.2.4.","Turi būti siurbimo kontrolės vožtuvas, kurį galimą valdyti viena ranka",null,null,null,null,null,"Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu, kurį galima valdyti viena ranka."]
["67.2.5.","Užrakto mechanizmas, netyčiniam siurbimui sustabdyti",null,null,null,null,null,"Vakuumą reguliuojantis vožtuvas yra su užrakinimo mechanizmu."]
["67.2.6.","Lipdukai pakeitimo reikalavimui nustatyti",null,null,null,null,null,"Komplekte yra rinkinys spalvotų lipdukų (klijuojami ant korpuso) su savaitės dienų užrašais lietuvių kalba."]
["67.2.7.","Kateterio laikiklis lanksčiam prijungimui prie paciento 15F - 22F",null,null,null,null,null,"Nėra."]
["67.2.8.","Atjungimo įrankis skirtas atjungti siurbimo sistemą",null,null,null,null,null,"Komplekte yra atjungėjas, t.y. papildoma priemonė padedanti atjungti uždarą sistemą nuo intubacinio vamzdelio."]
["67.3.","NaCl 0,9% fiziologinio tirpalo ampulės",2000,"vnt",0.5524,{"$f":"IF(ISBLANK(E257),\"\", PRODUCT(C257,E257))","v":1104.8},"Pavadinimas: 0.9% fiziologinio tirpalo ampulės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 3700000"]
["67.3.1.","NaCl 0,9% fiziologinio tirpalo ampulės uždaroms atsiurbimo sistemoms 15 ml ± 1ml  vienkartinėje plastikinėje arba lygiavertėje ampulėje/flakone",null,null,null,null,null,"Ampulėje 15ml±1ml 0.9% fiziologinio tirpalo. Fiziologinis tirpalas yra plastikinėje ampulėje"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C239:C258)<>COUNT(F239:F258)),\"\", SUM(F239:F258))","v":7104.8},{"$f":"IF((COUNT(C239:C258)<>COUNT(F239:F258)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",355.24]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F260), \"\", SUM(F259:F260))","v":7460.04}]
[]
[]
[]
["95. DALIS","KOMBINUOTI KVĖPAVIMO FILTRAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["95.","Kombinuoti kvėpavimo filtrai"]
["95.1.","Filtras kvėpavimo suaugusiems",1000,"vnt.",0.49519999999999997,{"$f":"IF(ISBLANK(E270),\"\", PRODUCT(C270,E270))","v":495.2},"Pavadinimas: Kvėpavimo filtrai\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1644000"]
["95.1.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso). Supakuoti į maišelius po 1 vnt."]
["95.1.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas",null,null,null,null,null,"Elektrostatinis veikimo principas."]
["95.1.3.","Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos",null,null,null,null,null,"Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi fiksuotą dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso."]
["95.1.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%",null,null,null,null,null,"Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).     Efektyvumas > 99,9% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus)."]
["95.1.5.","Be šilumos ir drėgmės reguliatoriaus. Filtro parametrai: tūris- 33ml, pasipriešinimas - ne daugiau kaip 2,2cm H2O, minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris - 150ml - 1500ml",null,null,null,null,null,"Kvėpavimo filtro parametrai: -tūris – 34 ml; -pasipriešinimas – 1,8 cm H2O (esant 60 ml/min); -minimalus įkvėpimo/iškvėpimo tūris -100ml - 1000ml."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C270:C275)<>COUNT(F270:F275)),\"\", SUM(F270:F275))","v":495.2},{"$f":"IF((COUNT(C270:C275)<>COUNT(F270:F275)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",24.76]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F277), \"\", SUM(F276:F277))","v":519.96}]
[]
[]
[]
["96. DALIS","KVĖPAVIMO FILTRAI VAIKAMS IR NAUJAGIMIAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["96.","Kvėpavimo filtrai vaikams ir naujagimiams"]
["96.1.","Filtras kvėpavimo vaikams ir naujagimiams",500,"vnt.",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E287),\"\", PRODUCT(C287,E287))","v":404.75},"Pavadinimas: Kombinuoti kvėpavimo filtrai vaikams ir naujagimiams (su šilumos ir drėgmės palaikymu)\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1831000"]
["96.1.1.","Kliniškai švarūs, vienkartiniai, supakuoti po 1 vnt., gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Kliniškai švarūs. Vienkartiniai. Neturi alerginių savybių (be latekso). Supakuoti į maišelius po 1 vnt."]
["96.1.2.","Elektrostatinis filtro veikimo principas",null,null,null,null,null,"Elektrostatinis veikimo principas."]
["96.1.3.","Su Luer Lock tipo jungtimi CO2 monitoravimui. Monitoringo linijai skirtos angos dangtelis pritvirtintas prie Luer Lock tipo angos",null,null,null,null,null,"Yra Luer Lock tipo jungtis CO2 monitorizavimui. Monitoringo linijos anga turi fiksuotą dangtelį, kurį atidengus šis lieka pritvirtintas prie filtro korpuso."]
["96.1.4.","Testuotas su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje ar gamintojo laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. Efektyvumas >99,99%",null,null,null,null,null,"Testuoti su virusais ir bakterijomis nepriklausomoje laboratorijoje pagal tarptautines metodikas 24 val. (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus).     Efektyvumas > 99,99% (žr. Nepriklausomos laboratorijos testavimo protokolus)."]
["96.1.5.","Filtro parametrai: tūris- 28ml (± 2ml) , pasipriešinimas - ne daugiau kaip 2,6cm H2O, kai dujų srautas 30l/min, drėgmės gražinimas - ne mažiau kaip 32,0 mg H2O/l, minimalus/maksimalus kvėpavimo tūris - 75ml - 300ml",null,null,null,null,null,"Kvėpavimo filtro parametrai: -tūris – 28ml±2ml; -pasipriešinimas – ne daugiau kaip 1,6 cm H2O (esant 30 l/min); -drėgmės grąžinimas – ne mažiau kaip 32,0 mg H2O/l (VT 250 ml); -minimalus/maksimalus kvėpavimo tūris- 90ml - 250ml; -svoris –  22 g."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C287:C292)<>COUNT(F287:F292)),\"\", SUM(F287:F292))","v":404.75},{"$f":"IF((COUNT(C287:C292)<>COUNT(F287:F292)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",20.239999999999998]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F294), \"\", SUM(F293:F294))","v":424.99}]
[]
[]
[]
["97. DALIS","SISTEMA KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["97.","Sistema kvėpavimo suaugusiems"]
["97.1.","Sistema kvėpavimo suaugusiems",4000,"vnt.",1.5619000000000001,{"$f":"IF(ISBLANK(E304),\"\", PRODUCT(C304,E304))","v":6247.6},"Pavadinimas: 22mm diametro Compact reguliuojamo ilgio kvėpavimo sistema\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 2150000"]
["97.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vienetą",null,null,null,null,null,"Vienkartinė. Kliniškai švari. Supakuotos į maišelius po 1 komplektą."]
["97.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["97.1.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje."]
["97.1.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų",null,null,null,null,null,"Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų."]
["97.1.5.","1.5m - 1.6m ilgio, 22mm diametro",null,null,null,null,null,"Ilgis: ištempus - 1,5 m, suspaudus - iki 34-35 cm. 22mm diametro Compact reguliuojamo ilgio kvėpavimo sistema"]
["97.1.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui",null,null,null,null,null,"Komplektą sudaro: -2 vamzdžiai (22 mm), sujungti Y formos jungtimi; -alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui."]
["97.1.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C304:C311)<>COUNT(F304:F311)),\"\", SUM(F304:F311))","v":6247.6},{"$f":"IF((COUNT(C304:C311)<>COUNT(F304:F311)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",312.38]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F313), \"\", SUM(F312:F313))","v":6559.9800000000005}]
[]
[]
[]
["99. DALIS","SISTEMA KVĖPAVIMO SUAUGUSIEMS SU REZERVINIU MAIŠU"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["99.","Sistema kvėpavimo suaugusiems su rezerviniu maišu"]
["99.1.","Sistema kvėpavimo suaugusiems",1200,"vnt.",2.9238,{"$f":"IF(ISBLANK(E323),\"\", PRODUCT(C323,E323))","v":3508.56},"Pavadinimas: Kompaktinė kvėpavimo sistema suaugusiems\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 2154000"]
["99.1.1.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vienetą",null,null,null,null,null,"Vienkartinė. Kliniškai švari. Supakuotos į maišelius po 1 komplektą."]
["99.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso (neturi alerginių savybių)."]
["99.1.3.","Visos jungtys kūginės, lengvai fiksuojama norimoje padėtyje",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistemos gofras stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje."]
["99.1.4.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų",null,null,null,null,null,"Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų."]
["99.1.5.","1,8m ilgio, 22mm diametro",null,null,null,null,null,"Ilgis: ištempus ne mažiau kaip 1,8 m (±10 cm). Sistemos diametras 22 mm."]
["99.1.6.","Sistema sudaryta iš 2 vamzdelių, sujungtų Y formos jungtimi, alkūninės jungties paciento pusėje su Luer Lock tipo anga, kuri skirta CO2 matavimo linijos pajungimui, Yjungties diametras ne daugiau 15mm",null,null,null,null,null,"Komplektą sudaro: -2 vamzdžiai (22 mm), sujungti Y formos jungtimi; -Y jungties diametras ne daugiau 15mm; -alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui; -apsauginis dangtelis paciento pusėje; -papildoma atšaka, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus – ne daugiau nei 0,41m, ištempus – ne mažiau nei 1,50m (jungtis 22F-22F); -2l  kvėpavimo maišas be latekso (jungtis 22F); -papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M."]
["99.1.7.","Jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento- 22M/15F",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F."]
["99.1.8.","Rezervinis 2l (± 100 ml) maišas be latekso",null,null,null,null,null,"2l kvėpavimo maišas be latekso (jungtis 22F)."]
["99.1.9.","Papildomos jungtys, 22M/22M ir apie 1,5m ilgio papildomos atšakos su jungtimis 22F/22F",null,null,null,null,null,"Papildomos atšakos, kurios ilgis gali būti reguliuojamas: suspaudus – ne daugiau nei 0,41m, ištempus – ne mažiau nei 1,50m - jungtis 22F-22F. Papildoma jungtelė su kūginėmis jungtimis - 22M/22M."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C323:C332)<>COUNT(F323:F332)),\"\", SUM(F323:F332))","v":3508.56},{"$f":"IF((COUNT(C323:C332)<>COUNT(F323:F332)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",175.43]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F334), \"\", SUM(F333:F334))","v":3683.99}]
[]
[]
[]
["100. DALIS","ANTIBAKTERINĖ KVĖPAVIMO SISTEMA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["100.","Antibakterinė kvėpavimo sistema"]
["100.1.","Antibakterinė kvėpavimo sistema",10,"vnt.",5.5237999999999996,{"$f":"IF(ISBLANK(E344),\"\", PRODUCT(C344,E344))","v":55.238},"Pavadinimas: Silver Knight™ antimikrobinė kvėpavimo sistema\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 2010100"]
["100.1.1.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["100.1.2.","Visos jungtys kūginės, fiksuojama norimoje padėtyje",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Sistemos gofras lengvai ir stabiliai fiksuojasi reikiamoje padėtyje."]
["100.1.3.","Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų",null,null,null,null,null,"Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų."]
["100.1.4.","Antibakterinė su sidabro jonais",null,null,null,null,null,"Silver Knight™ antimikrobinė kvėpavimo sistema pagaminta iš plastiko bei sidabro."]
["100.1.5.","Du vamzdžiai sujungti Y formos sujungėju",null,null,null,null,null,"2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi."]
["100.1.6.","Fiksuota alkūnė paciento pusėje 15M-22M/15F. Papildoma ~0,8m atšaka",null,null,null,null,null,"Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 15M-22M/15F. Papildoma 0,8m atšaka."]
["100.1.7.","2l kvėpavimo maišas",null,null,null,null,null,"2 l  kvėpavimo maišas."]
["100.1.8.","Dvi papildomos kvėpavimo jungtys 22M/22M",null,null,null,null,null,"Dvi papildomos jungtys 22M/22M."]
["100.1.9.","Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vienetą",null,null,null,null,null,"Antimikrobinė. Vienkartinė. Kliniškai švari. Supakuotos į maišelius po 1 vnt."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C344:C353)<>COUNT(F344:F353)),\"\", SUM(F344:F353))","v":55.238},{"$f":"IF((COUNT(C344:C353)<>COUNT(F344:F353)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2.76]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F355), \"\", SUM(F354:F355))","v":57.997999999999998}]
[]
[]
[]
[]
["102. DALIS","ANESTEZIOLOGINĖS VEIDO KAUKĖ SU PRIPUČIAMA PAGALVĖLE"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["102.","Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle"]
["102.1.","Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle",100,"vnt.",0.8095,{"$f":"IF(ISBLANK(E366),\"\", PRODUCT(C366,E366))","v":80.95},"Pavadinimas: Vienkartinės anesteziologinės veido kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1517111"]
["102.1.1.","Dydis 6. Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos po 1 vnt.",null,null,null,null,null,"Kaukės dydis 6. Vienkartinė. Kliniškai švari. Supakuota po 1 vnt."]
["102.1.2.","Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["102.1.3.","Be Hook tipo žiedo",null,null,null,null,null,"Kaukė be Hook žiedo."]
["102.1.4.","Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus",null,null,null,null,null,"Itin minkštas pripūstas priegalvis - ligoniui patogu ir orui nepralaidu."]
["102.1.5.","Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas",null,null,null,null,null,"Skaidri kaukė ir jos priegalvis – gerai matomas ligonio veidas."]
["102.1.6.","Kaukės jungtys kūginės - 22F",null,null,null,null,null,"Kaukės jungtis kūginė – 22F."]
["102.1.7.","Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis",null,null,null,null,null,"Kaukės spalvinis kodavimas pažymėtas ant pakuotės."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C366:C373)<>COUNT(F366:F373)),\"\", SUM(F366:F373))","v":80.95},{"$f":"IF((COUNT(C366:C373)<>COUNT(F366:F373)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",4.05]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F375), \"\", SUM(F374:F375))","v":85}]
[]
[]
[]
["103. DALIS","KAUKĖ DEGUONIES NAUJAGIMIAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai"]
["103.","Kaukė deguonies naujagimiams"]
["103.1.","Kaukė deguonies naujagimiams",100,"vnt.",0.7429,{"$f":"IF(ISBLANK(E385),\"\", PRODUCT(C385,E385))","v":74.290000000000006},"Pavadinimas: Eco skaidrios deguonies kaukės\nGamintojas: Intersurgical\nGaminio kodas: 1196015"]
["103.1.1.","Vienkartinės, sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinės, kliniškai sterilios. Gaminio sudėtyje nėra latekso."]
["103.1.2.","Kaukė tvirtinama juostele (gumele), kuri kaukę ant veido fiksuoja hermetiškai",null,null,null,null,null,"Kaukė yra su sutvirtinimo juostele (gumele), kuri leidžia hermetiškai fiksuoti kaukę pacientui ant veido."]
["103.1.3.","Kaukės kraštai priglundantys prie veido. Korpusas iš standžios ir skaidrios medžiagos",null,null,null,null,null,"Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, yra minkšti ir neaštrūs, o korpusas - iš standžios skaidrios medžiagos."]
["103.1.4.","Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, 2,1 m (± 10 cm)",null,null,null,null,null,"Deguonies vamzdelis ne lygiasienis, o su specialiu vidiniu profiliu. Deguonies vamzdelio ilgis - 2,10m ± 10cm."]
["103.1.5.","Su integruotu nosies fiksatoriumi (spaustuku)",null,null,null,null,null,"Turi integruotą nosies spaustuką."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C385:C390)<>COUNT(F385:F390)),\"\", SUM(F385:F390))","v":74.290000000000006},{"$f":"IF((COUNT(C385:C390)<>COUNT(F385:F390)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",3.71]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F392), \"\", SUM(F391:F392))","v":78}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[30,0,30,9],[35,4,35,9],[33,4,33,9],[35,0,35,3],[33,0,33,3],[28,7,28,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["-"]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["-"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"TAIP - dėl pateiktų fizinių asmenų duomenų, kuriuos atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai."]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"-"]
[4,"Pasiūlymas",null,null,null,null,null,"TAIP - dėl pateiktų fizinių asmenų duomenų, kuriuos atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai."]
[5,"CE kokybės sertifikatai, filtrų testavimo protokolai",null,null,null,null,null,"NE"]
[6,"Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos Reglamente (ES) 2022576 nustatytų sąlygų nebuvimo",null,null,null,null,null,"NE"]
[7,"Įgaliojimas",null,null,null,null,null,"TAIP - dėl pateiktų fizinių asmenų duomenų, kuriuos atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai."]
[8,"Siūlomų gaminių aprašymai",null,null,null,null,null,"NE"]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų specialistė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Kristina Šimanel"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6885-7 2022-07-17 18:09:47"]