Pirkimo  sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pildant Techninę specifikaciją atidžiai žiūrėti Pirkimo dokumentų 5.7.1 punktą.

1 pirkimo dalis Ligonio spintelė su ištraukiamu arba atlenkiamu staliuku, 10 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ligonio spintelė su ištraukiamu arba atlenkiamu staliuku | 10 vnt. | BCT, Taneta 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 1. | Paskirtis | Skirta naudoti prie ligonio lovos, su maitinimo staliuku | Skirta naudoti prie ligonio lovos, su maitinimo staliuku 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 2. | Spintelės konstrukcijos | Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu arba lygiaverčiu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai, arba lygiavertis. | Rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu. Polimerinis padengimas su antibakterinėmis savybėmis, polimerinio padengimo metu įterpti sidabro jonai. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 3. | Spintelės išmatavimai | Plotis (matuojant nuo priešingo šoniniam staliukui tolimiausio stalviršio krašto, išilgai, iki tolimiausios nutolusios detalės. Matuojamas esant nuleistam ir priglaustam staliukui) 60cm±3cm Gylis (matmuo statmenai priešingas pločiui, neįskaitant laikiklio rankšluosčiui) 49 cm±3cm Aukštis (matuojant nuo grindų iki spintelės stalviršio viršaus) 85cm±3cm | Plotis (matuojant nuo priešingo šoniniam staliukui tolimiausio stalviršio krašto, išilgai, iki tolimiausios nutolusios detalės. Matuojamas esant nuleistam ir priglaustam staliukui) 59 cm. Gylis (matmuo statmenai priešingas pločiui, neįskaitant laikiklio rankšluosčiui) 52 cm. Aukštis (matuojant nuo grindų iki spintelės stalviršio viršaus) 85cm. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 4. | Atlenkiamo arba ištraukiamo šoninio staliuko išmatavimai ir aukščio reguliavimas | Ilgis 55 cm±2,5cm Plotis 35cm±2,5cm Aukštis reguliuojamas: nuo žemiau spintelės stalviršio iki ne žemiau 100cm | Ilgis 55 cm Plotis 34 cm Aukštis reguliuojamas: nuo žemiau spintelės stalviršio iki 100 cm 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 5. | Spintelės dalys | Spintelė su stalčiumi, atvira lentynėle (niša po stalčiumi), uždaru skyriumi ir reguliuojamo aukščio šoniniu staliuku bei laikikliu rankšluosčiui | Spintelė su stalčiumi, atvira lentynėle (niša po stalčiumi), uždaru skyriumi ir reguliuojamo aukščio šoniniu staliuku bei laikikliu rankšluosčiui 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 6. | Staliukas | Atlenkiamas arba ištraukiamas maitinimo staliukas. Reguliuojamas aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Staliukas reguliuojamo posvyrio kampo į abi puses. Staliukas su paaukštintais apsauginiais borteliais bent dviejose kraštinėse (ilgosiose kraštinėse borteliai būtini). Suglaudžiamas prie spintelės šono. Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL plokštės arba lygiavertės. Galima rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Slankiojančios dalys iš nerūdijančio plieno AISI304 markės arba lygiavertės. Staliuko stalviršio paviršius be neišvalomų tarpų. | Atlenkiamas maitinimo staliukas. Reguliuojamas aukštis dujinės spyruoklės pagalba. Staliukas reguliuojamo posvyrio kampo į abi puses. Staliukas su paaukštintais apsauginiais borteliais visose kraštinėse. Suglaudžiamas prie spintelės šono. Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL plokštės. Galima rinktis spalvą iš 10 variantų. Slankiojančios dalys iš nerūdijančio plieno AISI304 markės. Staliuko stalviršio paviršius be neišvalomų tarpų. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 7. | Stalčius | Su plastikiniu arba lygiaverčiu įdėklu. Atsidaro į abi puses. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. Guoliniai bėgeliai. Su užapvalintomis rankenėlėmis. | Su plastikiniu įdėklu. Atsidaro į abi puses. Stalčius turi apsaugą nuo iškritimo pilnai ištraukus. Guoliniai bėgeliai. Su užapvalintomis rankenėlėmis. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 8. | Durelės | Abejose spintelės pusėse. Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galima rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Su užapvalintomis rankenėlėmis. Rakinamos. Su magnetinio pritraukimo funkcija. | Abejose spintelės pusėse. Pagamintos iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. Galima rinktis spalvą 10 variantų. Su užapvalintomis rankenėlėmis. Rakinamos. Su magnetinio pritraukimo funkcija. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 9. | Stalviršis | Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės arba lygiavertės medžiagos. Galima rinktis spalvą mažiausiai iš 4 variantų. Be aštrių kampų. | Pagamintas iš atsparios drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms, subraižymui ir UV spinduliams HPL (aukšto slėgio laminato) plokštės. Galima rinktis spalvą 10 variantų. Be aštrių kampų. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 10. | Atvira niša | Higieniška, be neišvalomų tarpų. | Higieniška, be neišvalomų tarpų. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 11. | Ratukai | Keturi dvigubi ≥50 mm diametro skersmens ratukai. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, bent 2 ratukai su stabdžiais. | Keturi dvigubi 50 mm diametro skersmens ratukai. Ratukai pagaminti iš grindų netepančios, triukšmą slopinančios medžiagos, 2 ratukai su stabdžiais. 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |
| 12. | CE ženklinimas | Būtina CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pateikia tik laimėtojas pristatydamas prekes, žr. Sutarties sąlygų 13.1. punktą. | CE ženklinimas 1 dalis_konfidncialu.pdf 1-3 psl. |

4 pirkimo dalis Kūno pusiausvyros testavimo ir treniravimo sistema, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Kūno pusiausvyros testavimo ir treniravimo sistema | 1 vnt. | Posturomed 202, Haider bioswing 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 1. | Paskirtis | Sistema skirta neuro – ortopedinei reabilitacijai, skausmo terapijai ir sensomotorikos lavinimui | Sistema skirta neuro – ortopedinei reabilitacijai, skausmo terapijai ir sensomotorikos lavinimui 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 2. | Platforma | Platforma su nestabilumo lygį reguliuojančia laikiklių sistema, kurią sudaro 8 laikikliai, ribojantys platformos judėjimo trajektoriją ir nestabilumą | Platforma su nestabilumo lygį reguliuojančia laikiklių sistema, kurią sudaro 8 laikikliai, ribojantys platformos judėjimo trajektoriją ir nestabilumą 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 3. | Platformos dydis | Platforma kvadrato dydžio, 60 cm x 60 cm ± 5cm | Platforma kvadrato dydžio, 60 cm x 60 cm 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 4. | Sistema (platforma) turi turėklus | bent iš 3 – jų pusių | iš 3 – jų pusių 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 5. | Didžiausias galimas paviršiaus svyravimas x ašimi | Ne mažiau 5 cm ± 0,5 cm | 5 cm 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 6. | Didžiausias galimas paviršiaus svyravimas y ašimi | Ne mažiau 8 cm ± 0,5 cm | 8 cm 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 7. | Ratukai transportavimui | Bent du ratukai transportavimui, Ø 8cm ± 1 cm | Du ratukai transportavimui, Ø 7,5 cm 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-5 psl. |
| 8. | Didžiausia leidžiama apkrova | Ne mažesnė už 180 kg | 180 kg 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 9. | Išoriniai matmenys | 115 cm x 90 cm x 85 cm ± 2 cm | 114,3 cm x 90 cm x 85,5 cm 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 10. | Turėklai pasilaikymui | Būtina | Turėklai pasilaikymui 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |
| 11. | CE ženklinimas | Būtina CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pateikia tik laimėtojas pristatydamas prekes, žr. Sutarties sąlygų 13.1. punktą. | CE ženklinimas 4 dalis_konfidencialu.pdf 1-6 psl. |

6 pirkimo dalis Neinvazinis šlapimo kiekio matuoklis, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Neinvazinis šlapimo kiekio matuoklis | 1 vnt. | VitaScan LT, VITACON 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 1. | Aparatas | Portatyvus ultragarsinis šlapimo pūslės skaneris su stovu | Portatyvus ultragarsinis šlapimo pūslės skaneris su stovu 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 2. | Paskirtis | Šlapimo pūslės skenavimas realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių kiekį | Šlapimo pūslės skenavimas realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių kiekį 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 3. | Skanavimo metodas | Sektorinis, 180 laipsnių arba 3D metodas | Sektorinis, 180 laipsnių, 3D metodas 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 4. | Tūrio matavimo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip 0–999 ml | 0–1000 ml 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 5. | Galimybė išsaugoti matavimus į aparato vidinę atmintį | Pageidaujama ne mažiau nei 100 tyrimų rezultatų | 100 tyrimų rezultatų 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 6. | Galimybė perkelti matavimų duomenis į USB laikmeną | Būtina | Galimybė perkelti matavimų duomenis į USB laikmeną 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 7. | Pūslės atvaizdavimas ekrane | Būtina | Pūslės atvaizdavimas ekrane 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 8. | Automatinis šlapimo pūslės skysčių kiekio apskaičiavimas | Būtina | Automatinis šlapimo pūslės skysčių kiekio apskaičiavimas 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 9. | Galimybė rankiniu būdu pasikoreguoti matuojamus pūslės plotus | Būtina | Galimybė rankiniu būdu pasikoreguoti matuojamus pūslės plotus 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 10. | Matavimo tikslumo atvaizdavimas | Būtina | Matavimo tikslumo atvaizdavimas 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 11. | Aparato skanavimo paleidimo mygtukas ant daviklio | Pageidaujama |  |
| 12. | Ekrano tipas | Lietimui jautrus | Lietimui jautrus 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 13. | Meniu kalba | Lietuvių arba anglų | Anglų, lietuvių 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 14. | Paciento lyties pasirinkimas | Vyras / moteris | Vyras / moteris 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 15. | Suderinamas su | Windows 8, 10 arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis | Windows XP, 7, 8, 10; Vista 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 16. | Stovas | Mobilus ant ratukų, su krepšiu. Min. vienas ratukas su stabdžiu. | Mobilus ant ratukų, su krepšiu. Vienas ratukas su stabdžiu 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 17. | Aparatas lengvai nuimamas ir uždedamas ant stovo | Būtina | Aparatas lengvai nuimamas ir uždedamas ant stovo 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |
| 18. | CE ženklinimas | Būtina CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją pateikia tik laimėtojas pristatydamas prekes, žr. Sutarties sąlygų 13.1. punktą. | CE ženklinimas 6 dalis_konfidencialu.pdf 1-78 psl. |

8 pirkimo dalis  Medicininė spinta, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Medicininė spinta | 1 vnt. | HILFE MD2, Valberg 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 1. | Paskirtis | Skirta vaistams, instrumentams, pacientų dokumentams, pacientų kortelėms medicinos įstaigose ir organizacijose saugoti | Skirta vaistams, instrumentams, pacientų dokumentams, pacientų kortelėms medicinos įstaigose ir organizacijose saugoti 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 2. | Aukštis | 1755mm +/- 50 mm | 1755mm 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 3. | Plotis | 700 mm +/- 20 mm | 700 mm 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 4. | Gylis | 320 mm +/- 10 mm | 320 mm 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 5. | Medžiaga | Plienas, ne mažiau 0,6 mm storio | Plienas, 0,6 mm storio 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 6. | Durų plieno storis | Ne mažiau 0,7 mm | 0,7 mm 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 7. | Durys | Keturios varstomos | Keturios varstomos 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 8. | Lentynos | Ne mažiau kaip keturios, išdėstytos tolygiai | Keturios, išdėstytos tolygiai 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 9. | Lentynos apkrova | Ne mažiau 30 kg | 30 kg 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 10. | Užraktai durelėms | Būtina | Užraktai durelėms 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 9. | Kojelės | Reguliuojamo aukščio | Reguliuojamo aukščio 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 10. | Spalva | Balta RAL 9016 | Balta RAL 9016 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |
| 11. | Rankenos | Chromuoto metalo | Chromuoto metalo 8 dalis_konfidencialu.pdf 1-8 psl. |

_______________________