TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – kondicionierių techninio aptarnavimo ir remonto paslauga.

- Perkamų paslaugų apibūdinimas:

2.1. Atlikti 3 punkte išvardintuose objektuose įrengtų kondicionierių profilaktinį techninį aptarnavimą (išplauti išorinį bloką, išvalyti vidinius filtrus, patikrinti šaltnešio lygį, elektros instaliaciją, bei kitas reikalingas įrenginio dalis);

2.2. Atlikti 3 punkte išvardintuose objektuose kondicionierių defektavimą, numatant remontui atlikti reikalingas medžiagas ir remonto paslaugų apimtį bei kainą;

2.3. Pagal poreikį, kuris identifikuojamas vykdant kondicionierių techninį aptarnavimą pagal 2.1 papunktį, atlikti kondicionierių sistemos papildymą šaltnešiu, R410 arba R32;

2.4. Pagal poreikį (užsakius perkančiajai organizacijai) suteikti papildomas kondicionierių remonto-derinimo paslaugas, kurios tiesiogiai nėra paminėtos šioje techninėje specifikacijoje, bet yra susijusios su pirkimo objektu ir reikalingos tinkamam kondicionavimo įrangos veikimui.

- Paslaugų apimtis, bei objektų adresai:

| Objektų adresai | Atstumas, km | Kondicio-nierių sk. |
| --- | --- | --- |
| - Lvivo g. 89-75, Vilnius, Vilniaus m. sav. | 0 km | 4 vnt. |
| - Vidugirių 3. Kazokiškių sen. Elektrėnų sav. | 42 km | 7 vnt. |
| - Obenių g., 26115 Elektrėnai | 55 km | 1 vnt. |
| - Elektrinės g. 14A, 26108 Elektrenai | 50 km | 2 vnt. |
| - Trakų g. 1B, Lentvaris, 25134 Trakų r. sav. | 21 km | 2 vnt. |
| - Pilaitės pr. 50, Vilnius, 06264 Vilniaus m. sav. | 9 km | 2 vnt. |
| - V. A. Graičiūno g. 36C, Vilnius, 02241 Vilniaus m. sav | 17 km | 1 vnt. |
| - V. A. Graičiūno g. 36D, Vilnius, 02241 Vilniaus m. sav. | 17 km | 3 vnt. |
| - Pumpėnų g. 10, Vilnius, Vilniaus m. sav | 11 km | 2 vnt. |
| - Liepkalnio g. 113B, Vilnius, Vilniaus m. sav. | 10 km | 2 vnt. |
| - Pramonės g. 209S, Vilnius, Vilniaus m. sav. | 14 km | 2 vnt. |
| - Turgaus g. 21, Jašiūnų k., 17248 Šalčininkų r. sav. | 40 km | 2 vnt. |
| - Vilniaus g. 3G, 17123 Šalčininkai | 50 km | 2 vnt. |
| - Malūno g. 20, Eišiškės, 17168 Šalčininkų r. sav. | 70 km | 2 vnt. |
| - Pakryžės k., Nemenčinės sen., 15164 Vilniaus r. sav. | 35 km | 2 vnt. |
| - Vėliučionių k., Šatrininkų sen., 13130 Vilniaus r. sav. | 16 km | 2 vnt. |
| - Grikienių k., Sudervės sen., 14202 Vilniaus r. sav. | 18 km | 2 vnt. |
| - Šniponių k., Širvintų sen., 19105 Širvintų r. sav. | 46 km | 2 vnt. |
| - Gerseniškių g. 5, 20151 Ukmergė | 75 km | 2 vnt. |
| - Pliauškių k., Švenčionėlių sen., 18216 Švenčionių r. sav. | 90 km | 2 vnt. |
| - Maleikėnų k., Pabradės sen., 18185 Švenčionių r. sav. | 56 km | 2 vnt. |
|  | Viso: | 48 vnt. |

- Kiti reikalavimai ir susitarimai:

4.1. Smulkūs kondicionierių derinimo darbai bei jų papildymas šaltnešiu atliekamas kondicionierių techninio aptarnavimo metu;

4.2. Esant kondicionierių gedimui, kai reikia keisti detales, remontas atliekamas atskiru susitarimu, suderinus remonto paslaugų apimtį ir kainą. Už remontui panaudotas detales/medžiagas Paslaugų teikėjui bus apmokama pagal tiekėjo faktiškai patiriamas išlaidas.

4.3. Paslaugų tiekėjas turi būti apsirūpinęs reikiamais įrankiais, prietaisais reikalingai paslaugai atlikti;

4.4. Kelionės išlaidos bus fiksuojamos skaičiuojant atstumą nuo VAATC ofiso patalpų, Lvivo 89, Vilnius iki aptarnaujamo objekto ir atgal.

4.5. Apmokėjimas už papildomas remonto paslaugas bus atliekamas pagal valandinį darbų įkainį. Jeigu objekte dirba daugiau kaip 1 vienas tiekėjo darbuotojas, įkainis nėra dauginamas iš darbuotojų skaičiaus.