{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["BIPOLIARINIS REZEKTOSKOPAS"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022 11 23"]
["Nr.:",635842]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Salmeda"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,123500866]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"P. Baublio g. 41, LT-08431 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT235008610"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"SEB bankas, a.s.  LT337044060001498542\nSwedbankas a.s. LT597300010002438156\n"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Projektų vadovas Kostas Čekanauskas"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"Tel. 8 5 2729006, el. paštas: med@salmeda.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Vikotras Šarpis"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Projektų vadovas Kostas Čekanauskas\nTel. 8 5 2729006, el. paštas: med@salmeda.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis, kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","Išorinis rezektoskopo tubusas",1,"vnt.",410,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":410},"R.Wolf \nShark\n8675424"]
["1.1.1.","išorinis tubuso diametras 23±1 Fr",null,null,null,null,null,"išorinis tubuso diametras 24 Fr., (Psl. 14)"]
["1.1.2.","Išorinis tubuso paviršius – gofruotas",null,null,null,null,null,"Išorinis tubuso paviršius – gofruotas, (Psl. 4)"]
["1.1.3.","greito sujungimo mechanizmas",null,null,null,null,null,"greito sujungimo mechanizmas, (Psl. 2)"]
["1.1.4.","rotuojamas",null,null,null,null,null,"rotuojamas, (Psl. 4)"]
["1.2.","Vidinis rezektoskopo tubusas",1,"vnt.",810,{"$f":"IF(ISBLANK(E38),\"\", PRODUCT(C38,E38))","v":810},"R.Wolf \nShark\n8675322"]
["1.2.1.","išorinis ir vidinis tubusai tarpusavyje fiksuojami bet kurioje pozicijoje (be numatytos vietos)",null,null,null,null,null,"išorinis ir vidinis tubusai tarpusavyje fiksuojami bet kurioje pozicijoje (be numatytos vietos), (Psl. 14, 4)"]
["1.2.2.","distalinis galas įžambus, keramikinis",null,null,null,null,null,"distalinis galas įžambus, keramikinis, (Psl. 4)"]
["1.2.3.","greito sujungimo mechanizmas",null,null,null,null,null,"greito sujungimo mechanizmas, (Psl. 2)"]
["1.3.","Darbinis elementas",1,"vnt.",1890,{"$f":"IF(ISBLANK(E42),\"\", PRODUCT(C42,E42))","v":1890},"R.Wolf \nShark\n8680,205"]
["1.3.1.","uždara rankena",null,null,null,null,null,"uždara rankena, (Psl. 14)"]
["1.3.2.","bipolinis",null,null,null,null,null,"bipolinis, (Psl. 14)"]
["1.3.3.","automatinis fiksavimo mechanizmas elektrodo prijungimui",null,null,null,null,null,"automatinis fiksavimo mechanizmas elektrodo prijungimui, (Psl. 5)"]
["1.3.4.","laido abu poliai tvirtinami iš viršaus",null,null,null,null,null,"laido abu poliai tvirtinami iš viršaus, (Psl. 22)"]
["1.4.","Teleskopas ",1,"vnt.",2250,{"$f":"IF(ISBLANK(E47),\"\", PRODUCT(C47,E47))","v":2250},"R.Wolf \nShark\n8654,422"]
["1.4.1.","diametras 4 mm.",null,null,null,null,null,"diametras 4 mm. (Psl. 15)"]
["1.4.2.","apžvalgos kampas 30°",null,null,null,null,null,"apžvalgos kampas 30° (Psl. 14)"]
["1.4.3.","suderinamas su ligoninėje naudojama Karl Storz kameros galvutės užraktu",null,null,null,null,null,"suderinamas su ligoninėje naudojama Karl Storz kameros galvutės užraktu, (Psl. 15, 24)"]
["1.5.","Teleskopo autoklavavimo krepšelis",1,"vnt.",250,{"$f":"IF(ISBLANK(E51),\"\", PRODUCT(C51,E51))","v":250},"R.Wolf \n38016\nPsl. 25"]
["1.6.","Šviesolaidis",1,"vnt.",375,{"$f":"IF(ISBLANK(E52),\"\", PRODUCT(C52,E52))","v":375},"R.Wolf \n806625231"]
["1.6.1.","ilgis ne trumpesnis nei  2,3 m",null,null,null,null,null,"ilgis 2,3 m (Psl. 29)"]
["1.6.2.","diametras 2,5 mm",null,null,null,null,null,"diametras 2,5 mm (Psl. 29)"]
["1.6.3.","greito fiksavimo teleskopo jungtis, be užsukimo",null,null,null,null,null,"greito fiksavimo Snap-on teleskopo jungtis, be užsukimo (Psl. 27) "]
["1.6.4.","suderinamas su ligoninėje naudojama Karl Storz šviesos šaltinio jungtimi",null,null,null,null,null,"suderinamas su ligoninėje naudojama Karl Storz šviesos šaltinio jungtimi (Psl. 29)"]
["1.7.","Pjovimo elektrodas",10,"vnt.",160,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":1600},"R.Wolf \n8622133"]
["1.7.1.","kilputės forma",null,null,null,null,null,"kilputės forma, (Psl. 16)"]
["1.7.2.","vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis",null,null,null,null,null,"vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis, (Psl. 30)"]
["1.7.3.","vielos diametras 0,3 mm ±0,1 mm",null,null,null,null,null,"vielos diametras 0,3 mm, (Psl. 16)"]
["1.7.4.","daugkartinis",null,null,null,null,null,"daugkartinis, (Psl. 16)"]
["1.8.","Pjovimo elektrodas",1,"vnt.",155,{"$f":"IF(ISBLANK(E62),\"\", PRODUCT(C62,E62))","v":155},"R.Wolf \n862309"]
["1.8.1.","kabliuko forma",null,null,null,null,null,"kabliuko forma, (Psl. 16)"]
["1.8.2.","vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis",null,null,null,null,null,"vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis, (Psl. 30)"]
["1.8.3.","daugkartinis",null,null,null,null,null,"daugkartinis, (Psl. 16)"]
["1.9.","Koaguliavimo elektrodas",1,"vnt.",155,{"$f":"IF(ISBLANK(E66),\"\", PRODUCT(C66,E66))","v":155},"R.Wolf \n8623022"]
["1.9.1.","diametras 1,0 mm ±0,2 mm",null,null,null,null,null,"diametras 1,2 mm, (Psl. 16)"]
["1.9.2.","vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis",null,null,null,null,null,"vienstiebė kontakto į darbinį elementą jungtis, (Psl. 30)"]
["1.9.3.","daugkartinis",null,null,null,null,null,"daugkartinis, (Psl. 16)"]
["1.10.","Bipolinis laidas",1,"vnt.",220,{"$f":"IF(ISBLANK(E70),\"\", PRODUCT(C70,E70))","v":220},"R.Wolf\n21196-119"]
["1.10.1.","tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui VIO3t",null,null,null,null,null,"tinkantis ligoninėje naudojamam generatoriui VIO3 (Psl. 31)"]
["1.10.2.","ilgis ne trumpesnis nei 4,5 m",null,null,null,null,null,"ilgis  4,5 m (Psl. 31)"]
["1.11.","Dėklas Instrumentų autoklavavimui",1,"vnt.",720,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":720},"R.Wolf \n33024"]
["1.11.1.","su dangčiu.",null,null,null,null,null,"su dangčiu,  (Psl. 32)"]
["1.11.2.","su spygliuotais kilimėliais",null,null,null,null,null,"su spygliuotais kilimėliais,  (Psl. 32)"]
["1.11.3.","vidiniai matmenys ≥500x55x200 mm",null,null,null,null,null,"vidiniai matmenys 500x57x200 mm,  (Psl. 32)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C33:C76)<>COUNT(F33:F76)),\"\", SUM(F33:F76))","v":8835},{"$f":"IF((COUNT(C33:C76)<>COUNT(F33:F76)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",{"$f":"F77*0.21","v":1855.35}]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F78), \"\", SUM(F77:F78))","v":10690.35}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[9,0,9,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[15,0,15,9],[17,7,17,9],[17,1,17,6],[26,7,26,9],[23,7,23,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[19,1,19,6],[18,1,18,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[28,0,28,9],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
["-"]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
["-"]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"-"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[3,"01 Pasiulymas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[4,"02 Igaliojimas pateikti pasiulyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"05 RC Jungtine_pazyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"06 Tiekejo deklaracija",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"07 WOLF CE sertifikatas EN - KONFIDENCIALU\n08 WOLF CE sertifikatas  LT - KONFIDENCIALU",null,null,null,null,null,"Taip"]
[8,"09 Katalogas - KONFIDENCIALU",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Administratorė / buhalterė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Giedrė Valienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6863 2022-11-03 09:10:06"]