## Lapas1
PATIKSLINTA:
Viešojo pirkimo komisijos 2022-10-17
posėdžio protokolu Nr. VP3-819
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Gamintojas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Perkamo kiekio suma be PVM, Eur | Perkamo kiekio suma su PVM, Eur | Specialūs reikalavimai
10 pirkimo objekto dalis
10.1. | Saugios adatos | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | vnt. | 2400 | 1.49 | 1.5645 | 3576 | 3754.8 | Skirta daugkartiniam saugiam citostatikų pritraukimui į švirkštą. Sterilus, 0,2 mikronų aerozolinis filtras (filtro plotas ne mažesnis kaip 2 cm²), 5 mikronų dalelių filtras, integruotas vožtuvas su dezinfekuojama plokščia membrana, be latekso (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant blister pakuotės), adatkočio ilgis 20 +- 2 mm, diametras 4 mm, bendras protektoriaus ilgis 60 +- 2 mm. Galima naudoti apvertus. Data matrix ar lygiavertis kodas ant blister pakuotės.
10.2. | Adatos PORT kateterio punkcijai | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | vnt. | 400 | 0.8 | 0.84 | 320 | 336 | Adata, skirta Port kateterio silikoninės membranos vienkartinei punkcijai ir injekcijai/aspiracijai. Sterili, vienkartinė. Skirta vienkartinei injekcijai/aspiracijai/infuzijai. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų).
10.3. | Adatos PORT kateterio ilgalaikei infuzijai | B.Braun Melsungen AG, Vokietija | vnt. | 600 | 3.05 | 3.2025 | 1830 | 1921.5 | Adata, skirta Port kateterio silikoninės membranos punkcijai ir ilgalaikėms infuzijoms. Sterili, vienkartinė. Tinka ilgalaikėms (iki 7 parų) infuzijoms. Atlaiko slėgį iki 325 psi (22,4 barų). Su sparneliais, 200mm prailginimo linija ir spaustuku. Be PVC DEHP. Skersmuo 19-20-22-24G, ilgis 12-15-20-25-30mm.
10 pirkimo objekto dalis viso: | [6 empty] | 5726 | 6012.3