

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms**

**Elektrochirurginio prietaiso priedų techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Elektrochirurginio prietaiso priedai |  |  |
| 1.1. | Elektrochirurginio prietaiso darbinė dalis (kiekis 1 vnt.) | 1. Siūloma elektrochirurginio prietaiso darbinė dalis (*marSeal*) techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „KLS Martin“ elektrochirurginiu prietaisu „MAXIUM-m“ (inv. nr. 13716612); 2. Elektrochirurginio prietaiso darbinės dalies ilgis 370±10 mm; 3. Elektrochirurginio prietaiso darbinei daliai suteikiama garantija ne mažiau kaip 6 mėnesiai.   *(firmos „KLS Martin“ elektrochirurginio prietaiso darbinė dalis kodu 80-630-51-04 arba lygiavertė)* | 1. Siūloma elektrochirurginio prietaiso darbinė dalis (*marSeal*) techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „KLS Martin“ elektrochirurginiu prietaisu „MAXIUM-m“ (inv. nr. 13716612);  2. Elektrochirurginio prietaiso darbinės dalies ilgis 370 mm;  3. Elektrochirurginio prietaiso darbinei daliai suteikiama garantija 6 mėnesius arba 50 sterilizacijos ciklų.  *(Prekės kodas 80-630-51-04)*  ***Dokumento „Prekės aprašymas“***  ***1-8 puslapiai*** |
| 2. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos | Būtina *(būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos)* | Įmonė UAB „Graina“ patvirtina, kad Į pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos siūlomos prekės pristatymo išlaidos. |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.
2. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratorė-viešųjų pirkimų specialistė |  |  |  | Vilma Gudonienė |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |