Perkamų prekių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priemonės skirtos darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų Midas Rex jėgos sistema |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Mikrovariklis: 1. Apsisukimų skaičius reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 200 k/min iki 75 000 k/min. 2. Galia ne mažiau 160 W; 3. Svoris ne daugiau 90 g; 4. Ilgis 7,5 ± 0,5 cm 5. Skersmuo 1,6 cm ± 0,5 cm; 6. Triukšmingumas ne daugiau 60 dB 7. Normaliomis aplinkos sąlygomis (+200C) gali dirbti be sustojimo ne mažiau kaip 10 min. 8. Spalviškai koduotos jungtys 9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis priedams ≥ 12 mėn. | Iki 2 vnt. | Mikrovariklis: 1. Apsisukimų skaičius reguliuojamas ribose nuo 200 k/min iki 75 000 k/min. 2. Galia 160 W; 3. Svoris 90 g; 4. Ilgis 7,77 cm 5. Skersmuo 1,65 cm; 6. Triukšmingumas 58 dB 7. Normaliomis aplinkos sąlygomis (+20°C) gali dirbti be sustojimo nepertraukiamą laiko tarpą. 8. Spalviškai koduotos jungtys 9. Garantinio aptarnavimo laikotarpis priedams 12 mėn. Katalogas – 1, 2, 3 psl. | 21% | 12342,00 | 24684,00 | Medtronic |
| 1.2 |  | Kranialinis perforatorius – dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); Grąžtų diametrai: išorinio – 11 ± 1 mm, vidinio – 7 ± 1 mm. | Iki 20 vnt. | Kranialinis perforatorius – dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); Grąžtų diametrai: išorinio – 11 mm, vidinio – 7 mm. Katalogas – 4, 5 psl. | 5% | 242.55 | 4851.00 | Medtronic |
| 1.3 |  | Grąžtelis kraniotomijai - ilgis 8 ± 0,5 cm; galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm; | Iki 40 vnt. | Grąžtelis kraniotomijai - ilgis 8 cm; galvutės skersmuo 2,3 mm mm; Katalogas – 6 psl. | 5% | 84.00 | 3360.00 | Medtronic |
| 1.4 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 8 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 8 cm ± 0,2 cm ilgio smailėjančios formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 8 cm ilgio antgalių - 8 cm ilgio smailėjančios formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,3 mm Katalogas – 6 psl. | 5% | 84.00 | 1260.00 | Medtronic |
| 1.5 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių - 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių - 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm Katalogas – 7 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.6 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm Katalogas – 7 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.7 |  | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm Katalogas – 8 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.8 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 4,0 mm Katalogas – 7 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.9 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 5,0 mm Katalogas – 7 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.10 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių – 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm ± 0,2 mm | Iki 15 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 cm ilgio antgalių – 10 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 2,0 mm Katalogas – 7 psl. | 5% | 114.45 | 1716.75 | Medtronic |
| 1.11 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,5 mm ± 0,2 mm | Iki 4 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ilgio rutulio formos deimantinis grąžtelis, galvutės skersmuo 2,5 mm Katalogas – 9 psl. | 5% | 346.50 | 1386.00 | Medtronic |
| 1.12 |  | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm | Iki 4 vnt | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 cm ilgio antgalių su vidine irigacija – 12 cm ilgio rutulio formos grąžtelis, galvutės skersmuo 3,0 mm Katalogas – 9 psl. | 5% | 346.50 | 1386.00 | Medtronic |
| 1.13 |  | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie antgalių su vidine irigacija | Iki 10 vnt | Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie antgalių su vidine irigacija Katalogas – 9 psl. | 5% | 94.50 | 945,00 | Medtronic |
| 1.14 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 3 mm. | Iki 20 vnt | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 3 mm. Katalogas – 10 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 1.15 |  | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 4 mm. | Iki 20 vnt | Grąžtelis tinkantis prie tiesių ir lenktų 10 cm ilgio antgalių. Grąžtelis degtuko formos rievėta galvute, galvutės skersmuo 4 mm. Katalogas – 10 psl. | 5% | 114.45 | 2289.00 | Medtronic |
| 1.16 |  | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm, ilgis 8,0 (±0,1) mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu. | Iki 10 vnt. | Grąžtelis susuktos formos (twist tipo) galvute, kurios skersmuo 1,5 mm, ilgis 8,0 mm skirtas naudoti su 8 cm ilgio antgaliu. Katalogas – 11 psl. | 5% | 97,64 | 976.50 | Medtronic |
|  |  | Viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  | 53 727,00 Eur |  |  |  |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija