## 1 priedas
PRIEDAS PRIE SUTARTIES NR. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Specialieji reikalavimai
1. | Odontologinės įrangos „Cefla Anthos A3+, Stern Weber Continental S200“ techninė priežiūra ir remontas | 1. Sugedus medicinos prietaisui įmonė privalo tiksliai nustatyti ir informuoti Užsakovą apie sugedusias ir būtinas keisti medicinos prietaiso detales.
2. Paslaugos teikėjas privalo atlikti medicinos prietaiso remontą tik suderinęs su Užsakovu.
3. Keičiamos detalės turi būti naujos ir privalo atitikti gamyklos-gamintojos techninius reikalavimus. Paslaugų kokybė turi atitikti gamintojo saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.
4. Medicinos prietaiso ir keičiamų detalių funkcinių charakteristikų suderinamumas yra privalomas.
5. Remonto metu turi būti pašalinti tik tie gedimai, apie kuriuos Paslaugos teikėjas yra informavęs Užsakovą.
6. Paslaugos teikėjas privalo įvertinti gedimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą elektroniniu paštu pateikimo dienos.
7. Paslaugos teikėjas remontą privalo atlikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakovo užsakymo remontui elektroniniu paštu pateikimo dienos.
8. Paslaugos teikėjas medicinos prietaiso remontui turi suteikti ne trumpesnę kaip 3 mėn., o pakeistoms detalėms – gamintojo nustatytą, tačiau ne trumpesnę kaip 6 mėn. garantiją.
9. Atliktos remonto ir techninės priežiūros paslaugos priimamos paslaugų priėmimo aktu.
10. Paslaugos teikėjas apie atliktą medicinos prietaiso techninę priežiūrą ir remontą, jo tinkamumą tolimesnei eksploatacijai privalo pažymėti medicinos prietaiso pase.
11. Nesant galimybės suremontuoti medicinos prietaiso, Paslaugos teikėjas privalo išduoti pažymą apie medicinos prietaiso būklę ir jo netinkamumą tolimesnei eksploatacijai.
PIRKĖJAS |  | TEIKĖJAS
Lietuvos kariuomenės |  | UAB „Inoveca Medtechna“
Dr. Jono Basanavičiaus |  | Direktorius
karo medicinos tarnybos vadas
plk. ltn. Raimundas Blavieščiūnas |  | Kęstutis Sirgedas
2022 m. gruodžio d. |  | 2022 m. gruodžio d.
A.V. |  | A.V.