## 1
Priedas Nr.1 prie 2022 m. gruodžio 30 d.
Sutarties Nr.S1-410/22
ODONTOLOGINIŲ RANKINIŲ INSTRUMENTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės pavadinimas kilmės šalis, gamintojas | Mato vnt. kaina |  |  | Viso Eur be PVM | Viso Eur su PVM
[6 empty] | Eur be PVM | PVM tarifas (%) | Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Veidrodėliai | vnt. | 200 | Galvutės kotelis su metriniu sriegiu, fiziologiniu lenkimu, ergonominiu paviršiumi. | Veidrodėliai nedidinantys N4, Pol-intech, Lenkija | 2 | 21 | 2.42 | 400 | 484
2. | Veidrodėlių koteliai | vnt. | 60 | Su gumine dalimi, neslystantys, tinkantys galvutei su metriniu sriegiu. | Veidrodėlių koteliai, Pol-intech, Lenkija | 5 | 21 | 6.05 | 300 | 363
3. | Zondai | vnt. | 60 | Vienpusiai zondai metaliniu koteliu. | Zondas vienpusis, Pol-intech Lenkija | 5 | 21 | 6.05 | 300 | 363
4. | Periodontologinis zondas | vnt. | 5 | Periodontologiniai,vienpusiai,apvalus DuraLite metalo kotelis su spalvotais ˛iedais, formos N12(˛ymėjimai 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12mm),N15(1-2-3..-15mm),NWHO,N22(2-4-6-8-12mm),N33(3-6-9-12mm),N8-11(3-6-8-11mm) | Zodas periodontologinis N12, N15, WHO, Nordent JAV | 30 | 21 | 36.3 | 150 | 181.5
5. | Pincetai | vnt. | 50 | Nerūdijančio plieno. Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | Pincetas Merriam, Pol-intech Lenkija | 5 | 21 | 6.05 | 250 | 302.5
6. | Mentelės plomboms maišyti | vnt. | 20 | Kiekvienas vienetas gamintojo individualiai įpakuotas. | Špatelis, Pol-intech Lenkija | 4 | 21 | 4.84 | 80 | 96.8
7. | Plombavimo teptukai dvipusiai, autoklavuojami | vnt. | 4 | Naudojamas plombavimui. | Šepetėlis dvipusis Tokuyama Japonija | 12 | 21 | 14.52 | 48 | 58.08
8. | Plombavimo mentelės - kimštukai | vnt. | 30 | Plombavimo instrumentai titanuota darbine dalimi, pagaminti iš aukščiausios kokybės nerudijančio plieno, išploninti, lankstūs DuraLite, formos 26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T | Plombavimo instrumentai įvairūs(26T, 9T, LRT, 7T, 37T, 38T, 50T,51T, 20T, Nordent JAV | 48 | 21 | 58.08 | 1440 | 1742.4
9. | Šlifavimo-poliravimo diskų rinkinys. | pak. | 3 | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Įvairaus šiurkštumo: šiurkštūs (50-90µm); vidutinio šiurkštumo (10-40 µm); švelnūs (3-9 µm) ; labai švelnūs (1-7µm) . Rinkinyje įvairaus grubumo, dviejų dydžių skersmens diskeliai ir laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui, iš nerūdijančio plieno, padengti aliuminio oksidu. Rinkinyje ne mažiau 200 vnt. + laikiklis. | Sof-lex diskų rinkinys(240 vnt+1 laikiklis), 3M Vokietija | 79 | 5 | 82.95 | 237 | 248.85
10. | Šlifavimo poliravimo diskai | pak. | 7 | Diskeliai dviejų dydžių skersmens, Cir M šiurkštumo. Vieno dydžio ir šiurkštumo viename paketėlyje. | Sof-lex diskų papildymas (50vnt), 3M Vokietija | 14.15 | 5 | 14.8575 | 99.05 | 104.0025
11. | Diskelių laikikliai | vnt. | 4 | Laikikliai tinkantys (Soft-lex arba analogiškiems) diskeliams, daugkartiniai, nerūdijančio plieno. Naudojami kampiniam antgaliui. Darbinė dalis apskritimo formos, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Tinka diskeliams, nurodytiems 9,10 poz. | Sof-lex diskų laikikliai, 3M Vokietija | 9 | 21 | 10.89 | 36 | 43.56
Bendra pasiūlymo kaina: | [9 empty] | 3987.6925
Pasiūlymo suma su PVM:3987,69 Eur(trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt septyni Eur 69 ct)
PIRKĖJAS
PARDAVĖJAS
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
UAB "Unidentas"
| Direktoriaus pavaduotojas ambulatorinei ir konsultacinei pagalbai, laikinai vykdantis direktoriaus pareigas Gintautas Oleka |  |  |  |  | Direktorius Linas Stankevičius
| A.V. |  |  |  |  | A.V.