## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai ir pagalbinės priemonės greitiesiems SARS CoV-2 RNR PGR tyrimams Nr. 4591
1. | Pateikti reikalingą reagentų ir pagalbinių priemonių kiekį nurodytam tyrimų kiekiui atlikti per 18 mėn.
2. | Tiekėjas privalo numatyti visų nurodytų tyrimų verifikavimo procedūras pagal CLSI EP15-A3 standarto reikalavimus bei nemokamai suteikti verifikavimui atlikti reikalingus reagentus ir priemones, jei siūlomas sprendimas (panaudai teikiami prietaisai, reagentai ir kitos priemonės) iki šiol nebuvo naudotas VUL Santaros klinikų Laboratorinės medcinos centre.
3. | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui prietaisu/ -ais suteikiamu/ - ais panaudos būdu. Panaudai siūlomas/ - i prietaisas/ -ai turi užtikrinti skubių tyrimų atlikimą.
4. | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
5. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis).
6. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, prietaiso/ -ų vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
7. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
8. | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus ir atlikti panaudai siūlomų prietaisų techninę priežiūrą ir remontą. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti panaudos būdu siūlomos įrangos techninį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos techninį aptarnavimą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
9. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji techniniai reikalavimai reagentams ir pagalbinėms priemonėms | Mato vienetas | PVM tarifas, % | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM | Mato vnt. įkainis su PVM | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1. | Reagentai ir priemonės skubiam automatizuotam epidemiologiškai svarbių sukėlėjų nustatymui TL PGR metodu ir prietaisus panaudai šių tyrimų atlikimui. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.
1.1. | Reagentai greitam kokybiniam SARS CoV-2 ir gripo (A, B) ir RSV RNR virusų nustatymui | Reagentai greitam SARS CoV-2, gripo (diferencijuojant A ir B tipus) ir RSV virusų nustatymui vienos TL PGR metu nosiaryklės tepinėlių transportinės terpės mėginiuose. Reagentų klinikinio palyginimo metu nustatytas diagnostinis jautrumas ir diagnostinis specifiškumas SARS-CoV-2, gripo A ir B, RSV virusams ne mažesnis nei 100%. SARS-CoV-2, gripo A, gripo B virusų aptikimo riba ≤ 1000 kopijų viename mėginio mililitre. RSV aptikimo riba ≤ 2000 kopijų viename mėginio mililitre. Reakcijos trukmė ne ilgesnė nei 1 val. Reagentai paruošti naudoti. Reagentų talpos uždaros ir yra skirtos vienam mėginiui ištirti. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio paruošimo kontrolė, vidinė kontrolė (arba kontrolės), reagentų patikros kontrolė. | Tyrimas | 5 | 10500 | 31 | 32.55 | 325500 | 341775 | SD Biosensor, STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2, M10-CVFR-01 (11FLU10A), https://www.sdbiosensor.com/product/product_view?product_no=23000# IFU_STANDARD M10 Flu/RSV/SARS-CoV-2.pdf (pridėta prie pasiūlymo)
1.2. | Reagentai skirti greitam kokybiniam SARS CoV-2 viruso nustatymui | Reagentai greitam SARS-CoV-2 RNR kokybiniam tyrimui TL PGR metodu nosiaryklės ir/arba gerklės tepinėlių transportinės terpės mėginiuose, gausinant ne mažiau kaip 2 skirtingus SARS-CoV-2 viruso taikinius: vienas iš taikinių yra RdRp, ORF1ab arba N genų srityse, kitas E arba M, arba S genų srityse. SARS-CoV-2 viruso aptikimo riba ≤ 100 kopijų/ml arba ≤ 6,63x10-4 TCID50/ml viename mėginio mililitre. Reagentų klinikinio palyginimo metu nustatytas diagnostinis jautrumas ir diagnostinis specifiškumas SARS-CoV-2 viruso nustatymui yra ne mažesnis nei 100%. Reakcijos trukmė ne ilgesnė nei 1 val. Reagentai paruošti naudoti. Reagentų talpos uždaros ir yra skirtos vienam mėginiui ištirti. Reagentų sudėtyje turi būti kontrolės visam tyrimo procesui kontroliuoti: mėginio paruošimo kontrolė, vidinė kontrolė (arba kontrolės), reagentų patikros kontrolė. | Tyrimas | 5 | 17000 | 24.95 | 26.1975 | 424150 | 445357.5 | SD Biosensor, STANDARD M10 SARS-CoV-2, M-NCOV-03 (11COV10A), https://www.sdbiosensor.com/product/product_view?product_no=122 IFU_STANDARD M10 SARS-CoV-2.pdf (pridėta prie pasiūlymo)
| ........................ Reagentai reikalingi SARS-CoV-2 ir gripo (A,B) ir RSV tyrimui atlikti panaudai teikiamu prietaisu (įrašyti tikslius pavadinimus) | Papildomų reagentų nėra
| ........................ Reagentai reikalingi SARS CoV-2 RNR tyrimui atlikti panaudai teikiamu prietaisu (įrašyti tikslius pavadinimus) | Papildomų reagentų nėra
| ........................Papildomos priemonės būtinos aukščiau pateiktiems tyrimams atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus) | 96699 - Vienkartinio naudojimo pipetė, 600 ul fiksuoto tūrio (10 vnt. pakuotėje). Vienam tyrimui reikalinga viena piepetė. Viena pakuotė 96699 (10 vnt.) yra pristatoma kartu su viena pakuote reagentų SARS CoV-2 viruso nustatymui (10 vnt. / pak) ar SARS CoV-2 ir gripo (A, B) ir RSV RNR virusų nustatymui (10 vnt. / pak) be papildomo mokesčio.
1.3 | Techniniai reikalavimai įrangai. Tiekėjas perkančiąjai organizacijai turi suteikti prietaisą (-us), skirtą aukščiau pateiktų tyrimų atlikimui, panaudos teise 18-ai mėnesių. Turi būti siūlomas/ - i naujas/ - i arba eksploatuotas/ - i ne daugiau kaip 5 metus prietaisas/ -ai. Panaudai teikiamas/ - i prietaisas/ - i turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:
| Siūlomo prietaiso pavadinimas, gamintojas | STANDARD M10, SD Biosensor (20 modulių ir 3 konsolės)
| Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė
1.3.1. | Paskirtis | Prietaisas greitiems ir visiškai automatizuotiems tikralaikės PGR tyrimams atlikti, automatiškai apdoroti ir pateikti tyrimų rezultatus. Tikralaikės PGR tyrimas turi būti automatizuotas visuose etapuose: nukleorūgščių išskyrimo, taikinio sekų gausinimo ir detekcijos, ir atliekamas vienos individualios reakcijos metu.
1.3.2. | Komplektacija | Komplektuojamas su kompiuteriu ir programine įranga rezultatams analizouri ir eksportuoti į LIS. Komplektacijoje turi būti brūkšninių kodų skaitytuvas (reagentų ir ėminio registracijos numeriams nuskaityti) ir nepertaukiamo maitinimo šaltinis.
1.3.3. | Dydis | Preitaisas(-ai) su kompiuterine įranga turi tilpti 200 cm pločio erdvėje.
1.3.4. | Rezultatų pateikimas | Būtina automatiškai pateikti rezultatus kompiuterio ekrane (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas), turi būti galimybė rezultatus atspausdinti ar išsaugoti laikmenoje, rezultatų galutinę interpretaciją (APTIKTA/NEAPTIKTA) ir Ct vertes perduoti į LIS.
1.3.5. | Mėginio paruošimo ir/ar apdorojimo reikalavimai | Mėginio ar reakcijos paruošimas ir/ar apdorojimas (angl. hands-on time) neturi trukti ilgiau kaip 1 minutę. Mėginiui paruošti reikalingos bendrosios pagalbinės priemonės turi būti įtrauktos į siūlomų prekių sąrašą arba reagentų rinkinio sudėtį.
1.3.6. | Prietaiso/ -ų našumas | ≥ 20 atliktų SARS CoV-2 RNR ir/ar SARS-CoV-2, gripo A, gripo B, RSV RNR nustatymo TL PGR tyrimų per 1 valandą.
1.3.7. | Prietaiso darbo lankstumas | Prietaisas(-ai) gali tirti po vieną mėginį. Nestabdant prietaiso ir nepertraukiant jau atliekamo(-ų) tyrimo(-ų), galima pradėti kito mėginio/ - ių tyrimą/ -us, nepriklausomai nuo to kurią (SARS CoV-2 RNR ir/ar SARS-CoV-2, gripo A, gripo B, RSV) RNR nustatymo reakciją norima atlikti.
Pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [9 empty] | 749650
5 % PVM suma Eur: | [9 empty] | 37482.5
Pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [9 empty] | 787132.5