	Atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


[image: image1.emf]
UAB ABIOTEK

Pilies g. 4-3 , LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika Įmonės kodas: 302977955 PVM mokėtojo

kodas LT100007537719, a/s LT07704406000787 3850, AB"SEB"

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra 
pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ

KAUNO KLINIKOS
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PRIEMONIŲ LYNDA APARATŪRAI PIRKIMO
2015 m. rugsėjo  8 d
(Data)
Kaunas
(Sudarymo vieta)












1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB ABIOTEK


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Pilies g. 4-3, LT-01123 Vilnius, Lietuvos Respublika


	Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas
	302977955, LT00007537719

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Direktorė Živilė Nortkienė

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorė Živilė Nortkienė

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT077044060007873850, AB‘‘SEB‘‘, 7044


	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorė Živilė Nortkienė

	Telefono numeris
	+370 686 54356

	Fakso numeris
	          -

	El. pašto adresas
	info@abiotek.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS
	Eil. Nr
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	
	Prekės pavadinimas
	Prekės kodas
	Darbinių membranų plotas
	

	1.1
	Komplektai hemofiltracijai ir hemodiafiltracijai Lynda aparatu
	ABL 214 IB0580600
	1,4 m2
	1.2 Sterilūs.
1.3 Aspirogeniški.

2. Hemofiltratai:

2.1 Kapiliariniai

2.2. Membranos pagamintos iš sintetinių medžiagų polifenileno.
3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais nurodytų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui:

3.1. 1.1. pozicijoje į komplekto sudėtį įtraukta jungtis 8 (aštuoniems) pakaitinio tirpalo maišams pakabinti
4. Sterilizuota gamma spinduliais (nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedas Nr.11, 4 psl)

5. Tikslūs siūlomų hemofiltratų darbinis membranos plotas 1.1. pozicijoje 1,4 m2 ir 1,9 m2 (nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.4 ir Nr.5, Nr.11

	
	
	ABL217 IB0580760
	1,9 m2
	

	1.2. 
	Komplektas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai Lynda aparatu
	ABL814 IB0590000
	1,4 m2 

ir 0,45 m2
	1.2 Sterilūs.

1.3 Aspirogeniški.

2. Hemofiltratai:

2.1 Kapiliariniai

2.2. Membranos pagamintos iš sintetinių medžiagų: hemofiltratas iš polifenileno, plazmos filtras iš PES (nurodytas gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.4 ir Nr.5, ABL814 eil.).

3. Hemofiltratai sukomplektuoti su magistralėmis ir kitais būtinais priedais, tinkančiais nurodytų tipų aparatams ir reikalingais magistralių sujungimui su pakaitinio tirpalo maišais bei procedūros atlikimui:

3.2. 1.2 pozicijoje komplektas skirtas kaskadinei kombinuotai detoksikacijai, apimančiai hemofiltraciją derinyje su plazmosorbcija sepsio endotoksinams pašalinti (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.6 ir Nr.7).

4. Sterilizuota gamma spinduliais

5. Tikslūs siūlomų hemofiltratų darbinis membranos plotas 1.2. pozicijoje 1,4 m2 ir 0,45 m2. Siūlomų prekių charakteristikos nurodytos gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.6 ir Nr.7

	1.3
	Jungtis keturiems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti
	BL028 IB0513800
	-
	1.2 Sterilūs.

1.3 Aspirogeniški.

3.3. 1.3 pozicijoje jungtys 4 pakaitinio tirpalo maišams pakabinti yra sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniam tirpalui surinkti (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.4 ir Nr.5, eilutėje BL028/IB0513800)

4. Sterilizuoti gamma spinduliais



	1.4
	Jungtis aštuoniems pakaitinio tirpalo maišams pakabinti
	BL028
IB0513900
	
	1.2 Sterilūs.

1.3 Aspirogeniški.

3.3. 1.4 pozicijoje jungtys 8 pakaitinio tirpalo maišams pakabinti yra sukomplektuotos su maišais panaudotam pakaitiniam tirpalui surinkti (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.4 ir Nr.5, eilutėje BL028/IB0513900)

4. Sterilizuoti gamma spinduliais



	1.5
	Komplektas ekstrakorporinei oksigenacijai
	
	0,67 m2
	2.2. 1.6 pozicijoje oksigenatoriaus membrana pagaminta iš sintetinų medžiagų- polimetilpenteno.
3.4. 1.5 pozicijoje komplektas yra skirtas papildomai ekstrakorporinei oksigenacijai ir anglies dioksido šalinimui, jo sudėtyje yra kraujo, deguonies ir pašildymui skirtos magistralės bei sujungėjai (sudėtis nurodyta gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.8 ir Nr.9). 

4. Sterilizuota etileno oksido dujomis (ETO)

Siūlomų prekių charakteristikos nurodytos gamintojo buklete, pasiūlymo priedai Nr.8 ir Nr.9

	1.6
	Komplektas izoliuotai ultrafiltracijai
	BL 665 IB0595700
	0,25 m2
	3.5. 1.6 Pozicijoje komplektas tinka ultrafiltracijos aparatui ir yra skirtas izoliuotai ultrafiltracijai, jo sudėtyje yra kraujo ir ultrafiltrato magistralės bei maišas ultrafiltratui surinkti.
4. Sterilizuota etileno oksido dujomis (ETO)

Siūlomų prekių charakteristikos nurodytos gamintojo buklete, pasiūlymo priedas Nr.10.

	2.0
	Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjas
	BL170- 0506400
	
	Charakteristikos pagal pridedamą gamintojo techninių duomenų lapą („Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjo techninis lapas_ Gamintojo bukletas originalo kalba (Pirkimo dalis 46) pdf“):
1. Tinkamas daugkartiniam naudojimui, pagamintas iš medžiagos atsparios vandeniui ir dezinfektantams.

	3.
	Plazmos filtras
	MPS 05 (P4102)
	
	Plazmos filtro charakteristikos pagal pridedamą gamintojo techninių duomenų lapą („Plazmos filtro gamintojo bukletas_ Gamintojo bukletas originalo kalba (Pirkimo dalis 74) pdf“):

1. Vienkartiniai.
2. Sterilūs.
3. Aspirogeniški.
4. Kapiliariniai.
5. Iš sintetinės medžiagos polieterosulfono pagaminta membrana, laidi plazmai. 

6. Darbinis membranos plotas 0,45m2 , pradinis plazmos filtravimo greitis ne mažesnis kaip 1 000 ml/val.
7. Siūlomų filtrų sterilizavimo būdas- etleno oksido dujomis (ETO).

8. Darbinis membranos plotas- 0,45m2.













3 lentelė 
PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1. 
	Užpildyta pasiūlymo forma
	8
	Pazymos_pasiulymai

	2. 
	Užpildytos lentelės „Vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė)“ Microsoft Excell formatu
	2
	Konfidencialu

	3. 
	Priedas Nr.1.1. Valstybės registrų centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį), išduota 2015 m. rugpjūčio 21d.
Priedas Nr.1.2. Informatikos ir Ryšių Departamento prie LR Vidaus Reikalų Ministerijos išduota pažyma, dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
	4
	Pazymos_pasiulymai

	4. 
	Priedas Nr.2. UAB ABIOTEK registravimo pažymėjimo kopija
	3
	Priedai

	5. 
	Priedas Nr.3 Gamintojo (Bellco Srl) įgaliojimas tiekėjui su patvirtintu vertimu
	2
	Priedai

	6. 
	Priedas Nr.4 UAB ABIOTEK „Balansas (2014.12.31)“
	2
	Priedai

	7. 
	Priedas Nr. 5. Lynda vienkartinių priemonių gamintojo

bukletas originalo kalba su reikalaujamų charakteristikų

vertimu - siūlomų prekių charakteristikos 65.1. pirkimo daliai
	3
	Priedai

	8. 
	Priedas Nr. 6. CPFA rinkinio techninis lapas originalo kalba 
siūlomų prekių charakteristikos 65.2 pozicijai
	10
	Priedai

	9. 
	Priedas Nr. 7. CPFA rinkinio techninio lapo vertimas į

lietuvių kalbą - siūlomų prekių charakteristikos 65.2 pozicijai
	7
	Priedai

	10. 
	Priedas Nr. 8. Abylcap gamintojo bukletas originalo kalba nr

1 - siūlomų prekių charakteristikos 65.6 pozicijai
	4
	Priedai

	11. 
	Priedas Nr. 9. ABYLCAP bukletas orig kalba nr 2 -siūlomų

prekių charakteristikos 65.6 pozicijai
	2
	Priedai

	12. 
	Priedas Nr. 10. Dedykit techninis lapas originalo kalba

siūlomų prekių charakteristikos 65.7 pozicijai
	5
	Priedai

	13. 
	Priedas Nr. 11. Bellco komplektai hemofiltracijai ir

hemodiafiltracijai - Gamintojo bukletas orginalo kalba -
siūlomų prekių charakteristikos 65.1 pozicijai
	5

	Priedai

	14. 
	Priedas Nr. 12. Komplektas naujagimiams procedūrai Lynda Carpediem aparatu - Gamintojo bukletas orginalo kalba -
siūlomų prekių charakteristikos 65.3 pozicijai
	2
	Priedai

	15. 
	Priedas Nr.13 Vidinės arterioveninės jungties punkcijos vietų užspaudėjo techninis lapas_ Gamintojo bukletas originalo kalba. Siūlomų prekių charakteristikos pozicijai 46
	1
	Priedai

	16. 
	Priedas Nr.14 Plazmos filtro bukletas_ Gamintojo bukletas originalo kalba. Siūlomų prekių charakteristikos pozicijai 74
	1
	Priedai


Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

	Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): užpildytos lentelės „Vienkartinių priemonių ir tirpalų dializėms, hemosorbcijai, gydomosioms aferezėms bei kitoms invazinėms procedūroms sąrašas“ (1 lentelė) bei „Suvestinė“ (2 lentelė)“.

	

	
	
	
	
	
	


PAGE  
4

