## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | Inicialai | Pastabos | PIRKIMO BŪDAS | TIPAS | SUTARTIES TRUKMĖ (MĖN.) | PASLAUGŲ KATEGORIJA | ELEKTRONINIS PIRKIMAS CVP IS PRIEMONĖMIS | PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRALIZUOTAI (PER CPO ELEKTRONINĮ KATALOGĄ) | PIRKIMUI TAIKOMAS VPĮ 13 STRAIPSNIS | PIRKIMUI TAIKOMAS VPĮ 91 STRAIPSNIS | PIRKIMUI TAIKOMI APLINKOS M-JOS NUSTATYTI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI (ŽALIEJI PIRKIMAI) | SKYRIAI | Vilnius Bakteriologinių tyrimų poskyris | Vilnius Virusologinių tyrimų poskyris | Vilnius Molekulinių biologinių tyrimų poskyris | Vilnius serologinių tyrimų poskyris | Vilniaus Retų ir pavojingų poskyris | Kaunas KTS | Viso 2022 metams
2 | Acto rūgštis | 33696300-8 | Su sertifikuotomis priemaišinių elementų koncentracijomis. Skirta pėdsakinių elementų nustatymui, ICP-MS analizei, 100 % |  | Su sertifikuotomis priemaišinių elementų koncentracijomis. Skirta pėdsakinių elementų nustatymui, ICP-MS analizei, 99 % | www.acros.com A507-P1 įpak-1L | l | 5 | 70 | 21 | 84.7 | 350 | 423.5
3 | Masės kalibravimo standartas | 33696300-8 | Kalibravimo standartinis tirpalas, turintis bent šiuos elementus Li, Mg, Pb, In, U, koncentracija ≥1 µg/L, azoto rugštyje 0,5-10%. Tinkami ICP-MS Perkin-Elmer Nexion 2000 | Avsista,UAB | Kalibravimo standartinis tirpalas, turintis bent šiuos elementus Li, Mg, Pb, In, U, koncentracija ≥1 µg/L, azoto rugštyje 0,5-10%. Tinkami ICP-MS Perkin-Elmer Nexion 2000 | https://www.cpachem.com/shop/a/74754/n8145051.l1 įpak-100ml | ml | 250 | 0.15 | 21 | 0.1815 | 37.5 | 45.38 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 1000 |  |  |  |  | 1000
4 | Monoelementinis standartinis tirpalas | 33696300-8 | Monoelementinis Hg standartinis tirpalas, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Monoelementinis Hg standartinis tirpalas, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | https://www.cpachem.com/shop/a/74752/n9300253.l1 įpak-250ml | ml | 250 | 0.31 | 21 | 0.3751 | 77.5 | 93.78 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 4000 |  |  |  |  | 4000
5 | Monoelementinis standartinis tirpalas | 33696300-8 | Monoelementinis Au standartinis tirpalas, koncentracija ≥1 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Monoelementinis Au standartinis tirpalas, koncentracija ≥1 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | www.cpachem.com RM076221L25 įpak-250ml | ml | 250 | 0.32 | 21 | 0.3872 | 80 | 96.8 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 2000 |  |  |  |  | 2000
6 | Multielementinis standartinis tirpalas | 33696300-8 | Multielementinis standartinis tirpalas turintis bent šiuos elementus sudėtyje As, Se, Sb, Sn, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Multielementinis standartinis tirpalas turintis bent šiuos elementus sudėtyje As, Se, Sb, Sn, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | www.cpachem.com RM085571L25 įpak-250ml | ml | 250 | 0.5 | 21 | 0.605 | 125 | 151.25 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 600 |  |  |  |  | 600
7 | Multielementinis standartinis tirpalas | 33696300-8 | Multielementinis standartinis tirpalas turintis bent šiuos elementus sudėtyje Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, Be, Cu, Zn, Mo, Al, Ba, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Multielementinis standartinis tirpalas turintis bent šiuos elementus sudėtyje Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Co, Be, Cu, Zn, Al, Ba, koncentracija ≥10 mg/l, rūgštinėje terpėje, skirtas ICP-MS analizei | www.cpachem.com RM085571L25 įpak-250ml | ml | 250 | 1 | 21 | 1.21 | 250 | 302.5 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 300 |  |  |  |  | 300
9 | Vidinio standarto tirpalas (Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir) | 33696300-8 | Standartinis tirpalas, skirtas ICP-MS analizei, turi turėti bent šiuos 7 elementus: Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir. Koncentracija 10 µg/mL, azoto rūgštyje 2-10%. | Avsista,UAB | Standartinis tirpalas, skirtas ICP-MS analizei, turi turėti bent šiuos 7 elementus: Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir. Koncentracija 10 µg/mL, azoto rūgštyje 2-10%. | https://www.cpachem.com/ RM084944L25 įpak-250ml | ml | 250 | 1.05 | 21 | 1.2705 | 262.5 | 317.63 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 400 |  |  |  |  | 400
10 | Vidinio standarto tirpalas (Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir) | 33696300-8 | Standartinis tirpalas, skirtas ICP-MS analizei, turi turėti bent šiuos 7 elementus: Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir. Koncentracija 100 µg/mL, azoto rūgštyje 2-10%. | Avsista,UAB | Standartinis tirpalas, skirtas ICP-MS analizei, turi turėti bent šiuos 7 elementus: Bi, Ho, In, 6Li, Sc, Tb, Y, Ge, Ga, Rh, Lu, Ir. Koncentracija 100 µg/mL, azoto rūgštyje 2-10%. | https://www.cpachem.com/ | ml | 250 | 1.57 | 21 | 1.8997 | 392.5 | 474.93 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 200 |  |  |  |  | 200 | 1
17 | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, 10 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Matavimo kolba, 10 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pfa-class-a-with-screw-cap/ | vnt. | 2 | 87.95 | 21 | 106.4195 | 175.9 | 212.84 | VR |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  | 6000 |  |  |  |  | 6000
18 | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, 25 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Matavimo kolba, 25 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pfa-class-a-with-screw-cap/ | vnt. | 2 | 90.56 | 21 | 109.5776 | 181.12 | 219.16 | K VR BAK SP RP |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS | 3500 | 1000 |  | 2000 |  | 10000 | 16500
19 | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, 50 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Matavimo kolba, 50 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pfa-class-a-with-screw-cap/ | vnt. | 2 | 92.7 | 21 | 112.167 | 185.4 | 224.33 | SP |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  |  |  | 3500 |  |  | 3500
20 | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, 100 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | Avsista,UAB | Matavimo kolba, 100 ml, chemiškai atspari, pagaminta iš PFA, tinkanti ICP-MS analizei | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pfa-class-a-with-screw-cap/ | vnt. | 2 | 115.06 | 21 | 139.2226 | 230.12 | 278.45 | SP |  |  | Prekė | 24 mėn. | [6 empty] | KTS |  |  |  | 100 |  |  | 100