Apklausos sąlygų

2 priedas

Perkamų prekių sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žirklės chirurginės tiesios | Žirklės chirurginės tiesios. Bukais galais. 14-17 cm. Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 10 vnt. | Žirklės chirurginės tiesios. Bukais galais. 14 cm. Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 03-004-140, ACME katalogas, 27 psl. (el.kataloge 39 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 10.42 | 104.16 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 2 | Žirklės chirurginės lenktos | Žirklės chirurginės lenktos. Bukais galais. 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 8 vnt. | Žirklės chirurginės lenktos. Bukais galais. 14 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 03-013-140, ACME katalogas, 27 psl. (el.kataloge 39 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 10.42 | 83.33 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 3 | Pincetas chirurginis | Pincetas chirurginis standartinis 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 20 vnt. | Pincetas chirurginis standartinis 14.5 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 05-013-145, ACME katalogas, 89 psl. (el.kataloge 103 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 6.25 | 124.95 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 4 | Pincetas anatominis | Pincetas anatominis standartinis 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 20 vnt. | Pincetas anatominis standartinis 16 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 05-005-160, ACME katalogas, 89 psl. (el.kataloge 103 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 6.88 | 137.55 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 5 | Peanas | Peanas tiesus 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 10 vnt. | Peanas tiesus 14 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 04-060-140, ACME katalogas, 63 psl. (el.kataloge 76 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 13.74 | 137.45 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 6 | Peanas | Peanas lenktas 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 10 vnt. | Peanas lenktas 14 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 04-068-140, ACME katalogas, 63 psl. (el.kataloge 76 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 13.74 | 137.45 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 7 | Moskitas | Moskitas tiesus 12-15 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 10 vnt. | Moskitas tiesus 12.5 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 04-008-125, ACME katalogas, 59 psl. (el.kataloge 72 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 12.71 | 127.05 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 8 | Moskitas | Moskitas lenktas 12-15 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 5 vnt. | Moskitas lenktas 12.5 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 04-012-125, ACME katalogas, 59 psl. (el.kataloge 72 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 12.71 | 63.53 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 9 | Adatkotis | Adatkotis užsifiksuojantis 18-20 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 10 vnt. | Adatkotis užsifiksuojantis 18 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 06-012-180, ACME katalogas, 111 psl. (el.kataloge 126 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 20.41 | 204.12 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |
| 10 | Kocheriai su dantukais | Kocheriai su dantukais 14-17 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. | Iki 12 vnt. | Kocheriai su dantukais 14 cm Daugkartinio naudojimo instrumentas pagamintas iš aukštos kokybės metalo. Atsparus valymo, plovimo ir dezinfekavimo medžiagoms, turimoms ir naudojamoms įstaigoje. Atsparus aukštai temperatūrai (121oC–134oC) ir drėgmei. 04-077-140, ACME katalogas, 64 psl. (el.kataloge 77 psl.) ACME confirmation, 1-2 psl. | 5 | 14.37 | 172.49 | ACME Commercial Ways (Pvt) Ltd. |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Pateikiama etiketė, taip pat gamintojo naudojimo ir apdorojimo instrukcija, kurioje nurodomi duomenys apie prietaiso konstrukciją, pakartotinių naudojimų skaičių, pakartotinio apdorojimo skaičiaus apribojimus; specifinės valymo ir apdorojimo, procesų kontrolės rekomendacijos; prietaisų valymo, dezinfekcijos, pakavimo, sterilizacijos būdus ir priemones. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.