## Sheet1
Priedas Nr. 2 prie Preliminariosios sutarties SD
Nurodytų prekių kiekiai ir įkainiai
UAB "STADEMA"
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Nurodytų prekių sąrašas ir techninės charakteristikos
|  | Prekės tipas | Siūlomos prekės tipas | Darbinė terpė | Siūlomos prekės darbinė terpė (pildo Tiekėjas) | PN, bar | Siūlomos prekės PN, bar (pildo Tiekėjas) | DN, mm | Siūlomos prekės DN, mm (pildo Tiekėjas) | T, °C | Siūlomos prekės T, °C (pildo Tiekėjas) | 1 vnt. įkainis, EUR be PVM (pildo Tiekėjas)
1 Grupė. Uždaromoji armatūra
1 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 49
2 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 68
3 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 72
4 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 77
5 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 79
6 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 85
7 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 99
8 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 135
9 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 212
10 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 280
11 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 450
12 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 53.9
13 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 74.8
14 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 79.2
15 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 84.7
16 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 86.9
17 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 93.5
18 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 108.9
19 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 148.5
20 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 233.2
21 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 308
22 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 495
23 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 59.29
24 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 82.28
25 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 87.12
26 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 93.17
27 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 95.59
28 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 102.85
29 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 119.79
30 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 163.35
31 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 256.52
32 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 338.8
33 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | 110 °C | 544.5
34 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 56.35
35 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 78.2
36 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 82.8
37 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 88.55
38 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 90.85
39 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 97.75
40 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 113.85
41 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 155.25
42 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 243.8
43 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 322
44 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 517.5
45 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 61.985
46 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 86.02
47 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 91.08
48 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 97.405
49 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 99.935
50 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 107.525
51 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 125.235
52 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 170.775
53 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 268.18
54 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 354.2
55 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 569.25
56 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 68.1835
57 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 94.622
58 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 100.188
59 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 107.1455
60 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 109.9285
61 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 118.2775
62 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 137.7585
63 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 187.8525
64 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 294.998
65 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 389.62
66 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | 200 °C | 626.175
67 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 15 | 15 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 70
68 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 20 | 20 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 72.5
69 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 25 | 25 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 80
70 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 32 | 32 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 92
71 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 40 | 40 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 97
72 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 50 | 50 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 99
73 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 65 | 65 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 250
74 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 80 | 80 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 340
75 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 100 | 100 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | - 30 °C iki 200 °C | 550
76 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Vanduo, garai | Vanduo, garai | 240 | 240 | 40 | 40 | ne mažiau 245 °C | 245 °C | 420
77 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Vanduo, garai | Vanduo, garai | 240 | 240 | 50 | 50 | ne mažiau 245 °C | 245 °C | 550
78 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 50
79 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 60
80 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 100
81 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 120
82 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 170
83 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas-nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su reduktoriumi | Peteliškės tipo sklendė, diskas-nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su reduktoriumi | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 300 | 300 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 350
2 Grupė. Atbuliniai vožtuvai
84 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 55
85 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 66
86 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 88
87 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 132
88 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 154
89 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 187
90 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 275
91 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 50
92 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 60
93 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 80
94 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 120
95 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 140
96 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 170
97 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 250
98 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 190
99 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 250
100 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 280
101 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 350
102 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 480
103 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 520
104 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 80 °C | 600
3 Grupė. Apsauginiai vožtuvai
105 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 | Garai, vanduo | Garai, vanduo | 16 | 16 | 65/100 | 65/100 | nuo 5 °C iki ne mažiau 300 °C | 5-300 °C | 1500
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
|  | Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų | Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų
|  | Vožtuvo tipas - spyruoklinis; | Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
|  | Korpuso medžiaga - kalusis ketus; | Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
|  | Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė | Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
106 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 | Garai, vanduo | Garai, vanduo | 16 | 16 | 65/100 | 65/100 | nuo 5 °C iki ne mažiau 300 °C | 5-300 °C | 1400
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
|  | Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro | Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
|  | Korpuso medžiaga - kalusis ketus; | Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
|  | Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė | Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
PASTABA: | Preliminariojoje sutartyje preliminarus Prekių kiekis vienetais nenurodomas, o išreiškiamas maksimalia planuojama Prekių įsigijimui skirta lėšų suma (Preliminariosios sutarties SD 2.1. punktas). Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nustatyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies arba išpirkti Prekių visai bendrai Preliminariosios sutarties kainai, nurodytai Preliminariosios sutarties SD 2.1. punkte ar bet kokiai šios sumos daliai (išskyrus jei Techninėje specifikacijoje nustatyta kitaip, tokiu atveju Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs kiekiai laikomi Pirkėjo įsipareigojimu išpirkti, jei Šalys nesusitaria kitaip).