## Sheet1
Priedas Nr. 2 prie Preliminariosios sutarties SD
Nurodytų prekių kiekiai ir įkainiai
UAB INDEEL LT
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Nurodytų prekių sąrašas ir techninės charakteristikos
|  | Prekės tipas | Siūlomos prekės tipas (pildo Tiekėjas) | Darbinė terpė | Siūlomos prekės darbinė terpė (pildo Tiekėjas) | PN, bar | Siūlomos prekės PN, bar (pildo Tiekėjas) | DN, mm | Siūlomos prekės DN, mm (pildo Tiekėjas) | T, °C | Siūlomos prekės T, °C (pildo Tiekėjas) | 1 vnt. įkainis, EUR be PVM (pildo Tiekėjas)
1 Grupė. Uždaromoji armatūra
1 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 39
2 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 43
3 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 57
4 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 62
5 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 73
6 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 98
7 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 125
8 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 185
9 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 199
10 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 325
11 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 417
12 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 39
13 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 43
14 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 57
15 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 62
16 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 73
17 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 98
18 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 125
19 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 185
20 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 270
21 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 386
22 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 650
23 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 15 | 15 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 39
24 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 20 | 20 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 43
25 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 25 | 25 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 57
26 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 32 | 32 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 62
27 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 40 | 40 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 73
28 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 50 | 50 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 98
29 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 65 | 65 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 125
30 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 80 | 80 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 185
31 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 100 | 100 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 409
32 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 125 | 125 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 696
33 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 150 | 150 | ne mažiau 110 °C | ne mažiau 200 °C | 935
34 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 39
35 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 43
36 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 57
37 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 62
38 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 73
39 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 98
40 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 125
41 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 185
42 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 199
43 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 325
44 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 417
45 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 54
46 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 62
47 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 78
48 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 87
49 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 88
50 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 132
51 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 181
52 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 213
53 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 314
54 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 363
55 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 439
56 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 15 | 15 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 54
57 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 20 | 20 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 62
58 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 25 | 25 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 78
59 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 32 | 32 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 87
60 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 40 | 40 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 88
61 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 50 | 50 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 132
62 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 65 | 65 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 181
63 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 80 | 80 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 213
64 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 100 | 100 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 409
65 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 125 | 125 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 696
66 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | Vanduo | 40 | 40 | 150 | 150 | ne mažiau 200 °C | ne mažiau 200 °C | 935
67 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 15 | 15 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 46
68 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 20 | 20 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 51
69 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 25 | 25 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 65
70 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 32 | 32 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 82
71 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 40 | 40 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 107
72 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 50 | 50 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 158
73 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 65 | 65 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 309
74 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 80 | 80 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 374
75 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerūdijančio plieno EN 1.4408 (AISI 316), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | 100 | 100 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C | 719
76 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė 1500 lbs | Vanduo, garai | Vanduo, garai | 240 | 240 | 40 | 40 | ne mažiau 245 °C | ne mažiau 245 °C | 188
77 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė 1500 lbs | Vanduo, garai | Vanduo, garai | 240 | 240 | 50 | 50 | ne mažiau 245 °C | ne mažiau 245 °C | 267
78 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 29
79 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 40
80 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 57
81 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 87
82 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su rankena | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 155
83 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas-nerudijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis), sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su reduktoriumi | Peteliškės tipo sklendė, diskas- nerūdijančio plieno AISI 316, sandarinimas- EPDM, su reduktorium | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 300 | 300 | ne mažiau 80 °C | iki 120 °C | 384
2 Grupė. Atbuliniai vožtuvai
84 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 81
85 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 99
86 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 165
87 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 234
88 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 263
89 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 317
90 | Diskinis atbulinis vožtuvas | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Diskinis (swing) atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno AISI 316 | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | ne mažiau 80 °C | 442
91 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 34
92 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 50
93 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 71
94 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 110
95 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 215
96 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 296
97 | Spyruoklinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis ketinis atbulinis vožtuvas | Spyruoklinis nerūdijančio pl. atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 16 | 16 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 240 °C | 583
98 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 50 | 50 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 76
99 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 65 | 65 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 90
100 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 80 | 80 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 111
101 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 100 | 100 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 144
102 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 125 | 125 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 197
103 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 150 | 150 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 250
104 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno 1.4408 (AISI 316) atbulinis vožtuvas | Vanduo | Vanduo | 25 | 25 | 200 | 200 | ne mažiau 80 °C | 180 °C | 471
3 Grupė. Apsauginiai vožtuvai
105 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 | Garai, vanduo | Garai, vanduo | 16 | 16 | 65/100 | 65/100 | nuo 5 °C iki ne mažiau 300 °C | nuo -10 °C iki 350 °C | 1249
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
|  | Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų | Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų
|  | Vožtuvo tipas - spyruoklinis; | Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
|  | Korpuso medžiaga - kalusis ketus; | Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
|  | Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė | Vožtuvas atitinka gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
106 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 | Garai, vanduo | Garai, vanduo | 16 | 16 | 50/80 | 50/80 | nuo 5 °C iki ne mažiau 300 °C | nuo -10 °C iki 350 °C | 773
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
|  | Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro | Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro
|  | Vožtuvo tipas - spyruoklinis; | Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
|  | Korpuso medžiaga - kalusis ketus; | Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
|  | Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė | Vožtuvas atitinka gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
PASTABA: | Preliminariojoje sutartyje preliminarus Prekių kiekis vienetais nenurodomas, o išreiškiamas maksimalia planuojama Prekių įsigijimui skirta lėšų suma (Preliminariosios sutarties SD 2.1. punktas). Pirkėjas Prekes perka pagal poreikį ir nėra įsipareigojęs nupirkti Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nustatyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies arba išpirkti Prekių visai bendrai Preliminariosios sutarties kainai, nurodytai Preliminariosios sutarties SD 2.1. punkte ar bet kokiai šios sumos daliai (išskyrus jei Techninėje specifikacijoje nustatyta kitaip, tokiu atveju Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs kiekiai laikomi Pirkėjo įsipareigojimu išpirkti, jei Šalys nesusitaria kitaip).