{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["ELEKTROTERAPIJOS APARATAS REABILITACIJAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-12-15"]
["Nr.:",1]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB „Medita“"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,110323729]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"P.Baublio g. 2A LT-08406 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT103237219"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/s LT06 7044 0600 0091 4603, AB SEB bankas, banko kodas 70440"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Viešųjų pirkimų specialistė Jurgita Žaliauskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"(8~5) 272 03 72, 8 699 68120, pirkimai@medita.lt\n\n "]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Fizioterapijos ir reabilitacijos produktų pardavimų vadovas Andrius Bardauskas, 8 640 66561, andrius.bardauskas@medita.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"Nėra"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis, kodas (jei taikoma)","Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.1.","elektroterapijos prietaisas",2,"vnt.",3200,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":6400},"Physiomed Elektromedizin AG, Vokietija; PHYSIODYN-Expert;"]
["1.1.1.","Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu ",null,null,null,null,null,"Galimybė dirbti kartu su vakuuminio masažo aparatu 12psl."]
["1.1.2.","Ekrane rodoma gydymo informacija: procedūros laikas; impulso trukmė; dažnis; srovės tipas; srovės stiprumas; grafinės elektrodų uždėjimo schemos; ",null,null,null,null,null,"Ekrane rodoma gydymo informacija: procedūros laikas; impulso trukmė; dažnis; srovės tipas; srovės stiprumas; grafinės elektrodų uždėjimo schemos; 40;58;90psl"]
["1.1.3.","Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, įstrižainės skersmuo daugiau arba lygu 7 coliai",null,null,null,null,null,"Spalvotas, lietimui jautrus ekranas, įstrižainės skersmuo 7 coliai 12psl."]
["1.1.4.","Galimybė pradėti terapiją ne mažiau kaip 3 būdais: 1.tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2. Naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3. Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis. ",null,null,null,null,null,"Galimybė pradėti terapiją 3 būdais: 1.tiesiogiai nustatant terapijos parametrus; 2.Naudojantis užprogramuotomis gydymo indikacijomis; 3.Naudojantis išsaugotomis individualiomis programomis; 63psl."]
["1.1.5.","Indikacijų navigacija pagal : 1. kūno dalis (daugiau arba lygu 4 grupės); 2. fizinį poveikį ; 3. abėcėlę",null,null,null,null,null,"Indikacijų navigacija pagal: 1.Kūno dalis (4 grupės); 2.fizinį poveikį; 3.abecėlę  86psl."]
["1.1.6.","Indikacijų meniu su terapijų aprašymais, gydymo trukmės rekomendacijomis, užprogramuotais terapijos parametrais, schemomis ",null,null,null,null,null,"Instrukcijų meniu su terapijų aprašymais, gydymo trukmės rekomendacijomis, užprogramuotais terapijos parametrais, schemomis 11;89;90psl."]
["1.1.7.","Generuojamos žemo dažnio srovės: galvanizacija su jonoforeze(G), galvanizacija su mikrosrove(GMC), diadinaminės srovės (DF; MF; CP; LP),    ultrastimuliuojant  (UR), aukštos įtampos srovė (HV), transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija (TENS), kintamųjų parametrų vienetinių impulsų srovė (T/R), auktšo dažnio srovė (HVS), farado dirginimo srovė ( FaS) , stochastinė ( atsitiktinė) srovė (STOCH), elektrinė nervų stimuliacija su mikro srove (MENS), moduliuoto dažnio srovė (FM), impulsinė galvanizacija (IG30; IG50)",null,null,null,null,null,"Generuojamos žemo dažnio srovės: galvanizacija su jonoforeze(G), galvanizacija su mikrosrove(GMC), diadinaminės srovės (DF;MF;CP;LP), ultrastimuliuojanti (UR), aukštos įtampos srovė (HV), transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija (TENS), kintamųjų parametrų vienetinių impulsų srovė (T/R), aukšto dažnio srovė (HVS), farado dirginimo srovė (FaS), stochastinė (atsitiktinė) srovė (STOCH), elektrinė nervų stimuliacija su mikro srove (MENS), moduliuoto dažnio srovė (FM), impulsinė galvanizacija (IG30; IG50); 16;17;51psl."]
["1.1.8.","Generuojamos vidutinio dažnio srovės : interferencinė srovė (IF), nusilpusių raumenų sisteminės stimuliacijos srovė (KOTS), raumenų stimuliacinė srovė (MT), moduliuotos amplitudės srovė (AMF)",null,null,null,null,null,"Generuojamos vidutinio dažnio  srovės: interferencinė srovė (IF), nusilpusių raumenų sisteminės stimuliacijos srovė (KOTS), raumenų stimuliacinė srovė (MT), moduliuotos amplitudės srovė (AMF) 17psl."]
["1.1.9.","Diagnostinių srovių režimai:  būtina : faradinio jautrumo testas, Lange testas, akomodacijos koeficiento tyrimas, reobazė/ chronaksija, I/T kreivės diagnozė",null,null,null,null,null,"Diagnostinių srovių režimai: būtina: faradinio jautrumo testas, Lange testas, akomodacijos koeficiento tyrimas, reobazė/chronaksija, I/T kreivės diagnozė 8;18psl."]
["1.1.10.","Spastiškumo gydymo indikacija pagal Hufschmidt ar Jantsch   ",null,null,null,null,null,"Spastiškumo gydymo indikacija pagal Hufschmidt ar Jantsch 12psl."]
["1.1.11.","Garsinis signalas pasibaigus procedūrai ",null,null,null,null,null,"Garsinis signalas pasibaigus procedūrai 68psl."]
["1.1.12.","Energijos taupymo režimas,  kuomet prietaisas įjungtas, bet terapija neatliekama ",null,null,null,null,null,"Energijos taupymo režimas, kuomet prietaisas įjungtas, bet terapija neatliekama 97;108psl."]
["1.1.13.","Galimybė atsiminti dažnai naudojamas programas",null,null,null,null,null,"Galimybė atsiminti dažnai naudojamas programas 93psl."]
["1.1.14.","Elektrodų komplektai: plokšti elektrodai, matmenys 6x8 cm +- 1 cm >= 4 vnt; viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams 6x8 cm +-1cm >=4 vnt. ",null,null,null,null,null,"Elektrodų komplektai: plokšti elektrodai, matmenys 6x8cm -4vnt., viskoziniai tarpikliai plokštiems elektrodams 6x8cm - 4vnt. 65;106psl."]
["1.1.15.","Saugos klasė pagal IEC 60601-1 arba lygiavertį standartą ",null,null,null,null,null,"Saugos klasė pagal IEC 60601-1 standartą 101psl."]
["1.1.16.","Elektros tinklas 230V, 50 Hz",null,null,null,null,null,"Elektros tinklas 100-240V, 50-60Hz"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C33:C49)<>COUNT(F33:F49)),\"\", SUM(F33:F49))","v":6400},{"$f":"IF((COUNT(C33:C49)<>COUNT(F33:F49)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1344]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F51), \"\", SUM(F50:F51))","v":7744}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[31,0,31,9],[36,4,36,9],[34,4,34,9],[36,0,36,3],[34,0,34,3],[16,0,16,9],[18,7,18,9],[18,1,18,6],[29,7,29,9],[26,7,26,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[28,7,28,9],[27,7,27,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[9,0,9,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[3,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[4,"UAB „Medita” įgaliojimas (konfidencialu)",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų specialistė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Jurgita Žaliauskienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6181 2022-11-18 12:45:30"]