Diagnostikos reagentų su analizatorių nuoma (panauda) pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų 

Priedas Nr. 3

ANALIZATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
10. PIRKIMO DALIS – AUTOMATINIO IMUNOFERMENTINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIAUS (1 VNT.) NUOMA (PANAUDA) IR REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS DARBUI SU JUO
10. Automatinio imunofermentinių tyrimų analizatoriaus nuomai (panaudai) techninė specifikacija (1 vnt.)
Pristatoma į VšĮ Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius).
	Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Siūlomi techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas 
(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – 1 vnt.
	Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
	ALEGRIA, Pilnai automatinė analitinė sistema, Orgentec
	Orgentec Brošiūra_LT_1.1psl.

	2.
	Reikalavimai pilnai automatiniam imunofermentinių tyrimų analizatoriui
	Galintis atlikti iki 30 skirtingų tyrimų vienu kartu.
	iki 30 skirtingų tyrimų vienu kartu.
	Orgentec Brošiūra_LT_2.2psl.

	3.
	Tyrimų metodikos
	Kiekybinis autoantikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas, kiekvienas mėginys patvirtinamas atskira kontrole
	Kiekybinis autoantikūnų aptikimo procesas pilnai automatizuotas, kiekvienas mėginys patvirtinamas atskira kontrole.
	Orgentec Brošiūra_LT_3.2psl.

	4.
	Tyrimų atlikimo sparta
	Ne mažiau 30 tyrimų per 2 valandas
	Ne mažiau 30 tyrimų per 2 valandas
	Orgentec Brošiūra_LT_4.1psl.

	5.
	Analizatoriuje turi būti temperatūros palaikymo (galinti ir šildyti ir šaldyti) sistema
	Būtina
	Yra
	Orgentec Brošiūra_LT_5.2psl.

	6.
	Integruotas spausdintuvas su galimybe prijungti išorinį spausdintuvą.
	Būtina
	Yra
	Orgentec Brošiūra_LT_6.3psl.

	7.
	Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus ligoninėje – code 39 arba 128c.
	Būtina
	Yra
	Išrašas iš  Serviso Manualo_7.12psl.

	8.
	Analizatoriaus komunikacija
	Analizatorius privalo turėti vienkryptę arba dvikryptę komunikaciją su ligoninėje įdiegta informacine sistema, su laboratorijoje įdiegta informacine sistema cobas IT Middleware.
	Yra
	Orgentec Brošiūra_LT_8.3psl.


- Įranga turi būti ne senesnė nei 1 metai nuo pagaminimo datos, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėta CE žyme.
-Tiekėjas turi instaliuoti analizatorių ir paruošti darbui bei kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga.
 - Tyrimų pavadinimai nurodyti tyrimų techninės specifikacijos projekte.
- Tikslus reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam tyrimų specifikacijoje. 
- Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
_____________________________
2

