## Lapas1
Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų
1 priedas
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato viene-tas | Orienta-cinis poreikis | Reikalavimai | PVM tarifas % | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Orientacinė poreikio suma Eur be PVM | Orientacinė poreikio suma Eur su PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Siūloma prekė
[14 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas | Ekspozicijos laikas veikiantis TBC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
7. Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui)
7. 1. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui) | L | 1000 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė baigiamajam valymui ir dezinfekcijai. Naudojamas visų tipų paviršiams. Turi pasižymėti plačiu veikimo spektru: bakterijoms (TB), grybeliams, virusams (ŽIV, HBV, ROTO), sporicidiniu poveikiu (Clostridium difficile). Turi tikti sveikatos priežiūros įstaigų grindų ir medicininių prietaisų paviršių, inkubatorių, anestezijos įrangos valymui ir dezinfekavimui. Pagamintas deguonies pagrindu, neteršia patalpų oro. Turi tikti įvairiems medicininių prietaisų paviršiams, instrumentams, inkubatorių, anestezijos įrangos valymui ir dezinfekavimui ir sveikatos priežiūros įstaigų paviršiams. Turi pasižymėti geromis plovimo savybėmis, turėti trumpą ekspozicijos laiką (5-30 min.); nepalikti dėmių, greitai džiūti. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą ir atitikties deklaraciją. Paruoštas naudoti sporicidinis preparatas. Sudėtyje neturi būti chloro. Pakuotė: 0,9 - 1,0 L | 5% | 10 | 10.5 | 10000 | 10500 | 1000 | 1050 | 11000 | 11550 | 0,75 l | 7.88 | Incidin Oxy Foam S 750 ml, Ecolab, Vokietija | 5 min
7.2. | Paviršių valymo ir dezinfekcijos priemonė (baigiamajam valymui) | L | 400 | Tie patys reikalavimai kaip 7.1. punkte. Pakuotė: 5L | 5% | 10 | 10.5 | 4000 | 4200 | 400 | 420 | 4400 | 4620 | 750 ml x 6,67 | 52.5 | Incidin Oxy Foam S 5 l (750 ml x 6,67), Ecolab, Vokietija | 5 min
7 pirkimo dalis iš viso: | [7 empty] | 14000 | 14700 | 1400 | 1470 | 15400 | 16170
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą padauginus iš 0,1 koeficiento.
"Bendra pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.